MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	3

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	5

Chương I	6

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1. Tên chủ dự án đầu tư:	6

2. Tên dự án đầu tư:	6

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:	6

2.2. Cơ quan thẩm định	6

2.3. Quy mô của dự án đầu tư	7

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	7

3.1. Công suất của dự án đầu tư	7

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	7

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	8

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	11

Chương II	14

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	14

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	14

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	14

Chương III	15

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	15

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	15

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:	18

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	19

Chương IV	21

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	21

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,	21

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	21

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	21

1.1. Đánh giá, dự báo tác động	21

A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải	21

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải	39

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	44

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải	44

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động	54

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	54

2.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí	54

2.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải	61

2.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải	64

2.1.4. Tác động do tiếng ồn	Error! Bookmark not defined.

2.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội	Error! Bookmark not defined.

2.1.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động	Error! Bookmark not defined.

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:	67

2.2.2. Công trình xử lý nước thải	70

2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn	81

2.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác	82

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	88

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	89

Chương VI	90

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	90

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	90

Chương VII	91

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	91

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư	91

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	Error! Bookmark not defined.

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	Error! Bookmark not defined.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	Error! Bookmark not defined.

Chương VIII	93

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	93

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án	11

Bảng 3.1: Chất lượng môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận	18

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	19

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	19

Bảng 3.4. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	19

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công	21

Bảng 4.2: Nồng độ bụi trong không khí	25

Bảng 4.3: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án	26

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến	27

Bảng 4.5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên  vật liệu	29

Bảng 4.6. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel	29

Bảng 4.7. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công	30

Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	30

Bảng 4.10. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	32

Bảng 4.11. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	34

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	34

Bảng 4.13. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ	35

Bảng 4.14. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày	36

Bảng 4.15. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng	39

Bảng 4.16. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới	40

Bảng 4.17. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn	41

Bảng 4.18. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công	41

Bảng 4.19. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ	61

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Vị trí dự án	6

Hình 1.2: Các đối tượng xung quanh dự án	Error! Bookmark not defined.

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động	47

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BOD		: Nhu cầu oxy sinh hoá

BTNMT		: Bộ Tài nguyên và Môi trường

BTCT		: Bê tông cốt thép

BVMT		: Bảo vệ môi trường

CBCNV		: Cán bộ công nhân viên

CĐT		: Chủ đầu tư

COD		: Nhu cầu oxy hoá học

CP		: Chính phủ

CTNH   		: Chất thải nguy hại

ĐVT		: Đơn vị tính

HTTN		: Hệ thống thoát nước

HTXL 		: Hệ thống xử lý

KHCN		: Khoa học công nghệ

KHKT		: Khoa học kỹ thuật

KTXH		: Kinh tế - xã hội

NĐ		: Nghị định

PCCC		: Phòng cháy chữa cháy

QCVN		: Quy chuẩn Việt Nam

TNMT		: Tài nguyên môi trường

UBND		: Uỷ ban nhân dân

VLXD         		: Vật liệu xây dựng

XLNT	     	: Xử lý nước thải

WHO		: Tổ chức Y tế thế giới

Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư:

- Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh.

- Địa chỉ văn phòng: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:

Ông Phạm Trung Đông           				Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

- Điện thoại: (052) 3872037.

2. Tên dự án đầu tư:

Bãi rác huyện Quảng Ninh (phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025)

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Bãi rác huyện Quảng Ninh (phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có địa điểm như sau:

- Phía Bắc giáp khu diễn tập phòng thủ giả định;

- Phía Nam giáp khu diễn tập phòng thủ giả định;

- Phía Đông giáp hành lang an toàn lưới điện;

- Phía Tây giáp khu diễn tập phòng thủ giả định.

Hình 1.1. Vị trí dự án

2.2. Cơ quan thẩm định

a. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Quảng Bình.

b. Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép môi trường trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2.3. Quy mô của dự án đầu tư

Quy mô dự án:

- Dự án Bãi rác huyện Quảng Ninh (phục vụ GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) được xây dựng trên khu vực có diện tích khoảng 6,5ha với các hạng mục công trình sau:

Đường giao thông kết nối, đường giao thông nội vùng; San nền; Hệ thống xử lý bãi rác; Bể xử lý; Đóng cửa các ô rác đã đầy; Các hạng mục phụ trợ khác.

- Tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

- Nhóm dự án: Với tổng vốn đầu tư 30.000.000.000 đồng, theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, Dự án thuộc dự án nhóm C.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất của dự án đầu tư

Công suất: Nhu cầu tiếp nhận rác mỗi ngày khoảng 30-35 tấn

Tuổi thọ:

- Tổng công suất chứa rác khoảng 82.000m3 (ô số 2 là 21.500m3; ô số 5 là 25.500m3; ô số 6 là 35.000m3). Ô số 2 và ô số 5 sẽ được đóng cửa sau khi rác được xử lý đầy ô. Ô số 6 chứa khoảng 20.000m3 rác chuyển từ bãi rác cũ.

Tổng sức chứa còn lại khoảng 15.000m3. Nhu cầu tiếp nhận khoảng 35 tấn/ngày ≈ 70m3. Vậy tuổi thọ của bãi chôn lấp ước tính khoảng 1 năm.

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lực chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

a. Công nghệ sản xuất

Quy trình hoạt động của Bãi rác huyện Quảng Ninh sau khi đi vào hoạt động được mô tả như sau:

Rác thải (phế thải)

Trạm cân

Xử lý hóa chất: EM, Bokashi, thuốc diệt ruồi, vôi bột

Ô chôn lấp

San ủi và đầm nén rác

Trồng cỏ, lắp đặt hệ thống thu khí khi đạt độ cao thiết kế

Lấp đất phủ rác

* Thuyết minh quy trình

Xe chuyên dùng chở rác thải về Bãi rác huyện Quảng Ninh sẽ được cân ở trạm cân, nhân viên trực tại trạm cân sẽ nhập số liệu (họ tên người lái xe, biển số xe, loại rác thải, thời gian vận chuyển rác) cân khối lượng rác của từng xe hàng ngày. Sau đó xe chở rác sẽ đổ rác tại ô chôn lấp theo vị trí quy định có cắm cờ định vị và theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật.

Tại các ô chôn lấp, đáy bãi rác chôn lấp được lót bằng lớp màng sét tổng hợp và thành xung quanh bãi rác được lót bằng HDPE nhằm ngăn không cho nước rác thấm vào trong đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Hàng ngày, xe san ủi rác sẽ san ủi đều sau khi xe đổ rác và xe san ủi sẽ tiếp tục đầm nén rác nhiều lần theo từng lớp, khoảng 4 đến 5 lượt sẽ làm giảm lượng rác bị gió thổi bay và tránh ứ đọng nước, chiều dày ép rác không quá 30cm.

Tiến hành phun, rắc hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý rác thải (chế phẩm sinh học EM, Bokashi, hóa chất diệt ruồi, vôi bột) và được ghi vào nhật ký hàng ngày.

Sau khi đạt độ cao đầm nén rác 2m của mỗi ô chứa rác sẽ tiến hành đổ đất phủ rác với độ dày 0,2m; độ đầm chặt K=0,85. Đất này được lấy từ khu vực dự trữ trong quá trình đào ô chôn rác xung quanh bãi rác. Việc phủ rác sẽ giảm sinh vật gây bệnh, giảm mùi hôi, kiểm soát rác bay rải rác xung quanh và giảm lượng nước ngấm vào rác. Khi ô chôn lấp rác đã đầy sẽ chuyển qua ô chôn lấp khác và khi đạt được cao độ cao theo thiết kế sẽ tiến hành lấp đất và trồng cỏ.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

a. Ô chôn lấp mới

Với diện tích đất dự kiến xây dựng 6,5ha, Dự án đầu tư xây dựng mới 3 ô chôn lấp với tổng diện tích phần đáy là 13571,63m2 (cụ thể ô số 2: 3388,19m2; ô số 5: 4264,52m2; ô số 6: 5918,92m2), mái taluy đào 1/1,5. Cao độ đỉnh mái taluy theo cao độ vai các tuyến đường giao thông quy hoạch. Cao độ thiết kế đáy các ô rác chênh so với cao độ đỉnh mái taluy từ 3,0m-:-4,5m. Hướng dốc san nền cơ bản tuân theo hướng dốc thoát nước của hệ thống thoát nước rỉ rác về khu vực xử lý nước thải. Hướng san nền thấp dần về hướng Đông theo hiện trạng.

- Tổng công suất chứa rác khoảng 82000m3 (ô số 2 là 21500m3; ô số 5 là 25500m3; ô số 6 là 35000m3). Ô số 2 và ô số 5 sẽ được đóng cửa sau khi rác được xử lý đầy ô. Ô số 6 chứa khoảng 20000m3 rác chuyển từ bãi rác cũ.

* Phương án chống thấm đáy bãi rác:

- Sử dụng đất sét với màng chống thấm HDPE. Đất sét sau khi làm khô, đập nhỏ mịn và đầm chặt đạt độ nén K90. Chiều dày lớp đất sét là 50cm. Tiếp theo lớp đất sét là trải màng chống thấm HPDE. Trên lớp màng chống thấm HDPE là lớp sỏi dày 20cm.

- Màng chống thấm HPDE được neo vào tường đá hộc xây VXM M100, kích thước 40x60cm. Tường neo được bố trí xum quanh ô chứa rác.

* Hệ thống thu gom nước rỉ rác:

- Thành phần hệ thống thu gom nước rác bao gồm: Tầng thu nước rác; hệ thống ống gom nước rác; hố ga thu nước rác.

- Tầng thu nước rác bao gồm một lớp vật liệu trải đều trên toàn bộ bề mặt đáy ô chôn lấp.

- Yêu cầu của lớp thu nước rỉ rác như sau: Lớp sỏi dày 20cm.

- Hệ thống thu gom nước rác của ô chôn lấp được thiết kế với yêu cầu sau:

+ Có tuyến chính chạy dọc theo hướng dốc của ô chôn lấp. Tuyến chính dẫn nước rác về hố ga, từ đó tập trung vào ống thoát nước chính dọc theo bãi rác về bể tập trung nước rác. Hệ thống đường ống làm bằng HDPE chịu lực.

+ Trên mỗi tuyến ống trong ô chôn lấp có hố ga để phòng tránh sự tắc nghẽn ống. Hố ga bằng BTCT M200. Ống thu gom nước rác có mặt phía trong nhẵn đường kính D315mm. Ống được đục lỗ với đường kính từ 10-:-20mm trên suốt chiều dài ống với tỷ lệ lỗ rỗng chiếm từ 10-:-15% diện tích bề mặt ống.

+ Đường ống thu gom nước rác cần đảm bảo độ bền hóa học và cơ học trong suốt thời gian vận hành bãi chôn lấp.

+ Độ dốc của tuyến là 1%.

+ Nước rỉ rác được thu gom về hố xử lý hiện có của bãi rác.

* Hệ thống thoát nước

- Hệ thống thoát nước mưa, nước mặt được xây dựng dọc theo đáy bãi rác, được thu về các hố ga và thoát ra cửa xả. Hố ga bằng BTCT M200, thành và đáy dày 20cm, lớp lót móng bằng BTXM M100 dày 10cm. Sử dụng ống by li tâm D600 trên lớp đá dăm đệm dày trung bình 20cm, gối cống bằng BTCT M200 bố trí trung bình 1 gối/1m.

Mặt bằng bãi chôn lấp

b. Các công trình phụ trợ

Phần diện tích còn lại dùng để xây dựng các công trình phụ trợ (khu chứa chất phủ, hệ thống xử lý nước thải, đường giao thông nội bộ, cây xanh, nhà điều hành,….).

b.1. Đường giao thông

* Quy mô các tuyến:

- Thiết kế 01 tuyến đường kết nối (theo hiên trạng đã có) và 05 tuyến đường nội bộ (theo quy hoạch đã duyệt) với tổng chiều dài L=2042,34m. Trong đó tuyến 1 (tuyến kết nối) dài 586,28m; tuyến 2 dài 353,21m; tuyến 3 dài 584,85m; tuyến 4 dài 273,53m; tuyến 5 dài 117,56m; tuyến 6 dài 126,91m.

* Các tuyến có mặt cắt ngang như sau:

- Tuyến 1 (tuyến kết nối):

+ Bề rộng nền đường Bn = 5,0m.

+ Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m.

+ Bề rộng lề đường Bl = 2x0,75 = 1,5m.

- Tuyến 2 (theo quy hoạch):

+ Bề rộng nền đường Bn = 9,0m.

+ Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m.

+ Bề rộng lề đường Bl = 2x2,75 = 5,5m.

- Tuyến 3 và tuyến 4 (theo quy hoạch):

+ Bề rộng nền đường Bn = 6,0 và 9,0m.

+ Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m.

+ Bề rộng lề đường Bl = 2x1,25 = 2,5m và 2x2,75 = 5,5m.

- Tuyến 5 (theo quy hoạch):

+ Bề rộng nền đường Bn = 6,0m.

+ Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m.

+ Bề rộng lề đường Bl = 2x1,25 = 2,5m.

- Tuyến 6 (tuyến đê bao ô xử lý):

+ Bề rộng nền, mặt đường Bn = Bm = 1,5m.

* Thiết kế kết cấu áo đường: Kết cấu nền, mặt đường từ trên xuống như sau:

- Tuyến 1 và tuyến 2:

+ Mặt đường bằng BTXM M300, dày 18cm.

+ Lớp móng CPĐD loại 2, dày 15cm.

+ Lớp đất lu lèn đạt K98, dày 30cm.

+ Nền đường, lề đường bằng đất cấp phối lu lèn độ chặt K95.

- Tuyến 3, tuyến 4, tuyến 5:

+ Mặt đường bằng đất cấp phối lu lèn độ chặt K98, dày 30cm.

+ Nền đường, lề đường bằng đất cấp phối lu lèn độ chặt K95.

- Tuyến 6:

+ Mặt đường, nền đường, lề đường bằng đất cấp phối lu lèn độ chặt K95.

b.2. Cấp điện

Khối lượng hạng mục cấp điện

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp 100kV | Trạm | 01 |
| 2 | Đường dây 22kV | m | 55 |
| 3 | Đường dây 0,4kV | m | 492 |
| 4 | Đường dây chiếu sáng | m | 1.371 |

b.3. Khu xử lý nước thải

- Tiến hành đào ô xử lý nước rác với tổng diện tích phần đáy là 3739,83m2 đến cao độ đáy bãi rác.

- Phương án chống thấm đáy: Sử dụng đất sét với màng chống thấm HDPE. Đất sét sau khi làm khô, đập nhỏ mịn và đầm chặt đạt độ nén K90. Chiều dày lớp đất sét là 50cm. Tiếp theo lớp đất sét là trải màng chống thấm HPDE

- Màng chống thấm HPDE được neo vào tường đá hộc xây VXM M100, kích thước 40x60cm. Tường neo được bố trí xung quanh ô xử lý.

- Ô xử lý được chia thành 4 bể được ngăn cách bởi các tuyến đê bằng đất K95, bề rộng tuyến đê là 1,5m. Các bể gồm: Bể kỵ khí, bể hiếu khí, bể sỏi lọc và bể hoàn thiện.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

a. Trong giai đoạn xây dựng

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:

Bảng 1.1. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án

| TT | Chủng loại. (vị trí nguồn cung cấp) | Khối lượng (tấn) (*) | Trọng tải xe vận chuyển (tấn) | Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá các loại (mỏ đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) | 2.714 | 10 tấn | 18,5 |
| 2 | Đất đắp (mỏ đất xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới) | 6.785,8 |  | 8,5 |
| 3 | Cát (mỏ cát Long Đại, huyện Quảng Ninh) | 500 |  | 15 |
| 6 | Xi măng (các đại lý ở huyện Quảng Ninh) | 100 |  | 7 |
| 7 | Sắt, thép (các đại lý ở huyện Quảng Ninh) | 100 |  | 7 |
|  | Tổng | 10.199 |  |  |

(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Nhìn chung, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp vật liệu, mỏ đá trong quá trình thi công đến công trình chủ yếu theo tuyến đường Hồ Chí Minh để tiếp cận khu vực dự án. Các tuyến đường này có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc nên cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

* Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ lưới điện 22kV hiện có của khu vực cách dự án khoảng 55m về phía Tây Bắc.

* Nhu cầu sử dụng nước: chủ yếu là nước uống, sinh hoạt phục vụ cho công nhân thi công trên công trường và nước phun ẩm. Nguồn nước này do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân.

+ Nước sinh hoạt: đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

+ Nước tưới đường (phun ẩm): sử dụng xe bồn để chứa nước.

* Nguồn cung cấp nhiên liệu: Được mua từ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Quảng Ninh và các vùng lân cận.

b. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu và nguồn cung cấp điện

- Nguồn điện tại Cơ sở chủ yếu phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân tại nhà điều hành, trạm cân, sử dụng các bơm xịt rửa và các thiết bị phục vụ hoạt động xử lý nước thải. Nhu cầu sử dụng điện khoảng 100kWh/tháng.

Nguồn điện cung cấp điện cho dự án lấy từ lưới điện 22kV hiện có của khu vực trên đường đất phía Tây Bắc thông qua 01 trạm biến áp 100kVA xây mới.

* Nhu cầu và nguồn cấp nước

- Nguồn nước dùng để cấp cho hoạt động của Bãi rác được lấy từ nguồn nước giếng khoan tại khu vực phụ trợ. Nước cấp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, nhân viên; hoạt động rửa xe và pha chế hóa chất. Đây cũng là nguồn nước dự phòng cho hoạt động chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.

- Nhu cầu sử dụng nước cấp của Bãi rác trong giai đoạn hoạt động ước tính như sau:

| STT | Hạng mục | Số lượng | Tiêu chuẩn dùng nước | Lưu lượng nước cấp TB (m3) | Lượng nước cấp ngày lớn nhất (k = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân (có mặt thường xuyên) | 3 | 100l/người/ngày | 0,3 | 0,36 |
| 2 | Rửa xe ép rác (tải trọng 10 – 20 tấn) | 10 lượt | 300l/xe | 3 | 3,6 |
| 3 | Tổng |  |  | 3,3 | 3,96 |

- Lượng nước sử dụng trung bình: 3,3m3/ngày đêm;

- Lượng nước sử dụng ngày lớn nhất: 3,96m3/ngày đêm.

* Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất: trong quá trình hoạt động được tổng hợp ở bảng sau

| TT | Tên danh mục | Công đoạn sử dụng | Số lượng trung bình /tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu Điezel | Cấp cho các xe xử lý rác hoạt động | 200 lít |
| 2 | Chế phẩm vi sinh EM | Khử mùi, đẩy nhanh phân hủy chất hữu cơ | 1.480 lít |
| 3 | Chế phẩm Bokashi | Đẩy nhanh phân hủy chất hữu cơ | 900 kg |
| 4 | Hóa chất diệt côn trung | Diệt ruồi, muỗi và côn trùng có hại | 1 lít |
| 5 | Vôi bột | Khử khuẩn | 585 kg |

* Nhu cầu nguyên liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào là chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn huyện Quảng Ninh với khối lượng trung bình là 35 tấn/ngày.

* Nhu cầu đất phủ: Sau khi đạt độ cao đầm nén rác 2m, bãi chứa rác sẽ tiến hành đổ đất phủ rác với độ dày 0,2m; độ đầm chặt K = 0,85, diện tích phủ: 5918,92m2, khối lượng đất cần sử dụng cho 1 lớp phủ ước tính khoảng: 5918,92 x 0,2 x 1,07 = 1.266,6m3.

Nguồn cung cấp đất phủ: Nguồn cung cấp đất phủ của Bãi rác lấy từ lượng đất đào phát sinh từ quá trình đào đất xây dựng bãi chôn lấp.

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Hiện nay, khu vực thực hiện Dự án chưa có các quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia nên chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp. Quá trình lựa chọn vị trí thực hiện dự án đã được thực hiện theo thông báo số 165/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp góp ý các Quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn huyện và được UBND huyện Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022. Vị trí đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu tới khu dân cư theo QCVN 01:2021/BXD, đảm bảo khoảng cách an toàn với hành lang lưới điện và nằm về phía hạ lưu để nước rỉ rác không xâm nhập vào hồ Tróc Trâu và hồ Điều Gà.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Nguồn tiếp nhận nước thải này chưa được tỉnh công bố sức chịu tải theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường nên chưa có cơ sở để đánh giá sức chịu tải từ nguồn thải của dự án đối với nguồn tiếp nhận nước thải là khe phía Đông dự án. Vì vậy, chủ dự án cam kết thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo nước thải sau xử lý, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Chương III

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Khu vực dự án với hiện trạng chủ yếu đất trồng rừng sản xuất trồng cây bạch đàn và cây tràm. Cách vị trí thực hiện Dự án khoảng 300m về phía Tây là bãi chôn lấp cũ đã được đóng cửa ngoài ra hiện nau không có các cơ sở sản xuất, nhà máy, hoạt động phát thải. Hoạt động của bãi rác cũ có thể gây một số tác động đến môi trường khu vực. Kết quả quan trắc định kỳ theo báo cáo công tác môi trường khu vực bãi chôn lấp cũ như sau:

Mẫu kết quả phân tích đối với các thành phần môi trường khu vực:

a. Chất lượng môi trường không khí

* Không khí ngày 31/5/2022

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,108 | 0,118 | 0,133 | 0,123 | 0,137 | 0,3 |
| 2 | Độ ồn | dbA | 62,1 | 62,7 | 61,9 | 63,5 | 63,3 | 70(1) |
| 3 | SO2(*) | mg/m3 | 0,067 | 0,07 | 0,065 | 0,068 | 0,065 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,056 | 0,065 | 0,064 | 0,073 | 0,078 | 0,2 |
| 5 | H2S | mg/m3 | 0,017 | 0,023 | 0,026 | 0,017 | 0,027 | 0,042(2) |
| 6 | NH3 | mg/m3 | 0,112 | 0,106 | 0,122 | 0,137 | 0,140 | 0,2(2) |

* Không khí ngày 14/12/2022

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,108 | 0,118 | 0,133 | 0,123 | 0,137 | 0,3 |
| 2 | Độ ồn | dbA | 62,1 | 62,7 | 61,9 | 63,5 | 63,3 | 70(1) |
| 3 | SO2(*) | mg/m3 | 0,067 | 0,07 | 0,065 | 0,068 | 0,065 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,056 | 0,065 | 0,064 | 0,073 | 0,078 | 0,2 |
| 5 | H2S | mg/m3 | 0,017 | 0,023 | 0,026 | 0,017 | 0,027 | 0,042(2) |
| 6 | NH3 | mg/m3 | 0,112 | 0,106 | 0,122 | 0,137 | 0,140 | 0,2(2) |

- Vị trí lấy mẫu

+ K1: Khu vực rừng thông và bạch đàn giáp phía Nam bãi rác, Toạ độ: X: 1924739; Y: 0563254;

+ K2: Khu vực rừng thông phía Tây bãi rác, Toạ độ: X: 1924639; Y: 0563318;

+ K3: Khu vực rừng thông phía Bắc bãi rác, Toạ độ: X: 1924788; Y: 0563366;

+ K4: Khu vực rừng bạch đàn phía Đông bãi rác, Toạ độ: X: 1924707; Y: 0563425;

+ K5: Khu vực chôn lấp, Toạ độ: X: 1924735; Y: 0563355.

- Quy chuẩn so sánh

+QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ);

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ (2) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Nhận xét: Các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh đều nằm trong phạm vi quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, hàm lượng NH3 và H2S tại khu vực cao hơn các khu vực thông thường.

b. Chất lượng môi trường nước mặt

* Nước mặt ngày 31/5/2022

| STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | QCVN 08-MT :2015/BTNMT (Cột B2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM |  |
| 1 | pH | - | 7,22 | 5,5-9 |
| 2 | TSS(*) | mg/l | 28 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 9,60 | 50 |
| 4 | BOD5 (20oC) | mg/l | 4,93 | 25 |
| 5 | DO | mg/l | 5,99 | ≥2 |
| 6 | NH4+ (tính theo N) | mg/l | 0,21 | 0,9 |
| 7 | PO43- (tính theo P) | mg/l | 0,076 | 0,5 |
| 8 | NO3- (tính theo N) | mg/l | 0,37 | 15 |
| 9 | Sắt (Fe) | mg/l | <0,6 | 2 |
| 10 | Coliform(*) | MPN/ 100ml | 2.100 | 10.000 |

* Nước mặt ngày 14/12/2022

| STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | QCVN 08-MT :2015/BTNMT (Cột B2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM |  |
| 1 | pH | - | 7,28 | 5,5-9 |
| 2 | TSS(*) | mg/l | 24 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 20,8 | 50 |
| 4 | BOD5 (20oC) | mg/l | 10,2 | 25 |
| 5 | DO | mg/l | 4,7 | ≥2 |
| 6 | Amoni (tính theo N)(*) | mg/l | 0,28 | 0,9 |
| 7 | Photphat (tính theo P)(*) | mg/l | 0,11 | 0,5 |
| 8 | Nitrat (tính theo N)(*) | mg/l | 1,17 | 15 |
| 9 | Sắt (Fe)(*) | mg/l | 0,23 | 2 |
| 10 | Coliform(*) | MPN/ 100ml | 3.400 | 10.000 |

- Vị trí lấy mẫu

+ NM: Nước mặt lấy tại khe nước cách điểm xả thải khoảng 350m về phía hạ lưu. Tọa độ X:1924686, Y: 0563421.

- Quy chuẩn so sánh

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

Nhận xét: Các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trên khu vực dự án chủ yếu là:

- Thực vật: Hệ thực vật trên cạn khu vực dự án tương đối đơn giản. Chủ yếu là cây bạch đàn và cây tràm do người dân trồng với tuổi cây khoảng 3 – 4 năm, mật độ khoảng 2-3 cây/1m2, chiều cao mỗi cây từ 3 – 4m, thân cây dày trung bình 6 – 7cm. Ngoài ra còn các cây bụi, cỏ dại như: trảng cỏ, cây lau, cây sậy, cỏ gà, cỏ tranh, cỏ xuyến chi.

- Động vật: Động vật trên cát chủ yếu là các loài chim nhỏ, chuồn chuồn, bướm, sâu bọ,... và các loài bò sát như tắc kè, thằn lằn, rắn; loài côn trùng, giun, một số động vật lưỡng cư như ếch, nhái, cóc. Ngoài ra, còn có các loài động vật tự nhiên sống tập trung hoặc riêng lẻ trong các đồi núi tương tự khu vực dự án.

Nhìn chung, trong toàn bộ khu vực Dự án rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại, trong đó không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường

a. Khu dân cư

Trong phạm vi thực hiện Dự án không có nhà dân hiện hữu, xung quanh khu vực dự án khoảng 1.000m theo quy định về khoảng cách an toàn của QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện nay không có nhà dân, công trình dân dụng. Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 1,2km về phía Đông.

b. Hệ thống giao thông

- Phía Bắc khu vực lập dự án tiếp giáp với tuyến đường đất hiện có rộng khoảng 5m, là đường đi hồ Tróoc Trâu và một nhánh là đi vào rừng.

- Phía Nam khu vực lập dự án có tuyến đường đất hiện trạng rộng khoảng 3-4m nối từ đường Hồ Chí Minh đi vào rừng, cách khu vực lập dự án khoảng 250m. Hiện đang phục vụ vận chuyển rác tới bãi rác hiện hữu và đi vào rừng.

- Ngoài ra, trong khu vục có tuyến đường Hồ Chí Minh cách khu vực lập dự án khoảng 1,2Km về phía Đông Bắc. Tuyến đường Cao Tốc Bắc – Nam được quy hoạch cách khu vực lập dự án 280m về phía Đông Bắc.

d. Hệ thống khe, suối, dòng chảy thoát nước mặt

Hiện trạng khu đất lập dự án chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa chủ yếu chảy theo địa hình tự nhiên, một phần tự thấm vào đất, một phần thoát vào các khe thoát nước hiện có.

Trong khu vực lập dự án hiện có một số khe nước nhỏ thoát nước tự nhiên từ lưu vực đồi cao phía Tây và phía Nam chảy về khe nước hiện có phía Đông, đi qua khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu và qua khu vực ruộng lúa cuối cùng thoát ra sông Long Đại.

e. Các đối tượng khác

- Phía Đông Dự án khoảng 300m là Bãi rác huyện Quảng Ninh hiện nay đã được phủ đầy.

- Phía Đông Nam khu vực lập dự án hiện đã có quy hoạch Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu cách khu vực lập dự án khoảng 350m.

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án:

Hiện nay, khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải để thực hiện đấu nối, không có hệ thống sông, suối chảy qua hoặc ao hồ phục vụ cho việc tiếp nhận nước thải. Cách dự án khoảng 500m về phía Bắc có khe tự nhiên, đây sẽ là điểm tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án trong giai đoạn hoạt động.

Khe nước nhỏ thoát nước tự nhiên từ lưu vực đồi cao phía Tây và phía Nam chảy về khe nước hiện có phía Đông, đi qua khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu và qua khu vực ruộng lúa cuối cùng thoát ra sông Long Đại.

Hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực trên các kết quả phân tích 03 đợt như sau:

Bảng 3.1: Chất lượng môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận

| STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  |  |  | QCVN 08-MT :2015/BTNMT Cột B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 (11/04/2023) |  | Đợt 2 (12/04/2023) |  | Đợt 3 (13/04/2023) |  |  |
|  |  |  | NM1 | NM2 | NM1 | NM2 | NM1 | NM2 |  |
| 1 | pH | - | 7,28 | 7,27 | 7,31 | 7,27 | 7,38 | 7,25 | 5,5-9 |
| 2 | TSS(*) | mg/l | 45 | 35 | 42 | 35 | 42 | 31 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 27,8 | 20,8 | 25,8 | 21,8 | 28,8 | 20,2 | 50 |
| 4 | BOD5 (20oC) | mg/l | 16,2 | 10,2 | 15,2 | 10,6 | 17,2 | 10,2 | 25 |
| 5 | DO | mg/l | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 4,7 | 3,4 | 4,7 | ≥2 |
| 6 | Amoni (tính theo N)(*) | mg/l | 0,48 | 0,28 | 0,47 | 0,28 | 0,48 | 0,28 | 0,9 |
| 7 | Photphat (tính theo P)(*) | mg/l | 0,21 | 0,11 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,5 |
| 8 | Nitrat (tính theo N)(*) | mg/l | 1,27 | 1,17 | 1,27 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 15 |
| 9 | Sắt (Fe)(*) | mg/l | 0,33 | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 2 |
| 10 | Coliform(*) | MPN/ 100ml | 3.600 | 3.400 | 3.700 | 3.400 | 3.800 | 3.400 | 10.000 |

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ NM1: Vị trí nguồn nước tiếp nhận cách vị trí xả thải khoảng 500m.

+ NM2: Nước mặt khe nước phía Bắc Dự án.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN  08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B2- Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường nước mặt khu vực tiếp nhận nước thải mương hiện trạng cho thấy các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B2 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

a. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn: Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án được thể hiện ở bảng sau.

- Lần đo 1: 11/04/2023.

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,113 | 0,114 | 0,122 | 0,3 |
| 2 | Độ ồn | dbA | 61,4 | 61,9 | 61,6 | 70(1) |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,067 | 0,069 | 0,064 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,064 | 0,060 | 0,065 | 0,2 |
| 5 | CO | mg/m3 | 3,26 | 3,43 | 3,21 | 30 |
| 6 | NH3(*) | mg/m3 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | 0,2(1) |
| 7 | H2S(*) | mg/m3 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | 0,042(1) |

(Nguồn Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 2: 12/04/2023.

Bảng 3.3. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,115 | 0,117 | 0,123 | 0,3 |
| 2 | Độ ồn | dbA | 61,5 | 62,9 | 62,6 | 70(1) |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,063 | 0,063 | 0,064 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,064 | 0,060 | 0,065 | 0,2 |
| 5 | CO | mg/m3 | 3,21 | 3,41 | 3,23 | 30 |
| 6 | NH3(*) | mg/m3 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | 0,2(1) |
| 7 | H2S(*) | mg/m3 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | 0,042(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

- Lần đo 3: 13/04/2023.

Bảng 3.4. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả đo |  |  | QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,113 | 0,117 | 0,122 | 0,3 |
| 2 | Độ ồn | dbA | 61,5 | 61,4 | 61,6 | 70(1) |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,067 | 0,069 | 0,064 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,064 | 0,065 | 0,065 | 0,2 |
| 5 | CO | mg/m3 | 3,21 | 3,43 | 3,21 | 30 |
| 6 | NH3(*) | mg/m3 | <0,005 | <0,005 | < 0,005 | 0,2(1) |
| 7 | H2S(*) | mg/m3 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | 0,042(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 17h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo:

+ K1: Tại vị trí trung tâm khu vực thực hiện dự án.

+ K2: Tại vị trí dự kiến ra vào dự án trên tuyến đường đất phía Tây Nam Dự án.

+ K3: Tại vị trí phía Bắc dự án.

- Quy chuẩn so sánh:

+QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ);

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ (2) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho thấy, hàm lượng bụi, các khí như , NO2, SO2 và tiếng ồn tại các vị trí đo đều rất thấp, môi trường không khí ở đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

1.1. Đánh giá, dự báo tác động

Hoạt động thi công xây dựng dự án sẽ làm phát sinh bụi, khí thải và các chất thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian thi công. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn này được tóm tắt và trình bày trong bảng 4.1 dưới đây.

Bảng 4.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| I | Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Hoạt động GPMB | Bụi, khí thải, chất thải rắn và vấn đề đền bù GPMB các công trình hiện trạng |
| 2 | Hoạt động đào bóc đất, san nền | Bụi, khí thải, đất đào |
| 3 | Hoạt động vận chuyển đất, cát vật liệu xây dựng đến công trường | Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn rơi vãi |
| 4 | Hoạt động thi công các hạng mục dự án | Bụi, khí thải động cơ, phế thải xây dựng, chất thải nguy hại |
| 5 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Nước thải, mùi và chất thải rắn sinh hoạt |
| 6 | Nước mưa chảy tràn | Chất bẩn từ bề mặt khu vực |
| II | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Hoạt động thi công xây dựng | Tiếng ồn, độ rung, an toàn lao động trên công trường |
| 2 | Hoạt động vận chuyển nguyên liệu | Tiếng ồn, độ rung, gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông. |
| 3 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội |

A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi, khí thải trong quá trình giải phóng mặt bằng;

- Bụi phát sinh trong quá trình đào bóc, san nền;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc bề mặt, đất cát, nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án;

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án;

- Khí thải phát sinh của thiết bị, máy móc phục vụ thi công dự án;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải trong quá trình giải phóng mặt bằng

Căn cứ vào hệ thảm thực vật trên khu vực dự án, khối lượng công việc thực hiện trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu là giải toả phần diện tích đất gồm: Cây bụi, cỏ dại, cây trồng lâu năm như: bạch đàn, tràm…. Sau khi có quyết định đền bù, thu hồi đất chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công để tiến hành chặt bỏ cây tạo mặt bằng cho dự án.

Hoạt động chặt bỏ, đào gốc cây tràm và bạch đàn nằm trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí, lượng bụi này phát sinh chủ yếu do quá trình chặt bỏ các cây lớn bằng cưa cầm tay và quá trình sử dụng máy xúc để đào gốc cây. Với diện tích khu đất dự án rộng, thông thoáng nên lượng bụi phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia chặt bỏ cây.

* Đối với bụi phát sinh trong quá trình đào ô chôn lấp, san gạt

Theo hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án, khối lượng đất đào, đắp trong quá trình thi công của dự án ước tính như sau:

Vậy ước tính tổng khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền là: 53.757 m3 ≈ 75.260,9 tấn/thời gian thi công (khoảng 90 ngày).

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3

Trong đó:

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất)

+ k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

+ U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,9 m/s;

+ M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

+ Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,0164 kg/tấn.

- Tổng khối lượng đất đào, đắp trong quá trình san nền là: 75.260,9 tấn.

- Thời gian thi công dự kiến là 90 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

- Khối lượng đất san nền trung bình là: 836,2 tấn/ngày.

- Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 836,2 tấn/ngày × 0,016 kg/tấn = 13,38 kg/ngày ≈ 0,46 g/s ≈ 460 mg/s

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích;

Es = Mbụi/(L x W)	(mg/m2.s)

+ Mbụi: Tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 460 mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,9 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

| Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| 1 | 1 | 16.89 | 0,3 |
| 2 | 2 | 6.56 |  |
| 5 | 5 | 1.45 |  |
| 12 | 12 | 0.29 |  |
| 20 | 20 | 0.11 |  |
| 30 | 30 | 0.05 |  |
| 50 | 50 | 0.02 |  |
| 80 | 80 | 0.01 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng không khí xung quanh

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và chưa có biện pháp giảm thiểu thì trong phạm vi < 12m sẽ vượt quá phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh còn từ 12 m trở lên thì nồng độ bụi nằm trong phạm vi QCVN 05:2013/BTNMT. Nồng độ bụi tại vị trí thi công trong phạm vi 1m vượt khoảng 10,42 lần so với quy định của quy chuẩn.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất, đặc điểm thời tiết tại từng thời điểm khác nhau và đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu.

Đối tượng chịu tác động lớn nhất giai đoạn san nền là công nhân thi công tại vị trí đào đắp. Trong điều kiện gió lớn, khô nóng nồng độ bụi sẽ phát tán trên diện rộng so với dự báo. Tuy nhiên bao quanh khu vực là các cánh rừng sản xuất, khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 1,2km vì vậy khi bụi khuếch tán sẽ tác động đến hệ thực vật xung quanh.

* Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Trong quá trình xây dựng, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu như đất, đá, sắt, thép, xi măng,… đến công trường sẽ làm phát sinh bụi, khí thải trên các tuyến đường vận chuyển. Nồng độ chất thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khối lượng nguyên vật liệu, loại phương tiện, cự ly vận chuyển, mật độ, tốc độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền đường, thời tiết,...

Theo các nội dung trình bày tại chương 1, khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển vào dự án khoảng 10.199tấn, chủ yếu đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường đất phía Tây Nam, thời gian thi công dự án khoảng 180 ngày, phương tiện vận chuyển chủ yếu sử dụng các loại xe vận tải < 10 tấn. Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển được dự báo như sau:

• Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]

Trong đó:

+ E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe).

+ k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,3 cho bụi có kích thước 5 - 10μm).

+ s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s = 1,6).

+ S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h).

+ W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn).

+ w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh).

+ p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p = 124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe

Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên 1km vận chuyển như sau:

| STT | Nguyên, vật liệu | Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (mg/m.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng đất đắp | 10.199 | 1020 | 0,09 | 0,035 |

Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:

Trong đó:

+ C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

+ E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h): E1= 0,035 mg/m.s;

+ z: độ cao của điểm tính toán: (m).

+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

+ x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 4.2: Nồng độ bụi trong không khí

| x( m) | z | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,053 | 0,87 | 1,18 | 1,71 | 2,84 | 6,34 | 9,21 | 15,3 |
| C (mg/m3) | 1 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0129 | 0.0107 | 0.0073 | 0.0035 | 0.0024 | 0.0015 |
| C (mg/m3) | 2 | 0.0004 | 0.0031 | 0.0052 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0015 |

Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm ở mức thấp trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3 mg/m3). Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bùn đất quá trình vận chuyển rơi vãi, dính bám trên tuyến đường dẫn đến các hệ số bụi cuốn liên quan đến mặt đường tăng lên, tải lượng bụi cuốn theo bánh xe nhiều hơn dẫn đến nồng độ bụi trên các tuyến đường cao hơn dự báo ở trên và có thể vượt quy chuẩn cho phép, đặc biệt trên tuyến đường đất đi vào khu vực dự án.

• Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe và đất, cát dính bám bánh xe

Với khối lượng đất, đá, vật liệu thi công xây dựng các hạng mục của dự án lớn nên số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Đặc điểm đất, cát thường dễ rơi vãi do rung lắc, gió cuốn và bám dính vào lốp xe vào lúc thời tiết khu vực có mưa.

Trong quá trình thi công dự án, xe vận chuyển ra, vào công trình mang theo một lượng đất bám theo bánh xe và lượng đất cát rơi từ thùng xe rải dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh sau đó đi đến các tuyến đường khác trong khu vực.

Vào mùa khô, lớp đất bề mặt cuốn theo bánh xe, rơi vãi làm phát sinh bụi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Lượng bụi này dễ bị cuốn theo gió, bám trên thực vật, các nhà dân sống dọc tuyến đường gần dự án. Vào mùa mưa lượng đất này dính bám vào mặt đường gây mất vệ sinh môi trường, làm cho đường giao thông trơn trượt gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông.

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh bánh xe, các biện pháp che chắn thùng xe, tốc độ của các xe vận chuyển và điều kiện thời tiết do đó, nhà thầu cần áp dụng các biện pháp quản lý đối với tài xế, đơn vị vận tải. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun ẩm, che phủ thùng xe khi vận chuyển thì nồng độ bụi sẽ được giảm thiểu. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị giám sát yêu cầu nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đến các biện pháp để hạn chế tác động đến môi trường không khí trên các tuyến đường vận chuyển.

• Khí thải động cơ chủ yếu là các khí CO, NO2, SO2 và VOCs phát sinh từ hoạt động của các loại xe tham gia vận chuyển

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 – 40 km/h) như sau:

Bảng 4.3: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

| Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xe (tấn) | Hệ số phát thải (kg/1000km) |  |  |  |
|  | Bụi khói | SO2 | NO2 | CO |
| 3,5 – 16 | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tải lượng (mg/m.s) |  |  |  |
|  | 0,0354 | 0,163 | 0,5671 | 0,114 |

(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức:

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;

+ Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73.

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

| Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất ô nhiễm | Khoảng cách x (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
|  |  | z = 0,5 | z = 1 | z = 1,5 | z = 2 |  |
| Bụi khói | 2 | 0,0197 | 0,0140 | 0,0077 | 0,0032 | 0,3 |
|  | 3 | 0,0163 | 0,0131 | 0,0090 | 0,0053 |  |
|  | 5 | 0,0122 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0068 |  |
|  | 10 | 0,0077 | 0,0074 | 0,0069 | 0,0062 |  |
| SO2 | 2 | 0,0909 | 0,0644 | 0,0352 | 0,0145 | 0,35 |
|  | 3 | 0,0751 | 0,0601 | 0,0414 | 0,0244 |  |
|  | 5 | 0,0562 | 0,0500 | 0,0411 | 0,0312 |  |
|  | 10 | 0,0356 | 0,0341 | 0,0316 | 0,0284 |  |
| NO2 | 2 | 0,3163 | 0,2240 | 0,1226 | 0,0505 | 0,2 |
|  | 3 | 0,2611 | 0,2091 | 0,1439 | 0,0848 |  |
|  | 5 | 0,1955 | 0,1739 | 0,1430 | 0,1087 |  |
|  | 10 | 0,1239 | 0,1185 | 0,1099 | 0,0989 |  |
| CO | 2 | 0,0636 | 0,0450 | 0,0246 | 0,0102 | 30 |
|  | 3 | 0,0525 | 0,0420 | 0,0289 | 0,0171 |  |
|  | 5 | 0,0393 | 0,0350 | 0,0287 | 0,0218 |  |
|  | 10 | 0,0249 | 0,0238 | 0,0221 | 0,0199 |  |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách dưới 2m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói.

Đối tượng chịu tác động là các nhà dân trên tuyến đường Hồ Chí Minh nằm gần khu vực dự án và công nhân thi công trên công trường.

* Bụi phát sinh tại bãi tập kết vật liệu thi công

Trong các nguồn nguyên vật liệu trên thì đất, cát đắp vận chuyển đến sẽ được san gạt ngay, còn các nguồn nguyên liệu khác sẽ được bốc dỡ, tập kết ở bãi tập kết nằm ở trung tâm khu đất Dự án để phục vụ cho quá trình xây dựng. Vị trí tập kết này đảm bảo cách xa khu dân cư, các đối tượng sản xuất và thuận tiện cho hoạt động xây dựng dự án. Các nguyên vật liệu tập kết tại đây bao gồm: cát xây, xi măng, sắt thép, gạch ngói,... trong đó các nguyên vật liệu phát sinh bụi chủ yếu là cát, đá và xi măng. Do đó, khối lượng vật liệu gây phát sinh bụi tại khu vực tập kết vật liệu thi công khoảng 10.199 tấn.

Nếu tính cứ 01 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh tại bãi tập kết trong quá trình thi công là: 1.366 kg bụi/thời gian thi công = 7,6 kg/ngày = 0,26 g/s. (Thời gian thi công các hạng mục 180 ngày).

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 0,26 g/s = 260 mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ nguyên
 vật liệu

| L (m) | W (m) | Nồng độ C (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9.776 | 0,3 |
| 3 | 3 | 2.137 |  |
| 6 | 6 | 0.661 |  |
| 9 | 9 | 0.317 |  |
| 14 | 14 | 0.138 |  |
| 50 | 50 | 0.012 |  |
| 75 | 75 | 0.005 |  |
| 75 | 75 | 0.005 |  |
| 100 | 100 | 0.003 |  |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ, chưa có các biện pháp giảm thiểu thì trong phạm vi 10m nồng đội bụi phát sinh vượt 1,05 – 32,55 lần phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3).

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm và biện pháp giảm thiểu tại khu vực công trường.

Đối tượng chịu tác động chính là công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trong điều kiện gió lớn có thể khả năng khuếch tán bụi đi xa hơn nên cần có các biện pháp giảm thiểu tại khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu này.

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án (cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng,…)

Trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ làm phát sinh lượng bụi nhất định. Tải lượng nguồn thải này khó tính toán được, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần thi công, thời tiết khu vực,.... Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí đào hố móng, đào thi công hệ thống cống thu gom nước, tập kết nguyên vật liệu. Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lượng bụi phát tán càng nhiều. Tuy nhiên, do khối lượng công việc không lớn, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật theo từng khu vực, thi công theo hình thức cuốn chiếu nên dự báo phạm vị và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này không đáng kể. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động tại khu vực thi công.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công trên công trường

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng 05 máy đào gầu nghịch, đây là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng. Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 4.6. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi, máy đào | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng trên cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy có kết quả tính toán ở bảng sau:

Bảng 4.7. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công

| Thành phần | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng kg/ca máy | 0,3121 | 0,2090 | 2,0150 | 0,6330 | 0,1212 |
| Tải lượng g/s | 0,0108 | 0,0073 | 0,0700 | 0,0220 | 0,0042 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất (mg/m3);

+ M: Tải lượng nguồn thải (g/s);

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), (chọn u=2,4 m/s);

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m.

+ Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73.

Thay số vào công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | 0,0281 | 0,0338 | 0,2810 | 0,0925 | 0,0205 |
| 2 | 0,0232 | 0,0270 | 0,2249 | 0,0740 | 0,0164 |
| 3 | 0,0189 | 0,0216 | 0,1798 | 0,0592 | 0,0131 |
| 5 | 0,0139 | 0,0156 | 0,1298 | 0,0427 | 0,0095 |
| 10 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0804 | 0,0265 | 0,0059 |
| 20 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0490 | 0,0161 | 0,0036 |
| 50 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0252 | 0,0083 | 0,0018 |
| 100 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0152 | 0,0050 | 0,0011 |
| 200 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0092 | 0,0030 | 0,0007 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi dự án rộng và chỉ sử dụng khoảng 5 máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mương thoát nước, hố lắng, mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ gây mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đây là môi trường thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và vệ sinh môi trường khu vực.

Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động gây mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường không khí khu vực xung quanh. Đối tượng chịu tác động chính là công nhân thi công dự án. Với khu dân cư gần nhất các dự án khoảng 100m nên tác động này là không đáng kể.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

* Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trong khu vực thực hiện Dự án sẽ tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động trên công trường. Các khu dân cư cách dự án >1,2km nên hoạt động xây dựng không gây tác động.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển vật liệu: Đối tượng chịu tác động chính là dân cư, các công trình, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường Hồ Chí Minh,.... càng về gần dự án mức độ tác động càng lớn khi mật độ xe cộ tập trung vào ra công trường cao.

* Mức độ tác động

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Ở quy mô Dự án, khi công nhân, người dân tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ,.... Với loại bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng… mang đến cảm giác đau rát khó chịu cho con người. Những hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3m) có thể dễ dàng đi sâu vào phổi và đặc biệt nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: khó thở, hen,….

Tổng hợp chung một số tác động của bụi và khí thải phát sinh liên quan đến hoạt động của dự án đến sức khỏe người tiếp xúc như sau:

Bảng 4.10. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt... |
| 2 | Khí axít (SOx, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. |
| 3 | Oxít cacbon (CO) | Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | Gây rối loạn hô hấp phổi. |
| 5 | Hydrocarbons | Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. |
| 6 | NH3 | - Gây rối loạn hô hấp - Tiếp xúc lâu với nồng độ cao nguy hiểm đến tính mạng |
| 7 | H2S | H2S có mùi trứng thối, là khí gây ngạt vì chúng tước đoạt ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do thiếu ôxy. |
| 8 | Mercaptan | Là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, rối loạn ý thức,... |

Ở quy mô Dự án, bụi phát sinh chủ yếu mang tính chất vật lý có kích thước lớn, dễ lắng đọng, không mang các yếu tố độc hại. Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận tải, máy móc với mức độ phát thải thấp, phân tán trên các tuyến đường do đó các tác động chủ yếu như: gây khó chịu về mắt, đường hô hấp,... và ở mức độ thấp. Thời gian tác động chỉ diễn ra trong quá trình thi công dự án và có thể hạn chế bằng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện.

Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án còn ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động thường ngày, mỹ quan khu vực,… cụ thể như sau:

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây ra các cảm giác khó chịu của người đi đường và là nguyên nhân gián tiếp xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

+ Bụi phát sinh trong quá trình thi công và quá trình vận chuyển bám trên lá làm giảm khả năng quang hợp, giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực xung quanh dự án và trên tuyến đường vận chuyển.

1.1.2. Nguồn gây tác động đến môi trường nước

a. Nguồn phát sinh

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường;

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường, tại bãi thải.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước thải sinh hoạt

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 20 công nhân lao động làm việc trên công trường (thời điểm cao nhất). Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu vực lán trại của công nhân. Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân trên công trường. Nguồn thải này liên quan đến các hoạt động vệ sinh tay chân, chất thải sinh hoạt hàng ngày,....

Theo TCVN 33-2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người tại khu vực là 80-150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án và tham khảo một số dự án thi công xây dựng tương tự lấy con số 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.000 lít/ngày = 2 m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Trong đó:

+ Lượng nước thải xám (nước rửa tay chân, rửa mặt, tắm,...) chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là khoảng 1,6 m3/ngày;

+ Lượng nước thải đen (nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân) chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là khoảng 0,4 m3/ngày.

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, rửa mặt,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,... Tuy nhiên, với tính chất hoạt động tại khu vực thi công chủ yếu rửa tay, chân, không có các hoạt động tắm, giặt, nấu ăn,… nên hàm lượng chất bẩn không lớn.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.11. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày đêm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 |
| 2 | COD | 72 – 103 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 70 – 145 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 – 30 |
| 5 | Tổng nitơ | 6 – 12 |
| 6 | Amoni | 2,4 - 4,8 |
| 7 | Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml |

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0.103*N/Q

Trong đó:

+ C: là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l);

+ C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm);

+ N: số công nhân (người);

+ Q: Lưu lượng nước thải (l/ngày đêm).

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 562,5 – 675 | ≤ 50 |
| 2 | COD | 900 - 1.287 | - |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 875 – 1.812 | ≤ 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 125 – 375 | ≤ 20 |
| 5 | Tổng nitơ | 656,2 – 1.312 | ≤ 50 |
| 6 | Amoni | 30 - 60 | ≤ 10 |
| 7 | Tổng phôtpho | 7,5 – 56 | ≤ 10 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | ≤ 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép.

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5) và các vi khuẩn Coli. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm, theo các mương dẫn, địa hình về các vùng trũng thấp làm tù động, phát sinh mùi hôi. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất vệ sinh môi trường khu vực. Vì vậy trong quá trình thi công chủ đầu tư phải có các biệp pháp thu gom và xử lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.

* Đối với nước thải xây dựng

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, phun ẩm vật liệu, tuyến đường. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân.

- Nước phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước chỉ sử dụng trong khâu làm vữa. Hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Khối lượng bê tông sử dụng cho dự án lựa chọn bê tông thương phẩm, do vậy nước thải phát sinh từ quá trình trộn bê tông được đánh giá là không nhiều khoảng 0,3 m3/ngày.

- Nước phun ẩm: Trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2m3. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 4m3/ngày. Cơ bản nước phun ẩm sẽ ở mức độ vừa phải đủ thấm tạo độ ẩm cho bề mặt đường, vật liệu mà không tạo thành dòng nước bề mặt và bay hơi dần theo thời gian.

- Nước vệ sinh dụng cụ: Sau quá trình thi công, các dụng cụ như bay, xẻng, thước, xô chậu,... cần được làm sạch tránh các mảng bám của xi măng, đất cát. Khối lượng nước cần sử dụng tùy thuộc vào số lượng vật liệu, ý thức tiết kiệm nước và phương án thu gom tái sử dụng của công nhân. Ước tính lượng nước mỗi ngày cần từ 1 – 2m3 nước.

Qua đó, dự báo khối lượng nước thải xây dựng phát sinh trong ngày không lớn. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát xây dựng,…. thuộc loại ít độc nên mức độ tác động đến môi trường ở mức trung bình. Tuy nhiên, hàm lượng chất rắn lơ lững trong nước thải cao, dễ lắng động nên cần tránh xả thẳng ra môi trường, mương dẫn sẽ làm tích tụ gây tắc nghẽn và làm mất vệ sinh môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A

Trong đó:

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,15

Bảng 4.13. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 5/10/2010 (Trạm đo Đồng Hới).

+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 65.000 m2

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau:

Bảng 4.14. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (mm/ng.đ) | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực dự án | 65.000 m2 | 0,3 | 747 | 4.049,5 |

(Nguồn: Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Theo số liệu tính toán được ở trên cho thấy lượng nước mưa của dự án chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án là 4.049,5 m3/ngđ = 0,046 m3/s. Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với khe nước, làm bồi lấp vùng trũng, xói mòn địa hình và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.

Đặc biệt, trong giai đoạn đào, đổ đất thi công các hạng mục gặp thời tiết mưa lớn thì nước mưa chảy tràn dễ cuốn trôi lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp gây bồi lấp các tuyến mương gần dự án. Do đó, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh.

1.1.3. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng;

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Phế thải thải trong quá trình xây dựng;

- Lượng đất phong hóa bóc lớp bề mặt;

- Chất thải nguy hại trong quá trình thi công.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là trồng bạch đàn, tràm đường kính mỗi cây trung bình từ 8 cm, mật độ cây trồng tại khu vực là 1.500 cây/ha, trung bình cây cao 5m. Do đó, trước khi bóc hữu cơ phải giải phóng mặt bằng dẫn đến phát sinh lượng sinh khối thực vật khá lớn.

Trữ lượng sinh khối cây trồng được thu hoạch trên phạm vi dự án được tính theo công thức sau:

V = G*H*F*C

Trong đó:

+ G: tiết diện ngang của cây tại vị trí D5 - được tính bằng công thức sau:

G = [3,1417 * (D5)2 ] /4= 0,007854 m2

+ D5: đường kính trung bình của cây ở độ cao 1,3 m tính từ gốc lên: D5 = 0,08 m.

+ H: Chiều cao vút ngọn, H = 5 m.

+ F: Hình số thân cây: đối với rừng trồng hệ số này được quy ước là 0,8.

+ C: Tổng số cây C = 3.804 cây.

(Nguồn: Theo công văn số 212/SNN-LN ngày 24/02/2010 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình).

Thay số vào ta tính được thể tích thân cây bị chặt bỏ để lấy mặt bằng thi công khoảng 119,5m3. Trữ lượng sinh khối (cành, lá cây) ước tính chiếm 10% thân cây (khoảng 11,9m3). Trữ lượng sinh khối rễ (phần nằm dưới đất) ước tính bằng 20% tổng sinh khối trên mặt đất là 26,3m3. Tổng lượng sinh khối chặt bỏ là 157,7m3.

Trữ lượng sinh khối ở trên theo tính toán cho toàn bộ bề mặt dự án phát sinh lớn, chất thải rắn hữu cơ với thành phần chủ yếu là cành, lá, vỏ cây, thân cây.... Nguồn thải này không chứa các chất độc hại và khả năng tận dụng lớn cho các đơn vị thu mua, các nhà máy sản xuất, dân cư có nhu cầu sử dụng làm vật liệu đốt,... nên tác động đến môi trường do lượng sinh khối này không đáng kể.

Lượng chất thải này dễ khô vào thời tiết nắng nóng, nếu trong quá trình phát quang không có các biện pháp quản lý dễ gây cháy ảnh hưởng đến thực vật khu vực dự án và diện tích rừng xung quanh.

* Lượng đất phong hóa phát sinh từ quá trình đào đắp, bóc hữu cơ

Theo hồ sơ dự án thì khối lượng đất dư thừa từ quá trình đào đắp khoảng 7.554,6m3. Khối lượng lớn chất thải này khá lớn, tuy nhiên trong quá trình hoạt động của Dự án cần thiết khối lượng đất phủ rất lớn nên chủ dự án sẽ tập kết tại khu vực và sử dụng dần trong quá trình hoạt động của Dự án.

* Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốp pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, sắt, thép dư thừa,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án theo ước tính khoảng 10.199 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 10.199 = 1,02 (tấn/thời gian thi công).

Tác động do CTR xây dựng: Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là lớn. Nếu nguồn thải này không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng hoạt động thi công, là một trong các nguyên nhân gây sự cố an toàn lao động, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và gây cản trở giao thông trong khu vực dự án.

* Đối với rác thải từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, công nhân lao động

Theo “Theo số liệu điều tra hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện thì lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,7kg/ngày. Tuy nhiên, theo thực tế thi công một số công trình có quy mô tương tự dự án, thời gian sinh hoạt tại công trường 8h/ngày thì lượng rác thải phát sinh từ công nhân trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 0,2-0,3kg/người/ngày. Với số lượng công nhân tập trung tại công trường khoảng 20 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại công trường trong một ngày là: 0,3 kg/người/ngày x 20 người = 6 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy coton, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp,…

Lượng chất thải này tuy không nhiều nhưng đặc tính dễ phân hủy sinh học, chứa nhiều chất dinh dưỡng đối với sinh vật, vi khuẩn gây bệnh nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

* Đối với chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn....

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít ≈ 54,8kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công).

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ:

Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu,… Tải lượng nguồn này là không lớn (ước tính khoảng 5kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm. Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước nguồn tiếp nhận khu vực, ngăn cản quá trình hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu mỡ,… ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án.

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục dự án.

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau:

Bảng 4.15. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

| # Phương tiện | # Mức ồn phổ biến(dBA) | # Mức ồn lớn nhất(dBA) |
| --- | --- | --- |
| # Ô tô có trọng tải < 3,5t | # 85 - 90 | # 103 |
| # Ô tô có trọng tải > 3,5t | # 90 - 95 | # 105 |
| # Máy đầm rung | # 70 - 80 | # 85 - 90 |
| # Máy đào/xúc | # 70 - 80 | # 85 - 90 |

(Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự cộng hưởng do hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng.

b. Cường độ tác động

* Tiếng ồn

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)

Trong đó:

+ L 	: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA);

+ Lp	: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA);

+ ∆Ld	: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA);

+ ∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a].

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm;

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m);

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0;

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0;

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 4.16. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới

| Stt | Thiết bị, phương tiện | Mức ồn phổ biến | Độ ồn (dBA) theo khoảng cách (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 1 | Ô tô có tải trọng <3,5 tấn | 85 – 90 | 64 | 56 | 50 | 47.5 | 45 |
| 2 | Ô tô có tải trọng >3,5 tấn | 90 – 95 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 3 | Máy xúc | 80 – 95 | 69 | 61 | 55 | 51.5 | 49 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 80 – 85 | 59 | 31 | 45 | 41.5 | 48 |
| 5 | Máy cẩu | 75 – 80 | 54 | 46 | 40 | 36.5 | 34 |
|  | QCVN 26:2010/BTNMT |  | 70dBA (6-21h) |  |  |  |  |
|  |  |  | 55dBA (21-6h) |  |  |  |  |

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Mức ồn trong các hoạt động thi công các hạng mục được đánh giá cụ thể như sau:

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường đạt từ 84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 h		làm việc không được vượt quá		90 dBA,

2 h		làm việc không được vượt quá		95 dBA,

1 h		làm việc không được vượt quá	     	100 dBA,

0,5 h		làm việc không được vượt quá		105 dBA,

15 phút	làm việc không được vượt quá		110 dBA,

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng 4.20 thì tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án ở khoảng cách > 20m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn trong quá trình thi công chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công nhân trên công trường.

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự án, việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn.

Bảng 4.17. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(Theo mức âm tương đương), dBA

| TT | Khu vực | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đặc biệt | 55 | 45 |
| 2 | Khu vực thông thường | 70 | 55 |

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.18. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

| TT | Phương tiện thi công | Mức rung cách máy 10m (dBA) | Mức rung cách máy 30m (dBA) | Mức rung cách máy 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào (*) | 77 | 67 | 57 |
| 2 | Máy đầm bê tông | 82 | 72 | 62 |
| 3 | Cần cẩu | 77 | 67 | 57 |
| 4 | Xe trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 5 | Máy bơm bê tông | 68 | 58 | 48 |
| 6 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 7 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| QCVN 27 : 2010/BTNMT |  | 75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h) |  |  |

(Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT)

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

c. Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động

- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, độ rung: là công nhân trực tiếp lao động tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính).

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hiệu quả làm việc và dẫn đến các sự cố an toàn lao động,....

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển như: gây cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... có thể gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất, cát đi qua.

1.1.5. Tác động đến hoạt động giao thông

* Giao thông khu vực

• Mật độ giao thông và hư hại nền đường

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường (đặc biệt là tuyến đường Hồ Chí Minh), cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường.

Các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

• Sự cố tai nạn giao thông

Việc thi công dự án gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án cũng như hoạt động vận chuyển đất, cát san lấp, đất phong hóa, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông đặc biệt trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do sự gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vào những giờ cao điểm;

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi lái xe) dẫn đến việc xảy ra tai nạn;

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của dự án và có thể gây thiệt hại tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của các đối tượng liên quan khác;

Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

1.1.7. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực dự án, phá bỏ thảm thực vật khu vực dự án do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng. Như đã trình bày, hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất trồng  cây bạch đàn, cây tràm. Hệ thực vật và sinh thái nhìn chung khá nghèo nàn, số lượng loài và sự đa dạng không quá lớn chủ yếu là chim sẻ và các loài bò sát,... cho nên tác động của dự án đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể.

Ở đây, tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt chất thải trong quá trình xây dựng làm phát tán ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn.

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án tùy thuộc vào vấn đề quản lý, xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

1.1.9. Các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

a. Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc xảy ra;

- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công;

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn QLDA, tư vấn giám sát công trình có kế hoạch điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách hợp lý, bảo đảm nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân làm việc trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

b. Sự cố sạt lở đất

Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực biên giới khu vực Dự án, sự cố dễ xảy ra trong những ngày mưa lớn gây xói mòn, do bất cẩn của lái xe khi tính toán không đúng khi đổ đất, do không thực hiện các biện pháp ổn định nền đất,… Sự cố xảy ra làm bồi lấp, ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân, hư hại cây trồng, hư hỏng các công trình và dẫn đến các sự cố an toàn lao động liên quan. Do đó, cần thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lỡ trong giai đoạn thi công.

c. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

d. Sự cố bom mìn

Công tác GPMB, thi công đào ô chôn lấp có thể gây nên sự cố bom mìn do hậu quả của chiến tranh để lại. Hiện nay ở khu vực này có thể còn bom đạn chưa được rà phá, tháo dỡ. Vì vậy, chủ dự án sẽ có phương án rà phá, tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ khu vực để tránh trường hợp bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản trong quá trình thi công dự án.

e. Sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai, ngập lụt

Dự án thực hiện trong thời gian dài, do đó gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ kèm theo mưa lớn dài ngày vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục công trình, gây sự cố ngập úng cục bộ dẫn đến sạt lỡ chân công trình, ảnh hưởng đến nền đất.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dông sét. Sự cố sét đánh nếu xảy ra ngoài việc làm hư hỏng máy móc thi công thì còn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân.

Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên chủ dự án sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp, phương án phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi đổ đất

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển vào giờ cao điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh để hạn chế sự cộng hưởng nồng độ khí thải do quá trình phát thải từ động cơ, bụi cuốn bánh xe;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ, luật an toàn giao thông, khống chế tốc độ xe <5km khi ra vào dự án;

- Hạn chế vận chuyển tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các tuyến đường khu vực;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phương tiện, thiết bị tốt để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Bố trí xe chở nước để tưới nước phun ẩm đoạn đường vào khu vực dự án, tuyến đường Hồ Chí Minh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Tần suất phun ẩm bình quân khoảng 2 lần/ngày, tăng tần suất lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió;

- Bố trí khu vực rửa xe trong khu vực dự án phía tiếp giáp ra tuyến đường Hồ Chí Minh để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án. Tiến hành rải lớp đá dăm chiều dài từ 20 – 30m trên tuyến đường ra vào dự án để hạn chế bùn đất bám theo bánh xe;

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư;

- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá trong quá trình vận chuyển bằng cách không chở quá đầy thùng, phủ bạt thùng xe, di chuyển với tốc độ chậm, đối với đất bùn thì thùng xe phải kín đảm bảo bùn đất không bị chảy ra ngoài;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại, đăng kiểm, đảm bảo kiểm định chất lượng và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh ra môi trường;

- Tiếp nhận và phối hợp để giải quyết các khiếu nại (nếu có) của người dân địa phương về ô nhiễm không khí, hư hỏng tuyến đường,…và có các biện pháp khắc phục;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường) để rút ngắn thời gian vận chuyển.

* Đối với bụi phát tán trên công trường từ quá trình san nền, bãi tập kết vật liệu

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn cát đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng;

- Có kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp để hạn chế khối lượng lớn nguyên vật liệu tập kết cùng một lúc. Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác, tiến độ thi công hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án;

- Đẩy nhanh tiến độ thi công san nền tại khu vực tiếp giáp dân cư phía Bắc dự án;

- Vị trí tập kết nguyên vật liệu thi công ngoài việc thuận tiện cho quá trình thi công các hạng mục còn phải đảm bảo khoảng cách đến các khu dân cư để tránh sự phát tán bụi trong điều kiện gió lớn;

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, các vị trí thực hiện đào đắp, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên (4 lần/ ngày) vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đồng thời vào những ngày thời tiết khu vực khô nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến công nhân thi công trên công trường, người tham gia giao thông đoạn qua khu vực;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

* Đối với bụi phát tán trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm (2 lần/ngày), tăng tần suất phun ẩm 4 lần/ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn;

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực, máy móc hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,....

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác di động loại 100 lít tại khu vực sinh hoạt của công nhân để thu gom rác thải hằng ngày.

- Nhà vệ sinh lưu động tại lán trại phải được che chắn ngăn mùi, có nắp đậy, vị trí xa dân cư, sau khi hoàn thành công trình sẽ hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực;

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thi công không được phóng uế trên công trường để tránh gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

* Đối với bụi tại vị trí đổ thải

- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp như đã trình bày trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường;

- Tại khu vực đổ bỏ thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi đất khô và khu vực có gió;

- Đổ thải đúng trong phạm vi cho phép của bãi thải và theo sự hướng dẫn của đơn vị quản lý;

- Tiến hành phun ẩm khi thời tiết khô nóng hoặc có gió Tây Nam hoạt động mạnh.

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

1.2.2.Về công trình xử lý nước thải

* Nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng 02 nhà vệ sinh lưu động, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ hoàn trả mặt bằng.

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m.

+ Chiều rộng: 1,3 m.

+ Chiều cao: 2,5 m.

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động

Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – (cột B) trước khi thoát ra môi trường.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại.

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một hố đào với lớp cát, sỏi thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.

* Nước thải xây dựng, xịt rửa

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.

- Xây dựng 01 hố lắng kích thước khoảng 2m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát ra môi trường.

* Nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công theo hình thức cuốn chiếu. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.

- Tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước...

- Định kỳ thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công đặc biệt là vào các thời điểm trước mùa mưa.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt trong khu vực, nghiêm cấm phóng uế bừa bãi.

1.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

* Đối với lượng chất thải giải phóng mặt bằng

Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát đơn vị được tham gia phát quang thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn như sau:

- Phát quang đến đâu phân loại và thu dọn xác thực vật đến đó: những thân gỗ lớn có thể hợp đồng với đơn vị thu mua tận thu ngay cho mục đích chế biến gỗ, thân nhỏ và cành lá thu gom cho lao động tham gia phát quang tận thu làm chất đốt.

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100l có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển đi xử lý.

- Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 20 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng

+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường qua khu vực dân cư;

+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực;

+ Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực công trình và xung quanh dự án;

+ Đối với các nguyên vật liệu dư thừa như đất, cát, xi măng,…: Thu dọn toàn bộ nguyên vật liệu dư thừa trả lại mặt bằng sạch cho Dự án.

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất phong hóa, đất đào hữu cơ: Lượng đất phong hóa sẽ được tập kết trong khu vực để tận dụng cho quá trình phủ rác ô chôn lấp.

* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển:

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát giám sát đơn vị thi công thực hiện:

- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe gây dính bám trên đường, rải đá dăm từ điểm xịt rửa phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ;

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường

Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường theo quy định, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thực hiện dự án nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác về an toàn, bảo vệ môi trường.

1.2.4. Đối với chất thải nguy hại

- Lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ từ quá trình bảo dưỡng thay dầu, sửa chữa xe, thiết bị. Như đã đánh giá, các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa nên ít phát sinh tại khu vực thi công Dự án, do đó Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.2.5. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông khu vực

• Giao thông khu vực

- Nhà thầu sẽ phải tuân thủ các quy định trong Thông tư số 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm;

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép, đặc biệt là tại nút giao thông từ khu vực Dự án đi ra đường Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn giao thông;

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...;

- Quy định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

• Hư hỏng tuyến đường

- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện;

- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường;

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên tuyến đường vận chuyển.

1.2.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế tiếng ồn, độ rung chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

- Bảo dưỡng thiết bị, máy móc, kiểm tra định kỳ để bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, hoạt động trong tình trạng tốt nhất nhằm hạn chế khả năng gây ồn trong quá trình thi công và vận chuyển;

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn, rung do các hoạt động thi công dự án gây ra;

- Đảm bảo đạt quy chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ dưỡng hợp lý và sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn;

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp. Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến việc nghỉ ngơi của người dân gần dự án;

- Các máy trộn, máy dập ủi tránh hoạt động vào những giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày);

- Che chắn, rào tôn cao 2m quanh khu vực thực hiện dự án, để lại vành đai cây xây để hạn chế lan truyền tiếng ồn ra ngoài;

- Không tập trung các phương tiện máy móc thi công vào cùng một thời điểm, không sử dụng phương tiện thi công hạng nặng để giảm độ rung, tránh gây ảnh hưởng các công trình xung quanh;

- Bố trí thời gian thi công, vận chuyển phù hợp, không vận chuyển vào thời gian nghỉ ngơi của người dân (11h30 – 13h và sau 21h hàng ngày).

* Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...;

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án;

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Tiến hành đo đạc, cắm mốc trước khi thi công và cam kết thực hiện đúng thiết kế, đúng phạm vi dự án cho phép để không xảy ra các tình trạng lấn chiếm đất ruộng gây ảnh hưởng đến người dân dẫn đến các mâu thuẫn không đáng có;

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương;

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia,...;

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện dự án.

* Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án cũng như hệ sinh thái lân cận khu vực đổ đất hữu cơ thải.

* Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

• Sự cố bom mìn

- Trước khi thi công chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng rà phá bom mìn thực hiện việc rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án.

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy định tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

• Tai nạn lao động

Các biện pháp hạn chế tai nạn lao động trong quá trình thi công như sau:

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện,...) để phòng ngừa tai nạn.

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo có chứng chỉ, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm việc trên cao.

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. Công nhân được định kỳ kiểm tra sức khỏe.

- Biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng cần cẩu tháp: tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần trục tháp, kiểm tra định kỳ; tính toán lắp dựng, neo giằng cần trục tháp; lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp trong quá trình lắp đặt, sử dụng và khi có gió bão, tính toán vị trí lắp đặt đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân quanh khu vực công trường;…

* Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng:

- Khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải đảm bảo từ 18 tuổi trở lên. Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao.

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường.

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế.

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Nhà thầu cam kết và tuân thủ đúng theo các văn bản kỹ thuật đính kèm trong báo cáo của Nhà nước đã ban hành.

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

* Đối với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;

- Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thi công khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

• Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào xây dựng.

• Sự cố thiên tai

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Thực hiện phương án hệ thống thoát nước tạm như đã trình bày trong quá trình thi công;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn;

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

• Đối với sự cố sạt lở đất

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí, quy trình kỹ thuật.

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

2.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

- Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển rác thải;

- Mùi hôi, khí thải từ rác thải tại bãi chôn lấp;

- Khí thải từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Trong quá trình hoạt động, Dự án sẽ vận chuyển rác thải từ bãi chôn lấp cũ về bãi chôn lấp mới. Khối lượng rác thải cần vận chuyển vào bãi rác mới khoảng 62732,59m3, chủ yếu đi trên tuyến đường đất phía Đông Nam dự án, thời gian vận chuyển khoảng 90 ngày, phương tiện vận chuyển chủ yếu sử dụng các loại xe vận tải chuyên dụng 9m3, trung bình một ngày vận chuyển khoảng 77 chuyến. Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển được dự báo như sau:

• Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]

Trong đó:

+ E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe).

+ k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,3 cho bụi có kích thước 5 - 10μm).

+ s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s = 1,6).

+ S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h).

+ W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn).

+ w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh).

+ p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p = 124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe

Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên 1km vận chuyển như sau:

| STT | Nguyên, vật liệu | Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng vận chuyển | 62.732,59 | 6.971 | 0,09 | 0,00048 |

Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:

Trong đó:

+ C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

+ E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h): E1= 0,24 mg/m.s;

+ z: độ cao của điểm tính toán: (m).

+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

+ x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 4.2: Nồng độ bụi trong không khí

| x( m) | z | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,053 | 0,87 | 1,18 | 1,71 | 2,84 | 6,34 | 9,21 | 15,3 |
| C (mg/m3) | 1 | 0.0438 | 0.0435 | 0.0406 | 0.0337 | 0.0230 | 0.0109 | 0.0076 | 0.0046 |
| C (mg/m3) | 2 | 0.0012 | 0.0098 | 0.0165 | 0.0211 | 0.0192 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0046 |

Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm ở mức thấp trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3 mg/m3). Tuy nhiên, về lâu dài nếu không thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bùn đất quá trình vận chuyển rơi vãi, dính bám trên tuyến đường dẫn đến các hệ số bụi cuốn liên quan đến mặt đường tăng lên, tải lượng bụi cuốn theo bánh xe nhiều hơn dẫn đến nồng độ bụi trên các tuyến đường cao hơn dự báo ở trên và có thể vượt quy chuẩn cho phép.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tuyến đường vận chuyển chỉ khoảng 300m và khu vực đường rừng cách xa các khu dân cư, công trình dân dụng vì vậy tác động chủ yếu đến công nhân vận chuyển và hệ thực vật xung quanh tuyến đường vận chuyển.

Sau khi vận chuyển hết rác từ bãi rác cũ sẽ tiếp tục vận chuyển rác từ khu vực huyện Quảng Ninh về chôn lấp. Tuy nhiên, với khối lượng tiếp nhận khoảng 35 tấn/ ngày, ước tính số chuyến xe vận chuyển mỗi ngày khoảng 10 chuyến do đó tác động do bụi phát sinh không đáng kể và thấp hơn dự báo ở giai đoạn vận chuyển rác từ bãi rác cũ.

• Khí thải động cơ chủ yếu là các khí CO, NO2, SO2 và VOCs phát sinh từ hoạt động của các loại xe tham gia vận chuyển

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 – 40 km/h) như sau:

Bảng 4.3: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

| Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xe (tấn) | Hệ số phát thải (kg/1000km) |  |  |  |
|  | Bụi khói | SO2 | NO2 | CO |
| 3,5 – 16 | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tải lượng (mg/m.s) |  |  |  |
|  | 0,0354 | 0,163 | 0,5671 | 0,114 |

(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức:

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;

+ Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73.

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

| Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất ô nhiễm | Khoảng cách x (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
|  |  | z = 0,5 | z = 1 | z = 1,5 | z = 2 |  |
| Bụi khói | 2 | 0,0197 | 0,0140 | 0,0077 | 0,0032 | 0,3 |
|  | 3 | 0,0163 | 0,0131 | 0,0090 | 0,0053 |  |
|  | 5 | 0,0122 | 0,0109 | 0,0089 | 0,0068 |  |
|  | 10 | 0,0077 | 0,0074 | 0,0069 | 0,0062 |  |
| SO2 | 2 | 0,0909 | 0,0644 | 0,0352 | 0,0145 | 0,35 |
|  | 3 | 0,0751 | 0,0601 | 0,0414 | 0,0244 |  |
|  | 5 | 0,0562 | 0,0500 | 0,0411 | 0,0312 |  |
|  | 10 | 0,0356 | 0,0341 | 0,0316 | 0,0284 |  |
| NO2 | 2 | 0,3163 | 0,2240 | 0,1226 | 0,0505 | 0,2 |
|  | 3 | 0,2611 | 0,2091 | 0,1439 | 0,0848 |  |
|  | 5 | 0,1955 | 0,1739 | 0,1430 | 0,1087 |  |
|  | 10 | 0,1239 | 0,1185 | 0,1099 | 0,0989 |  |
| CO | 2 | 0,0636 | 0,0450 | 0,0246 | 0,0102 | 30 |
|  | 3 | 0,0525 | 0,0420 | 0,0289 | 0,0171 |  |
|  | 5 | 0,0393 | 0,0350 | 0,0287 | 0,0218 |  |
|  | 10 | 0,0249 | 0,0238 | 0,0221 | 0,0199 |  |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách dưới 2m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói.

Tương tự bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, khí thải phát sinh chủ yếu ở giai đoạn vận chuyển rác từ bãi rác cũ. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân vận chuyển và hệ thực vật trên tuyến đường từ bãi rác cũ đến bãi rác mới.

* Khí thải và mùi hôi phát sinh từ bãi rác

Quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ sẽ làm phát sinh các khí thải từ hoạt động của ô chôn lấp và từ nước rỉ rác. Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, CO2, CH4… Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Quá trình sản sinh khí thải từ bãi rác phụ thuộc vào đặc tính của các chất hữu cơ; lượng nước thấm vào bãi; môi trường phân hủy chất hữu cơ trong bãi chôn lấp và thời gian chôn lấp. Thành phần đặc trưng khí thải từ bãi chôn lấp chất thải được mô tả ở bảng sau:

| TT | Thành phần | % thể tích |
| --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 45 - 60 |
| 2 | CO2 | 40 - 60 |
| 3 | N | 2 - 5 |
| 4 | H2S, CH3SH | 0 - 1,0 |
| 5 | NH4+ | 0,1 - 1,0 |
| 6 | H2 | 0 - 0,2 |
| 7 | CO | 0 - 0,2 |
| 8 | Các khí vi lượng khác | 0,01 - 0,6 |

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Hồng Khánh (2009), Môi trường bãi chôn lấp chất thải và kỹ thuật xử lý nước rác, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Để đánh giá chất lượng không khí khu vực bãi chôn lấp, tham khảo một số mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như Bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch, bãi rác cũ huyện Quảng Ninh.

* Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch

Tại nhà điều hành bãi rác (K1)

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01/06/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/07/ 2021 | 24/11/ 2021 | 02/06/ 2022 | (Trung bình 1 giờ) |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 34 | 29 | 34 | 24 | 32 | - |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 0,055 | 0,037 | 0,037 | 0,05 | 0,084 | 0,2 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0307 | 0,091 | 0,35 |
| 4 | Mùi | - | Không mùi | Phát sinh mùi | Phát sinh mùi | Phát sinh mùi | Phát sinh mùi | - |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,07 | 0,06 | 0,063 | 0,068 | 0,072 | 0,3 |

b.2. Cách bãi rác khoảng 300m về cuối hướng gió phụ (K2)

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01/06/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/07/ 2021 | 24/11/ 2021 | 02/06/ 2022 | (Trung bình 1 giờ) |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 34 | 28 | 34 | 24 | 33 | - |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 0,055 | 0,037 | 0,037 | 0,066 | 0,0796 | 0,2 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,0332 | 0,094 | 0,35 |
| 4 | Mùi | - | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | - |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,07 | 0,06 | 0,057 | 0,09 | 0,068 | 0,3 |

b.3. Cách bãi rác khoảng 1000m về cuối hướng gió chính

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01/06/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/07/ 2021 | 24/11/ 2021 | 02/06/ 2022 | (Trung bình 1 giờ) |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35 | 27 | 33 | 24 | 33 | - |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 0,036 | 0,037 | 0,018 | 0,083 | 0,0762 | 0,2 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,0316 | 0,0898 | 0,35 |
| 4 | Mùi | - | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | - |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,06 | 0,05 | 0,051 | 0,071 | 0,07 | 0,3 |

b.4. Tại trung tâm khu vực chôn lấp rác

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01/06/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/07/ 2021 | 24/11/ 2021 | 02/06/ 2022 | (Trung bình 1 giờ) |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35 | 26 | 35 | 24 | - | - |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 0,073 | 0,075 | 0,055 | 0,0158 | - | 0,2 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,0407 | - | 0,35 |
| 4 | Mùi | - | Không mùi | Phát sinh mùi | Phát sinh mùi | Phát sinh mùi | - | - |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,08 | 0,07 | 0,073 | 0,13 | - | 0,3 |

b.5. Tại khu dân cư gần nhất

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01/06/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/07/ 2021 | 24/11/ 2021 | 02/06/ 2022 | (Trung bình 1 giờ) |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 36 | 26 | 33 | 24 | 34 | - |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 0,018 | 0,019 | 0,018 | 0,091 | 0,0489 | 0,2 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0257 | 0,0627 | 0,35 |
| 4 | Mùi | - | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | - |
| 5 | Bụi lơ lửng | mg/m3 | 0,03 | 0,05 | 0,042 | 0,067 | 0,054 | 0,3 |

Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Bình

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí xung quanh Cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra theo ghi nhận cảm quan của đơn vị lấy mẫu, một số vị trí tại một số thời điểm phát sinh mùi hôi.

Đánh giá tác động:

* Bản chất nguồn gây tác động: Tính chất của một số khí phát sinh trong khu vực bãi rác được đánh giá như sau:

- Khí CH4: là khí sinh ra từ quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ chứa cacbon. Đối với hoạt động của Dự án thì loại khí này phát sinh chủ yếu từ các ô chôn lấp rác thải. Mêtan là khí không màu, không mùi, dễ cháy. Ngoài ra, CH4 còn là khí gây nên hiệu ứng nhà kính.

- CO2: là một khí không màu, không mùi. Ở nồng độ từ ≥0,5% thì gây cảm giác khó thở, nhức đầu, rối loạn thị giác... .

- H2S: Khí H2S chỉ sinh ra từ các chất hữu cơ lắng tụ khi phân hủy trong điều kiện kỵ khí. H2S là chất khí không màu, có mùi trứng thối. Hàm lượng H2S trong không khí vào khoảng 5ppm sẽ gây cho con người cảm giác khó chịu, nếu khí này tồn tại với hàm lượng 150ppm thì vật tiếp xúc có thể bị tổn thương cơ quan hô hấp.

- NH3: Sinh ra từ quá trình phân hủy các hợp chất hữu có chứa Nitơ (nhóm amino) bởi các vi sinh vật. NH3 là khí độc có khả năng kích thích mạnh lên đường hô hấp và niêm mạc ẩm ướt gây bỏng rát do phản ứng kiềm hóa kèm theo tỏa nhiệt.

- Mercaptan: là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, tím, rối loạn ý thức...

* Đối tượng và phạm vi tác động:

- Đối tượng tác động:

+ Cán bộ công nhân viên làm việc trong khu vực bãi rác.

+ Người dân khai thác rừng sản xuất lân cận khu vực Dự án

- Phạm vi tác động: Tác động của mùi hôi sẽ gây ảnh hưởng lớn vào mùa khô khi có gió Tây Nam. Theo hướng gió này thì khả năng phát tán mùi hôi sẽ có khả năng ảnh hưởng đến một số hộ dân khu dân cư thôn Lệ Kỳ cách dự án khoảng 1,2km nằm về phía Đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khu vực Dự án có địa hình đồi núi, xung quanh bao bọc bởi rừng tràm trồng, khu dân cư cách xa nên khả năng phát tán mùi và khí thải từ bãi rác đến khu vực là không cao. Do đó, mùi hôi từ bãi rác sẽ tác động trong phạm vi khu vực Dự án và lân cận, gây ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại bãi rác.

2.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải

a. Nguồn phát sinh

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước rỉ rác;

- Nước thải sinh hoạt;

- Nước mưa chảy tràn.

b. Tải lượng và mức độ tác động

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Bình từ 1956 đến 2017 thì năm 2016 là năm có lượng mưa lớn nhất. Lượng mưa lớn nhất trong ngày là 747 mm, ngày xuất hiện 16/10/2016 tại trạm khí tượng Đồng Hới. Theo GS.TS Trần Đức Hạ tác giả sách Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau:

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s)

Trong đó:

+ 2,78 x 10-7: Hệ số quy đổi đơn vị;

+  - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc;

+ h - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, chọn lượng mưa lớn nhất tới nay tại Đồng Hới là 747mm vào ngày 16 tháng 10 năm 2016 Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Bình;

+ F - Diện tích khu vực không chứa rác thải = 42.011 m2.

Bảng 4.19. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án là mặt đất san, chọn hệ số  = 0,3. Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án vào khoảng 0,26 (m3/s). Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn lớp chất bẩn bề mặt, dầu mỡ, đất, cát,... đi theo các tuyến thoát nước mưa của khu vực ra khe phía Đông dự án.

Khi dự án hoàn thành, các tuyến đường đều được hoàn thiện mặt đường nên dự báo nguồn chất bẩn trong nước mưa chảy tràn không quá lớn do đó tác động của nước mưa chảy tràn đến khe nước tiếp nhận, khu vực tiếp nhận là không đáng kể, tuy nhiên quá trình vận chuyển chôn lấp rác thải có thể làm rò rỉ nước thải trên bề mặt, rác thải nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo rác thải, bao bì trên bề mặt làm tắc nghẽn tuyến thoát nước mưa gây ngập úng khu vực dự án, cuốn theo chất bẩn về nguồn tiếp nhận. Thời gian tác động chỉ xảy ra vào những ngày mưa.

* Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp

Nước rỉ rác là sản phẩm của quá trình ép rác, phân hủy lý, hóa và sinh học diễn ra trong lòng bãi chôn lấp. Nước rác chứa nhiều chất ô nhiễm từ quá trình phân hủy rác và lắng xuống dưới đáy ô chôn lấp. Lượng nước rác được hình thành trong bãi chôn lấp chủ yếu do: nước thoát ra từ độ ẩm rác; từ phân hủy sinh học các chất hữu cơ; nước mưa thấm từ trên xuống qua lớp phủ bề mặt.

Đối với các bãi chôn lấp hợp vệ sinh (có lớp lót đáy bằng các vật liệu chống thấm bằng đất sét, lớp màng HDPE, có hệ thống tách nước mặt, hệ thống thu gom và xử lý nước rác) thì lượng nước rác thường ít hơn rất nhiều so với không áp dụng các biện pháp trên.

Lượng nước rác sinh ra phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất của bãi rác. Tốc độ phát sinh nước rác dao động lớn theo các giai đoạn hoạt động khác nhau của bãi rác. Nước rác thường chứa các chất hòa tan, chất lơ lửng, các chất hữu cơ, kim loại nặng... rất cao, thường gấp 20 - 30 lần nước thải bình thường.

Tính lưu lượng nước rỉ rác:

Q= M*(W1 - W2) +(*(1-R)-E)*A

Trong đó:	Q: là lưu lượng nước rò rỉ sinh ra trong bãi rác (m3/ ngày.đêm)

M: khối lượng rác trung bình (t/ngày), theo thiết kế nhu cầu tiếp nhận rác khoảng 35 tấn/ngày

W1: độ ẩm của rác trước khi nén (%)

W2: độ ẩm của rác sau khi nén (%)

P: lượng mưa ngày trong tháng lớn nhất (mm/ ngày)

R: hệ số thoát nước bề mặt

E: Lượng nước bốc hơi trong ngày(mm/ ngày)

A: diện tích chôn rác

- Nước thải bãi rác sinh ra do các nguồn như nước mưa, nước ngầm chảy qua bãi rác và nước đọng trong rác (nhất là vào mùa mưa)

- Lưu lượng nước thải (nước rỉ rác) phụ thuộc vào các yếu tố chính sau đây:

+ Lượng nước vào bãi bao gồm nước mưa thực tế (lượng mưa trừ đi lượng bốc hơi), lượng nước thấm vào từ nước mặt, nước ngầm và lượng chất thải lỏng.

+ Diện tích bề mặt

+ Tính chất của rác

+ Địa chất bãi

- Chọn các thông số:

+ Khối lượng rác trung bình đưa vào bãi hàng ngày: 35 tấn/ ngày

+ Độ ẩm của rác sau khi nén: 30%

+ Độ ẩm của rác trước khi nén: 60%

+ Lượng mưa ngày trong tháng lớn nhất: 0,02 m/ngày

+ Hệ số thoát nước bề mặt : 0,15 (đất chặt, độ dốc 0-2% thì hệ số thoát nước bề mặt là 0,13-0,17)

+ Lượng nước bốc hơi: 0,006 mm/ ngày

+ Diện tích chôn rác: 5918,92 m2

Tính lượng nước rác: Lượng nước rác rò rỉ sinh ra từ bãi rác được tính theo công thức:

QKNH = 35×(0,6 –0,3) + [51 × 10-3(1 – 0,2) – 6 × 10-3] x 5918,92 =  113,5 m3/ngđ

Ta lấy hệ số an toàn là k= 1,3

Qtk= 1,3 x 113,5 = 147,5 m3/ngày.đêm

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước rỉ rác phụ thuộc rất lớn vào nước mưa thấm vào bãi rác, lượng nước mưa càng lớn, nồng độ chất ô nhiễm càng nhỏ. Để đánh giá các chất ô nhiễm trong nước rỉ rác, báo cáo tham khảo kết quả giám sát chất lượng nước rỉ rác trước khi xử lý của bãi rác chung Đồng Hới – Bố Trạch, được đánh giá như sau:

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Ngày lấy mẫu |  |  |  |  |  | QCVN 25:2009/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1/6/ 2020 | 10/11/ 2020 | 23/7/ 2021 | 24/11/ 2021 | 03/6/ 2022 | 16/11/ 2022* |  |
| 1 | pH | mg/l | 7,91 | 7,29 | 8,73 | 8,08 | 8,56 |  | - |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 69 | 31 | 63 | 31 | 71 |  | - |
| 3 | BOD5 | mg/l | 430 | 234 | 380 | 760 | 1905,2 | 210,47 | 100 |
| 4 | COD | mg/l | 720 | 469 | 670 | 1580,8 | 2870,4 | 416 | 400 |
| 5 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 345 | 190 | 312 | 234,89 | 1001,78 | 49,6 | 25 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 414 | 277 | 395 | 647,6 | 1521,5 |  | 60 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 10,1 | 55,3 |  | - |
| 8 | Chì | mg/l | <0,0012 | <0,0012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |  | - |
| 9 | Kẽm | mg/l | <0,06 | <0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,30 |  | - |
| 10 | Mangan | mg/l | 0,2 | 2,5 | 0,3 | 0,31 | 0,48 |  | - |
| 11 | Đồng | mg/l | 0,12 | 0,91 | 0,18 | <0,04 | <0,04 |  | - |
| 12 | Cadimi | mg/l | <0,0003 | <0,0003 | <0,0005 | 0,7 | 0,0021 |  | - |
| 13 | Xyanua | mg/l | <0,0016 | <0,0016 | <0,003 | 0,012 | 0,004 |  | - |
| 14 | Crom VI | mg/l | 0,057 | 0,060 | 0,054 | <0,01 | 0,051 |  | - |
| 15 | Coliform | MPN/ 100ml | 15.000 | 16.000 | 12.000 | 19.000 | 11.000 |  | - |

Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường

Ghi chú:

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, (Cột B2: quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 khi xả vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, (Cột B: quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

(-) Quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: Kết quả phân tích hàm lượng các chất trong nước rỉ rác có nồng độ chất hữu cơ, kim loại nặng, vi sinh vật cao gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép.

Khả năng phân hủy sinh học của nước rỉ rác sẽ thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi khả năng phân hủy sinh học của nước rác được thể hiện qua tỷ lệ BOD5/COD. Vào thời gian đầu, tỷ lệ này sẽ nằm trong khoảng ≥0,5. Tỷ lệ BOD5/COD nằm trong khoảng 0,4 - 0,6 nghĩa là các chất hữu cơ trong nước rác dễ bị phân hủy sinh học. Đối với các bãi rác cũ, tỷ lệ BOD5/COD thường nằm trong khoảng 0,05 - 0,2.

Ngoài ra, quá trình phân hủy rác và nước rỉ rác nói chung còn có liên quan đến tỷ lệ C/N. Tuy vậy, trong thành phần rác thải thông thường tỷ lệ C/N khoảng từ 22-45. Với tỷ lệ này, việc phân hủy rác bằng các vi sinh vật kỵ khí sẽ rất thuận lợi, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của các chế phẩm sinh học. Trong trường hợp xử lý nước thải bằng các phương pháp sinh học hiếu khí thông thường thì tỷ lệ C/P/N rất được quan tâm do nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình trao đổi chất của vi sinh vật. Tỷ lệ thấp thì cần phải bổ sung cho đủ chất dinh dưỡng, tỷ lệ N, P cao thì phải bổ sung công đoạn xử lý N, P trước khi xả thải. Các chất thải hữu cơ của bãi rác chủ yếu có nguồn gốc sinh hoạt nên tỷ lệ N, P không cao, đồng thời do công nghệ xử lý nước rỉ rác của Dự án sử dụng bãi lọc trồng cây nên tỷ lệ C/N không mang tính quyết định.

Đánh giá tác động:

Nước rỉ rác chứa hàm lượng các BOD, COD, tổng N, P, kim loại, vi sinh vật cao, hàm lượng các chất này nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận (khe nước phía Đông).

- Bản chất nguồn gây tác động:

Nước thải khi ngấm vào trong đất sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ngầm. Ngoài ra, với tính chất, thành phần của nước rác như đã nêu ở trên, khi chảy vào các thủy vực sẽ gây đục, giảm nồng độ oxy trong nước, ảnh hưởng đến các loài thủy sinh.

- Đối tượng bị tác động:

Trước tiên là làm ảnh hưởng đến chất lượng nước khe nơi tiếp nhận nước thải sau khi xử lý của Dự án, sau đó làm ảnh hưởng mục đích sử dụng nước khe.

Đối với nước rác có khả năng ngấm vào môi trường đất làm ảnh hưởng nguồn nước ngầm của khu vực và gây ảnh hưởng đến người dân sử dụng. Tuy nhiên, các hộ dân cư ở khá xa, khu vực cách Dự án gần nhất ≥ 1,2km nên tác động tới sức khỏe của người dân do sử dụng nước ngầm bị ô nhiễm là không có.

2.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải

a. Nguồn phát sinh:

- Chất thải rắn vận chuyển về bãi rác.

- Chất thải nguy hại.

b. Thành phần, tải lượng

* Chất thải nguy hại

- Trong giai đoạn vận hành của bãi rác, các hoạt động vận chuyển, san gạt, đầm nén cần sử dụng các xe cuốn ép rác, xe lu, máy san ủi. Việc bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện này sẽ làm phát sinh các chất thải nguy hại như các hộp đựng dầu nhớt, dẻ lau dính dầu mỡ...  Tuy nhiên, quá trình sửa chữa sẽ được tiến hành tại các garage nên các chất thải này không phát sinh trong khu vực. Ngoài ra, sinh hoạt của công nhân cũng có thể làm phát sinh các chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy, mực in... sẽ được thu gom và đưa vào khu vực chứa CTNH.

- Chất thải nguy hại từ chất thải rắn sinh hoạt: ý thức phân loại rác hiện nay tại địa phương chưa thực sự hiệu quả, vì vậy quá trình thu gom rác thải sẽ lẫn nhiều chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sinh hoạt. Quá trình đầm nén, san ủi, cán bộ công nhân khi phân loại sẽ chủ động phát hiện lưu giữ trong bao bì đưa về kho chứa và xử lý theo đúng quy định. Khối lượng này dự báo không đáng kể.

* Chất thải rắn sinh hoạt

Nhu cầu tiếp nhận của dự án giai đoạn hoạt động khoảng 35 tấn/ngày sẽ được xử lý theo đúng quy trình của bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

* Chất thải rắn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải

- Chất thải rắn từ song chắn rác của HTXL nước thải: Lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không nhiều do nước thải từ các khoa phòng đã được tách rác trước khi chảy về HTXLNT chung. Do đó, khối lượng rác thải phát sinh từ hệ thống song chắn rác không đáng kể.

- Bùn thải từ bể chứa bùn: Bùn thải phát sinh từ HTXLNT khối lượng nhỏ (0,56m3/ng.đ) chủ yếu từ hố thu gom, bể điều hòa, ngăn lắng. Bùn thải được tách nước, giảm độ ẩm tại bể chứa bùn sau đó thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông thường đây là loại chất thải không nguy hại, tuy nhiên trong một số trường hợp, chúng có thể chứa các thành phần nguy hại cho môi trường. Vì vậy khi bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung phát sinh thì Đơn vị sẽ thuê đơn vị có chức năng để lấy mẫu phân tích, nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải nguy hại thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải nguy hại, nếu mẫu bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải thuộc chất thải rắn thông thường thì sẽ xử lý theo đúng quy định của chất thải rắn thông thường.

2.2.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn vận hành phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển rác và hoạt động của các thiết bị, máy móc khác (máy san ủi, máy lu,…). Tuy nhiên, quy mô của bãi rác nhỏ nên các phương tiện hoạt động với tần suất thấp, đồng thời khu vực Dự án nằm cách xa khu dân cư, có ít người qua lại, xung quanh bao bọc bởi rừng tràm nên các tác động do tiếng ồn chỉ ảnh hưởng đến công nhân vận hành máy.

b. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

Giai đoạn Dự án đi vào vận hành sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực đến các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong khu vực.

Tác động tích cực

* Về mặt kinh tế: Dự án xây dựng bãi rác không phải là loại hình sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về mặt kinh tế Dự án mang lại những lợi ích như:

- So với các phương pháp xử lý rác thải khác thì phương pháp chôn lấp có chi phí đầu tư và vận hành thấp hơn, nên tiết kiệm chi phí xử lý.

- Phân loại rác thải có thể thu hồi được các loại rác thải có thể tái chế.

- Ngoài ra, việc thu gom và xử lý rác thải còn mang lại những lợi ích không đo lường được về kinh tế trong bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân.

* Về mặt xã hội:

- Việc thu gom và phân loại rác thải tại nguồn sẽ hạn chế được các ô nhiễm do rác thải hữu cơ và vô cơ mang lại, tạo thuận lợi cho việc xử lý rác thải, đồng thời tạo thói quen cho người dân trong quá trình phân loại và bảo vệ môi trường.

- Rác thải được thu gom và xử lý sẽ không còn tình trạng đổ rác thải ra đường, ngõ xóm, không còn các bãi rác tạm ứ đọng lâu ngày, hạn chế ruồi muỗi, công trùng gây bệnh. Giảm tỷ lệ số người mắc các bệnh liên quan đến môi trường như bệnh ngoài da, tiêu chảy, viêm đường hô hấp,…

(2) Tác động tiêu cực

* Phát sinh các vi sinh vật gây bệnh:

Bãi chôn lấp là nơi thích hợp cho các loài chuột bọ, ruồi nhặng, các loại sinh vật gây bệnh cư trú và phát triển. Với chu kỳ sinh trưởng rất ngắn, các loại sinh vật này sẽ là nguồn lan truyền bệnh tật đối với khu vực dân cư xung quanh nếu không được quản lý hợp lý. Các loài vi sinh vật gây bệnh và vi sinh vật hoại sinh là căn nguyên chủ yếu gây các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và các bệnh đường hô hấp khác như hen phế quản, viêm đường hô hấp dị ứng, ung thư phổi. Vi sinh vật không khí chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố về địa hình, khí hậu, các nguồn chất thải lỏng và rắn, các nguồn gốc tạo ra bụi và các hạt mang vi sinh vật. Do đó, khi bãi chôn lấp đi vào hoạt động sẽ dẫn đến sự thay đổi vi sinh vật không khí theo chiều hướng xấu nếu không có biện pháp khắc phục:

- Tăng số lượng các vi khuẩn gây bệnh (chủ yếu là các vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ, vi khuẩn tan máu,..);

- Tăng số lượng và chủng loại các loài nấm hoại sinh, nấm gây bệnh và nấm độc;

- Tăng nhanh các dị ứng nguyên trong không khí, các dị ứng này là yếu tố gây dị ứng tại chỗ (đường hô hấp, mũi họng) và dị ứng ngoài da.

- Gặp điều kiện thuận lợi như xe vận tải chở rác, máy xúc, máy ủi làm việc,…; ruồi nhặng, chuột, gián,… phát triển nhiều, sẽ tạo điều kiện cuốn các vi khuẩn, nấm gây bệnh và các dị ứng nguyên vào không khí, theo chiều gió phân tán ra ngoài khu vực bãi chôn lấp. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các bệnh về hô hấp, mũi họng và bệnh ngoài da.

* Tác động khi đóng cửa bãi rác

Sau khi hoạt động 01 năm bãi rác sẽ tiến hành đóng cửa. Lúc này sẽ không còn các hoạt động tiếp nhận rác thải tại các ô chôn lấp. Các hoạt động trong giai đoạn đóng cửa bao gồm xử lý đầm nén, lớp trên cùng sẽ phủ đất và trồng cây.

Khi đóng cửa bãi rác, các tác động do phát sinh mùi hôi, côn trùng gây bệnh sẽ được giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi đóng cửa thì quá trình phân hủy rác trong các ô chôn lấp vẫn xảy ra, đặc biệt là tại các ô mới chôn lấp sẽ có hàm lượng các chất trong nước rác rất cao. Các sự cố xảy ra trong lớp màng địa chất có thể dẫn đến sự thâm nhập các chất từ rác vào đất gây ra các nguy cơ ô nhiễm. Qui mô và mức độ ô nhiễm:

- Ảnh hưởng có tính chất cục bộ, môi trường đất bị ảnh hưởng chủ yếu là trong khu vực bãi chôn lấp, tại nơi tiếp nhận rác và đường vận chuyển rác vào bãi chôn lấp.

- Mức độ nhiễm bẩn là không lớn, tuy nhiên tính chất ô nhiễm sẽ kéo dài do đất không có điều kiện để tự làm sạch do môi trường tiếp xúc không thoáng khí và thường xuyên tiếp xúc với tải lượng của rác.

Do đó, bất cứ sự cố nào xảy ra đối với lớp che phủ cuối cùng hoặc lớp che phủ cuối cùng không đạt yêu cầu, hệ thống thu gom và xử lý khí bãi rác có sự cố,… đều có thể làm cho khí thải trong các ô chôn lấp phát tán và gây ô nhiễm đến môi trường không khí, đất và nước trong khu vực Dự án. Vì vậy, sau khi đóng cửa đơn vị quản lý cần phải tiếp tục cắt cử người phụ trách kiểm tra, giám sát các hệ thống xử lý tại các ô chôn lấp đảm bảo không xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường.

* Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường của Dự án

* Sự cố cháy nổ thông thường

Trong giai đoạn vận hành, cũng như sau khi đóng cửa bãi rác một vài năm, nếu các hệ thống thu gom khí bị hư hỏng hoặc có sự cố thì có khả năng gây ra cháy nổ. Một khi cháy nổ xảy ra thường mang đến hậu quả khôn lường về tính mạng con người, thiệt hại tài sản và tác động đến môi trường xung quanh và cả các hệ sinh thái tại khu vực, đặc biệt là nguy cơ cháy rừng.

* Sự cố sạt lở, sụt lún

Theo báo cáo khảo sát địa chất khu vực Dự án cho thấy địa chất khu vực khá ổn định, có sức chịu tải lớn, đặc biệt là đáy của các ô chôn lấp đều nằm trong lớp đất có sức chịu tải lớn nhất nên sự cố sụt lún trong khu vực bãi rác rất ít có khả năng xảy ra.

Ngoài ra quá trình phân hủy rác trong lòng các ô chôn lấp sẽ làm giảm thể tích các lớp rác, điều này sẽ tạo ra các khoảng rỗng là điều kiện cho quá trình sụt lún lớp phủ trên bề mặt có thể xảy ra. Vấn đề kéo theo quá trình sụt lún đó là lượng khí rác sẽ thất thoát tự do ra bên ngoài làm ô nhiễm không khí khu vực, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho nước mưa có khả năng xâm nhập vào bên trong làm tăng lượng nước rỉ rác. Chính vì vậy, để giảm thiểu các ảnh hưởng như đã nêu trên, đơn vị quản lý sẽ có trách nhiệm cắt cử người thường xuyên kiểm tra, giám sát các ô chôn lấp, kịp thời báo cáo để có biện pháp khắc phục.

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong giai đoạn này như đã dự báo ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

2.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải

* Đối với quá trình vận chuyển rác thải

- Lên kế hoạch vận chuyển rác (thời gian, địa điểm, số chuyến,…), tránh vận chuyển vào giờ cao điểm.

- Không chở rác thải quá tải trọng.

- Bảo dưỡng và kiểm định chất lượng phương tiện giao thông vận chuyển định kỳ tại các Cơ quan quản lý có chức năng.

* Đối với khí thải từ bãi chôn lấp

Các khí phát sinh từ bãi chôn lấp bao gồm: H2S, CO2, NH3, CH4,… trong đó hàm lượng CH4 chiếm tỷ lệ cao nhất, đồng thời cũng là khí dễ cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm và hạn chế khả năng cháy nổ, trong quá trình vận hành Chủ Dự án sẽ lắp đặt các hệ thống thu gom khí rác tại các ô chôn lấp theo đúng TCXDVN 261:2001.

Thông thường lượng khí gas ở bãi chôn lấp có sản lượng lớn nhất là 5 năm đầu tiên, đạt được khoảng từ 4 - 14m3 thể tích khí biogas tấn phế thải khô và kéo dài khoảng 10 năm kể từ khi giai đoạn yếm khí bắt đầu xuất hiện. Sau đó khả năng sản sinh khí bị giảm dần, thậm chí có bãi chỉ còn là hiện tượng nhỏ giọt (thu hồi khí trong tình trạng ngắt quãng), khi đó có thể tạm ngưng việc thu hồi khí trong một thời gian.

Có thể dự báo lượng khí sản sinh ra tại bãi chôn lấp của huyện trong thời gian 5 năm như sau:

- Lượng khí gas sản sinh trung bình là 13m3/ l tấn phế thải khô trong thời gian 5 năm sau khi bãi trở nên yếm khí.

- Lượng rác đưa vào bãi đến khi đóng cửa: 82000m3

Độ ẩm trung bình của rác thải sinh hoạt là 20%

Qkhô= 82000x 80% = 65.600 (tấn rác khô)

Lượng khí trung bình:

Q = 65.600 * 13= 852.800 m3/ 1 năm ≈ 97m3/h

Với lượng khí sinh ra tại bãi chôn lấp là 97 m3/h. Vì vậy, ta thu hồi khí này đem đốt bằng đầu đốt.

Bán kính thu hồi khí

(m)

Trong đó:

R: Bán kính thu hồi khí (m);

Q: Sản lượng sinh ra (m3/h);

D : tỷ trọng của rác thải (tấn/m3), D=0,8 ;

h : chiều sâu của rác thải (m), h= 5,5 m;

q : tốc độ tạo khí (m3/tấn-h), q=0,89*10-3;

Ta có: R= 60 (m)

Vì vậy, ta bố trí trong hố chôn lấp 1 là 5 giếng thu khí ga, hố chôn lấp 2 là 4 giếng thu khí ga, hố chôn lấp nguy hại 3 giếng thu khí gas.

Đường kính thu khí trong các giếng thu khí: uPVC D200, có đục lỗ để thu khí.

Đường kính ống thu gom chính của từng hố chôn lấp tới hệ đốt khí gas: uPVC D250.

Hệ thống thu gom và phát tán khí bãi rác

Theo TCXDVN 261:2001, đối với bãi chôn lấp hợp vệ sinh có quy mô ≤50.000 tấn/năm có thể cho phát tán khí rác tại chỗ, song để đảm bảo chất lượng không khí tại ô chôn lấp, theo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường lao động của Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT) và theo các quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009 /BTNMT) Chủ dự án sẽ bố trí các hệ thống thu gom khí rác như sau:

#### Hình 4.1. Sơ đồ bố trí hệ thống ống thu gom khí rác

* Mùi hôi từ bãi chôn lấp

Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong rác thải sẽ làm phát sinh các khí gây mùi như: H2S, NH3, Mercaptan, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi...  Để giảm thiểu mùi hôi, trong quá trình chôn lấp rác hữu cơ sẽ tiến hành phun chế phẩm sinh học EM (với liều lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất) đối với từng lớp rác thải nhằm khử mùi và rút ngắn thời gian phân hủy.

EM (Effect Microoganisms) có nghĩa là các vi sinh vật hiện hữu. Chế phẩm này bao gồm 80 loài vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí sống cộng sinh trong cùng môi trường. Các vi sinh vật chính trong chế phẩm EM là vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn tạo acid lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm sản sinh men,… các vi khuẩn này tạo nên hệ thống sinh thái và cộng sinh với nhau nhằm phát huy nhiều loại tác dụng tương hỗ, tăng tính đa dạng của VSV đất. Chúng xúc tiến quá trình phân giải và thúc đẩy các VSV có lợi trong đất, trong phân hữu cơ, trong thức ăn, nước và ức chế các VSV có hại trong tự nhiên.

Trong quá trình phân hủy rác hữu cơ các vi sinh vật này có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật gây thối (sinh ra các loại khí H2S, NH3,…), khử mùi hôi một cách nhanh chống. Đồng thời số lượng ruồi, muỗi, các loại côn trùng giảm hẳn về số lượng. Rác hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm EM chỉ sau một ngày có thể hết mùi và tốc độ mùn hóa diễn ra nhanh.

2.2.2. Công trình xử lý nước thải

a. Nước rỉ rác

Hệ thống thu nước rỉ rác

- Thành phần hệ thống thu gom nước rác bao gồm: Tầng thu nước rác; hệ thống ống gom nước rác; hố ga thu nước rác.

- Tầng thu nước rác: Bao gồm một lớp vật liệu sỏi 4x6 dày 20cm trải đều trên toàn bộ bề mặt đáy ô chôn lấp dồn về rãnh gom kích thước đáy 1,2m, cao 0,55m, mái taluy 1:1. Tại rãnh gom này bố trí hệ thống ống gom nước rác và các hố ga thu nước rác.

- Hệ thống thu gom nước rác của ô chôn lấp được thiết kế như sau:

+ Có tuyến chính chạy dọc theo hướng dốc của ô chôn lấp. Tuyến chính dẫn nước rác về hố ga, từ đó tập trung vào ống thoát nước chính dọc theo bãi rác về bể tập trung nước rác. Hệ thống đường ống làm bằng HDPE chịu lực.

+ Trên mỗi tuyến ống trong ô chôn lấp có hố ga để phòng tránh sự tắc nghẽn ống. Hố ga bằng BTCT M200. Ống thu gom nước rác có mặt phía trong nhẵn đường kính D315mm. Ống được đục lỗ với đường kính từ 10-:-20mm trên suốt chiều dài ống với tỷ lệ lỗ rỗng chiếm từ 10-:-15% diện tích bề mặt ống.

+ Đường ống thu gom nước rác cần đảm bảo độ bền hóa học và cơ học trong suốt thời gian vận hành bãi chôn lấp.

+ Độ dốc của tuyến là 1%.

+ Nước rỉ rác được thu gom về hệ thống xử lý nước rỉ rác của bãi rác.

(Chi tiết tại mặt bằng đường ống thu gom nước rỉ rác)

Chi tiết hố ga

Hệ thống XLNT tập trung của BCL

Thuyết minh công nghệ:

Công nghệ xử lý được lựa chọn là công nghệ kết hợp các phương pháp xử lý sinh học, hóa lý và hóa học để loại trừ dần các thành phần ô nhiễm ra khỏi nước rỉ rác. Cộng nghệ xử lý lựa chọn dựa trên các yếu tố sau:

- Lưu lượng nước rỉ rác;

- Thời gian và tính chất của nước rỉ rác;

- Phù hợp với loại nước thải có độ ô nhiễm cao;

- Phù hợp với điều kiện kinh thế của đơn vị sử dụng.

Hệ thống nước rỉ rác được xử lý bằng HTXL gồm 3 bậc chính như sau:

- Bậc 1: Điều hòa, xử lý sơ bộ và xử lý hóa lý nhằm loại bỏ phần lớn cặn lơ lửng SS, kim loại nặng, Ca2+, 1 phần BOD, COD đồng thời đuổi NH3 ra khỏi nước thải;

- Bậc 2: Xử lý sinh học kết hợp yếm khí và hiếu khí kiểu vi sinh dính bám để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD, NH4-N) ra khỏi nước thải.

- Bậc 3: Xử lý cơ lý và hóa học bằng phương pháp lọc và oxi hóa bậc cao bằng Ozon để tách triệt để các thành phần ô nhiễm còn lại trong nước thải.

a. Hồ chứa nước rỉ rác: Lưu trữ nước rỉ rác và lắng sơ bộ.

Nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp được thu gom về Giếng thu nước rác ở trong Trạm bơm nước rác và được bơm về Hồ chứa nước rác. Hồ chứa nước rác có nhiệm vụ cân bằng sự thay đổi về chất lượng nước rỉ rác và để điều tiết lưu lượng nước rỉ rác khi sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước. Ngoài ra Hồ chứa nước rác có tác dụng lắng sơ bộ một phần các cặn thô có trong nước rỉ rác và còn có khả năng phân hủy sinh học nước thải. Trước khi được đưa vào hệ thống xử lý nước rác được tách các loại rác có kích thước lớn nhờ song chắn rác thô (các loại rác có kích thước >10mm sẽ được tách ra tại đây).

b. Bể trộn vôi và Bể điều chỉnh pH-1: Năng pH của nước thải lên giá trị thích hợp cho quá trình ô xy hóa và tách NH3.

Từ hồ chứa, nước rỉ rác được bơm vào bể trộn vôi gồm 2 ngăn làm việc nối tiếp, tại đây dung dịch sữa vôi 20% được bơm định lượng tuần hoàn sữa vôi đưa vào ngăn đầu của bể. Trong 2 ngăn của bể trộn vôi đều lắp hệ thống khuấy trộn bằng không khí để tăng cường quá trình hòa trộn giữa nước thải và dung dịch sữa vôi. Một bộ cấp vôi tự động được dung để cấp vôi vào bể. pH của nước thải được nâng lên đến 10-11. Vôi được cấp vào rổ chứa vôi thông qua hệ thống xylô-băng tải có thể điều chỉnh được tốc độ cấp vôi. Vôi sống được trữ trong kho chứa vôi ngay tại xy-lô, rổ chứa vôi được thiết kế bằng lưới inox 304 với kích thước mắt lưới có thể giữ lại cặn vôi có kích thước >= 3 mm. Máy sục khí được dùng để khuấy trộn vôi với nước rỉ rác.

Sau khi ra khỏi bể trộn vôi, nước rỉ rác đi vào bể điều chỉnh pH-1. Bể này có tác dụng giữ cho pH của nước rỉ rác luôn được ổn định ở mức 11. Trong bể có lắp 01 bộ điều chỉnh pH ( pH controller) và 02 máy bơm chìm. Nếu pH của nước rỉ rác trong bể chưa đạt mức 11 thì một trong hai bơm sẽ bơm tuần hoàn nước rỉ rác về bể trộn vôi (cùng thời điểm này thì bơm còn lại ngưng hoạt động). Khi pH của nước thải trong bể đạt 11 thì bơm còn lại sẽ bơm nước rỉ rác tới bể trộn keo tụ (khi đó bơm tuần hoàn nước thải ngưng hoạt động). Vôi là một hóa chất sinh ra rất nhiều cặn (bao gổm cả cặn thô). Rổ lược vôi sẽ giữ lại cặn thô. Đáy bể trộn vôi và bể điều chỉnh pH-1 được thiết kế có độ dốc lớn để cặn vôi dễ dàng được thu gom về hố thu bùn. Các bơm bùn được trang bị trong các bể này sẽ định kỳ bơm bùn về bể chứa bùn 1.

c. Hệ bể keo tụ lắng-1: Tách cặn vôi và một phần các chất lơ lửng có trong nước thải.

Từ bể điều chỉnh pH-1, nước thải được bơm lên bể trộn keo tụ và tại đây nước thải được trộn nhanh với dung dịch hóa chất keo tụ, thường dùng là FeCl3 vì ngoài khả năng keo tụ nó còn có khả năng hấp phụ màu .Bể có lắp máy khuấy cơ khí có tốc độ khuấy thích hợp để trộn đều chất keo tụ với nước thải. Một bơm định lượng hóa chất sẽ bơm tự động dung dịch hóa chất FeCl3 từ trong hệ thiết bị pha- chứa FeCl3 vào bể. Trong thời gian nước thải lưu tại bể thì các bông keo tụ bắt đầu được hình thành.

Sau khi được trộn với chất keo tụ, nước thải đã hình thành các bông keo tụ  tự chảy vào bể Phản ứng-1 và tại bể này chất trợ keo tụ sẽ được trộn với nước thải để liên kết các  bông keo tụ đã được hình thành, làm cho kích thước của chúng ngày một lớn nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình lắng. Một máy khuấy tốc độ chậm được trang bị để trộn đều hóa chất với nước thải và tạo liên kết giữ các bông được tốt. Một bơm định lượng được trang bị để bơm dung dịch chất trợ keo tụ vào bể . Dung dịch chất trọ keo tụ được pha, chứa trong hệ thiết bị pha-chứa chất trợ keo tụ.

Nước thải sau khi tạo bông sẽ tự chảy vào bể lắng 1. Tại đây bông căn lắng xuống đáy bể rồi định kỳ được Bơm bùn bơm về bể chứa bùn 1. Phần nước trong tràn qua máng răng cưa rồi tự chảy vể bể trung gian 1 và điều chỉnh pH. Sau khi qua công đoạn keo tụ lắng 1 nước thải đã được loại bỏ 60% SS, 25% BOD5, 20% COD, 25% màu, và đến 80% Ca2+, còn NH4 thì giảm không đáng kể, khoảng 5-10%.

d. Thápkhử NH3: Tách hầu hết NH4 ra khỏi nước thải dưới dạng khí NH3.

Tại bể trung gian 1 và tinh chỉnh pH, một bơm định lượng được trang bị để bơm dung dịch NaOH vào bể nhằm luôn giữ cho pH của nước thảiở giá trị 10-11. Nước rỉ rác được 02 bơm chìm lắp trong bể luân phiên bơm về tháp Stripping 1. Sau khi ra khỏi tháp đầu nước thải chảy vào Hố bơm và lại được 02 bơm chìm lắp tại đây luân phiên bơm về tháp Stripping 2. Sau khi ra khỏi tháp tách NH3 cuối  nước thải tự chảy vào bể điều chỉnh pH-2. Sau khi qua các tháp Stripping, lượng NH4+ trong nước thải có thể được loại bỏ tới 80%, còn COD, BOD5 được loại bỏ không đáng kể thường ≤ 10%.

e. Hệ bể điều chỉnh pH-2, bể đệm, bể lọc kỵ khí, bể lọc hiếu khí và bể lắng bậc 2: Khử BOD5 và Ni tơ bằng các quá trình xử lý sinh học kỵ khí và hiếu khí vi sinh dính bám.

Tại bể điều chỉnh pH-2, nước thải được trung hòa về pH 7 bằng dung dịch H2SO4 được đưa vào bể nhờ một bơm định lượng có lưu lượng điều chỉnh được nhờ một  pH controller lắp trong bể. Trong bể cũng có lắp một máy khuấy có khí có tốc độ khuấy hợp lý. Dung dịch H2SO4 được chứa trong thiết bị pha-chứa hóa chất.

Từ bể điều chỉnh pH-2, nước thải tự chảy vào bể đệm nhằm và tại đây nước thải được được trộn lẫn với lượng bùn hồi lưu của quá trình sinh học và tiếp tục được bổ sung chất dinh dưỡng tạo điều kiện tối ưu trước khi vào cụm xử lý sinh học. Dung dịch dinh dưỡng bổ sung và chế phẩm vi sinh được pha, chứa trong hệ thiết bị pha-chứa hóa chất và được bơm  định lượng  bơm vào bể. Trong bể  có lắp đặt máy khuấy có tốc độ khuấy được hợp lý nhằm đảm bảo pH của nước thải luôn ổn định

Sau khi được bổ sung dung dịch dinh dưỡng và chế phẩm vi sinh nước thải sẽ được các bơm chìm lắp trong bể đệm bơm vào bể lọc sinh học kỵ khí. Bể lọc kỵ khí là một bể thuộc dạng kết hợp giữa UASB và lọc sinh học kỵ khí. Dòng nước thải vào bể và chảy theo hướng từ dưới lên xuyên qua lớp bùn hoạt tính rồi qua lớp giá thể vi sinh vật. Sau đó dòng nước len vào khe lắng bùn và chảy tràn vào máng răng cưa rồi đi vào bể lọc hiếu khí.

Trong bể lọc sinh học hiếu khí, nước thải được phân phối qua hệ thống phân phối kiểu mạng tinh thể bằng hệ thống ống đục lỗ đặt sát đáy bể và nước đi từ dưới lên trên. Khí được cấp vào bể qua các máy thổi khí  đặt trong nhà đặt máy và được phân phối đều trên toàn bộ diện tích bể qua hệ thống phân phối khí kiểu bọt mịn.

Sau khi ra khỏi bể lọc sinh học hiếu khí, nước thải tự chảy vào bể lắng bậc 2. Tại đây bùn hữu cơ (bùn hoạt tính) lắng xuống đáy, và định kỳ được bơm bùn  bơm về bể chứa bùn 2. Phần nước trong tràn qua máng răng cưa và tự chảy vể bể trung gian 2.

Tại bể lắng 2, bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể rồi 1 phần được bơm tuần hoàn bùn bơm về bể đệm. Phần bùn dư được bơm về các bể cô đặc bùn. Nước trong tràn qua máng thu nước trong chảy về bể lọc cát .

f. Xử lý bằng phương pháp cơ lý và hóa học để tách triệt để các thành phần o nhiễm còn lại (COD, màu) gồm bể lọc cát, bể Ozon.

* Bể lọc cát: Loại bỏ triệt để các cặn lơ lửng SS và 1 phần màu.

Từ bể lắng 2, nước trong tràn qua máng thu nước trong chảy về bể lọc cát . Bể lọc cát làm việc theo nguyên lý bể lọc nhanh bằng trọng lực. Nước thải qua lọc được tách triệt để SS và 1 phần màu chảy vào bể trung gian 2. Định kỳ bể lọc cát được rửa ngược bằng bơm rửa lọc nước rửa từ bể chứa nước rửa lọc.

*Bể Ozon: Oxy hóa bậc cao bằng quá trình Perozon nhằm loại bỏ triệt để các thành phần ô nhiễm còn lại trong nước thải.

*Bể chứa nước rửa ngược:

Sau khi qua bể Ozon nước thải tự chảy vào bể chứa nước rửa lọc. Định kỳ bơm rửa lọc bơm nước để rửa ngược bể lọc cát. Phần nước rửa ngược được đưa vò bề cô đặc bùn.

g. Hệ ổn định nước sau xử lý.

Nước thải đã được xử lý qua hệ thống xử lý về cơ bản đã đạt được tiêu chuẩn thải theo QCVN 25:2009 (cột B2) và QCVN 40:2011 (cột B) được chảy vào hồ ổn định. Ngoài chức năng ổn định nước thải sau xử lý trước khi xả ra môi trường để phòng những lỗi kỹ thuật của hệ thống, hồ ổn định còn là nơi cung cấp lượng nước tái sử dụng để phục vụ các hoạt động trong bãi chôn lấp (tưới cây, rửa đường, rửa xe... ).

h. Thu gom và xử lý bùn.

Bùn từ các bể lắng 1 & 2 được định kỳ bơm về các bể cô đặc bùn bằng trọng lực để làm tăng nồng độ bùn trước khi đưa vào máy ép bùn băng tại. Bể cô đặc bùn làm việc như 1 bể lắng đứng. Phần nước sau lắng sẽ chảy tràn về lại Hồ chứa nước rỉ rác. Bùn đã được cô đặc định kỳ sẽ được bơm bùn bơm lên máy ép bùn băng tải.

Bùn ẩm say ép được đưa lại về ô chôn lấp rác, còn nước lọc bùn tự chảy về hồ chứa nươc rỉ rác.

Tính toán thiết hệ thống XLNT

- Thiết kế các hạng mục trên cơ sở đã phân tích quy mô của dự án đồng thời trên cơ sở điều chỉnh tận dụng các hạng mục và mặt bằng, không gian có sẵn.

- Theo tính toán lượng nước rỉ rác của Cơ sở phát sinh trong điều kiện mưa lớn nhất khoảng 147,55m3/ngày đêm. Tuy nhiên, thực tế tại các bãi rác chôn lấp chỉ phát sinh lượng nước rỉ rác vào mùa mưa và rất nhỏ vào mùa nắng. Do đó, chủ đầu tư sẽ xây dựng một hồ chứa nước rỉ rác dạng kỵ khí với thể tích khoảng 16.000m3 nhằm lưu trữ lượng nước rỉ rác phát sinh vào các mùa mưa và bơm dần lên dây chuyền xử lý với công suất thiết kế lựa chọn 45 m3/ngày.đêm.

Bảng 4.1. Thông số nước rỉ rác đầu vào

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 40:2011/ BTNMT (cột B) | QCVN 25:2009/ BTNMT (cột B2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 4,0-6,0 | 5,5-9 | - |
| 2 | COD | mg/l | 18.000 | 150 | 300 |
| 3 | BOD5(20%) | mg/l | 10.000 | 50 | 50 |
| 4 | SS | mg/l | 600 | 100 | - |
| 5 | TNK | mg/l | 1.100 | 40 | 60 |
| 6 | NH4+-N | mg/l | 800 | 10 | 25 |
| 7 | NO3--N | mg/l | 25 | - | - |
| 8 | TP | mg/l | 30 | 6 | - |
| 9 | PO43- | mg/l | 20 | - | - |
| 10 | Ca2+ | mg/l | 250 | - | - |
| 11 | Fe2+ | mg/l | 60 | 5 | - |
| 12 | CaCO3 | mg/l | 3.000 | - | - |

*  Bể trộn vôi:

V= 5,08 m3;

t= 2,7 giờ;

LxBxH= 2,3x1,09x2,5 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

Chiều cao làm việc trong bể: 2,0 m

Chiều cao dự trữ: 0,5 m

*  Bể điều chỉnh pH1:

V= 26,62 m3;

t= 14 giờ;

LxBxH= 4,52x3,2x2,5 m;

Chiều cao làm việc trong bể: 1,9 m

Chiều cao dự trữ: 0,6 m

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể trộn keo tụ đầu:

V= 1,78m3;

t= 1 giờ;

LxBxH= 1,5x0,8x2,0 m;

Chiều cao làm việc trong bể: 1,25 m;

Chiều cao dự trữ: 0,3 m;

Chiều cao đáy côn: 0,45 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Bể phản ứng keo tụ đầu:

V= 2,47m3;

t= 1,3 giờ;

Chiều cao làm việc trong bể: 1,25 m;

Chiều cao dự trữ: 0,3 m;

Chiều cao đáy côn: 0,45 m;

LxBxH= 1,5x1,0x2,0 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Bể lắng 1: Được thiết kế theo nguyên lý bể lắng đứng có ống trung tâm ở giữa

Hiệu suất làm việc:

Bảng 4.2. Hiệu suất xử lý của bể lắng

| TT | Thông số làm việc | Q (m3/ng.đ) | pH | COD (mg/l) | BOD5(20%) (mg/l) | SS (mg/l) | TNK (mg/l) | NH4+-N (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vào | 45 | 11 | 18.000 | 10.000 | 600 | 1.100 | 800 |
| 2 | Nước thải ra | 45 | 9,5-10 | 14.400 | 7.500 | 240 | 825 | 720 |
| 3 | Hiệu suất xử lý (%) |  |  | 20 | 25 | 60 | 25 | 10 |
|  |  |  | NO3--N (mg/l) | TP (mg/l) | PO43- (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | Fe2+ (mg/l) | CaCO3 (mg/l) |
|  |  |  | 25 | 30 | 20 | 250 | 60 | 3.000 |
|  |  |  | - | - | - | 50 | 12 | - |
|  |  |  | - | - | - | 80 | 80 | - |

FL= 6,95 m2;

HL= 2,5 m;

LxBxH= 2,65x2,65x4,4 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Bể trung gian I và điều chỉnh pH:

V= 3,44m3;

t= 1,8 giờ;

LxBxH= 1,25x1,2x2,6 m;

Chiều cao làm việc trong bể: 2,3 m;

Chiều cao dự trữ: 0,3 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Hố bơm 1:

V= 3,36m3;

t= 1,8 giờ;

LxBxH= 1,25x1,2x2,6 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Tháp Stripping (2 tháp):

Hiệu suất làm việc:

Bảng 4.3. Hiệu suất xử lý của tháp

| TT | Thông số làm việc | Q (m3/ng.đ) | pH | COD (mg/l) | BOD5(20%) (mg/l) | SS (mg/l) | TNK (mg/l) | NH4+-N (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vào | 45 | 11 | 14.400 | 7.500 | 240 | 825 | 720 |
| 2 | Nước thải ra | 45 | 9,5-10 | 13.248 | 6.900 | 240 | 247 | 144 |
| 3 | Hiệu suất xử lý (%) |  |  | 8 | 8 | - | 70 | 80 |

DxH= 1,25x5 m

Vật liệu: Inox, thép CT3 bọc Composit.

* Bể điều chỉnh pH2:

Giảm pH từ 11 xuống 7,5-8

V= 2,42m3;

t= 1,3 giờ;

LxBxH= 1,5x0,7x2,6 m;

Chiều cao làm việc trong bể: 2,3 m;

Chiều cao dự trữ: 0,3 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Bể đệm:

V= 9,11m3;

t= 5 h;

LxBxH= 2,7x1,5x2,6 m;

Chiều cao làm việc trong bể: 2,25 m;

Chiều cao dự trữ: 0,35 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Lọc yếm khí:

Hiệu suất xử lý:

Bảng 4.4. Hiệu suất xử lý của bể lọc yếm khí

| TT | Thông số làm việc | Q (m3/ng.đ) | pH | COD (mg/l) | BOD5(20%) (mg/l) | SS (mg/l) | TNK (mg/l) | NH4+-N (mg/l) | NO3--N (mg/l) | TP (mg/l) | PO43- (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vào | 45 | 7,5-8 | 13.248 | 6.900 | 240 | 247 | 144 | 25 | 30 | 20 |
| 2 | Nước thải ra | 45 | 7,5-8 | 3.974 | 1.380 | 120 | 92 | 144 | 25 | 28,5 | 20 |
| 3 | Hiệu suất xử lý (%) |  |  | 70 | 80 | 50 | 63 | - | - | 5 | - |

V= 256 m3;

t= 5,6 ngày;

LxBxH= 3,5x3,0x8,2 m, 4 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể lọc thiếu khí:

V= 112,0 m3;

t= 2,5 ngày;

LxBxH= 3,5x2,0x8,2 m, 2 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể lọc hiếu khí:

Hiệu suất xử lý:

Bảng 4.5. Hiệu suất xử lý của bể lọc hiếu khí

| TT | Thông số làm việc | Q (m3/ng.đ) | pH | COD (mg/l) | BOD5(20%) (mg/l) | SS (mg/l) | TNK (mg/l) | NH4+-N (mg/l) | NO3--N (mg/l) | TP (mg/l) | PO43- (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vào | 45 | 7-7,5 | 3.974 | 1.380 | 50 | 92 | 144 | 25 | 28,5 | 20 |
| 2 | Nước thải ra | 45 | 7-7,5 | 400 | 50 | - | 60 | 25 | - | - | - |
| 3 | Hiệu suất xử lý (%) |  |  | 90 | 96,4 | - | 35 | 83 | - | - | - |

V= 245,0 m3;

t= 5,4 ngày;

LxBxH= 3,5x2,5x7,2 m, 4 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể lắng thứ cấp:

FL= 6,95 m2;

HL= 2,5 m;

LxBxH= 2,65x2,65x4,3 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể trung gian II:

V= 4,5 m3;

t= 2,4 giờ;

LxBxH= 0,85x2,65x3,5 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể lọc cát:

V= 10,1 m3; t= 5,3 giờ;

LxBxH= 1,25x1,2x3,5 m, 2 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể Ozon hóa:

GCOD= Q*(CODvào-CODra)

Trong đó:

Q= 45 m3/ng.đ = 1,875 m3/h

CODvào: 400 mg/l

CODra: 300 mg/l

Ta có: GCOD= 187,5 g/h

Tỷ lệ ozon: COD= 0,35 nên lượng ozon cần thiết là: 187,5x0,35= 65,63 g/h

Chọn 2 máy phát Ozon có Q= 100 gO3/h

Tỷ lệ H2O2:O3= 1/10-1/14, chọn H2O2:O3= 1/12. Như vậy lượng H2O2 vần dùng là 21 g/h = 4mg/l.

V= 7,2 m3;

LxBxH= 1,25x0,85x3,5 m, 2 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

* Bể chứa nước rửa lọc:

V= 19,8 m3; LxBxH= 2,65x2,2x3,5 m;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

*  Bể nén bùn:

V= 58,6 m3; LxBxH= 2,65x2,65x4,3 m, 2 bể;

Vật liệu: Bê tông cốt thép.

b. Nước mưa chảy tràn

Dự án sẽ bố trí hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tách riêng nước mưa chảy vào các ô chôn rác. Thiết kế như sau:

+ Rãnh thoát nước dọc: Tại chân taluy các đoạn nền đào thiết kế rãnh dọc hở dạng hình thang, kích thước rãnh (0,4x0,4x1,2)m. Mái taluy rãnh gia cố bằng tấm lát BTXM B12,5 (đá 2x4), kích thước tấm lát (64x50x6)cm. Bịt đỉnh tấm lát bằng BTXM B12,5  (đá 2x4). Đáy rãnh đổ tại chỗ bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 10cm trên lớp đệm sỏi sạn dày 5cm. Tổng chiều dài gia cố rãnh thoát nước: L=490,87m.

+ Rãnh cơ: Bố trí rãnh cơ tiết diện hình tam giác để đảm bảo thoát nước mái taluy nền đào, rãnh cơ gia cố bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 15cm trên 01 lớp bạt nilon. Tại mỗi phía hạ lưu của rãnh cơ thiết kế dốc nước để dẫn nước xuống rãnh dọc nhằm hạn chế xói lỡ mái taluy. Dốc nước có cấu tạo như sau: Tường thân dốc nước, tường thân hố tiêu năng hạ lưu bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 20cm. Móng dốc nước thiết kế dạng bậc bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 15cm trên lớp đệm vữa XM B5 dày 5cm. (Chi tiết xem bản vẽ thiết kế)

+ Cửa xả: Bố trí 01 cửa xả tại ranh giới phía Tây Bắc khu vực san nền (Tại khu vực bố trí hồ sinh học sơ cấp và hồ sinh học thứ cấp). Kích thước bề rộng cửa xả B= 0,6m. Tường thân bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 20cm. Giằng dọc + thanh chống bằng BTCT B15 (đá 1x2). Móng cửa xả thiết kế dạng bậc cấp bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 20cm trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm. Sân cửa xả + chân khay hạ lưu bằng BTXM M12,5 (đá 2x4).

+ Gia cố đường tụ thủy ngoài phạm vi san nền: Tại ranh giới phía Tây Nam và phía Nam khu vực san nền thiết kế gia cố 02 đoạn đường tụ thủy bằng BTXM. Bề rộng gia cố đường tụ thủy B= 1,0m. Móng gia cố dạng bậc cấp bằng BTXM B12,5 (đá 2x4) dày 20cm trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm. Tổng chiều dài gia cố đường tụ thủy L= 21,32m. Trong đó: Đường tụ thủy tại ranh giới phía Tây Nam dài L=11,32m; Đường tụ thủy tại ranh giới phía Nam dài L=10,0m. (Chi tiết xem bản vẽ thiết kế).

2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn

Quy trình xử lý chất thải rắn tại bãi rác huyện Quảng Ninh như sau:

* Thuyết minh quy trình xử lý

Bãi rác tiếp nhận rác thải của huyện Quảng Ninh, xe chở rác sẽ được cân ở trạm cân, nhân viên trực tại trạm cân sẽ nhập số liệu (họ tên người lái xe, biển số xe, loại rác thải, thời gian vận chuyển rác) cân khối lượng rác của từng xe hàng ngày. Sau đó xe chở rác sẽ đổ rác tại ô chôn lấp theo vị trí quy định có cắm cờ định vị và theo sự hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật.

Tại các ô chôn lấp, đáy các ô chôn lấp được lót bằng lớp màng sét tổng hợp và thành xung quanh bãi rác được lót bằng HDPE dày 6mm nhằm ngăn không cho nước rác thấm vào trong đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Xe san ủi rác sẽ san ủi đều sau khi xe đổ rác và xe san ủi sẽ tiếp tục đầm nén rác nhiều lần theo từng lớp, khoảng 4 đến 5 lượt sẽ làm giảm lượng rác bị gió thổi bay và tránh ứ đọng nước, chiều dày ép rác không quá 30cm.

Tiến hành phun, rắc hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý rác thải và được ghi vào nhật ký hàng ngày.

Sau khi đạt độ cao đầm nén rác 2m của mỗi ô chứa rác sẽ tiến hành đổ đất phủ rác với độ dày 0,2m; độ đầm chặt K=0,85. Đất này được lấy từ khu vực dự trữ trong quá trình đào ô chôn rác xung quanh bãi rác. Việc phủ rác sẽ giảm sinh vật gây bệnh, giảm mùi hôi, kiểm soát rác bay rải rác xung quanh và giảm lượng nước ngấm vào rác. Khi ô chôn lấp rác đã đầy sẽ chuyển qua ô chôn lấp khác và khi đạt được cao độ cao theo thiết kế sẽ tiến hành lấp đất và trồng cỏ.

* Nguồn hóa chất sử dụng, nguồn điện và nước tại bãi rác

+ Công ty sử dụng hóa chất xử lý rác thải như sau: chế phẩm sinh học EM với khối lượng 0,4 lít/tấn rác; Bokashi với khối lượng 0,246 kg/tấn rác; hóa chất diệt ruồi; 0,00204 lít/tấn rác; vôi bột: 0,00026 tấn/tấn rác.

2.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Sử dụng các phương tiện thi công đạt QCVN về độ ồn để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân vận hành bãi rác, khu dân cư gần khu vực Dự án.

- Chú trọng chế độ bão dưỡng thiết bị máy móc để hạn chế tiếng ồn do thiết bị gây ra.

- Đảm bảo thời gian, tần suất làm làm việc của công nhân tại các khu vực phát sinh tiếng ồn lớn và trang bị các thiết bị bảo hộ cho công nhân.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 26:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra

* Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của Cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước là:

- Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải;

- Sự cố hư hỏng đối với máy sục khí;

- Nước thải bị ứ đọng trước cống thoát nước;

- Đường ống trong hệ thống thu gom nước thải bị rạn nứt hoặc bị vỡ;

- Các hồ xử lý bị thẩm thấu nước thải ra ngoài;

- Nước mưa chảy tràn tràn vào các hồ xử lý nước thải.

*  Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố

Các phương án, kế hoạch phòng ngừa, khắc phục sự cố được Công ty Xây dựng tại Quyết định số 34/QĐ-MTĐT, ngày 15/01/2018 và tổ chức thực hiện kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước thải vào nguồn nước trong suốt quá trình hoạt động của Cơ sở:

- Thường xuyên thu gom rác thải trước lưới lọc rác, song chắn rác tại các cống thoát nước để đảm bảo nước thải không bị ứ đọng;

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống thu gom nước thải để phát hiện và có biện pháp sửa chữa, thay thế kịp thời các đoạn ống dẫn bị rạn nứt hoặc bị vỡ nhằm tránh nước thải rò rỉ ra môi trường;

- Thường xuyên kiểm tra các hồ xử lý nước thải để phát hiện và có biện pháp khắc phục, xử lý sự cố thẩm thấu nước thải nhằm trành tình trạng nước thải thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường;

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước mưa để có biện pháp khắc phục nhặm tránh tình trạng nước mưa chảy tràn bị ứ đọng và tràn vào các bể xử lý nước thải;

- Thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học và các hóa chất cần thiết vào các công đoạn xử lý nước thải để tăng hiệu quả xử lý cho hệ thống;

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy trình công nghệ, thường xuyên kiểm tra lớp lót HDPE thành và đáy hồ;

- Vận hành thiết bị sục khí theo đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, thời gian vận hành và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để hạn chế hư hỏng. Khi 1 trong 4 các thiết bị sục khí bị hư hỏng, vận hành tăng cường các thiết bị sục khí còn lại, nhanh chóng sửa chữa và lắp đặt;

- Từng bước trang bị các phương tiện xử lý tiên tiến, hiện đại; báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng khi sự cố ô nhiễm do nguồn nước thải gây ra;

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải;

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân viên của Cơ sở.

6.2. Sự cố cháy nổ

* Nguyên nhân

- Sự cố cháy nổ do rò rỉ khí ga phát sinh tại bãi rác;

- Do thời tiết nắng nóng các vật liệu dễ cháy có sẵn trong rác như: bật lửa, bình ga, than tổ ông,… phát nổ và gây cháy;

- Sự cố cháy nổ do sấm sét;

- Sự cố do con người gây ra: đốt rác, tàn thuốc của những người thu gom phế liệu.

* Biện pháp ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố

- Công ty đã lập hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường. Hệ thống bao gồm Lãnh đạo công ty, ban chỉ huy phòng chóng cháy nổ, đội xung kích, phòng kế hoạch kỹ thuật, Tổ QLVH bãi rác. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cho công nhân và nhân viên tại Bãi rác hàng năm 1 lần.

- Tổ chức các khóa học và mời chuyên gia tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động;

- Xây dựng, ban hành các nội quy vận hành xử lý chất thải, các nội quy về an toàn lao động và PCCC.

- Yêu cầu tổ QLVH bãi rác cắt cử người tuần tra liên tục trong khoảng thời gian 15 – 20 phút, đặc biệt vào thời gian buổi trưa, lúc thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, phải thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các đám cháy xảy ra để xử lý, dập tắt kịp thời;

- Quy trình vận hành bãi rác theo quy định, trong đó có bơm tuần hoàn nước rỉ rác tăng cường độ ẩm hạn chế sự cháy nổ và lây lan;

- Quản lý chặt chẽ người thu gom phế liệu và quy định trong quá trình thu gom phế liệu, không cho phép người nhặt thu gom phế liệu đốt nhôm, đồng, phế liệu trong khuôn viên bãi rác;

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên và người thu gom phế liệu. Không hút thuốc lá, đốt lửa trong khuôn viên bãi rác.

- Đối với các vật liệu dễ cháy như than tổ ong, bình ga, bật lửa: sau khi xe ép rác đổ rác, trong quá trình phun rắc hóa chất, san ủi rác phải kiểm tra kỹ càng và xử lý kịp thời đối với các trường hợp than tổ ông còn cháy hoặc có dấu hiệu cháy để tránh đám cháy xảy ra và lan rộng; đối với bình ga, bật lửa phải được chôn vùi trong rác và lu lèn kỹ càng tránh các va chạm xảy ra;

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ người ra vào bãi rác, phổ biến quy định trước khi cho phép vào bãi rác, không tùy tiện cho phép người bên ngoài đi vào bãi rác.

Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ tại bãi rác, phương án ứng phó sự cố của cơ sở như sau:

Khi đám cháy xảy ra, người phát hiện đám cháy thực hiện như sau:

Ưu tiên số 1: Thực hiện ngay các biện pháp dập tắt lửa: như dùng bình cứu hỏa, nước, cành cây,… để thực hiện.

Ưu tiên số 2: Thông báo cho người quản lý biết rõ tình hình và báo cáo cho ca trực cùng nhau dập tắt đám cháy.

Ưu tiên số 3: Báo cáo Lãnh đạo Công ty về tình hình sự có và phương án khắc phục sự cố.

Nếu sự cố vượt tầm kiểm soát thì phải thông báo kịp thời cho Giám đốc Công ty và hành động theo hướng dẫn theo lưu đồ sau:

| Trách nhiệm | Lưu đồ ứng cứu sự cố cháy nổ |
| --- | --- |
| Người chứng kiến | Báo cáo với cơ quan chức năng Tình huống khẩn cấp |
|  | Báo cáo với cán bộ trách nhiệm (Phòng KHKT) |
|  | Huy động nguồn lực dập tắt đám cháy |
|  | Khắc phục hậu quả sau sự cố Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban PCCC |

* Diễn giải sơ đồ ứng phó

Bước 1: Người chứng kiến

- Đánh giá mức độ

- Với đám cháy nhỏ dùng bình chữa cháy cá nhân, nước.

- Cách ly đám cháy với các vật liệu dễ cháy nổ.

- Gọi người hỗ trợ và báo cáo cho cán bộ quản lý.

Bước 2: Cán bộ tại bãi rác

- Nhanh chóng tới kiểm tra và ứng cứu;

- Thông báo cho tổ trưởng vận hành và quản lý.

Bước 3: Tổ trưởng vận hành và quản lý

- Nhanh chóng đánh giá tình hình, huy động lực lượng ứng cứu và liên hệ với công an PCCC, đội chữa cháy, cứu thương.

- Thông báo cho các khu vực xung quanh và liên hệ sự hỗ trợ của người dân.

- Thông báo tình hình cho trưởng ban PCCC, Giám đốc, Phó Giám đốc.

Bước 4: Giải quyết sự cố

- Đánh giá mức độ và hậu quả của sự cố.

- Chỉ đạo triển khai phương án giải quyết.

- Bảo vệ hiện trường, lập biên bản điều tra sự cố.

- Báo với cơ quan chức năng.

- Thực hiện kế hoạch phục hồi và giải quyết sự cố.

7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Hạn chế tác động đến nước ngầm

Để hạn chế khả năng thấm nước của nước rác xuống các tầng nước ngầm khu vực, quá trình vận hành, xây dựng cần tuân thủ các bước sau:

- Công tác đào đất các ô chứa rác không được vượt quá lớp đất 2 (từ 1,5 – 5m tính từ mặt đất theo địa hình khu vực) là lớp đất á sét lẫn nhiều sỏi sạn nhỏ trạng thái dẻo, mềm cứng có độ thấm k = 1,3 x 10-5 cm/s.

- Một lớp đất sét dày 60cm được đầm chặt ở mặt đáy của bãi rác và được bảo vệ bằng một lớp vãi địa kỹ thuật để khỏi rửa trôi do nước chảy.

- Lớp sét chống thấm được đặt ống HDPE fi100mm đục lỗ chạy dọc giữa bãi rác, bao quanh mương sỏi để thu các nước ngầm có khả năng xâm thực lên lớp sét.

* Sự cố lây lan mầm bệnh

Để hạn chế các sự cố lây lan mầm bệnh phải thực hiện chôn lấp rác thường xuyên nhằm ngăn chặn phát tán bụi vi sinh vật bãi rác. Sau khi được đầm nén và phủ lớp đất sẽ diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ giải phóng năng lượng và nhiệt độ trong các khối rác trong nhiệt độ 65-75oC. Trong môi trường nhiệt độ này các mầm bệnh bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.

Bên cạnh đó kết hợp phun hóa chất diệt côn trùng và rắc phôi bột thường xuyên.

* Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội

Các phương tiện vận chuyển rác chôn lấp phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu dân cư để hạn chế tai nạn giao thông.

Định kỳ khoảng 6 tháng/lần tiến hành diệt chuột và động vật chân đốt. Tùy từng khu vực để sử dụng các biện pháp khác nhau, như tại khu chứa chất thải dùng mồi hóa chất để diệt chuột, dùng hóa chất phun diệt động vật chân đốt và mầm bệnh ký sinh trùng. Khu nhà điều hành dùng các biện pháp cơ học và sinh học là chủ yếu, như đánh bẫy mồi, keo dính... để diệt chuột.

Việc giám sát vi sinh vật không khí sẽ được tiến hành ít nhất mỗi năm 2 lần vào đúng mùa gió chủ đạo. Mùa khô vi sinh vật không khí sẽ tăng cao hơn mùa mưa. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên giám sát là khu chôn lấp, khu phân loại. Việc giám sát vi sinh vật không khí kèm theo với việc giám sát bụi và các chất độc hại khác.

CBCN tham gia làm việc tại bãi chôn lấp được trang bị phương tiện quần áo bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, ủng.... để hạn chế tác động do mùi hôi, vi sinh vật gây bệnh.

Công nhân làm việc tại bãi rác thường xuyên khám bệnh định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh lý và có biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Bảo vệ hành lang cây xanh hiện có.

Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khu vực bãi rác.

Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án đóng cửa bãi rác.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, việc đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động phải tuân theo quy trình đóng cửa bãi rác theo đúng trình tự quy định tại “Điều 32, thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”, cụ thể:

- Trước khi bắt đầu tiến hành đóng bãi chôn lấp, chủ xử lý chất thải phải gửi thông báo tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên địa bàn về thời gian đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để giám sát.

- Quy trình đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt:

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải có lớp đất phủ trên cùng có hàm lượng sét hoặc lớp vải nhựa HDPE hoặc chất liệu tương đương lớn hơn 30%, bảo đảm độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận, chiều dày lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3% đến 5%, luôn bảo đảm thoát nước tốt và không trượt lở, sụt lún. Sau đó thực hiện các hoạt động: phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày từ 50 cm đến 60 cm; phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm đến 30 cm; trồng cỏ và cây xanh;

+ Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có nhiều ô chôn lấp có thể thực hiện đóng từng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo trình tự trên.

- Sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ xử lý chất thải có trách nhiệm lập báo cáo về hiện trạng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và gửi cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Báo cáo về hiện trạng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các nội dung sau:

+ Tình trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của tất cả các công trình trong bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bao gồm hệ thống chống thấm của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống thu gom khí thải và các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có) theo quy định pháp luật.

+ Kết quả quan trắc chất lượng nước thải, chất lượng nước ngầm và khí thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường.

+ Báo cáo việc phục hồi môi trường, cải tạo cảnh quan khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong những năm tiếp theo.

+ Bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

- Chủ xử lý chất thải có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải và khí thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường sau khi đóng bãi chôn lấp theo quy định.

- Sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, tiếp tục không cho người và súc vật ra, vào tự do, đặc biệt trên đỉnh bãi nơi tập trung khí gas; phải có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp.

- Bàn giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 80 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Để đảm bảo hoạt động bảo vệ môi trường được xuyên suốt và thống nhất trong suốt quá trình thực hiện dự án, chủ dự án thực hiện lập chương trình quản lý môi trường, trong đó thực hiện lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại khu vực dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, quan trắc và giám sát môi trường, phối hợp thẩm định, kiểm tra các công trình hạng mục, các hệ thống kỹ thuật xử lý môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam.

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải; tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tóm tắt trong bảng sau:

| TT | Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kế hoạch xây lắp, thực hiện | Kinh phí VNĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải | Thực hiện trong suốt quá trình hoạt động | 30.000.000/năm |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung | Xây dựng hoàn thành trước khi đi vào hoạt động và vận hành trong suốt thời gian hoạt động | Xây dựng: 2.000.000.000 Hoạt động: 100.000.000/năm |
| 3 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa | Xây dựng hoàn thành trước khi đi vào hoạt động và vận hành trong suốt thời gian hoạt động | Xây dựng: 100.000.000 Hoạt động: 10.000.000/năm |
| 4 | Công trình nhà lưu giữ chất thải rắn thông thường và nguy hại | Xây dựng hoàn thành trước khi đi vào hoạt động và vận hành trong suốt thời gian hoạt động | Xây dựng: 100.000.000 Hoạt động: 10.000.000/năm |
| 5 | Các biện pháp bảo vệ môi trường khác | Thực hiện trong quá trình hoạt động | 30.000.000/năm |
| 6 | Chi phí giám sát môi trường | Hoạt động hằng năm | 18.000.000/năm |
| 7 | Hợp đồng thu gom, xử lý CTNH | Hoạt động hằng năm | 5.000.000/năm |

-Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Đơn vị quản lý sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công và báo cáo trực tiếp lên Giám đốc.

Ngoài ra, các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của dự án.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Trong báo cáo này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,..., và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm báo cáo đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện báo cáo. Đối với Báo cáo đề xuất cấp giấy phép của Dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều báo cáo theo quy định của luật bảo vệ môi trường khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. |

Chương VI

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác thải huyện Quảng Ninh, nước rửa xe chở rác và nước thải sinh hoạt.

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 125 m3/ngày đêm

- Dòng nước thải: là dòng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải bãi chôn lấp rác thải huyện Quảng Ninh.

- Số lượng dòng nước thải cấp phép: 01 dòng.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị tính | QCVN 25:2009/BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 (ở 20ºC) | mg/L | ≤ 50 |
| 2 | COD | mg/L | ≤ 300 |
| 3 | Amoni (theo N) | mg/L | ≤ 60 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/L | ≤ 25 |

- Vị trí xả thải: Ngay sau đầm nhân tạo 2, thuộc địa phận xã Vĩnh Linh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe phía Đông cách điểm xả thải khoảng 1,2km thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh.

- Phương thức xả nước thải: Xả mặt, tự chảy

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - cột B2.

Chương VII

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự kiến như sau:

| Công trình xử lý chất thải | Thời gian bắt đầu (dự kiến) | Thời gian kết thúc (dự kiến) | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở | Dự kiến: 20/5/2024 | 20/8/2024 | 45 m3/ ngày đêm |

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - Cột B2.

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình thực hiện theo hướng dẫn tại điều 21 của thông tư 02/2022/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự kiến như sau:

* Kế hoạch quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định

- Số lần lấy mẫu quan trắc: thực hiện lấy mẫu 3 lần với tần suất 1 ngày lấy mẫu 1 lần.

- Thời gian lấy mẫu: Bắt đầu từ ngày 25 - 28/5/2023 (Trong thời gian 3 ngày).

- Vị trí lấy: Đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

- Loại mẫu: Mẫu đơn.

- Thông số quan trắc: BOD5, COD, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn - Cột B2.

* Đơn vị tham gia phối hợp (dự kiến)

1. Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật HATICO Việt Nam

- Đ/c: Số 45, ngách 14/20, ngõ 214, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 2394/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 269 (cấp lần 01).

2. Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

- Đ/c: 236 Võ Nguyên Hiến, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 1644/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 004 (cấp lần 01).

3. Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

- Đ/c: TDP 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Thông tin chứng chỉ kèm theo: Quyết định số 514/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Số hiệu VIMCERTS 263 (cấp lần 01).

2. Hoạt động quan trắc định kỳ theo quy định của pháp luật

2.1. Quan trắc chất lượng nước thải

- Vị trí quan trắc:

+ T1: Tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải;

+ T2: Tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

- Tần suất: 03 tháng 01 lần hoặc khi có sự cố, hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Thông số giám sát: BOD5, COD, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B2).

2.2. Quan trắc chất lượng không khí

- Vị trí quan trắc:

+ K1: Tại nhà điều hành bãi rác;

+ K2: Tại khu vực xử lý rác thải.

- Tần suất: 06 tháng 01 lần hoặc khi có sự cố, hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Thông số giám sát: CH4, NO2, SO2, CO, Bụi lơ lửng (TSP).

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).

Chương VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ đầu tư các thiết bị công nghệ và các thiết bị bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo cáo.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường.