DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| KKT | : | Khu kinh tế |
| --- | --- | --- |
| MT | : | Môi trường |
| QT | : | Quan trắc |
| PTMT | : | Phân tích môi trường |
| TNMT | : | Tài nguyên môi trường |
| HC | : | Hydrocacbon |
| BOD5 | : | Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày |
| CBCNV | : | Cán bộ công nhân viên. |
| COD | : | Nhu cầu oxy hóa học. |
| DO | : | Ôxy hòa tan |
| ĐTM | : | Đánh giá tác động môi trường. |
| MPN | : | Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) |
| GHCP | : | Giới hạn cho phép |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| UBND | : | Ủy Ban Nhân Dân |
| UBMTTQ | : | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| KTXH | : | Kinh tế xã hội |
| WHO | : | Tổ chức Y tế Thế giới |
| XLNT | : | Xử lý nước thải |
| VOC | : | Chất hữu cơ bay hơi |

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của Dự án	4

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	5

3. Tổ chức thực hiện ĐTM	8

4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM	10

Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN	26

1. TÓM TẮT DỰ ÁN	26

1.1. Thông tin chung về dự án	26

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án	32

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án	38

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	43

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	47

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	48

Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	50

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	50

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án	55

Chương 3 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	60

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án	60

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	60

3.1.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải	60

a. Tác động do bụi, khí thải	60

b. Tác động đến môi trường do nước thải	67

c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn	69

d. Chất thải nguy hại	70

3.1.1.2. Tác động do tiếng ồn, độ rung	71

3.1.1.3. Tác động đến kinh tế - xã hội	74

3.1.1.4.Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng	74

3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	76

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải	76

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải	76

b. Giảm thiểu tác động do nước thải	77

c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường	77

d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:	78

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung	78

3.1.2.3. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội	79

3.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng	80

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 0đoạn vận hành	84

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	84

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải	85

a. Tác động đến môi trường không khí	85

b. Tác động đến môi trường nước	86

c. Tác động của chất thải rắn	88

d. Tác động do chất thải nguy hại	90

3.2.1.2. Tác động do tiếng ồn và độ rung	91

3.2.1.3. Tác động đến kinh tế xã hội	92

3.2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án	92

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	95

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải	95

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí	95

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước	98

c. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn	110

3.2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung	118

3.2.2.3. Hạn chế tác động đến chất lượng và trữ lượng nguồn nước mặt, kinh tế xã hội	118

3.2.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động	119

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	125

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá	126

Chương 4 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	127

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	127

4.2. Chương trình giám sát môi trường	130

Chương 5 KẾT QUẢ THAM VẤN	133

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	141

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	143

# MỞ ĐẦU

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

## 1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án

Nước ta là một nước đi lên từ nền sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp luôn được coi là một trong những quốc sách hàng đầu của đất nước. Việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đã thu lại nhiều thành tựu, đặc biệt là trong chăn nuôi trong những năm gần đây.

Hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm ở tỉnh Quảng Bình cũng như miền Trung đang khá phát triển, tuy nhiên chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình tiêu chuẩn vẫn còn hạn chế. Việc mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng các biện pháp, công nghệ cao tại địa phương đang rất cần thiết và cần được nhân rộng.

Xuất phát từ thực tế trên, năm 2021, Ông Lê Tài Kanh quyết định đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” trên diện tích 10.500m2 tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Dự án đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình, và đã được cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Bố Trạch. Đại diện Chủ Dự án đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thịt” và được xác nhận tại Văn bản số 2487/GXN-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Bố Trạch. Do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về chăn nuôi, đất đai, pháp luật bảo vệ môi trường, Chủ Dự án đã tiến hành xây dựng trang trại và đi vào hoạt động gồm 1 chuồng lợn và các hạng mục phụ trợ.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30, Mục 3 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì Dự án thuộc danh mục các công trình phải lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Chủ dự án đã phối hợp với Đơn vị tư vấn lập ĐTM cho Dự án nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho Dự án trong giai đoạn triển khai cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ dự án có thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 về việc chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”.

## 1.3. Sự phù của Dự án với quy hoạch phát triển

Trong Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Sản phẩm chăn nuôi hàng hóa được sản xuất chủ yếu trong các trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu.

Theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, tỉnh Quảng Bình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đàn lợn ở quy mô hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, dự án hình thành phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035, Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch.

Dự án với quy mô 3000 heo thịt mỗi năm, khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng cao của thị trường, việc triển khai Dự án phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng.

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT, KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn

a. Các văn bản pháp luật:

Báo cáo ĐTM Dự án được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý sau đây:

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 1711/2020;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012;

- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

- Luật chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2018;

- Luật Thú y 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016;

- Luật Trồng trọt 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

# - Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

# - Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

- Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi heo, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học;

- Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y;

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;

- Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/1/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác;

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1520/QĐ - TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045;

- Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045;

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai tỉnh Quảng Bình đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

b. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng

- TCVN 3985:1999: Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc;

- TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 01-14: 2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi heo an toàn sinh học;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 01-79 :2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm – Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 62-MT: 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án

- Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”;

- Quyết định số 4921/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh, tỷ lệ 1/500.

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan do chủ dự án lập

- Thuyết minh dự án;

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế của dự án.

### 3. Tổ chức thực hiện ĐTM

# a. Tóm tắt việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM

# Sau khi ký hợp đồng tư vấn, quá trình thực hiện báo cáo ĐTM được tóm tắt như sau:

- Chủ dự án chuyển giao cho đơn vị tư vấn toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án, bao gồm Hồ sơ đề xuất, các bản vẽ và các văn bản pháp luật liên quan.

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp, đơn vị tư vấn lập đề cương nhiệm vụ cụ thể cho việc thực hiện Báo cáo và thu thập thông tin, dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, địa chất, địa hình, kinh tế - xã hội thông qua các tài liệu đã có ở các cơ quan, ban ngành liên quan.

- Sau khi hoàn thiện đề cương, đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án để đi khảo sát hiện trường khu vực thực hiện Dự án kết hợp đo đạc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường.

- Trên cơ sở thông tin liên quan đã thu thập được, kết hợp với thực tế hiện trường khu vực Dự án và nội dung của Dự án, đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo ĐTM theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nội dung báo cáo trên sẽ làm cơ sở để gửi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp và các cơ quan liên quan thông qua các 03 hình thức tham vấn: qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, tổ chức họp lấy ý kiến và bằng văn bản.

- Từ ý kiến thu được qua tham vấn, Chủ dự án cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo ĐTM trình nộp thẩm định.

- Báo cáo ĐTM sẽ được hoàn thiện một lần nữa theo kết luận của hội đồng thẩm định trước khi trình phê duyệt.

b. Tổ chức thực hiện ĐTM

* Chủ Dự án: Ông Lê Tài Kanh                .

Địa chỉ liên hệ: xã Lý Trạch , huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Người đại diện: Ông Lê Tài Kanh                Chức vụ: Giám đốc

* Cơ quan tư vấn và thực hiện lập Báo cáo ĐTM:

* Tên tổ chức lập Báo cáo: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT& MÔI TRƯỜNG TAC

+ Địa chỉ: TDP 6 – P. Ba Đồn - Thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 02323.2202.909;                   Fax: 02323 811 234.

+ Mã số thuế: 3101018792.

+ Email: MoitruongTAC@gmail.com

Danh sách thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành đào tạo | Tham gia thực hiện | Nội dung phụ trách | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |
|  | Lê Tài Kanh |  | Chủ dự án | Quản lý giám sát chung toàn bộ quá trình thực hiện dự án |  |
| II | THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO |  |  |  |  |
| 1 | Phan Anh Chiến | Kỹ sư Công nghệ môi trường | Chủ nhiệm | Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo |  |
| 2 | Lê Quang Huy | Thạc sỹ Địa chất học | Thành viên | Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng |  |
| 3 | Nguyễn Khắc Tình | Cử nhân Địa chất công trình và Địa chất thủy văn | Thành viên | Nghiên cứu, thực địa, tham vấn cộng đồng, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KT - XH dự án |  |
| 4 | Hoàng Anh Vũ | Thạc sĩ Khoa học môi trường – Đại học khoa học Huế. | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 5 | Nguyễn Ngọc Thành | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 6 | Nguyễn Chí Hoài | CN Địa chất công trình | Thành viên | Xây dựng chương trình quản lý, giám sát báo cáo |  |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Thạc sỹ quản lý Môi trường | Thành viên | Kết luận, hoàn thiện báo cáo |  |

### 4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM

* Các phương pháp ĐTM:

- Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm Thạc sỹ quản lý môi trường, kỹ sư môi trường, cán bộ đo đạc, phân tích...;

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phân tích quá trình thực hiện Dự án. Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của Dự án và các tác động môi trường;

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua lấy ý kiến người dân khu vực Dự án, đại diện của UBND và UBMTTQ xã Lý Trạch;

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các tổ chức, viện nghiên cứu khi đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động Dự án để dự báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh;

- Phương pháp so sánh: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam;

- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội;

- Phương pháp viết báo cáo: Báo cáo ĐTM được lập với các nội dung trình bày dựa trên khung được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Các phương pháp khác:

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình);

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao.

- Phương pháp thu thập thông tin: Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM.

## 5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

## 5.1. Thông tin về Dự án

### - Tên dự án: Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

### - Địa điểm thực hiện Dự án: xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

## - Chủ dự án: Ông Lê Tài Kanh.

- Địa chỉ: xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Quy mô xây dựng của Dự án:

| Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao xây dựng tối đa (T) | Tỷ lệ (%) |
| NKH | Trang trại chăn nuôi | 10.500 | 60 | 2 | 100 |
| Trong đó | Khu chuồng trại chăn nuôi | 5.500 | - | - | 52,38 |
|  | Ao cá, hồ tưới tiêu | 1.000 | - | - | 9,52 |
|  | Nhà điều hành, kho chứa thức ăn | 700 | - | - | 6,67 |
|  | Sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, công trình phụ (Khu xử lý môi trường…) | 3.300 | - | - | 31,43 |

* Quy  mô, công suất chăn nuôi của Dự án:

Trang trại chăn nuôi mỗi năm 3000 con heo thịt, mỗi năm 3 lứa.

* Công nghệ sản xuất của dự án:

Heo giống (Công ty cung cấp

Chăm sóc, nuôi dưỡng

Xuất chuồng

90 ngày

Heo giống của Trang trại được Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 1000 con/đợt nuôi (1 năm nuôi  đợt). Heo giống là heo con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học 18 - 30 ngày tuổi (trọng lượng khoảng 5kg), là những con heo khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Heo con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Heo sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 -100 kg/con thì xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.

## Công nghệ sản xuất lợn của cơ sở

## 5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

a. Giai đoạn thi công xây dựng

| STT | Hoạt động | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |
| 1.1 | Chặt cây giải phóng mặt bằng | Chất thải rắn |
| 1.2 | Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển | - Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HCl) - Nước thải và chất thải rắn |
| 1.3 | Hoạt động của cán bộ, công nhân thi công | Nước thải và chất thải rắn |
| 1.4 | Nước mưa chảy tràn | Chất bẩn từ bề mặt công trường |
| 2 | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 2.1 | Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công | - Tiếng ồn - Sự cố mất an toàn giao thông |
| 2.2 | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công xây dựng | Nguy cơ lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội |

b. Giai đoạn hoạt động

| STT | Hoạt động |  |  | Các tác động phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nguồn tác động liên quan đến chất thải |  |  |
| 1.1 |  | Nhập/xuất heo | Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển |  |
| 1.2 |  | Quá trình chăm sóc heo, gà tại khu chuồng trại | Phân, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại |  |
| 1.3 |  | Hoạt động của cán bộ, công nhân | Nước thải, rác thải sinh hoạt |  |
| 1.4 |  | Nước mưa chảy tràn | Cuốn theo chất bẩn trên bề mặt Dự án |  |
| 2 |  | Nguồn tác động không liên quan đến chất thải |  |  |
| 2.1 |  | Nhập/xuất heo gà | Mùi hôi |  |
| 2.2 |  | Quá trình chăm sóc heo, gà | Tiếng ồn, mùi hôi |  |
| 2.3 |  | Các sự cố | Sự cố cháy nổ, sự cố mất an toàn lao động, dịch bệnh... |  |

## 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

5.3.1. Giai đoạn xây dựng

a. Nước thải

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng: Khối lượng tối đa khoảng 02m3/ngày. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P)..., trong đó, khoảng 58% là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ.

- Nước thải thi công: Khối lượng nước thải tuỳ thuộc vào ý thức tiết kiệm, tái sử dụng nước của đơn vị thi công. Thành phần chính của nước thải chủ yếu là đất, cát, xi măng…

- Nước mưa chảy tràn: Khối lượng tuỳ thuộc vào lượng mưa và khả năng thấm nước của khu vực, ước tính lượng mưa mà khu vực nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là 4.769,2m3/ngày đêm. Thành phần nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa đất, cát, xi măng, nồng độ tuỳ thuộc vào vấn đề quản lý vật liệu xây dựng và vệ sinh công trường.

b. Khí thải, bụi

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công:

Khi thi công Dự án, lượng bụi phát sinh lớn nhất trong quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng. Tải lượng bụi trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: khối lượng đào đắp, phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất…

- Khí thải động cơ từ các thiết bị thi công trên công trường:

Giả sử toàn bộ máy thi công và vận tải cho Dự án đều được sử dụng trong một ca làm việc, đều có mặt trên công trường trong cùng thời điểm, ở khoảng cách trên 25m, nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn.

c. Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày khoảng 13,25 kg/ngày. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy, gỗ, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp…

- Chất thải rắn xây dựng:

Chất thải rắn phát sinh trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,... Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 5kg/ngày.

d. Chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng Dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn... Ước tính lượng thải này phát sinh mỗi tháng khoảng 3kg chất rắn và 5 lít chất lỏng.

e. Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, trộn bê tông,...tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

- Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

- Độ rung: Độ rung của một số thiết bị thi công gây ra từ khoảng cách 30m và 60m đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

g. Tác động đến kinh tế - xã hội

*) Tác động tiêu cực:

- Tác động đến an toàn giao thông;

- Tác động đến an ninh trật tự;

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng.

*) Tác động tích cực:

- Tạo công ăn việc làm cho người dân;

- Góp phần phát triển một số ngành nghề cung ứng cho hoạt động thi công.

h. Các sự cố môi trường

- Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh;

- Mất an toàn lao động;

- Sự cố tai nạn giao thông và hư hỏng các tuyến đường vận chuyển;

- Sự cố cháy nổ, cháy rừng;

- Sự cố do thời tiết.

5.3.2. Giai đoạn hoạt động

a. Bụi và khí thải

Mùi hôi phát sinh tại khu vực chuồng nuôi heo chủ yếu là H2S và NH3, nồng độ của nó tùy thuộc vào hoạt động vệ sinh tại các khu chuồng nuôi. Mùi hôi phát sinh tại khu vực xử lý nước thải chủ yếu là CH4.

Bụi, khí thải từ xe vận chuyển heo: dự tính mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe vận chuyển chở nguyên vật liệu, thức ăn, sản phẩm… ra vào Trang trại, lưu lượng xe của Dự án rất nhỏ, dự báo nồng độ bụi gây ra do hoạt động vận chuyển trên tuyến đường nhỏ hơn nhiều lần quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT.

b. Nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

Số lượng cán bộ công nhân của Trang trại tối đa là 04 người, tổng lượng nước thải phát sinh là 0,4m3/ngày.

Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P),...Trong đó, khoảng 58% là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ.

- Nước thải chăn nuôi:

Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo là hỗn hợp nước thải bao gồm nước tiểu, nước tắm gia súc, rửa chuồng trại. Tổng lượng nước thải là 30,4m3/ngày.

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải chăn nuôi chứa hàm lượng lớn các thành phần ô nhiễm như: BOD, COD, NH3, chất rắn lơ lửng, coliform, trứng giun sán, mùi hôi,...

- Nước mưa chảy tràn:

Tổng lượng nước mưa chảy tràn mà Trang trại nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là là 8370m3, nước mưa chảy tràn từ Trang trại là ít ảnh hưởng, có thể thải ra môi trường.

c. Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt: tải lượng rác thải sinh hoạt thải ra trung bình mỗi ngày là 4,3 kg/ngày. Đa số chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là chất hữu cơ dễ phân hủy, gây mùi hôi và nước rỉ rác nếu không được thu gom xử lý thích hợp.

- Đối với chất thải của heo: Lượng phân thải phát sinh tối đa là 2.160 kg/ngày ≈ 2,4m3. Thành phần chất thải rắn phát sinh từ phân heo chứa: 56 - 83% H2O; chất hữu cơ 1 - 26%, N 0,32 - 1,6%, P 0,25 - 1,4%; K 0,15 - 0,95% và chứa một số vi sinh vật gây bệnh.

- Bao bì đựng thức ăn: Các loại bao bì ở đây chủ yếu là bao làm từ chất liệu PE (Polyethylene) và PP (Polypropylen), khối lượng phát sinh tại trang trại ước tính khoảng 5kg/ngày,

- Lượng bùn cặn hút lên từ hầm biogas và bể sinh học trong 1 đợt khoảng 43,6m3, tần suất hút cặn 6 tháng 1 lần.

- Xác chết động vật:

Heo gà chết thường do các nguyên nhân bệnh lý, cho nên chúng là một nguồn phát sinh ô nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan các dịch bệnh. Xác heo chết có thể bị phân hủy gây ô nhiễm môi trường.

# d. Tác động do chất thải nguy hại

Trong quá trình hoạt động của Trang trại sẽ phát sinh một số loại chất thải nguy hại như dầu nhớt thải từ quá trình bôi trơn động cơ máy phát điện, máy bơm, bao gói chứa hóa chất, bao bì thuốc phòng dịch, bơm, kim tiêm, bóng đèn, pin thải. Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Trang trại trong 1 tháng khoảng 05kg chất rắn và 5 lít chất lỏng.

e. Tác động đến kinh tế - xã hội

- Tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương;

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực.

g. Sự cố môi trường

- Tai nạn lao động và an toàn sức khỏe;

- Sự cố cháy nổ;

- Sự cố tai nạn giao thông;

- Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải;

- Sự cố dịch bệnh với đàn heo gà;

- Sự cố thời tiết gây ảnh hưởng đến Trang trại.

## 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

5.4.1. Giai đoạn xây dựng

### a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

* Giảm thiểu bụi phát sinh trên công trường:

- Thực hiện phun ẩm bãi chứa với những loại nguyên vật liệu phát sinh bụi nhiều như cát, sạn, đá dăm. Với xi măng, sắt thép sẽ thực hiện phủ bạt để hạn chế bụi và hư hỏng nguyên vật liệu;

- Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang cho công nhân lao động.

* Đối với bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép;

- Có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển.

# b. Giảm thiểu tác động do nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện trạng khu vực dự án phục vụ sinh hoạt công nhân. Trong vườn cao su, cách ranh giới Dự án khoảng 50m về phía Đông Bắc, là nhà tạm của Chủ Dự án để trông coi vườn cao su. Khu nhà có diện tích 50m2, tường xây gạch trát vữa xi măng, mái lợp tôn. Phòng vệ sinh của nhà tạm có diện tích 10m2, nước thải được dẫn xuống bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm, thể tích 5m3.

- Giáo dục ý thức của cán bộ công nhân giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng: chứa trong các thùng phi nhựa 220 lít, tái sử dụng cho việc bảo dưỡng công trình .

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công (kích thước cống, chiều dài phụ thuộc vào hiện trạng nước mưa chảy, ứ đọng trên khu vực thi công).

- Tận dụng lại hầm biogas và bể lắng hiện trạng (sau khi đã nạo vét) để lắng nước mưa tạm thời.

### c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Dự án sẽ bố trí 2 thùng đựng rác 100 lít tại khu vực dự án để thu gom rác thải, hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt xã Lý Trạch để thu gom xử lý trong ngày theo quy định.

### - Đối với chất thải rắn xây dựng thông thường: Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp khu vực thấp trũng.

### d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:

- Trong trường hợp có sự cố phải sửa chữa xe, thiết bị trên công trường, đơn vị thi công sẽ bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín để thu gom, và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để xử lý loại chất thải này.

- Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### e. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

- Bố trí thời gian vận chuyển, thi công và thời gian nghỉ ngơi hợp lý;

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân;

- Xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.

### g. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội

- Chính quyền địa phương và cơ quan thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ để quản lý CBCNV xây dựng cũng như thanh niên địa phương nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội tại khu vực dự án;

- Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường.

### h. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng

* Đối với sự cố do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh:

- Hợp đồng với đơn vị thực hiện có đủ năng lực để rà phá bom mìn trong toàn bộ khu đất thực hiện Dự án;

- Thông báo cho chính quyền địa phương để thông tin cho người dân về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện.

* Đối với sự cố tai nạn lao động

- Thiết lập sơ đồ tổ chức hệ thống kiểm tra công tác an toàn lao động;

- Xây dựng Nội quy an toàn trên công trường.

# * Đảm bảo an toàn giao thông:

- Đơn vị quản lý tăng cường giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các lái xe, bố trí lịch vận chuyển ra vào hợp lý;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để tránh các sự cố đáng tiếc do hư hỏng máy móc.

### * An toàn cháy nổ:

- Quản lý việc sử dụng lửa của cán bộ, công nhân thi công;

- Hệ thống điện đảm bảo an toàn khi đưa vào sử dụng và được kiểm tra thường xuyên;

- Thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin với chính quyền địa phương và cảnh sát PCCC để có các biện pháp xử lý sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

* Đối với sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:

- Tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão lụt,...;

# - Dùng giằng, dây neo để gia cố mái, các nguyên vật liệu, các kết cấu chưa hoàn thiện.

5.4.2. Giai đoạn hoạt động

a. Giảm thiểu các loại khí độc, mùi hôi từ thùng chứa rác, khu vệ sinh, cống rãnh, nhà vệ sinh, từ hoạt động nuôi nhốt gia súc và xử lý chất thải:

- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi trong quá trình nuôi nhốt:

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, thu dọn phân và dội rửa mương tắm hằng ngày;

+ Toàn bộ phân phát sinh được công nhân dùng cào cào về phía cuối mương tắm để xả cùng với nước tắm của heo, nước xịt rửa bổ sung theo hệ thống ống thu kín ra hệ thống xử lý;

+ Phun chế phẩm EM TECH-GREEN sau mỗi lần cào phân;

+ Đối với nhân viên thu dọn phân hằng ngày được trang bị áo quần bảo hộ lao động như: mủ, khẩu trang, áo quần, ủng và được khử trùng trước khi vào thực hiện công tác vệ sinh để tránh lây nhiễm khuẩn,...;

+ Bố trí mỗi khu chuồng trại 8 quạt hút công suất 1,1kW để hút mùi từ khu vực chuồng nuôi ra khu vực phía Đông trang trại để hạn chế mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực nhà điều hành và tuyến đường phía Bắc dự án.

- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực nhà ủ và chứa phân:

+ Tiến hành ủ liên tục theo hình thức cuốn chiếu phân tươi được vận chuyển vào trong ngày;

+ Khu vực ủ phân được xây cao, có mái che và xung quanh được xây tường gạch để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi phân ra ngoài khu vực dự án;

+ Cắt cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên giám sát đống ủ, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, pH,… ở điều kiện tối ưu theo thiết kế, giảm thiểu sự phát sinh các khí gây mùi.

- Biện pháp giảm thiểu mùi hôi của khí biogas: Trang trại sẽ sử dụng phương pháp đốt trực tiếp khí gas. Sản phẩm cháy chỉ tạo ra dioxit cacbon (CO2) và hơi nước, những thành phần khác hoàn toàn không độc hại.

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Đối với nước thải vệ sinh của cán bộ công nhân: Xây dựng mới hai nhà vệ sinh nam và nữ tại Nhà điều hành có có diện tích 8,75m2. Nước thải được dẫn xuống hầm tự hoại xây ngầm phía Đông nhà vệ sinh. Hầm tự hoại 3 ngăn có thể tích thực là 10,6m3.

+ Đối với nước thải nhà bếp: Nước thải nhà bếp được dẫn qua bể tách dầu mỡ để loại bỏ các chất này trước khi đi vào hệ thống xử lý tiếp theo.

- Đối với nước thải chăn nuôi: Nước thải sau khi đi qua bể lắng 1 và máy tách phân để lắng và tách một phần phân trước khi dẫn vào hầm biogas, nước thải sau xử lý ở bể biogas tiếp tục được xử lý ở bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng 2, bể sinh học, bể khử trùng.

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 62-MT :2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (áp dụng cột A – nguồn tiếp nhận sử dụng cho mục đích cấp sinh hoạt) và QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi), sau đó nước thải sẽ được dẫn chảy vào hồ lắng hiện trạng. Nước thải sau đó sẽ được dẫn vào 2 hồ sinh học phía Nam khu vực chuồng heo, trong phạm vi đất của Chủ Dự án. Hồ có chức năng chứa nước thải sau xử lý, Chủ Dự án sẽ thả cá để tăng hiệu quả kinh tế, ngoài ra nước sẽ được tận dụng tưới cây cao su. Chủ Dự án sẽ tiến hành xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đào hồ sinh học, từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp.

c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị các thùng đựng rác ở khu vực nhà kho, nhà điều hành, chuồng nuôi…để đựng rác, hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt xã Lý Trạch để thu gom xử lý trong ngày theo quy định.

- Đối với bao bì đựng thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu tận dụng để đóng gói phân sau ủ, trường hợp bao bì rách nát thì sẽ tiến hành thu gom cùng với rác thải sinh hoạt.

- Bùn dư từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn từ bể biogas và bể sinh học định kỳ khoảng 6 tháng/lần hoặc khi quan sát thấy cặn đáy nhiều. Chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị làm dịch vụ hút chất thải để hút bùn cặn.

- Đối với phân heo: Khu vực ủ và chứa phân nằm trong nhà có mái che diện tích 56m2, che cao hơn 3m, nền xi măng. Khu vực nhà ủ chứa phân được xây nền cao hơn khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa không chảy vào nhà.

d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

- Đối với giẻ lau dính dầu mỡ, nhớt thải, bao bì đựng hóa chất…

Phòng chứa CTNH được bố trí trong khu vực nhà kho, nhà kho này gồm có kho cám, kho chứa dụng cụ và kho chứa chất thải nguy hại.

Trang bị 02 thùng đựng CTNH 200l, có dán nhãn CTNH, 01 thùng đựng dầu mỡ, giẻ lau và 01 thùng đựng thuốc thú y, hoá chất;

Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đối với heo chết:

Khi heo bị bệnh, Trang trại sẽ chuyển sang nuôi nhốt ở chuồng nuôi heo bệnh, theo dõi và chăm sóc, chữa trị, tránh trường hợp lây lan dịch bệnh. Trường hợp heo bị chết, Trang trại sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 30, Luật Thú y 2015, báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân xã Lý Trạch và Phòng Nông nghiệp của huyện, chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

e. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động

(1). Đối với sự cố tai nạn lao động và an toàn sức khỏe

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động;

- Công tác sửa chữa dự phòng được làm thường xuyên, không để thiết bị, máy móc, phương tiện xuống cấp;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;

- Đắp nền đất cao quanh các hồ xử lý nước thải để tránh sự cố người lao động rơi xuống hồ.

(2). Đối với sự cố cháy

- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy;

- Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV về công tác PCCC;

- Xây dựng nội quy PCCC và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ;

- Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường;

- Lắp đặt hệ thống chống sét cho các nóc nhà;

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường, tránh sự cố chập cháy điện;

- Bố trí các lối đi nội bộ thông thoáng chạy vòng quanh khu chuồng trại đảm bảo cho xe chữa cháy có thể tiếp cận tới từng nơi xảy ra sự cố.

(3). Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Không để phương tiện vận chuyển sản phẩm chở quá tải trọng, quá khổ khi đi ra khu vực Dự án;

- Phối hợp với đơn vị quản lý phương tiện vận chuyển giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông.

(4). Đối với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải:

- Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát mùi hôi, chất lượng nước thải để có biện pháp xử lý thích hợp;

- Định kỳ hút cặn (khoảng 6 tháng/lần) hoặc khi quan sát thấy cặn đáy nhiều để đảm bảo đúng tải lượng xử lý thiết kế của các hồ XLNT;

- Đối với hầm biogas: Khi có sự cố rò rỉ xảy ra thì nhanh chóng tắt các nguồn lửa, nguồn điện gần khu vực hệ thống hầm biogas, khóa các van dẫn gas; sau đó, tiến hành kiểm tra phát hiện điểm rò rỉ để xử lý.

(5). Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo, gà:

Bên cạnh việc tuân theo quy trình chăn nuôi của Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, Trang trại cũng sẽ chú trọng các biện pháp phòng, chống và xử lý sự cố dịch bệnh theo đúng các quy định, quy chuẩn Việt Nam.

(6). Đối với sự cố do thời tiết

- Tăng cường dây néo các công trình xây dựng trước mỗi mùa mưa bão, đặc biệt chú ý hệ thống mái che;

- Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, nhất là vào mùa mưa bão, để chuẩn bị sẵn thức dự trữ cho heo trong những ngày mưa lũ;

- Trang bị hệ thống chống sét ở khu nhà điều hành và chuồng trại.

## 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

### 5.5.1. Trong quá trình xây dựng

a. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại khu vực xây dựng nhà điều hành;

+ K2: Tại ngã 3 giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường đất đi vào Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### 5.5.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

Giám sát chất lượng nước thải

* Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải: (75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm).

- Vị trí lấy mẫu:

Để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải, thiết kế các vị trí lấy mẫu đánh giá cho các công đoạn xử lý như sau:

+ Vị trí số 1: Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại mương thu nước thải chăn nuôi trước khi vào bể lắng).

+ Vị trí số 2: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (Tại điểm xả của bể khử trùng).

- Tần suất lấy mẫu: 15 ngày/lần lấy và phân tích mẫu tổ hợp tại các vị trí trên.

- Thông số phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. (Cmax, cột A);

+ QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

* Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải:

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 7 ngày liên tiếp.

- Vị trí lấy mẫu:

+ Vị trí số 1: Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại mương thu nước thải chăn nuôi trước khi vào bể lắng).

+ Vị trí số 2: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (Tại điểm xả của bể khử trùng).

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform.

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. (Cmax, cột A);

+ QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

### 5.5.3. Trong quá trình dự án đi vào hoạt động

a. Giám sát chất lượng khí thải

- Chỉ tiêu giám sát: NH3, CH4S.

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Tại khu vực nhà điều hành.

- Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

b. Giám sát chất lượng nước thải:

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, tổng nitơ, tổng coliform..

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải (tại hố ga trước khi vào bể lắng 1).

+ Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (tại điểm xả của bể khử trùng).

- Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cmax, cột A) và QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

c. Giám sát chất lượng nước dưới đất:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, độ cứng theo CaCO3, Amoni (tính theo N), Sulphat, clorua, kim loại Sắt, Coliform.

- Vị trí giám sát: Tại giếng khoan trong khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng 1 lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Tiêu chuẩn áp dụng: Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dưới đất.

d. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. TÓM TẮT DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin chung về dự án

### 1.1.1. Tên dự án:

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

### 1.1.2. Tên chủ dự án:

CHỦ DỰ ÁN ÔNG LÊ TÀI KANH

Địa chỉ: Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Người đại diện: Ông Lê Tài Kanh           Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0984826018

### 1.1.3. Vị trí địa lý

## a. Vị trí địa lý của Dự án

Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” có diện tích 10.500m2, thuộc thửa đất 40, tờ bản đồ số12, thuộc địa bàn xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Các phía tiếp giáp của Dự án: Dự án nằm trong phạm vi đất rừng sản xuất thuộc sở hữu của Chủ Dự án, 4 phía đều giáp đất rừng sản xuất trồng cây cao su.

+ Phía Đông Nam giáp đất trồng màu (quy hoạch đường giao thông);

+ Phía Tây Nam giáp đất kênh mương;

+ Phía Tây Bắc giáp đất trồng màu và đất lúa khác (LUK);

+ Phía Đông Bắc giáp đất trồng màu và đất lúa khác.

# Bảng 1.1: Tọa độ ranh giới khu đất Dự án

| Mốc | X(m) | Y(m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1939903.38 | 548934.72 | Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 1060 múi chiếu 3’ |
| 2 | 1939887.30 | 548940.24 |  |
| 3 | 1939878.19 | 548914.07 |  |
| 4 | 1939858.60 | 548906.34 |  |
| 5 | 1939807.85 | 548924.05 |  |
| 6 | 1939771.31 | 548819.34 |  |
| 7 | 1939813.79 | 548804.51 |  |
| 8 | 1939840.29 | 548880.43 |  |
| 9 | 1939850.67 | 1939876.81 |  |
| 10 | 1939857.88 | 548897.47 |  |
| 11 | 1939895.55 | 548912.30 |  |

## b. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động trong quá trình hoạt động của Dự án

- Hệ thống giao thông của khu vực:

Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, cách Dự án về phía Đông khoảng 500m là tuyến đường Hồ Chí Minh, phía Bắc khu đất là tuyến đường đất rộng 5m, kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Vị trí xây dựng Dự án

Hình 1: Sơ đồ vị trí xây dựng Dự án

- Hệ thống sông, suối, hồ, mặt nước:

Phía Tây Bắc dự án có nguồn nước mặt Khe Giao cách dự án khoảng 60m, phía Tây Nam dự án có khe nhỏ cách dự án khoảng 40m..

Qua khảo sát và hỏi ý kiến người dân trong vùng, thì khu vực thực hiện Dự án không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.

- Dân cư:

Qua khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy, trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống. Nhà dân gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 420m, cách ranh giới chuồng heo khoảng 465m về phía Đông Bắc. Phía Đông đường Hồ Chí Minh có 2 nhà dân sinh sống, cách ranh giới Dự án khoảng 460m, cách ranh giới chuồng heo khoảng 520m về phía Đông Bắc.

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh xung quanh khu vực Dự án:

Bao quanh Dự án là diện tích đất rừng sản xuất trồng cây cao su của Chủ Dự án

Giáp phía Tây khu đất rừng sản xuất là đất trồng lúa để hoang, hiện tại Chủ dự án đang tiến hành hoàn tất các thủ tục sở hữu quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này, khu vực có tổng diện tích 10.300m2.

Quanh khu vực Dự án không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đang hoạt động. Cách Dự án khoảng 90m về phía Đông Bắc có mỏ khai thác đất, cách Dự án khoảng 30m về phía Bắc có trang trại chăn nuôi, 2 cơ sở này đã tạm dừng hoạt động.

Cách Dự án khoảng 200m về phía Đông Nam là diện tích đất ruộng trồng lúa của người dân trong khu vực, lúa mỗi năm trồng 1 vụ vào vụ Đông Xuân.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:

Trong bán kính 1km từ Dự án không có các trường học, chợ, bệnh viện, trang trại, di tích lịch sử, công trình văn hóa... hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

1.1.4. Hiện trạng của Dự án:

1.1.4.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án:

Dự án Tổng diện tích đất Quy hoạch là: 10.500m2.

Hiện trạng: Theo bản đồ địa chính dùng chung, hiện trạng sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng lúa, đất rừng do chủ đầu tư quản lý sử dụng.

Từ thực tế khảo sát địa hình. Trong khu vực Quy hoạch dự án không có công trình xây dựng.

| TT | Hạng mục | Diện tích m2 | Cơ cấu(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất rừng sản xuất | 2.175,52 | 20,72 |
| 2 | Đất bằng trồng màu | 4.767,53 | 45,41 |
| 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.195,61 | 11,39 |
| 4 | Đất trồng lúa | 2.361,34 | 22,48 |
|  | Tổng | 10.500,00 | 100 |

. Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” có diện tích 10.500m2, đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình, và đã được cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND huyện Bố Trạch.

### 1.1.5. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của Dự án

### * Mục tiêu của Dự án

- Tạo ra mô hình sản phẩm heo thịt thương phẩm chất lượng cao với quy mô 1500 heo thương phẩm/lứa;

- Thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cơ quan chức năng, các tổ chức

khoa học công nghệ trong việc phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công

nghệ mới cho người dân;

- Tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động trong khu vực, tăng thu cho ngân sách địa phương.

* Loại hình Dự án: Dự án chăn nuôi gia súc.

* Quy mô xây dựng của Dự án: Dự án được đầu tư trên tổng diện tích 10.500m2, bao gồm các hạng mục sau:

# Bảng 1.2: Bảng quy mô xây dựng của Dự án

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà điều hành, nhà ở công nhân | 150 |
| 2 | Chuồng trại chăn nuôi (2 chuồng) | 3.192 |
| 3 | Nhà kho | 135 |
| 4 | Khu vực xử lý nước thải | 552 |
| 5 | Cây xanh, san đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác | 1.971 |
| 5.1 | Tháp nước | 9 |
| 5.2 | Nhà khử khuẩn | 75 |
| 5.3 | Nhà ủ phân | 56 |
| 5.4 | Bể nước sinh hoạt, PCCC | 27 |
| 5.5 | Nhà tập kết rác | 16 |
| 5.6 | Cây xanh | 744 |
| 5.7 | Sân đường nội bộ | 1.044 |
| Tổng diện tích đất |  | 10.500 |

Trang trại không có khu vực chôn lấp heo chết. Trường hợp heo bị chết, Trang trại sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 30, Luật Thú y 2015, báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất, và chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

* Quy mô, công suất chăn nuôi của Dự án:

Quy mô chăn nuôi của Dự án là mỗi năm 3000 con heo thịt, mỗi năm 2 lứa.

Theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Luật chăn nuôi, Dự án có quy mô chăn nuôi lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên).

# Hình 3: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của Dự án

* Công nghệ sản xuất của dự án:

Heo giống của Trang trại được Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 1500 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 2 đợt). Heo giống là heo con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó heo con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Heo được lựa chọn là những con heo khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Heo con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Heo sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 -100 kg/con thì xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.

## 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

### 1.2.1. Quy mô các hạng mục công trình xây dựng của Dự án

Bảng 1.3. Quy mô các hạng mục công trình xây dựng của Dự án (các hạng mục đã xây dựng, các hạng mục cần cải tạo, và hạng mục xây mới)

| TT | Hạng mục xây dựng | Diện tích (m2) | Kết cấu, quy cách xây dựng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Các hạng mục công trình chính |  |  |  |  |
| 1 | Chuồng heo (01 chuồng) | 5500,0 | Nhà bê tông cốt thép kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn chống nóng. Bố trí hệ thống ánh sáng, quạt hút gió, phun nước theo quy chuẩn. Trong nhà nuôi được chia làm 2 dãy có lối đi ở giữa, mỗi dãy gồm 2 ô nuôi heo bệnh kích thước 4,085mx8,350m, cuối mỗi ô có 01 ô để cho heo tắm, kích thước 1,2mx4mx0,2m; và 9 ô nuôi heo còn lại kích thước 8,17mx8,350m, cuối mỗi ô có 01 ô để cho heo tắm, kích thước 1,2mx8mx0,2m. Độ dốc của nền chuồng 2%. | - 01 chuồng hiện trạng, tình trạng sử dụng tốt, tiếp tục được sử dụng và không cải tạo. - 01 chuồng xây mới (phía Nam chuồng hiện trạng). |
| 2 | Nhà làm việc và ăn ở của công nhân | 200 | Nhà bê tông cốt thép kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn chống nóng. | Xây mới |
| b. Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  |
| 1 | Nhà kho | 500 | Nhà bê tông cốt thép kiên cố, tường xây gạch, mái lợp tôn chống nóng. | Đã có, tiếp tục sử dụng. Cải tạo: phân chia nhà kho thành 3 phòng: phòng chứa thức ăn chăn nuôi, phòng dụng cụ, phòng chứa chất thải nguy hại. |
| 2 | Tháp nước (02 tháp nước) | 9 | Tháp nước có thể tích 50m3, lưu lượng máy bơm 10m3/giờ. | - 01 tháp nước hiện trạng (góc phía Đông Nam chuồng heo hiện trạng): tiếp tục được sử dụng và không cải tạo. - 01 tháp nước xây mới (góc phía Đông Nam chuồng heo xây mới). |
| 3 | Nhà sát trùng | 75 | Hạng mục này mới chỉ được bê tông nền và xây cột, xây dựng chưa hoàn thiện, chưa được sử dụng. | Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà sát trùng, lắp đặt hệ thống phun thuốc sát trùng tự động gồm: bệ, máy bơm phun, bồn pha thuốc… |
| 4 | Nhà ủ chứa phân | 50 | Khu vực ủ và chứa phân nằm trong nhà cao 3m, có mái che, nền xi măng, nền xây cao hơn khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa không chảy vào nhà. | Xây mới |
| 5 | Sân đường nội bộ | 1.044 | Đường đất, đầm chặt K90. 660,1 |  |
| 6 | Nhà tập kết rác thải sinh hoạt | 16 | Nhà lợp tôn, nền xây cao hơn khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa không chảy vào nhà. | Xây mới |
| 7 | Bể chứa nước PCCC | 20 | Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, bể nước thể tích 20m3. | Xây mới |
| 8 | Khu vực XLNT | 100 | Các bể XLNT được xây bằng bê tông cốt thép, lòng bể lót lớp chống thấm. | - Xây mới các bể XLNT trong khuôn viên Trang trại. - Tận dụng hồ lắng hiện trạng để chứa nước sau xử lý. |
| 9 | Đất cây xanh | 744 |  |  |
| 10 | Hàng rào |  | Bao quanh Trang trại xây lắp hàng rào kẽm gai cao 2,2m, chiều dài 455m. | Xây lắp mới |

### 1.2.2. Các hoạt động của Dự án

a. Trong giai đoạn xây dựng

Cải tạo, xây dựng mới các hạng mục công trình.

b. Trong giai đoạn hoạt động

Chăn nuôi heo thịt với số lượng 3000 con/năm, 1 năm 2 lứa.

### 1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

### 1.2.4.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa:

a. Hiện trạng:

Khu vực Dự án không có hệ thống cống thu gom nước mưa, nước mưa chảy tràn theo địa hình về khu vực thấp trũng.

b. Hệ thống xây dựng mới

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải, bám sát địa hình tự nhiên, các khu đất trong khu vực được thiết kế thoát nước theo độ dốc của địa hình.

- Mương thu nước mưa là mương xây đá học vữa M100, rộng 400mm, cao 400mm, độ dốc 2%, tổng chiều dài 415m. Mương phía Bắc hàng rào Trang trại là mương hở, mương xây dựng trên đường nội bộ giữa 2 chuồng heo là mương có đặt các tấm đan bê tông dọc theo chiều dài mương.

- Hướng thoát nước mưa của các cửa xả:

Nước mưa Trang trại sẽ thoát ra ngoài theo 3 cửa xả. Nước mưa từ 2 cửa xả phía Tây sẽ thoát ra diện tích rừng cây cao su thuộc sở hữu của Chủ Dự án, chảy tràn xuống khe nước phía Tây Bắc.

Nước mưa từ cửa xả phía Đông Nam nhà điều hành thoát ra diện tích rừng cây cao su phía Nam.

### 1.2.4.2. Hệ thống thu gom và thoát nước thải

a. Hiện trạng:

Hiện tại, Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi như bảng dưới đây. Hình ảnh vị trí hiện trạng các hạng mục hệ thống XLNT và ranh giới mới của Trang trại ở Hình 2.

Bảng 1.4: Hiện trạng hệ thống XLNT của Trang trại

| STT | Hạng mục | Hiện trạng | Phương án cải tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nước thải sinh hoạt |  |  |
|  |  | Hiện tại, Dự án chưa xây dựng nhà điều hành, trong thời gian qua Trang trại chỉ có 3 người tham gia chăn nuôi và quản lý, công nhân ở tại nhà tạm trong vườn cao su của Chủ Dự án, nhà tạm diện tích khoảng 50m2, cách chuồng heo 20m về phía Đông Bắc, nhà tạm chưa có nhà vệ sinh tự hoại. |  |
| II | Hệ thống xử lý nước thải sản xuất |  |  |
| 1 | Ống dẫn nước thải dọc 2 bên chuồng heo | Nước thải từ chuồng heo chảy ra hệ thống ống dẫn nước thải dọc 2 bên chuồng heo, là các ống nhựa uPVC 300mm, độ dốc 3%; cách 8m xây dựng 1 hố ga có nắp bê tông đậy kín. | Nạo vét các hố ga và tiếp tục sử dụng. |
|  | Bể lắng 15m3 | Bể xây gạch trát vữa xi măng. Kích thước DxRxS=3x2x2,5(m) | - Thuê đơn vị có đủ chức năng nạo hút chất thải để hút chất thải còn lại trong bể. - Bể có vị trí, kích thước không phù hợp với thiết kế mới nên sẽ được phá bỏ, san lấp. |
| 2 | Hầm biogas 1.500m3 | Hầm biogas được đào, lót bạt HDPE dày 0,5mm, bao phủ bên trên hồ là bạt HDPE dày 1mm. Kích thước: - Mặt hầm: 27x15(m) - Đáy hầm: 13x5(m) - Chiều sâu: 4m | - Thuê đơn vị có đủ chức năng nạo hút chất thải để hút chất thải còn lại trong hầm biogas. - Phần lớn diện tích hầm biogas nằm trong phạm vi hầm biogas thiết kế mới, một phần phía nam hầm nằm ngoài Dự án (Hình 2). Do đó hầm biogas cũ sẽ được cải tạo thành hầm biogas mới, phần phía Nam hầm được san lấp. |
| 3 | Hồ lắng 1.400m3 | Hồ đào, không lót bạt. Kích thước: hồ đào dạng tứ giác. - Mặt hồ: kích thước 4 cạnh là: 20m, 25m, 8m, 33m. - Đáy hồ: kích thước 4 cạnh là: 10m, 15m, 3m, 15m. - Chiều sâu: 4m | - Thuê đơn vị có đủ chức năng nạo hút chất thải để hút chất thải còn lại trong hồ lắng. - Hồ lắng có phần lớn diện tích nằm ngoài phạm vi Dự án, góc Tây Nam (Hình 2), do đó hồ lắng này sẽ được lấp lại phần diện tích nằm trong phạm vi Dự án, phần diện tích nằm ngoài phạm vi Dự án được cải tạo làm hồ lắng nước thải sau xử lý cho Dự án. Thể tích hồ sau cải tạo: 700m3. - Mặt hồ: kích thước 3 cạnh là: 20m, 25m, 27m. - Đáy hồ: kích thước 3 cạnh là: 10m, 15m, 15m. - Chiều sâu: 4m |
|  | Điểm xả thải hiện trạng: Khu vực đất ruộng hoang phía Tây Dự án. Tọa độ điểm xả thải 1938206.02 ; 557803.48. |  |  |

b. Hệ thống xây dựng mới:

+ Nước thải sinh hoạt:

###### Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà điều hành được thu gom xử lý như sau:

| Bể tự hoại: 6,7m3 Bể tách mỡ: 0,3m3 | - Nước thải sinh hoạt từ khu nhà điều hành được xử lý tại hầm tự hoại 3 ngăn đặt phía Đông khu nhà điều hành. - Nước thải nhà bếp được xử lý tách dầu mỡ bằng bể tách dầu. - Nước thải từ bể tự hoại và từ bể tách mỡ được dẫn vào bể chứa phía Tây nhà điều hành. |
| --- | --- |

| Bể chứa: 1m3 | Nước thải trong bể sẽ được đấu nối vào mương kín thoát nước thải phía Nam chuồng heo hiện có, trong bể có bơm chìm bơm nước thải về mương thoát nước dọc chuồng nuôi heo hiện có. |  |
| --- | --- | --- |
| Bể lắng 1 của hệ thống XLNT chăn nuôi. |  |  |

+ Nước thải sản xuất:

###### Nước thải phát sinh từ các chuồng nuôi heo được thu gom xử lý như sau:

| Ống dẫn nước thải dọc 2 bên chuồng heo | Ống nhựa uPVC 300mm, độ dốc 3%; cách 8m xây dựng 1 hố ga có nắp bê tông đậy kín. |
| --- | --- |

| Bể lắng 1: 48m3 (2 ngăn) Ngăn 1: 36m3, Ngăn 2: 12m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm. |  | Bể lắng lắng phần lớn phân rắn và điều hòa lưu lượng, nồng độ chất thải trước khi vào hầm biogas. Tại ngăn 1, nước thải được máy tách phân công suất 5-8m3/h hút và tách riêng phân ra. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hầm biogas: 1.880m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm, phủ bạt HDPE 1mm lên mặt hầm. |  | Hầm biogas vận hành dựa trên sự hoạt động của vi sinh vật yếm khí hoạt động phân hủy các chất hữu cơ. Hầm chứa chất thải với thời gian lưu 40 ngày. |  |
| Bể thiếu khí: 12m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm, bể được bố trí 01 máy khuấy chìm và giá thể MBBR. |  | Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. |  |
| Bể hiếu khí: 20m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm. Bể được bố trí hệ thống ống và đĩa thổi khí, giá thể MBBR, máy bơm chìm hồi lưu nước thải về bể thiếu khí. | Giảm hiệu quả COD, BOD, đồng thời hiệu quả trong việc xử lý NH4+ trong nước thải nhờ vi khuẩn ưa oxy. |  |  |

| Bể lắng 2: 6,35m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm. Bể được bố trí máy bơm chìm. | Tại bể xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể sinh học hiếu khí được bơm bùn chìm bơm tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm về bể lắng 1. |
| --- | --- |

| Bể sinh học: 448m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm. | Bể được bổ sung nuôi bèo lục bình và nuôi cá, tại đây nước thải được xử lý bằng khả năng tự làm sạch của nước. |
| --- | --- |

| Bể khử trùng: 1,5m3 Vật liệu: BTCT có phủ lớp chống thấm. | Sau các giai đoạn xử lý trước, nước thải chảy qua bể khử trùng, số lượng vi trùng giảm đáng kể đến 80%. |
| --- | --- |

Điểm xả thải: Nước thải từ bể khử trùng sẽ thoát ra hồ lắng hiện trạng nằm ở góc Tây Nam của Trang trại, hồ được tận dụng từ hồ lắng cũ trước đây của Trang trại. Ống dẫn nước thải từ bể khử trùng về hồ lắng hiện trạng là ống nhựa D300, độ dốc 2%. Sau đó nước thải chảy về 2 hồ sinh học đào mới phía Tây Nam khu vực chuồng lợn, mỗi hồ có thể tích 1.880m3. Các hồ này được nuôi cá, và tận dụng nước để tưới cây cao su.

### 1.2.4.3. Hạng mục thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại

a. Hiện trạng

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Trang trại chưa có hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt được chôn lấp hoặc đốt.

* Phân heo:

Phân heo lẫn với nước thải chảy về bể lắng hiện trạng, Trang trại chưa có máy tách phân, định kỳ phân lắng được hút khi lượng phân chiếm khoảng 1/3 thể tích bể. Phân hút ra được dùng để bón cho cây cao su của Chủ Dự án.

* Chất thải nguy hại:

- Trang trại chưa có hợp đồng thu gom CTNH. Các loại CTNH phát sinh trong thời gian hoạt động vừa qua chủ yếu từ việc tiêm phòng dịch bệnh cho lợn, bao gồm kim tiêm, chai lọ đựng thuốc… được đơn vị tiêm phòng thu hồi.

- Đối với xác heo chết: Trong thời gian chăn nuôi vừa qua, tại Trang trại chưa xảy ra tình trạng heo bị bệnh, heo chết. Trang trại không có khu vực chôn lấp heo chết, kế hoạch của Trang trại là báo cáo với nhân viên thú y cấp xã và chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

b. Các hạng mục xây dựng mới

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Đặt các thùng chứa CTR trong khu vực trang trại, rác thải sẽ được thu gom định kỳ và hợp đồng với đơn vị thu gom rác trên địa bàn để thu gom xử lý.

* Phân heo:

Phân heo lẫn nước phát sinh trong ngày chảy về bể lắng sẽ được tách phân bằng máy ép phân, nước thải sẽ theo đường ống chảy về hầm Biogas, phân heo được đưa về khu vực ủ để tiến hành ủ làm phân compost bón cho cây trồng.

* Chất thải nguy hại:

Kho chứa CTNH được bố trí tại nhà kho phía Đông Bắc khu vực chuồng heo. Tại kho bố trí 02 thùng đựng CTNH 200l, có dán nhãn CTNH, 01 thùng đựng dầu mỡ, giẻ lau và 01 thùng đựng thuốc thú y, hoá chất… Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đối với xác heo chết: Trang trại sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 30, Luật thú y 2015. Khi có lợn chết do bệnh, Trang trại sẽ báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất, và chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

1.2.5. Danh mục máy móc, thiết bị của Trang trại

Bảng 1.5. Các loại máy móc, thiết bị của Trang trại

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máng ăn cho heo - Sức chứa: 50kg - Chất liệu: inox - Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng: sử dụng tốt. | - Đã có: 20 bộ - Mua mới: 20 bộ |
| 2 | Máy phát điện dự phòng - Điện áp: 220V - Công suất: 24kVA - Xuất xứ: Trung Quốc - Tình trạng: sử dụng tốt | - Đã có: 01 máy |
| 3 | Quạt hút chuồng heo - Kích thước: 1,4m x 1,4m x 400mm - Công suất: 1,1kW, 380V - Lượng gió: 45.000m³/h - Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng: sử dụng tốt | - Đã có: 8 bộ - Mua mới: 8 bộ |
| 4 | Máy bơm nước rửa chuồng - Lưu lượng nước : 200 lít/phút - Áp lực phun: 20 -45Kg/cm3 - Motor 2.2Kw - Công suất: 1.5Kw - 2HP - Điện áp: 220v - 50Hz - Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng: sử dụng tốt | - Đã có: 02 bộ - Mua mới: 02 bộ |
| 5 | Máy tách phân - Công suất động cơ: Trục ép 4Kw, bơm hút 3Kw - Nguồn điện: 380V - Tốc độ vòng quay: Trục ép 50 vòng/phút, bơm hút 1.450 vòng/phút - Năng suất: 5-8m3/h - Xuất xứ: Việt Nam | - Mua mới: 02 máy |
| 6 | Tấm giàn mát chuồng heo - Kích thước mỗi tấm: 180x60x15 (cm) - Xuất xứ: Việt Nam - Tình trạng: sử dụng tốt | - Đã có: 40 tấm - Mua mới: 40 tấm |
| 7 | Máy bơm nước cho giàn mát - Điện áp: 220V - Công suất P=1,1kW - Lưu lượng Q=6-24 m3/h - Cột áp H=29,6-15m - Xuất xứ: Việt Nam | - Đã có: 02 máy - Mua mới: 02 máy |

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

### 1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn xây dựng

a. Các loại nguyên vật liệu

Bảng 1.6. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

| TT | Chủng loại (vị trí nguồn cung cấp) | Khối lượng (tấn) (*) | Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) | Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá xây dựng (mỏ đá Khe Chuối, xã Phú Định) | 210 | 10 | 420 |
| 2 | Cát xây (mỏ cát ở Chánh Hòa, xã Nam Trạch) | 328 | 14 | 918,4 |
| 3 | Xi măng (các đại lý ở thị trấn Hoàn Lão) | 160 | 13 | 416 |
| 4 | Gạch (Nhà máy gạch Chánh Hòa, xã Nam Trạch) | 251 | 14 | 702,8 |
| 5 | Sắt, thép (các đại lý ở thị trấn Hoàn Lão) | 175 | 13 | 455 |
|  | Tổng | 1.124 |  | 2.912 |

(*): Theo Dự toán xây dựng của Dự án

b. Cấp nước

Dự án đã có giếng khoan tại phía Đông Nam chuồng heo hiện có, nước dẫn lên tháp nước có thể tích 50m3, lưu lượng 10m3/giờ, nước phục vụ quá trình thi công sẽ được lấy từ giếng khoan sẵn có.

c. Cấp điện

Hiện tại Dự án đã có hệ thống cấp điện, lấy từ tuyến điện 0,4kV hiện có tại khu dân cư ở phía Đông. Thiết kế tuyến điện 0,4Kv dọc theo tuyến đường mòn hiện có đến Dự án.

d. Các máy móc, thiết bị thực hiện Dự án

Bảng 1.7: Danh mục máy móc thiết bị

| TT | Loại máy thi công | Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1 ca làm việc (*) | Số lượng (chiếc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi 110CV | 46 lít diezel | 1 |
| 2 | Máy đào gầu 0,65 m3 | 59 lít diezel | 1 |
| 3 | Xe lu 16T | 38 lít diezel | 1 |
| 4 | Ôtô tự đổ 10tấn | 46 lít diezel | 2 |
| 5 | Máy đầm bê tông, đầm dùi 1,5kW |  | 2 |
| 6 | Máy bơm nước |  | 1 |
| 7 | Máy phát điện |  | 1 |
| 8 | Máy trộn bê tông 250 lít |  | 1 |

(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ghi chú: (*): Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

### 1.3.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn hoạt động

a. Nguồn thức ăn chăn nuôi

Thức ăn cho heo là thức ăn hỗn hợp, sản xuất công nghiệp, được mua từ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhu cầu sử dụng thức ăn cho đàn heo được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây. Định mức sử dụng thức ăn cho heo thịt chủ đầu tư tham khảo các trang trại trên địa bàn, và tài liệu kỹ thuật chuyển giao từ Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star.

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng thức ăn cho đàn heo

| Trọng lượng heo (kg) | Giai đoạn phát triển của heo | Nhu cầu thức ăn kg/con/ngày | Tổng lượng thức ăn kg/ngày (1500 con) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 - 19 | Heo con sau cai sữa | 0,5-0,8 | 1.125 – 1.800 |
| 20-30 | Heo con | 0,8-1,5 | 1.800 – 3.375 |
| 31-60 | Heo choai | 1,5-2 | 3.375 – 4.500 |
| 61kg đến xuất chuồng | Heo thịt | 2-2,4 | 4.500 – 5.400 |

#### Như vậy thời điểm sử dụng thức ăn lớn nhất tại trang trại là 6.075kg/ngày, tương đương với 135 bao loại 40kg.

b. Cấp điện:

Hiện tại Dự án đã có hệ thống cấp điện, lấy từ tuyến điện 0,4kV hiện có tại khu dân cư ở phía Đông. Thiết kế tuyến điện 0,4Kv dọc theo tuyến đường mòn hiện có đến Dự án.

c. Cấp nước:

- Nguồn nước:

Dự án đã có giếng khoan, nước dẫn lên tháp nước có thể tích 50m3, lưu lượng tối đa 10m3/giờ. Nước được dẫn bằng ống D110 bơm lên bể chứa, nước qua quá trình xử lý (chứa, lắng, lọc) từ đó được cấp đi cho các khu nhà của Trang trại. Trước khi đi vào hoạt động dự án sẽ lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền cấp phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Nước cấp sinh hoạt:

Dự kiến trong quá trình chăn nuôi, Trang trại chủ yếu sử dụng lao động là người địa phương trên địa bàn xã Lý Trạch. Số lượng lao động thường xuyên tại Trang trại là 05 người.

Ước tính mỗi lao động sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Trang trại lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước cấp sinh hoạt là:

05người x 100 lít/người = 500 lít/ngày = 0.5m3/ngày

- Nước cấp chăn nuôi:

Tham khảo quy trình chăn nuôi của các trang trại liên kết với Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, nhu cầu nước cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Dự án bao gồm:

+ Nước heo uống: Lượng nước cho heo uống hàng ngày ước tính như sau:

Giai đoạn heo con sau cai sữa 6-19kg:   1-2 lít/con/ngày

Giai đoạn heo con 10- 30 kg              :   2-4 lít/con/ngày

Giai đoạn heo choai 31- 60 kg           :   6-8 lít/con/ngày

Giai đoạn heo 60 kg đến xuất chuồng:   8-10 lít/con/ngày

Với số lượng heo trong thời điểm nuôi nhiều nhất là 1500 con thì lượng nước cho heo uống trong thời điểm nhiều nhất là 15000 lít/ngày, tương đương 15m3/ngày.

+ Nước tắm cho heo:

Theo quy trình công nghệ nuôi, ở mỗi buồng nuôi sẽ có một máng tắm chung cho heo, đối với chuồng lợn nuôi heo khỏe mạnh thì lượng nước chứa lớn nhất là 0,9m3 (30 chuồng), đối với chuồng nhỏ nuôi heo bệnh thì lượng nước chứa lớn nhất là 0,45m3 (2 chuồng).

Vào cuối ngày thì công nhân sẽ sử dụng cào để cào phân từ buồng xuống máng tắm để xả cùng với nước tắm của heo vào hệ thống ống dẫn để đi vào hầm biogas. Trừ máng tắm xả rửa hàng ngày thì các khu vực còn lại của buồng nuôi không xịt rửa hàng ngày mà chỉ cào phân và xịt chế phẩm vi sinh EM TECH-GREEN.

Như vậy, với hệ thống 30 chuồng nuôi lớn, 2 chuồng nuôi nhỏ thì lượng nước tắm phát sinh tối đa là 28m3 nước thải (không tính khối lượng phân lẫn vào).

- Nước rửa chuồng: định kì 1 tuần xịt rửa buồng một lần với khối lượng để rửa 01 buồng nuôi mỗi lần là 0,3m3, thực hiện vệ sinh 6 buồng 1 ngày luân phiên nhau. Như vậy khối lượng nước thải rửa chuồng phát sinh 1 ngày là 1,8m3.

- Nước làm mát: lượng nước làm mát sử dụng tối đa là 2m3/ngày.

Bảng 1.9: Lượng nước sử dụng cho Trang trại trong thời điểm lớn nhất

| STT | Mục đích dùng nước | Lượng nước sử dụng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp sinh hoạt | 1 |
| 2 | Nước cho heo uống | 15 |
| 3 | Nước tắm cho heo | 28 |
| 4 | Nước rửa chuồng | 1,8 |
| 5 | Nước làm mát | 2 |
| Tổng cộng |  | 47,8 |

d) Thuốc thú y

Bảng 1.10. Một số loại thuốc và vacxin dùng trong chăn nuôi heo thịt

| Ngày tuổi | Loại thuốc/ Vaccin | Công dụng | Cách dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 ngày | Vaccin dịch tả heo lần 2; Vaccin dịch Tai xanh lần 2 | Phòng bệnh dịch tả heo; dịch heo tai xanh | Tiêm bắp |
| 55 ngày | Sun- Levasol | Phòng, trị nội ngoại ký sinh trùng | Tiêm bắp |
| 60 ngày | Vaccin phòng bệnh Tụ huyết trùng; Vaccin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 2 | Phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng | Tiêm bắp |
| 70 ngày | Vaccin phòng bệnh Đóng dấu heo | Phòng bệnh Đóng dấu heo | Tiêm bắp |
| 90 - 100 ngày | Vaccin phòng bệnh Dịch tả heo lần 3 | Phòng bệnh Dịch tả heo | Tiêm bắp |

## 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Chủ dự án Ông Lê Tài Kanh là đơn vị hợp đồng chăn nuôi gia công heo thịt với Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star. Chủ dự án Ông Lê Tài Kanh sẽ chăn nuôi heo theo quy trình chuyển giao của Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, về công nghệ nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống heo. Quy trình chăn nuôi của Dự án được mô tả trong sơ đồ sau:

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star

Heo thương phẩm đạt chuẩn

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star thu mua

Heo con

Quá trình nuôi

Nước thải, CTR, CTNH

Mùi hôi, Tiếng ồn

Cung cấp

Chuẩn bị, cải tạo chuồng nuôi

Hình 10. Quy trình chăn nuôi heo thịt

Thuyết minh quy trình:

1.4.1. Nhập heo giống:

Heo giống được Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 1.5 00 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 2 đợt). Heo giống là heo con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 6-10kg).

1.4.2. Quá trình nuôi:

+ Không nuôi lẫn các lứa heo khác nhau trong cùng ô chuồng, không nuôi chung heo với các loài vật khác;

+ Heo con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt;

+ Thường xuyên vệ sinh chuồng trại tránh để phân heo và nước tiểu bị ứ đọng trên nền chuồng gây mùi hôi, tần suất vệ sinh chuồng 1 lần/ngày.

1.4.2.1. Dinh dưỡng:

Thời gian nuôi heo thịt thường được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những tiêu chuẩn dinh dưỡng khác nhau.

- Giai đoạn 1:

Từ lúc heo cai sữa đến khi được khoảng 15-20 kg: giai đoạn này heo khá kén thức ăn, nếu không cẩn thận heo rất dễ bị rối loạn tiêu hóa. Heo được cho ăn khoảng 5 lần/ngày sau đó giảm dần, ăn thức ăn khô với đủ cả lượng và chất.

- Giai đoạn 2:

Heo thịt được nuôi từ 70 - 130 ngày tuổi, có trọng lượng trung bình từ 20 - 60 kg. Đây là thời kỳ cơ thể phát triển khung xương, hệ cơ, hệ thần kinh, do đó khẩu phần cần nhiều protein, khoáng chất, vitamin để phát triển cả chiều dài và chiều cao thân. Heo được ăn theo khẩu phần có 17 - 18% protein thô, giá trị khẩu phần có từ 3100 - 3250 Kcal.

- Giai đoạn 3:

Heo thịt được nuôi từ 131 - 165 ngày tuổi, có trọng lượng trung bình từ 61 - 105 kg. Đây là thời kỳ heo tích lũy mỡ nên heo sẽ phát triển theo chiều ngang, mập ra. Giai đoạn này heo cần nhiều glucid, lipid hơn giai đoạn trước, ngược lại nhu cầu protein, khoáng chất, vitamin ít hơn. Dư dưỡng chất lúc này chỉ làm tăng chi phí thức ăn và tăng lượng mỡ, nhưng nếu thiếu dưỡng chất sẽ làm heo trở nên gầy, bắp cơ dai không ngon. Giai đoạn này heo được ăn thức ăn có khẩu phần protein thô từ 14 - 16%, giá trị khẩu phần có từ 3000 - 3100 kcal.

1.4.2.2. Tắm cho heo:

Ở mỗi buồng nuôi sẽ có một máng tắm chung cho heo với khối lượng nước chứa lớn nhất là 0,9m3 (kích thước máng tắm 1,2mx7,9mx0,12m). Mỗi ngày 1 lần, công nhân sẽ sử dụng cào và xịt nước để đẩy phân từ buồng xuống máng tắm, xả phân cùng với nước tắm của heo vào hệ thống mương thu nước thải bên ngoài chuồng.

1.4.2.3. Hệ thống làm mát:

Hệ thống làm mát được lắp đặt trong chuồng kín và bố trí theo các dãy chuồng nuôi. Thường thì mỗi dãy chuồng nuôi khoảng 300 - 500 heo thịt. Mỗi dãy chuồng bố trí 4 quạt hút gió, có hệ thống giàn mát nhằm điều hòa nhiệt độ trong chuồng. Nhiệt độ đảm bảo cho heo thịt khoảng 25-280C. Mật độ đối với heo thịt 1,2-1,3 m2/con.

Tùy theo từng giai đoạn của heo, sẽ có từng mức nhiệt độ khác nhau. Có hai hình thức điều khiển hệ thống làm mát, cả hai hình thức này đều được thông qua hệ thống cài đặt ở tủ (hệ thống biểu hiện nhiệt độ), cụ thể như sau:

- Hệ thống mô tơ bơm nước của giàn mát được cài đặt 3 - 5 phút sẽ bơm một lần, không qua bộ phận cảm ứng nhiệt.

- Hệ thống mô tơ được liên kết với 1 trong những quạt hút phía cuối dãy chuồng, thông qua hệ thống cảm ứng nhiệt. Hệ thống quạt hút tùy theo mức nhiệt độ mà nó hoạt động. Nếu như nhiệt độ càng cao thì số lượng quạt hoạt động càng nhiều và ngược lại. Thông thường sẽ có một cái quạt hút hoạt động cố định, đảm bảo không khí bên trong luôn được lưu thông.

1.4.2.4.. Chống rét:

- Chuồng lắp cửa kính chắn gió tạo thành chuồng kín, không cho gió lùa;

- Heo con được sưởi ấm bằng đèn sưởi hồng ngoại.

1.4.2.5. Quy trình vệ sinh phòng bệnh tổng hợp:

- Thực hiện việc kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y đối với heo;

- Xây dựng chuồng heo bệnh, các chương trình khống chế một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của heo và bệnh từ heo lây sang người;

- Sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trong Danh mục thuốc thú y, Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam;

- Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên của cơ quan thú y, người được phép lưu hành nghề thú y;

- Chuồng trại được khử trùng tiêu độc, diệt mầm bệnh các loài động vật trung gian truyền bệnh theo chế độ định kỳ và sau mỗi đợt nuôi;

- Dụng cụ dùng trong chăn nuôi được vệ sinh trước khi đưa vào sử dụng;

- Con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, không mang mầm bệnh truyền nhiễm đã được kiểm dịch và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc;

- Thức ăn chăn nuôi bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật;

- Bố trí khu vực sát trùng tại cổng ra vào, có hệ thống vòi phun xịt thuốc sát trùng cho xe cộ ra vào;

- Thực hiện việc giám sát các tiêu chuẩn môi trường, theo dõi dấu hiệu dịch bệnh theo tần suất và phương pháp quy định nhằm phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh.

* Quy trình xử lý khi có dịch bệnh: Khi phát hiện dịch bệnh, Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo Khoản 1 Điều 25 của Luật Thú y 2015, cụ thể:

- Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh;

- Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;

- Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.4.2.6. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng:

Việc định kỳ vệ sinh tiêu độc sát trùng cho cơ sở chăn nuôi là một biện pháp chủ động giúp phòng ngừa được các dịch bệnh nguy hiểm. Tiêu độc được thực hiện định kỳ mỗi tháng 1 lần, hoặc khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra (một tuần 2 lần, liên tục cho đến khi hết dịch), hoặc sau mỗi khi xuất bán heo.

Có các loại thuốc sát trùng như: Lavecide, Benkocid, Chloramin... Bất kỳ một loại thuốc sát trùng nào cũng đều có tính độc ít hay nhiều tùy loại đối với người và vật nuôi. Do đó, khi phun xịt, người nuôi sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, tuyệt đối không phun xịt lên trên mình con vật nuôi.

Các bước thực hiện tiêu độc sát trùng như sau:

Bước 1. Làm sạch cơ học:

- Bước này rất quan trọng, có thể giúp loại trừ đến 80% mầm bệnh.

- Phun nước chuồng trại trước khi dọn rửa để tránh bụi (có thể mang mầm bệnh) bốc lên. Bước này giúp cho việc dọn phân, nước tiểu và các chất hữu cơ sinh học khác được dễ dàng hơn.

- Đối với một số mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây giữa người và thú, áp dụng biện pháp phun thuốc sát trùng trực tiếp lên chất độn chuồng, phân trước khi quét dọn.

- Quét dọn thu gom lại tất cả các chất bẩn hữu cơ như: phân, chất lót chuồng, thức ăn để đốt hoặc chôn.

- Dùng bàn chải và vòi phun nước để xịt nước rửa sạch nền, vách, không để các vũng nước đọng trên bề mặt được sát trùng.

- Tất cả các vật dụng, phương tiện trước khi sát trùng được làm sạch cơ giới.

- Sau khoảng 1-2 giờ khi bề mặt đã ráo nước, tiến hành phun thuốc đều, chú ý các hố, hốc.

Bước 2. Sát trùng:

- Đối với chuồng nuôi đang có vật nuôi: Pha thuốc sát trùng trong bình, nén khí, phun dưới dạng khí dung lên toàn bộ trần, vách, tường, không khí, chuồng

nuôi để sát trùng.

- Đối với sát trùng không khí chuồng nuôi: Lượng dùng 1,2 – 1,5 lít dung dịch cho 100m3 thể tích không khí chuồng nuôi.

- Đối với phân, rác, chất độn chuồng: Thu gom toàn bộ phân, rác, chất độn chuồng, thức ăn thừa... đem chôn hoặc đốt. Khi chôn rắc vôi, hoặc chloramin, chôn cách mặt đất ít nhất 0,5 – 1 mét.

- Đối với nước uống, bể chứa nước: Tháo hoặc đổ bỏ toàn bộ nước cũ chứa trong bể, dùng bàn chải cọ rửa sạch bề mặt bên trong bể, rửa lại bằng nước sạch, để khô phun thuốc sát trùng toàn bộ thành bể, sau đó ít nhất 30 – 60 phút, rửa lại bằng nước sạch và bơm nước mới vào bể.

- Phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: các phương tiện vận chuyển là một trong những yếu tố làm lan truyền dịch bệnh một cách gián tiếp, vì vậy sẽ được vệ sinh tiêu độc sát trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển. Trước khi tiến hành tiêu độc sát trùng, phương tiện được để trống, làm sạch mặt trong, ngoài thùng xe, mặt ngoài đầu xe và cả bánh xe bằng nước sạch từ vòi cao áp.

- Tại bể sinh học, hằng năm sẽ dùng 10 - 15 kg vôi bột/1.000 m2 rắc đều quanh bờ và đáy ao để khử trùng.

1.4.2.7. Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học

Chế phẩm sinh học là những sản phẩm được chiết xuất, điều chế từ những thành phần nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, bao gồm: các nguồn từ thực vật (rong, tảo, rêu…) động vật (công trùng, giun…) và các vi sinh vật. Dự kiến Trang trại sẽ sử dụng chế phẩm EMTECH-GREEN, là chế phẩm sinh học có chứa Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas spp, Aspergillus oryzeas…

Một số cách dùng chế phẩm như sau:

- Xử lý mùi hôi: Pha loãng 1 lít chế phẩm với 30 – 50 – 100 lít nước sạch, tùy theo nồng độ ô nhiễm. Phun đều dung dịch lên nơi có mùi hôi.

- Xử lý nước thải: Bổ sung trực tiếp 1 kg EMTech – BKS vào hệ thống xử lý cho 1 – 10m3 nước thải (tuỳ mức độ ô nhiễm).

1.4.3. Xuất bán:

Heo sau khi chăm sóc, nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 - 100 kg/con thì được xuất chuồng bán cho Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star. Khi kết thúc đợt nuôi, Trang trại để không chuồng trại khoảng 1 tháng để vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.

## 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

a. San nền:

Địa hình khu vực dự án có độ cao không đồng đều, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Tổng diện tích Dự án là 10.500m2, trong đó diện tích 3.000m2 đã được chặt bỏ cây cối giải phóng mặt bằng. Quá trình san gạt mặt bằng thực hiện trong phạm vi dự án, khối lượng đào được tận dụng để đắp tại các vị trí thấp trũng nên không có phát sinh đất dư thừa trong quá trình san gạt mặt bằng.

b. Thi công đường nội bộ

+ Định vị kích thước hình học nền đường và cao độ bằng thước dây và máy kinh vĩ, thủy bình;

+ Dùng máy đào, xe vận chuyển đất cát;

+ Dùng máy ủi san gạt đất đúng cao độ nền đường;

+ Máy san tạo phẳng nền đường;

+ Máy lu lu lèn nén chặt.

c. Công tác thi công ống cấp nước, mương thoát nước mưa:

- Xác định vị trí cống và cao độ móng cống;

- Định vị tim hố móng;

- Đào đất hố móng cống đạt yêu cầu thiết kế;

- Thi công lớp đá dăm hoặc lớp bê tông đệm móng cống đạt kích thước và khối lượng bản vẽ;

- Lắp dựng ván khuôn thi công phần móng cống;

- Tiến hành lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông đáy, thành và nắp cống;

- Đắp đất giáp thổ hai bên cống, hoàn thiện;

- Thi công các hạng mục khác.

d. Giải pháp thi công các khu nhà

- Thi công móng: Giai đoạn đào móng và gia cố nền các công trình xây dựng, giai đoạn này sử dụng máy đào, máy xúc để đào móng và gia cố nền móng cho các công trình cần thiết.

- Quá trình xây dựng cơ bản: Công đoạn này sử dụng máy cẩu, xe lu, xe vận chuyển, máy phối trộn bê tông,...để thực hiện các hoạt động như: xây móng, đổ bê tông, xây tường, lắp khung kèo thép, mái tole, đóng tháo cốt pha,...Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép,...

- Công tác bê tông, cốt thép:

+ Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị trí. Cốt thép phải sạch, đặt buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván khuôn phải khít tránh mất nước trong quá trình đổ bê tông.

+ Cốp pha các loại móng của Dự án dùng loại cốp pha thép định hình để có thể luân chuyển thi công được cho nhiều vị trí. Sàn thao tác kê bằng đà gỗ, lót bằng ván hoặc thép tấm.

+ Đổ bê tông liên tục tới khi hoàn thành, tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông không vượt quá 1,5m. Khi chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông hơn 1,5m đều được chuyển qua máng dẫn hoặc ống vòi xuống ống dẫn của khối móng đúc; tất cả các khối bê tông đều được đầm bằng đầm dùi hoặc đầm bàn.

- Quá trình hoàn thiện công trình: bao gồm các công việc như: vét vôi, sơn tường, lắp ráp các hệ thống thoát nước, cấp nước, điện,...

### 1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

# a. Tiến độ thực hiện Dự án:

- Quý Quý IV năm 2024: Hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Dự án và xin giấy phép xây dựng;

- Quý I, Quý II năm 2024: Thi công các hạng mục Dự án;

- Quý III năm 2024: Nghiệm thu và vận hành.

# b. Vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 4.00.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: 20% vốn của chủ dự án, 80% vốn vay ngân hàng.

c. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

- Chủ đầu tư: Ông Lê Tài Kanh.

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành.

- Trong thời gian thi công Dự án:

+ Số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường khoảng 15 người. Người lao động sẽ dựng lán trại để ăn ở, sinh hoạt tại khu vực Dự án.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu.

+ Chủ dự án trực tiếp thực hiện nghiệm thu công trình với các nhà thầu.

- Trong thời gian vận hành Dự án:

Tổng số lao động làm việc tại Trang trại là 05 người. Trang trại hoạt động theo sơ đồ tổ chức sản xuất dưới đây:

Quản lý Trang trại

Bộ phận Hành chính - kế toán

Bộ phận dinh dưỡng và thú y

Bộ phận vệ sinh môi trường

Bộ phận chăn nuôi

# Hình 11. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Dự án

Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

### 2.1.1. Điều kiện tự nhiên

a. Đặc điểm địa hình:

Khu vực Dự án có địa hình trung du, đồi núi, độ cao không đồng đều: Địa hình có cao độ thấp dần theo hướng từ Tây Bắc (cao nhất là +47,5m, khu vực phía Bắc tuyến đường đất) về Đông Nam (thấp nhất là +35m, khu đất trồng lúa cách ranh giới Dự án khoảng 200m về phía Đông Nam).

Địa hình Dự án sau san nền: địa hình Trang trại phân thành 2 hướng như sau:

+ Khu vực xây dựng chuồng heo: địa hình thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam, phía Đông Bắc có cao độ +44m, góc phía Tây Nam có cao độ +43m.

+ Khu vực xây dựng nhà điều hành và đường nội bộ nối với khu chuồng heo: Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, phía Đông nhà điều hành có cao độ +42m, phía đường nội bộ có cao độ +43,5m đến +44m.

b. Đặc điểm địa chất

Theo kết quả thăm dò địa chất khu vực xây dựng công trình nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc xây dựng dự án với đặc điểm địa chất công trình với đặc điểm như sau:

- Lớp số 1: độ dày lớp trung bình 1,5m. Hỗn hợp sạn sỏi chứa đất á sét, màu sẩm nâu, kết cấu xốp vừa, trạng thái nửa cứng (mùa khô có trạng thái cứng).

- Lớp số 2: độ dày lớp trung bình 5,5m. Lớp phong hóa hoàn toàn của đá sét bột kết thành đất á sét chứa nhiều dăm sỏi phong hóa, màu xám vàng, vàng nhạt, kết cấu chặt vừa, trạng thái cứng.

- Lớp số 3: độ dày lớp trung bình 4m. Lớp đá sét bột kết có mức phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều, màu xám vàng, tím sẩm nâu, cấu tạo phân lớp, đá bắt gặp trong lớp thuộc loại đá nửa cứng.

c. Đặc điểm khí hậu

Theo TS.Nguyễn Đức Lý, KS.Ngô Hải Dương, KS.Nguyễn Đại (Đồng chủ biên). Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, NXB KHKT Hà Nội, 2013, và số liệu khí tượng thủy văn mới nhất năm 2020, 2021, đặc điểm khí hậu của khu vực Dự án mang những nét đặc trưng sau:

a. Nhiệt độ:

Nhiệt độ bình quân hàng năm ở đồng bằng ven biển dao động từ 240C đến 250C, miền núi tùy theo độ cao mà giảm xuống dưới 240C và được chia thành 2

mùa rõ rệt:

- Mùa hè: ở Quảng Bình vào các tháng 4, 7 là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình các tháng này từ 29,5 - 30,00C ở vùng đồng bằng ven biển, từ 29,0 – 29,50C ở vùng núi.

- Mùa đông: Nhiệt độ trung bình tối thấp vùng đồng bằng ven biển từ 16 - 170C. Khi có không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 100C, thậm chí xuống dưới 50C.

Năm 2018, hầu hết các tháng đều có nền nhiệt độ cao hơn TBNN, riêng tháng 2 và tháng 3 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và nhiều nên nền nhiệt độ các nơi trên toàn khu vực thấp hơn TBNN. Cụ thể: Tháng 1 nền nhiệt độ các nơi trong tỉnh cao hơn TBNN từ 0,6 - 1,60C; Tháng 2, tháng 3 ở mức thấp hơn TBNN từ 1,8 - 3,10C; Tháng 4 cao hơn TBNN từ 0,5 - 2,60C.

Năm 2019, từ tháng 1 - 3 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN. Nhiệt độ TB: Vùng đồng bằng 18,5- 25,50C, vùng núi 18,0- 20,00C. Từ tháng 4 - 6/2019 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN, nhiệt độ TB 28,0 – 30,00C. Từ tháng 8 - 10/2019 nền nhiệt độ trên toàn tỉnh phổ xấp xỉ TBNN. Từ tháng 11/2019 - 01/2020 nền nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến cao hơn TBNN một ít.

Năm 2020, nền nhiệt độ ở Quảng Bình ở mức cao hơn TBNN, các tháng mùa xuân có nhiệt độ xấp xỉ TBNN, các tháng mùa hè có nhiệt độ cao hơn TBNN khoảng 0,5 - 10C.

b. Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình quân nhiều năm tại khu vực dự án là 2.590,4mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng 9, 10, 11 với tổng lượng mưa chiếm 61,7% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng 1 đến tháng 4.

Trong năm 2017, từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, gây hạn hán, thiếu nước sản xuất nông nghiệp cho một số địa phương trong tỉnh, những tháng cuối năm hiện tượng Enso chuyển sang pha trung tính và Lanila nên tổng lượng mưa các tháng cuối năm tăng đột biến. Tổng lượng mưa năm 2017 đã vượt từ 40 - 60% so với TBNN.

Trong năm 2018, lượng mưa xấp xỉ hoặc cao hơn, thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) một ít. Cụ thể như sau:

- Từ tháng 1 - 3/2018, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ TBNN và đạt từ 35 - 65 mm, có nơi lớn hơn.

- Từ tháng 4 - 6/2018 tổng lượng mưa lượng mưa tại Quảng Bình xấp xỉ và lớn hơn TBNN một ít.

- Từ tháng 8 - 10/2018 tổng lượng mưa tại Quảng Bình thấp hơn TBNN một ít, cụ thể tháng 8 đạt từ 70 - 90% so với TBNN, tháng 9, 10 đạt từ 80 - 120% so với TBNN.

Năm 2019, từ tháng 2 - 4/2019 tổng lượng mưa tại Quảng Bình thấp hơn TBNN. Cụ thể tháng 2, 3 lượng mưa đạt từ 80 - 120% so với TBNN, có nơi thấp hơn TBNN, tháng 4 tổng lượng mưa chỉ đạt 50 - 80% so với TBNN. Tổng lượng mưa từ tháng 5 - 7/2019 phổ biến xấp xỉ TBNN. Tổng lượng mưa từ tháng 9 - 11/2019 phổ biến xấp xỉ TBNN.

Trong năm 2020, Quảng Bình có có hai đợt mưa lũ liên tiếp, từ ngày 06-10/10 và từ ngày 16-20/10, lượng mưa tại Quảng Bình phổ biến hơn 100 mm, có nơi như Minh Hóa 646 mm, Trường Sơn 534 mm. Nước trên sông Kiến Giang vượt mức báo động 3 0,8m, nước sông Gianh xấp xỉ đạt mức báo động 3. Toàn tỉnh có 30 thôn, bản thuộc bảy xã miền núi, vùng cao bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao gây ngập một số đoạn đường, ngầm tràn. Ở vùng hạ lưu các sông Gianh, Kiến Giang, Nhật Lệ, nước lũ lên cao gây ngập lụt ở một vùng thấp trũng.

Theo số liệu từ Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày có lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực là 747 mm (ngày xuất hiện là 16/10/2016).

c. Độ ẩm:

- Khu vực có độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 70% - 90%. Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, trung bình từ 80% - 90%. Tháng ẩm nhất là các tháng cuối mùa đông.

- Thời kỳ khô nhất là các tháng giữa mùa hạ, tháng 7 có độ ẩm trung bình từ 70 - 79%. Chênh lệch độ ẩm trung bình tháng ẩm nhất và tháng khô nhất đạt tới 19 - 20%.

d. Chế độ bão:

Khu vực thuộc địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nên chế độ bão, mưa trong bão của khu vực chính là các đặc điểm chung của tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng Bình có từ 1 - 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào bờ biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng 6 đến tháng 10, trong đó nhiều nhất vào ba tháng, tháng 8 đến tháng 10, với khoảng 0,3 - 0,7 cơn/năm.

Như vậy, mùa bão chính tại Quảng Bình xảy ra vào tháng 9 và tháng 10, tuy nhiên những cơn bão trái mùa hoặc có thể nói những cơn bão hoạt động không theo những quy luật phổ biến khí hậu như đã nói ở trên thường gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản cho địa phương.

Mưa lớn trong bão: Mưa do bão hoặc quá trình mưa có liên quan đến bão chiếm từ 35 - 45% tổng lượng mưa năm. Bão gây ra mưa lớn khi chúng đổ bộ vào đất liền, theo số liệu thống kê có khoảng 45% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa từ 200 - 300mm, khoảng 20% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa lớn hơn 300mm, khoảng 15% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa dưới 150mm.

Thời gian mưa lớn trong bão trung bình từ 2 - 3 ngày, tuy nhiên khi bão kết hợp với không khí lạnh thì diện mưa lớn sẽ mở rộng và thời gian mưa lớn sẽ kéo dài từ 3 - 5 ngày. Tại Quảng Bình, hình thế gây mưa đặc biệt lớn điển hình đó là sự phối kết hợp của bão và không khí lạnh, hậu quả của nó là những trận mưa rất lớn, thời gian mưa lớn tập trung trong vài ngày thường gây ra lũ lớn, đe dọa cuộc sống của nhân dân sinh sống ven sông hoặc các vùng thấp trũng, có khi còn có lũ quét ở vùng núi.

Mưa lớn kéo dài sẽ gây tình trạng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất. Tuy nhiên, khu vực dự án chủ yếu là đất rừng, nên nguy cơ sạt lở là rất thấp. Theo ý kiến khảo sát người dân trong vùng, khu vực chưa xảy ra hiện tượng sạt lở.

Khu vực Dự án có địa hình trung du, đồi núi, địa hình có cao độ từ +30m đến +50m so với mực nước biển, chưa xảy ra tình trạng ngập lụt trong mưa bão.

e. Dông, lốc:

Ở Quảng Bình, mỗi năm có khoảng 20 - 30 ngày dông ở vùng thấp, 30 - 40 ngày ở khu vực đồi núi. Dông có thể xuất hiện rải rác vào thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 10, song nhiều nhất vào các tháng 4, 5 và tháng 8, 9 với khoảng 3 - 7 ngày dông/tháng. Ở những khu vực đồi núi của Quảng Bình, dông có khả năng kèm theo mưa đá nhưng không nhiều. Tính trung bình trong vòng 10 năm mưa đá chỉ có thể xuất hiện từ một đến vài lần.

Lốc tố thường xảy ra vào thời kỳ chuyển tiếp giao nhau của các hệ thống thời tiết. Loại hình thời tiết này xảy ra trên phạm vi nhỏ và thời gian tồn tại rất ngắn, với sức gió giật mạnh, đổi hướng đột ngột, có khi có cả mưa đá.

d. Đặc điểm thủy văn

- Đặc điểm nước mặt:

Phía Tây Bắc dự án có khe suối tự nhiên, cách dự án khoảng 60m, phía Tây Bắc có khe nhỏ cách dự án khoảng 40m. Qua khảo sát và hỏi ý kiến người dân trong vùng, thì khu vực thực hiện Dự án không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.

Đường tụ thủy của khu vực Dự án: Nước mưa chảy tràn sẽ chảy về khu vực ruộng bỏ hoang phía Tây Bắc của Trang trại, sau đó chảy xuống khe nhỏ cách dự án khoảng 40m.

Việc tiêu thoát nước khu vực vào các mùa trong năm: Vào mùa khô, khu vực không có nước mặt. Vào mùa mưa, nước mưa từ khu vực phía Bắc chảy xuống và chảy theo đường tụ thủy phía Tây của Trang trại, chảy xuống khu vực ruộng lúa cách Trang trại khoảng 200m về phía Đông Nam.

- Đặc điểm nước ngầm:

Theo báo cáo dự án “ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, năm 2017, thì Dự án nằm trên khu vực có tầng chứa nước trong trầm tích thuộc hệ tầng Long Đại, có trữ lượng nước 0,4 – 1,25 l/s, tương đương 34,56 - 108 m3/ngày.

Trong quá trình hoạt động năm 2019, 2020, Trang trại đã sử dụng 1 giếng khoan có lưu lượng bơm 10m3/h, lượng nước khá dồi dào.

Về chất lượng nước ngầm: Trang trại đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy  mẫu nước dưới đất tại giếng khoan, các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (kết quả Bảng 2.2).

e. Điều kiện hạ tầng và kinh tế- xã hội

Khu vực Dự án thuộc địa phận thôn Cà, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Do đó, các đặc điểm kinh tế - xã hội chung của xã Lý Trạch sẽ phản ánh phần nào đặc điểm riêng khu vực Dự án. Sau đây là một số đặc điểm kinh tế - xã hội của xã Lý Trạch.

a. Tình hình phát triển kinh tế

Theo Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2020, xã Lý Trạch có diện tích 22,1km2, dân số 4.579 người, mật độ dân số 207 người/km2.

Kinh tế chủ yếu của xã là trồng rừng, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tự cung tự cấp. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân chưa cao, thu nhập của người dân còn thấp và gặp nhiều khó khăn. Theo Niên giám thống kê huyện Bố Trạch 2020, diện tích đất nông nghiệp của xã là 1.777,4 ha, đất lâm nghiệp là 344,5 ha, đất thủy sản là 28,5 ha.

Về chăn nuôi, trong xã hiện có nhiều hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ lẻ. Chăn nuôi trâu bò nhìn chung ổn định; chăn nuôi heo đang dần được khôi phục, tuy nhiên chưa ổn định, nguyên nhân do khan hiếm nguồn giống, giá heo giống cao, chăn nuôi nhiều rủi ro, giá thức ăn cao.

Nhìn chung, kinh tế của xã phụ thuộc chủ yếu vào trồng cây rau màu, cây ngắn ngày, rừng sản xuất và chăn nuôi quy mô nhỏ của hộ gia đình. Với quy mô sản xuất nhỏ, trình độ canh tác, chăn nuôi thấp cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên nhìn chung kinh tế của xã vẫn còn khó khăn.

Về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế: Hiện tại xã đã có 01 trường mẫu giáo, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 01 trạm y tế. Các hoạt động văn hóa, sự nghiệp giáo dục đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

## 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

### 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

Để đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án,Chủ dự án đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường khu vực thực hiện dự án.

a. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn

Bảng 2.1: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án

| TT | Chỉ tiêu đo | Đơn vị tính | Kết quả đo |  |  | Giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 25,6 | 24,7 | 25,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | %RH | 62,5 | 63,8 | 62,7 | - |
| 3 | CO | µg/m3 | 2554 | 2559 | 2542 | ≤ 30.000 |
| 4 | NO2 | µg/m3 | 41,6 | 44,8 | 43,5 | ≤ 200 |
| 5 | SO2 | µg/m3 | 53,1 | 55,4 | 51,2 | ≤ 350 |
| 6 | Hàm lượng bụi | µg/m3 | 67 | 59 | 62 | ≤ 300 |
| 7 | Tiếng ồn | dBA | 61,5 | 62,4 | 61,9 | ≤ 70 (*) |

Nguồn: Công ty TNHH 1 TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Ghi chú:

- (*) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Áp dụng cho khu vực thông thường từ 6h - 21h).

- Ngày đo, ngày nhận mẫu: 05/4/2023.

- Ngày phân tích: 06-12/4/2023.

- Vị trí đo:

+ K1: Tại trung tâm khu vực dự án. Tọa độ X: 1914823.66;Y:534337.23

+ K2: Tại khu vực khu dân cư cách dự án khoảng 650m về phía Đông. Tọa độ: X: 1914886.58; Y:534894.12;

+ K3: Tại trục đường bê tông giáp phía Nam dự án. Tọa độ X: 1914783.86; Y:534359.55;

- Đối với bụi và khí thải: Theo kết quả phân tích ở bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu khí độc và nồng độ bụi đo được đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05/2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (Trung bình giờ).

- Đối với độ ồn: Mức ồn đo được tại khu vực dự kiến triển khai dự án dao động trong khoảng từ 54,9 – 63,2 dBA, so sánh với Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; áp dụng cho khu dân cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính trong khoảng thời gian từ 6h - 21h (≤ 70dBA) cho thấy tất cả các vị trí đo đều nằm trong giới hạn cho phép.

b. Môi trường nước dưới đất

# Trong khu vực Dự án đã có giếng đào lấy nước dưới đất, vị trí góc phía Đông Nam khu trang trại. Nước dưới đất khu vực có chất lượng như sau:

# Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án

| TT | Chỉ tiêu đo | Đơn vị | Kết quả phân tích | QCVN 09-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,25 | 5,5 - 8,5 |
| 2 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 432 | 1500 |
| 3 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 0,12 | ≤ 1 |
| 4 | Sulfat | mg/l | 70,35 | 400 |
| 5 | Nitrit (tính theo N) | mg/l | <0,005 | 1 |
| 6 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 0,29 | 15 |

Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico Việt Nam

Ghi chú:

"-": Không quy định

- Ngày lấy mẫu: 05/4/2023

- Ngày phân tích mẫu: 06-12/4/2023

- Vị trí lấy mẫu: Nước giếng đào trong khu vực dự án.Tọa độ: 1914803.74; 534337.26;

Kết quả phân tích ở trên so sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm cho thấy, các chỉ tiêu kiểm tra đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép.

### 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Theo báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, khu vực thực hiện Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

Khu vực Dự án chủ yếu là rừng trồng cao su, nên hệ sinh thái khu vực mang tính chất đặc trưng của hệ sinh thái rừng trồng, với những đặc điểm sau:

- Hệ thực vật: Thực vật khu vực đa số là cây cao su khoảng 15 năm tuổi, mật độ khoảng 550 cây/ha, ngoài ra có một số cây cỏ dại, cây bụi nhỏ...

- Hệ động vật: Chủ yếu là tắc kè, chim, chuột, rắn, tôm, cá... với số lượng ít.

Hình 4: Đất hoang phía Nam khu Trang trại

Hình 5: Rừng cao su xung quanh Trang trại

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

### 2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi dự án

a. Trong giai đoạn xây dựng dự án

| TT | Nguồn tác động | Các đối tượng bị tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | - Bụi, khí thải phát sinh tại công trường: Công trường xa khu dân cư nên bụi, khí thải chỉ tác động đến cán bộ công nhân tại công trường, sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng Dự án. - Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và chấm dứt khi kết thúc quá trình xây dựng. |
| 2 | Nước thải sinh hoạt của CBCN | Tác động đến môi trường đất, nước khu vực xung quanh điểm xả thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng |
| 3 | Nước mưa chảy tràn, ngập lũ | Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận. |
| 4 | Chất thải rắn | Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải rắn và sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng. |
| 5 | Chất thải nguy hại | Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải nguy hại. |

b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này được trình bày như sau:

| TT | Chất thải phát sinh | Các đối tượng bị tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mùi hôi từ quá trình chăn nuôi | Ảnh hưởng đến môi trường không khí, cán bộ công nhân làm việc tại Trang trại. |
| 2 | Bụi, khí thải từ xe vận chuyển | Ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển. |
| 3 | Nước thải sinh hoạt từ cán bộ công nhân viên, nước thải sản xuất | Tác động đến môi trường không khí, đất, nước khu vực tiếp nhận. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn | Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, bao bì đựng thức ăn, phân thải...) | Ảnh hưởng đến môi trường khu vực Trang trại, gây mất mỹ quan khu vực, đây còn là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh. |
| 5 | Chất thải nguy hại | Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực. |

### 2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Theo khảo sát, điều tra thực tế thì trong bán kính 1km từ khu vực Dự án không có vùng sinh thái nhạy cảm nào. Khu vực Dự án không có các loài nguy

cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

* Phù hợp với điều kiện tự nhiên:

- Khu vực không bị ngập lụt vào mùa mưa, trong quá trình Trang trại hoạt động sẽ không bị ứ đọng nước mưa, không có tình trạng mưa lũ cuốn theo chất thải gây ô nhiễm môi trường khu vực.

- Địa chất khu vực xây dựng thuộc đất đồi, cường độ chịu nén 1,5 – 2,5 kg/cm2, phù hợp xây dựng nhà 1-3 tầng, không phải xử lý nền móng phức tạp.

- Bao quanh khu vực Dự án là rừng cao su, có tác dụng như một lá chắn ngăn cản sự phát tán của các chất ô nhiễm, mùi hôi từ khu vực Dự án ra môi trường xung quanh.

* Phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội:

- Lý Trạch là xã có điều kiện kinh tế đang còn khó khăn, người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, việc xây dựng một trang trại chăn nuôi quy mô lớn sẽ góp phần vào việc tạo ra mô hình kinh tế tiến bộ, tạo công ăn việc làm cho một số người dân trong xã, phát triển kinh tế của xã.

- Khu vực xây dựng Dự án hiện tại không có các công trình kiến trúc, không có các di tích lịch sử cũng như các công trình văn hóa, thể thao - du lịch.

- Khu đất Dự án cách đường Hồ Chí Minh khoảng 500m về phía Tây, đây là điều kiện thuận lợi cho Dự án trong quá trình thi công và khi đi vào hoạt động.

- Dự án đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư (≥400m); Trường học, bệnh viện, chợ (≥500m) và khoảng cách đến các Trang trại chăn nuôi khác (≥50 m) theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Khu vực Dự án hiện tại đang là đất trồng cây cao su, trong điều kiện giá cao su giảm, nguy cơ sự cố gió bão tác động nên hiệu quả kinh tế của rừng cao su thấp, rủi ro cao. Việc chuyển đổi loại hình sản xuất sang chăn nuôi heo sẽ chủ động được hoạt động sản xuất, tăng hiệu suất và giá trị sử dụng đất.

- Hiện tại, toàn bộ diện tích đất của Dự án là đất trồng cây cao su của chính Chủ dự án, đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện Dự án vì không phải đền bù, di dân hay tái định cư, đây cũng là một yếu tố thuận lợi để Dự án tiêu thụ lượng phân thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

- Dự án hình thành phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035, và theo Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch.

Như vậy, căn cứ vào các nội dung đã trình bày ở trên, việc lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư cùng với thiết kế của Dự án là phù hợp với cảnh quan và môi trường khu vực, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Dự án.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Các nguồn gây tác động chủ yếu phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng được tóm tắt ở bảng sau:

Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | San nền, giải phóng mặt bằng | - Bụi, khí thải - Chất thải rắn từ cây cối bị chặt bỏ |
| 2 | Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển | - Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HCl) - Nước thải và chất thải rắn |
| 3 | Hoạt động của cán bộ, công nhân thi công | Nước thải và chất thải rắn |
| 4 | Nước mưa chảy tràn | Chất bẩn từ bề mặt công trường |
| Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công | - Tiếng ồn - Sự cố mất an toàn giao thông |
| 2 | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công xây dựng | Nguy cơ lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội |

# 3.1.1.1. Nguồn tác động liên quan chất thải

### a. Tác động do bụi, khí thải

Trang trại đã dừng chăn nuôi từ tháng 6/2020, các tác động trong giai đoạn này chỉ phát sinh từ quá trình xây dựng các hạng mục mới của Dự án. Các nguồn gây ô nhiễm như sau:

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công trên công trường;

- Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu;

- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu, từ nhà vệ sinh ở khu phụ trợ tạm thời của công nhân trên công trường.

Trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống, nhà dân gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 420m, cách ranh giới chuồng heo khoảng 465m về phía Đông Bắc, do đó khu dân cư này không bị tác động bởi các tác nhân ô nhiễm trên công trường, mà sẽ chịu tác động từ xe vận chuyển nguyên vật liệu khi đi qua khu vực này.

a.1. Bụi phát sinh trong quá trình thi công

Trong thi công, lượng bụi phát sinh lớn nhất trong quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng, đào đắp các bể xử lý nước thải. Tải lượng bụi trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: khối lượng đào đắp, phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, khối lượng thi công trong ngày…

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khối lượng đất đào, đắp san lấp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp.

Theo số liệu của đơn vị tư vấn thiết kế, khối lượng đất đào đắp trong quá trình san nền là 3.620 m3, tương đương 5.068 tấn (1m3 đất tương ứng với 1,4 tấn).

Theo tài liệu của Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm do hoạt động đào, đắp 01 tấn đất đá thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi).

Thời gian thi công san nền khoảng 30 ngày, mỗi ngày làm việc 8h. Vậy tải lượng bụi (trong trường hợp không thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp) phát thải vào môi trường không khí là:

E = 5.068 tấn x 0,134 kg/tấn = 679,11 kg bụi

= 22,637 kg bụi/ngày = 2,8 kg/h = 778 mg/s

Với diện tích san nền là 2.285m2, tính được lưu lượng phát thải (M) là: 	 778 mg/s : 2.285m2 = 0,34 mg/m2.s

Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình này phát thải vào môi trường được tính theo công thức sau (Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Trần Ngọc Chấn):

C = C0 + M*L/u*H      (3.1)

Trong đó :

M : Lưu lượng phát thải (mg/m2.s);

L : Chiều dài phát tán hạt bụi tối đa (m);

u : Vận tốc gió lớn nhất (m/s);

H : Độ cao xáo trộn cực đại (10 m).

C0: Nồng độ bụi môi trường nền (mg/m3)

### Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình san nền

| Tải lượng bụi (mg/m2.s) | Thông số tính toán |  |  |  |  | Nồng độ mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L (m) | U (m/s) |  | H (m) | C0 mg/m3 | Mùa hè | Mùa đông |
|  |  | Hè | Đông |  |  |  |  |
| 0,34 | 100 | 2,7 | 3,1 | 10 | 0,059 | 126 | 109,7 |

So sánh nồng độ bụi phát sinh từ quá trình này với QCVN 02 : 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc đối với bụi toàn phần ≤ 4mg/m3) cho thấy, nồng độ bụi từ hoạt động này vượt nhiều lần so với quy chuẩn, nếu công nhân không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu.

Bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trực tiếp tại Dự án. Khi con người tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ... Các hạt bụi đi vào phổi gây kích thích cơ học, thúc đẩy quá trình xơ cứng phổi và là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp. Nhìn chung, khu vực Dự án thoáng rộng, không có công trình xây dựng, nên nồng độ các chất ô nhiễm sẽ dễ pha loãng, phát tán ra môi trường không khí xung quanh.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, bụi còn phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục Dự án. Hạng mục chuồng trại có diện tích lớn nhất tuy nhiên khối lượng xây dựng ít, chủ yếu là lắp ráp chuồng trại và thi công sân, nền. Bụi phát sinh nhiều tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu như: cát, đá, xi măng, sắt thép... Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,3 - 0,5mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc tại vị trí xây dựng.

a.2. Khí thải động cơ từ các thiết bị thi công trên công trường

Theo Bảng 1.5, giả sử toàn bộ máy thi công và vận tải cho Dự án được sử dụng trong một ca làm việc, có mặt trên công trường trong cùng thời điểm, tổng lượng dầu diezel tiêu thụ trong 1 ngày là 235 lit ≈ 200 kg/ngày (1 lít dầu diezel nặng 0,85 kg). Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diezel là 0,05%.

Bảng 3.3: Lưu lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu)* | Nhiên liệu (tấn dầu) | Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) | Tải lượng chất ô nhiễm (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0,28 x S | 0,2 | 2,8.10-5 | 9,7.10-4 |
| 2 | NOx | 2,84 |  | 0,568 | 19,72 |
| 3 | CO | 0,71 |  | 0,142 | 4,93 |

Nguồn(*): Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO)

Giả sử các máy cùng hoạt động vào một thời điểm và đủ gần để xem tổng hợp nguồn thải từ tất cả các máy là một điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss như sau:

C =           (CT 3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);

M: Tải lượng phát thải các chất CO, NOx, SO2 (mg/s) (theo Bảng 3.3);

U: Tốc độ gió trung bình, u = 3,1m/s;

H: Chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 2m;

x: Khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km);

σy, σz: Hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m);

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B)

Trên cơ sở công thức (CT3.2), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

# Bảng 3.4. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| SO2 | 4,33 | 0,99 | 0,50 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | ≤ 0,35 |
| NO2 | 44,10 | 10,05 | 5,11 | 3,35 | 2,43 | 0,03 | ≤ 0,2 |
| CO | 14,74 | 3,36 | 1,71 | 1,12 | 0,81 | 0,63 | ≤ 30 |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách trên 25 m, nồng độ các khí đạt quy định theo quy chuẩn. Như đã nói, kết quả tính toán ở trên trong điều kiện giả thiết tất cả các máy đều hoạt động cùng một lúc và đủ gần để có sự cộng hưởng. Thực tế, các máy hoạt động riêng rẻ, cách xa nhau và không đồng thời nên nồng độ trung bình chung trong khu vực sẽ nhỏ hơn kết quả tính toán ở Bảng trên.

a.3. Khí thải động cơ phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng:

Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, tốc độ vận chuyển trung bình 35km/h, sử dụng nguyên liệu dầu Diesel, hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diesel là 0,05%, thời gian vận chuyển 12 tháng.

Theo Bảng 1.6, tổng chiều dài quãng đường vận chuyển các loại nguyên vật liệu là 2.912 km.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diesel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông của Dự án như sau:

Bảng 3.5. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải

| TT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng (kg/thời gian vận chuyển) | Tải lượng E mg/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 2,912 | 2,620 | 0,252 |
| 2 | SO2 | 4,15S |  | 0,006 | 0,0006 |
| 3 | NOx | 1,44 |  | 4,193 | 0,404 |
| 4 | CO | 2,9 |  | 8,444 | 0,814 |

Nguồn: (*) Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức Gauss, như tính toán đối với nguồn phát sinh do máy thi công ở trên, như sau:

C(x, y, z) = {E/(2πUσy σz)} exp (-y2/2σy2)[exp {- (Z - H)2/2σz2)}+ exp{-(Z + H)2/2σz2)}]   (CT3.3)

Trong đó:

C (x, y, z): Nồng độ (CO, NOx, TSP, SO2) tại vị trí (x, y, z) (mg/m3);

E: Tải lượng phát thải (CO, NOx, bụi khói, SO2) (mg/s) (theo Bảng 3.5);

U: Tốc độ gió trung bình 2,9 (m/s);

H: Chiều cao của nguồn phát (m), tính ở độ cao 1 m;

x: Khoảng cách theo hướng gió thổi dọc theo hướng gió (km);

y: Khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x. Giả thiết tính nồng độ chỉ phát tán theo hướng gió hay tính cho một lớp khí thì khi đó y=0;

z: Chiều cao điểm tính (m). Khi xác định nồng độ chất ô nhiễm gần mặt đất (phạm vi con người sinh sống và hệ sinh thái tồn tại) thì z=0;

σy, σz: Hệ số khuyếch tán rộng theo chiều (y) và chiều thẳng đứng (z) (m).

Với x ≤ 1 km σz = 106,6 x1,149 + 3,3

σy = 156*x0,894: với cấp độ khí quyển ở mức không ổn định vừa (mức B)

Trên cơ sở công thức (CT3.3), thay giá trị các thông số đã có và từng thông số khoảng cách x ta có Bảng kết quả tính toán nồng độ như sau:

# Bảng 3.6. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ một điểm phát sinh trên tuyến Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách (m) |  |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| Bụi khói | 1,02 | 0,23 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 0,023 | 0,005 | 0,003 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0009 | ≤ 0,35 |
| NOx | 1,64 | 0,37 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | ≤ 0,2 |
| CO | 3,3 | 0,74 | 0,37 | 0,24 | 0,17 | 0,13 | ≤ 30 |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở khoảng cách trên 5m từ nguồn thải, nồng độ của SO2, NOx, bụi khói đạt quy chuẩn; ở khoảng cách trên 10m, tất cả các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn. Như vậy, khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển gây ra trên các tuyến đường gây tác động không đáng kể đến môi trường trên tuyến đường nói chung cũng như môi trường hai bên lề đường nói riêng.

a.4. Bụi từ các phương tiện vận chuyển

Nguyên vật liệu của Dự án được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng các xe tải loại 10 tấn. Bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài tuyến, mật độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền đường... Do đó, phương án và kế hoạch vận chuyển của Dự án sẽ quyết định đến tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh.

Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương tiện vận chuyển mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5[(365-p)/365]   (CT 3.4)

Trong đó:

E: Hệ số phát thải bụi (kg/km) (tính riêng cho từng lượt xe chạy);

k: Hệ số liên quan kích thước bụi, chọn k=0,2 cho bụi có kích thước <10μm;

s: Hệ số tính đến loại mặt đường. Với đường đất phục vụ Dự án chọn s = 12, với đường nhựa chọn s = 5,5;

S: Tốc độ trung bình của xe, chọn S = 35km/h;

W: Tải trọng xe, chọn W = 10 tấn;

w: Số bánh xe, chọn w = 6 bánh;

p: Số ngày mưa trung bình trong năm. Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì ở khu vực Dự án, số ngày mưa trung bình năm là 124 ngày.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi E do xe vận chuyển nguyên vật liệu trên đường đất là 0,5 kg/km, trên đường nhựa/bê tông là 0,23 kg/km.

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

C(x,z) =           (CT 3.5)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);

E1: Tải lượng nguồn thải (xác định từ giá trị E ở Công thức (3.3) trong trường hợp vận tốc xe trung bình 35 km/h). Đối với tuyến đường đất E1= 4,87 mg/m.s và

với tuyến đường nhựa/bê tông E1= 2,23 mg/m.s;

δz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73;

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió (m);

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, chọn u=2,9 m/s;

z: Độ cao của điểm tính toán (m);

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh, chọn h=0m.

Thay số vào Công thức (CT 3.5) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở các Bảng sau:

# Bảng 3.7. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí trên các tuyến đường đất vận chuyển nguyên vật liệu

| Độ cao tính toán | E1 (mg/m.s) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| z = 1 | 4,87 | 1.241 | 1.917 | 1.288 | 0.607 | 0.494 | 0.421 | 0.369 |
| z = 2 |  | 0.006 | 1.152 | 1.070 | 0.585 | 0.482 | 0.413 | 0.364 |

# Bảng 3.8. Nồng độ (mg/m3) bụi trong không khí

# trên các tuyến đường nhựa/bê tông vận chuyển nguyên vật liệu

| Độ cao tính toán | E1 (mg/m.s) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x(m) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| z = 1 | 2,23 | 0.569 | 0.879 | 0.590 | 0.278 | 0.226 | 0.193 | 0.169 |
| z = 2 |  | 0.003 | 0.528 | 0.491 | 0.268 | 0.221 | 0.189 | 0.167 |

Kết quả tính toán ở 2 Bảng trên cho thấy, ở khoảng cách gần nguồn phát sinh, ban đầu nồng độ bụi có xu hướng tăng và giảm theo hình parabol, thể hiện sự chuyển động của bụi dưới tác động của gió và trọng lực; đến một khoảng cách nhất định, nồng độ bụi sẽ giảm dần theo khoảng cách và độ cao.

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu dự kiến sẽ di chuyển nhiều qua tuyến đường Hồ Chí Minh và đường đất nối từ đường Hồ Chí Minh vào Dự án.

- Tuyến đường nối giữa đường liên xã và Dự án là đường đất, xe vận chuyển đi qua khi thời tiết khô sẽ làm phát sinh nhiều bụi, đầu tuyến có 1 nhà dân sinh sống, nhà dân này sẽ chịu ảnh hưởng từ xe vận chuyển nếu đơn vị thi công, vận chuyển không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu.

-  Trên tuyến Hồ Chí Minh: nhiều đoạn có mật độ dân cư sinh sống hai bên đường và lưu lượng giao thông lớn, tuyến đường đã được nhựa hóa, lòng đường rộng, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển để giảm sự ảnh hưởng đến người dân.

a.5. Khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu, từ nhà vệ sinh ở khu phụ trợ tạm thời của công nhân trên công trường;

Phần lớn cán bộ công nhân xây dựng đi về trong ngày, chỉ có 1 đến 2 người ở lại công trường bảo vệ vào ban đêm. Nguồn thải này phát sinh chủ yếu từ khu nhà vệ sinh, khu chứa rác nếu mọi người không giữ gìn vệ sinh, không thu gom xử lý rác. Mức độ phát sinh nguồn thải này phụ thuộc vào ý thức của cán bộ công nhân trên công trường.

### b. Tác động đến môi trường do nước thải

Nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án từ các nguồn sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường;

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra;

- Nước thải trong quá trình nạo vét từ hệ thống XLNT cũ;

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường.

b.1. Đối với nước thải sinh hoạt:

Số lượng công nhân làm việc thường xuyên khoảng 15 người, nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước sinh hoạt là:

# 15 người x 100 lít/người = 2.500 lít/ngày

Theo Điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính Phủ về thoát nước và xử lý nước thải, nước thải chiếm 80% lượng nước cấp, thì tổng lượng nước thải là 2 m3/ngày. Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 1,6 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 0,4 m3/ngày.

# Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P),...Trong đó, khoảng 58% là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải như sau:

# Bảng 3.9. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải (mg/l) (*) | QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2) (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 450 – 540 | 60 |
| Dầu mỡ | 68 – 203 | 20 |
| Chất rắn lơ lửng | 474 - 982 | 120 |
| Amoni | 24 – 48 | 12 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 6 x 103 |

(*), Nguồn: Hoàng Kim Cơ và cộng sự, Kỹ thuật môi trường, 2005

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT thì nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Nước thải sinh hoạt hàng ngày tại công trường có khối lượng không lớn nhưng độ nhiễm bẩn cao, đặc biệt là nước thải đen. Nguồn thải này nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm đất cũng như nguồn nước của khu vực và phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân.

b.2. Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, tải lượng khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công cao thì tải lượng của nguồn thải này không đáng kể, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực.

b.3. Nước thải trong quá trình nạo hút từ hệ thống XLNT cũ:

Các hạng mục trong hệ thống XLNT cũ sẽ được nạo vét chất thải bao gồm: bể lắng 15m3, hầm biogas 1.500m3, hồ lắng 1.400m3. Lượng nước thải tối đa cần nạo hút là 2.915m3 (vào mùa mưa). Nước thải này bao gồm nước mưa và nước thải chăn nuôi heo, nếu không được thu gom xử lý mà thải ra ngoài sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực tiếp nhận.

b.4. Nước mưa chảy tràn:

Nguồn thải này có tải lượng phụ thuộc vào lượng mưa của khu vực, do đó thay đổi theo mùa, theo ngày, thành phần các chất ô nhiễm trong nguồn thải phụ thuộc vào hiện trạng bề mặt công trường.

Lượng mưa ngày lớn nhất ứng với thời gian xuất hiện tại khu vực là 747 mm (ngày xuất hiện là 14/10/2016). Lượng mưa xối tràn của ngày mưa lớn nhất trong khu vực Dự án được tính theo công thức:

Q = Ψ*F*q   (CT 3.6)

Trong đó:

- F: Diện tích đất khu vực tiếp nhận nước mưa.

- q: Cường độ mưa: 747 mm/ngày đêm = 0,747 m/ngày đêm.

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt ( theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế).

Diện tích đất của Dự án là 10.500 m2, trong đó diện tích đã san nền, xây dựng là 3.715m2, còn lại là diện tích trồng cây cao su. Ngoài ra, dự án còn nhận một lượng nước mưa từ khu vực phía Bắc Dự án, với diện tích khoảng 6.500m2. Lượng mưa khu vực được tính như bảng sau:

Bảng 3.10: Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích Dự án

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đất có mái (chuồng heo, nhà kho, khu vực khử trùng, tháp nước) | 2.665 | 0,75 | 1.493 |
| 2 | Diện tích đất trồng cao su, đường đất nội bộ | 3.335 | 0,4 | 1.334 |
| 3 | Khu đất phía Bắc | 6.500 | 0,4 | 1.942,2 |
| Tổng cộng |  |  |  | 4.769,2 |

Tổng lượng nước mưa chảy tràn mà Trang trại nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là 4.769,2m3.

Trong quá trình san nền, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát bở rời theo hướng dốc địa hình chảy tràn ra khu vực phía Nam. Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình, nếu nguyên vật liệu không được che chắn, quản lý tốt, thì một số loại như đá, cát, xi măng rơi vãi… sẽ bị cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm khu vực tiếp nhận, và nguy hiểm hơn là các chất dầu mỡ có khả năng gây ô nhiễm lan rộng và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của sinh vật ở khu vực tiếp nhận. Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu, hạn chế sự tác động đến môi trường xung quanh.

### c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

### - Cây cối bị chặt bỏ trong quá trình giải phóng mặt bằng:

### Trong quá trình giải phóng mặt bằng, một khối lượng lớn cây cao su sẽ bị chặt bỏ. Tổng diện tích Dự án là 10.500m2, trong đó diện tích 3.000m2 đã được chặt bỏ cây cối giải phóng mặt bằng, còn lại 3.000m2 chưa giải phóng mặt bằng. Quá trình khảo sát hiện trạng khu vực Dự án cho thấy, mật độ cây trồng tại khu vực là 550 cây/ha, trung bình cây cao 10m. Trữ lượng sinh khối cây trồng bị chặt bỏ trên phạm vi dự án được tính theo công thức sau:

V = G*H*F*C

(Nguồn: Theo Công văn số 212/SNN-LN ngày 24/02/2010 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình).

Trong đó:

+ G: tiết diện ngang của cây gỗ tại vị trí D1,3 - được tính bằng công thức sau:                  G = [3,1417 * (D1,3)2 ]/4 = 0,018m2

D1,3: Đường kính trung bình của cây ở độ cao 1,3m tính từ gốc lên: D1,3 = 0,15m.

+ H: Chiều cao vút ngọn, H = 10m.

+ F: Hình số thân cây: 0,45 (đối với rừng trồng)

+ C: Tổng số cây C = 204 cây.

Thay số vào ta tính được trữ lượng sinh khối (thân cây) bị chặt bỏ trên diện tích dự án là 5,5 m3 và tổng trữ lượng sinh khối (bao gồm thân, cành, lá cây) ước tính là 10m3.

Quá trình chặt bỏ lớp thảm thực vật này sẽ làm phát sinh một lượng lớn chất thải rắn với thành phần chủ yếu là cành cây, thân cây, lá, rể,... và một số loài cây bụi, cỏ dại bị chặt bỏ trong quá trình phát quang tạo mặt bằng thi công. Toàn bộ lượng sinh khối trên sẽ được thu gom và vận chuyển ra khỏi diện tích dự án nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Bình với các sở ban ngành ngày 09/03/2019, lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,53 kg/ngày. Số lượng CBCNV tập trung tại công trường khoảng 15 người, ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh nhiều nhất tại công trường trong một ngày là: 0,53 kg/người/ngày x 15 người = 13,25 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy, gỗ, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp…

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực…

- Chất thải rắn xây dựng:

+ Đất đá thải: Quá trình thi công san nền thực hiện đào đắp đất trong phạm vi công trình, mà không mua thêm hay thải bỏ đất, do đó không phát sinh khối lượng bóc phong hóa cần đổ bỏ.

+ Các phế thải vỏ bao bì, bìa carton, ván cốp pha gãy nát, các mẫu sắt thép dư thừa... khối lượng khoảng 5kg/ngày, tương đương 150kg/tháng.

Chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng hoạt động của toàn khu vực dự án và mỹ quan khu vực.

# d. Chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn... Ước tính lượng thải này phát sinh mỗi tháng khoảng 3kg chất rắn và 5 lít chất lỏng.

Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Nguồn thải này nếu không có biện pháp xử lý mà vứt bỏ bừa bãi tại công trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất và nguồn nước tiếp nhận. Tuy nhiên, các phương tiện xe máy sẽ được bảo dưỡng thay dầu mỡ và sửa chữa tại các trung tâm dịch vụ sửa chữa xe, thay dầu máy trên địa bàn huyện Bố Trạch, các loại chất thải này sẽ được thu gom và xử lý cùng với CTNH của gara bảo dưỡng xe. Trong trường hợp có sự cố cần sửa chữa máy móc trên công trường, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.

Trong quá trình thi công hoàn thiện Dự án sẽ phát sinh khối lượng thùng sơn các loại, bụi sơn, bột tít. Bụi sơn nếu không được xử lý mà phát tán vào không khí sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Công nhân hít phải mùi sơn có thể làm bệnh hen và xoang thêm trầm trọng, các dung môi được hấp thụ vào phổi sẽ vào máu và có thể gây đau đầu, chóng mặt, gây nguy cơ ung thư khi tiếp xúc lâu dài.

### 3.1.1.2. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Tiếng ồn

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.11: Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA | Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ), dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào | 72 - 96 | < 75 |
| 2 | Xe tải | 70 - 96 | < 75 |
| 3 | Máy trộn bê tông | 71 - 90 | < 75 |
| 4 | Máy san ủi đất | 70 - 96 | < 75 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo Bảng trên thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1) (C.T 3.7)

Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.12: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Mức ồn (dBA) | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 |

- Mức ồn trên công trường: Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (≤ 85dBA đối với thời gian tiếp xúc tiếng ồn là 8 giờ). Còn các khu vực thi công khác cách nguồn ồn trên 60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24/2016/BYT.

- Mức ồn xung quanh:

Khu dân cư gần nhất cách ranh giới Dự án khoảng 390m, mức ồn do các hoạt động thi công xây dựng công trình không ảnh hưởng đến khu dân cư này theo QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  (< 70 dBA từ 6h - 21h).

- Mức ồn trên tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:

Dự báo mức áp âm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc, ảnh hưởng đến hoạt động của dân cư 2 bên tuyến đường và người tham gia giao thông. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tính chất không liên tục nên mức độ tác động có thể xem là không đáng kể, các tác động của tiếng ồn sẽ chấm dứt khi phương tiện vận chuyển đi qua.

- Trong môi trường lao động:

Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24 : 2016/BYT. Mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc không vượt quá các giá trị quy định như sau:

+ 8 giờ, mức áp âm cho phép là: 85 dBA;

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là: 88 dBA;

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là: 91 dBA;

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là: 94 dBA;

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là: 97 dBA;

+ 15 phút, mức áp âm cho phép là: 100 dBA;

+ 7 phút, mức áp âm cho phép là: 103 dBA;

+ 3 phút, mức áp âm cho phép là: 106 dBA;

+ 2 phút, mức áp âm cho phép là: 109 dBA;

Các tác động của tiếng ồn có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống tiêu hoá. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương....

b. Rung động:

Quá trình thi công các hạng mục của dự án sử dụng các thiết bị phương tiện thi công gây ra rung động được thống kê ở bảng dưới đây:

# Bảng 3.13. Mức rung trung bình của một số phương tiện thi công(dBA)

| TT | Phương tiện thi công | Máy rung cách máy 10m | Máy rung cách máy 30m | Máy rung cách máy 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần cẩu | 77 | 67 | 57 |
| 2 | Xe trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 3 | Máy bơm bê tông | 68 | 58 | 48 |
| 4 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 5 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| 6 | Máy đầm | 63 | 55 | 50 |
| 7 | Xe ủi đất | 79 | 69 | 62 |
| QCVN 27 : 2010/BTNMT |  | 75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h) |  |  |

Nguồn: Nguyễn Quỳnh Hương, Đặng Kim Chi. Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường, Phú Yên 10/2008.

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 63 - 79 dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤75dB - Áp dụng với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

Công nhân thi công dự án sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, đối với các hoạt động thi công của dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ bố trí thiết bị thi công phù hợp với quy mô dự án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công trên công trường.

### 3.1.1.3. Tác động đến kinh tế - xã hội

- Tác động đến an toàn giao thông:

Trong quá trình thi công, Dự án sẽ phải sử dụng một lượng lớn xe vận chuyển nguyên vật liệu, tại các điểm giao nhau dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh và hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn gần dự án sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc, gây cản trở giao thông, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giữa xe vận chuyển nguyên vật liệu với các phương tiện tham gia giao thông cũng như người đi bộ và trâu bò chăn thả. Mặc dù khu vực triển khai Dự án dân cư thưa, phương tiện giao thông đi lại chưa nhiều (trừ nút giao với đường Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trong quá trình thi công cần có biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động này.

- Tác động đến an ninh trật tự:

Việc tập trung một số lượng công nhân và trang thiết bị máy móc thi công kéo theo một số biến đổi khác trong cuộc sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực. Có thể sẽ xảy ra va chạm giữa những người dân địa phương với đơn vị thi công, nguy cơ phát sinh các mâu thuẫn và tệ nạn xã hội như trộm cắp, bài bạc, ... gây ảnh hưởng trật tự an ninh trong khu vực.

- Tác động đến sức khỏe con người:

Quá trình thi công Dự án sẽ gây ra nhiều tác động ô nhiễm đến môi trường xung quanh. Những tác động này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, công nhân lao động, có thể gây ra các bệnh liên quan như đỏ mắt, hen suyễn do bụi và khí thải…

- Ngoài những tác động tiêu cực ở trên, hoạt động xây dựng Dự án cũng góp phần thúc đẩy kinh tế vùng phát triển thông qua các hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng như tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

### 3.1.1.4. Các sự cố, rủi ro trong giai đoạn xây dựng

- Nguyên nhân phát sinh:

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố mất an toàn khác, tùy thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

- Đối tượng và quy mô tác động:

+ Công nhân trong khu vực thực hiện dự án;

+ Môi trường không khí, đất, nước;

+ Tình hình kinh tế - xã hội;

+ An toàn giao thông khu vực.

- Dự báo tác động:

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh:

Hiện nay, do hậu quả của chiến tranh để lại, một lượng lớn bom, mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom mìn trên khu vực Dự án trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn.

Phạm vi ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, công nhân thi công các công trình trong khu vực.

(2). Mất an toàn lao động:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị thi công cũng như quá trình lắp đặt, đấu nối các đường ống thoát nước mưa, thi công móng,... nếu không tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành, thi công và kiểm tra mức độ an toàn trước khi thi công sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành máy, công nhân thi công tại khu vực dự án, gây hư hại máy móc, thiết bị dẫn đến làm chậm tiến độ thi công Dự án.

(3). Sự cố tai nạn giao thông và hư hỏng các tuyến đường vận chuyển:

Hoạt động của các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm gia tăng lưu lượng các phương tiện trên các tuyến đường liên quan, đặc biệt là đặc biệt là các tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh và hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn gần dự án. Nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ Luật giao thông, có thể sẽ gây ra tai nạn giao thông.

Các xe vận chuyển của Dự án có trọng tải lớn, nếu đi qua các tuyến đường không đảm bảo về mặt chất lượng, xuống cấp hoặc trọng tải xe vượt quá quy định có thể gây ra sự cố sụt, lún nền mặt đường, xuất hiện nhiều vết nứt, trượt, ổ gà, lượn sóng, rơi vãi chất thải rắn đất đá trong quá trình vận chuyển làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông và mất an toàn giao thông trong hoạt động đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển của Dự án.

(4). Sự cố cháy nổ:

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Việc sử dụng lửa của công nhân, các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao, và có thể gây cháy diện tích rừng trồng xung quanh Dự án, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực.

(5). Sự cố do thời tiết:

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cũng như đưa ra các biện pháp hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

### 3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

### 3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải

### a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

* Giảm thiểu bụi phát sinh trên công trường:

# - Sử dụng các phương tiện thi công được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn. Thực hiện phun ẩm bãi chứa với những loại nguyên vật liệu phát sinh bụi nhiều như cát, sạn, đá dăm. Với xi măng, sắt thép sẽ thực hiện phủ bạt để hạn chế bụi và hư hỏng nguyên vật liệu.

- Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang cho công nhân lao động.

* Đối với bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:

- Sử dụng bạt phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép;

- Bố trí công nhân dọn dẹp đất đá rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án;

- Cử công nhân làm vệ sinh đất, cát bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn. Thực tế ở các dự án đã được triển khai, lượng bùn đất bám vào bánh xe sẽ rơi vãi hết trong khoảng 100 - 200m đầu tuyến đường nên có thể quản lý được nguồn phát sinh chất thải này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất tới môi trường xung quanh;

- Bố trí lịch làm việc của các phương tiện, máy móc và thiết bị thi công tại những đoạn tuyến hợp lý, không vận chuyển tập trung để hạn chế lượng bụi, khí thải phát sinh lớn gây ô nhiễm cục bộ tại một số vị trí như các đoạn cua, lên dốc…

- Lựa chọn các điểm cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất để hạn chế chiều dài cung đường vận chuyển;

- Trong những ngày thời tiết khô, có gió, tiến hành phun ẩm tần suất 2 lần/ngày tại đoạn ngã 3 giao giữa đường đất vào Dự án và đường Hồ Chí Minh, và khu vực phía trước nhà dân đầu tuyến đường đất.

# b. Giảm thiểu tác động do nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện trạng khu vực dự án phục vụ sinh hoạt công nhân. Trong vườn cao su, cách ranh giới Dự án khoảng 50m về phía Đông Bắc, là nhà tạm của Chủ Dự án để trông coi vườn cao su. Khu nhà có diện tích 50m2, tường xây gạch trát vữa xi măng, mái lợp tôn. Phòng vệ sinh của nhà tạm có diện tích 10m2, nước thải được dẫn xuống bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm, thể tích 5m3.

- Giáo dục ý thức của cán bộ công nhân giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực.

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng: chứa trong các thùng phi nhựa 220 lít, tái sử dụng cho việc bảo dưỡng công trình.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công (kích thước cống, chiều dài phụ thuộc vào hiện trạng nước mưa chảy, ứ đọng trên khu vực thi công).

- Tận dụng hầm biogas và hồ lắng hiện trạng (sau khi đã nạo vét) để lắng nước mưa tạm thời.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi côn được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Bố trí công nhân thu gom rác thải trên bề mặt khu vực thi công sau mỗi ngày làm việc;

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp khu vực dự án và khu vực xung quanh. Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

### c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

c.1. Đối với chất thải rắn trong quá trình chặt bỏ cây trồng:

- Đối với lượng sinh khối gỗ thu được, Chủ Dự án sẽ sử dụng làm ván lót nền úm heo con khi heo con mới nhập về Trang trại;

- Lượng cành lá cây phát sinh có thể tận dụng cho người dân khu vực sử dụng vào mục đích đun nấu.

c.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Dự án sẽ bố trí 2 thùng đựng rác 100 lít tại khu vực dự án để thu gom rác thải, hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt xã Lý Trạch để thu gom xử lý trong ngày theo quy định.

### c.3. Đối với chất thải rắn xây dựng:

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp khu vực thấp trũng;

- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và bán cho đơn vị thu mua phế liệu;

- Lượng đất đào móng được tận dụng để đắp hố móng và san lấp các vị trí thấp trũng trong khu vực dự án, không vận chuyển đổ thải.

- Với gạch đá, bê tông từ quá trình phá bỏ bể lắng cũ: tận dụng để đắp nền, đắp khu vực thấp trũng;

- Đối với nước thải, bùn cặn từ quá trình nạo hút các bể, hồ XLNT cũ:

Chủ Dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng nạo hút chất thải để nạo hút chất thải còn lại trong các bể, hồ XLNT cũ.

### d. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:

- Các phương tiện vận chuyển thực hiện thay dầu, bảo dưỡng tại các gara trên địa bàn. Trong trường hợp có sự cố phải sửa chữa xe, thiết bị trên công trường, đơn vị thi công sẽ bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy kín để thu gom, và hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để xử lý loại chất thải này.

- Khu vực lưu giữ CTNH: Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH không bị thẩm thấu và không bị nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. Khu lưu giữ CTNH được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. Khu vực lưu giữ CTNH đảm khoảng cách không dưới 10m với các thiết bị đốt hay dễ cháy nổ và được trang bị Thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa sự cố cháy nổ.

- Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### 3.1.2.2. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung

- Sử dụng các phương tiện, máy thi công hiện đại, đảm bảo được đăng kiểm định kỳ;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị thi công, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị tạo ra;

- Công nhân làm việc ở những khu vực có tiếng ồn lớn, thời gian làm việc kéo dài sẽ có chế độ bảo hiểm thích hợp, được trang bị mũ giảm âm hoặc nút tai chống ồn, đồng thời bố trí lịch làm việc nghỉ ngơi hợp lý;

- Yêu cầu lái xe hạn chế sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư sinh sống, không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển;

- Tránh tập trung phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công, phương tiện vận chuyến máy móc thiết bị cùng lúc để hạn chế tiếng ồn phát sinh trên các tuyến đường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân dọc tuyến;

- Đảm bảo đạt quy chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;

- Khi đi qua khu vực đông dân cư, xe vận tải đi chậm, vận tốc <40km/h không gầm rú ga;

- Không vận chuyển nguyên vật liệu vào thời gian nghỉ của người dân (12h00-13h00, 21h00 đến 6h00 sáng hôm sau), giờ cao điểm (6-7h).

### 3.1.2.3. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội

- Chính quyền địa phương và cơ quan thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý CBCNV xây dựng cũng như thanh niên địa phương nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội tại khu vực dự án;

- Các đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân và người dân địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội;

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ công nhân;

- Đơn vị thi công có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức bảo vệ môi trường; bố trí một nhân viên phụ trách về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường, đồng thời có kinh nghiệm để đảm trách công tác này;

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc như: Áo, giày, mũ, găng tay… đầy đủ cho cán bộ công nhân thi công trên công trường. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi sẽ được trang bị khẩu trang, kính…;

- Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường;

- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết.

### 3.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn thi công xây dựng

* Biện pháp quản lý:

Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công để đưa ra các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố như sau:

- Đưa ra nội quy làm việc tại công trường;

- Nâng cao ý thức của công nhân về công tác ứng phó với các sự cố.

* Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố:

(1). Đối với sự cố do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh:

- Hợp đồng với đơn vị thực hiện có đủ năng lực để rà phá bom mìn trong toàn bộ khu đất thực hiện Dự án.

- Thông báo cho chính quyền địa phương để thông tin cho người dân về kế hoạch thực hiện rà phá bom mìn ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện.

- Đặt biển báo nguy hiểm cấm người và gia súc vào khu vực rà phá trong phạm vi an toàn.

(2).Đối với sự cố tai nạn lao động:

* Thiết lập sơ đồ tổ chức hệ thống kiểm tra công tác an toàn lao động.

- Chuyên trách an toàn Công trường là kỹ sư trực thuộc bộ phận Quản lý kỹ thuật - KCS - An toàn lao động - Y tế trong Ban chỉ huy công trường.

- Bán chuyên trách an toàn là các kỹ sư chỉ đạo thi công.

- Cán bộ an toàn cấp tổ đội là tổ trưởng các tổ thợ.

* Xây dựng Nội quy an toàn trên công trường (theo bảng nội quy ở công trường):

- An toàn trong công tác cốt thép:

+ Công nhân sử dụng máy cắt, uốn, hàn thép phải có chuyên môn và qua kiểm tra.

+ Cắt các đoạn thép ngắn ≤ 80cm phải có hộp chắn chống văng khi cắt bằng máy truyền động.

+ Không để dây điện nằm trên mặt sàn, cả dây máy hàn khi lắp dựng cốt thép.

+ Mặt bằng gia công thép gọn gàng, có giá để từng loại thép, bảo đảm đi lại di chuyển dễ dàng.

- An toàn trong công tác bê tông:

+ Chuẩn bị mặt bằng bến bãi hợp lý và được duyệt trước với phòng kỹ thuật và chuyên viên an toàn Chủ dự án.

+ Mặt bằng thông thoáng, hợp lý, tiện lợi cho di chuyển và đi lại của các loại xe tự trộn vận chuyển bê tông và máy bơm bê tông.

+ Các máy móc, hệ thống điện chiếu sáng, điện máy được kiểm tra độ an toàn trước khi vận hành.

+ Đối với dầm sàn phải thiết kế sàn thao tác di chuyển thuận lợi cho người cầm vòi bơm, người đầm và hoàn thiện mặt.

+ Đối với hệ ván khuôn vách mặt ngoài nhà thầu sẽ bố trí hệ giáo thao tác an toàn, đồng thời tổ chức lập biện pháp đổ bê tông hợp lý để tránh sự biến dạng không đồng nhất.

+ Các phương tiện vận chuyển bê tông (Như xe cải tiến, xe đẩy) phải chắc chắn để bảo đảm an toàn, chống nghiêng, lật khi đổ bê tông các cấu kiện dùng bê tông tự trộn tại chỗ.

+ Lối đi lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn, biển cấm.

- An toàn sử dụng điện:

+ Căn cứ vào công suất thiết bị điện sử dụng, tính toán và bố trí hệ thống điện thi công đủ công suất với đầy đủ trang thiết bị an toàn điện (tủ điện, cầu dao, áp tô mát..).

+ Bố trí hệ thống điện tránh các vị trí có mật độ lưu thông lớn trên công trình, tại các khu vực thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống tủ điện thi công. Tại các vị trí này lắp đặt các biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm về điện.

+ Công tác vận hành sửa chữa hệ thống điện thi công phải do những người có chuyên môn thực hiện, nghiêm cấm những người không có chức năng nghiệp vụ tự ý vận hành hệ thống điện.

+ Lập hồ sơ thiết bị sử dụng điện, có kế hoạch bảo dưỡng và kịp thời sửa chữa khi hỏng hóc.

- An toàn trong lắp đặt và sử dụng máy thi công:

+ Máy đầm bê tông các loại:

Kiểm tra đường dây điện từ lưới đến máy đầm.

Đóng cầu dao xong mới mở máy, thấy máy làm việc mới đưa vào đầm bê tông.

Rút dùi đầm ra khỏi bê tông rồi mới tắt động cơ.

+ Máy trộn bê tông, vữa:

Kiểm tra việc kê máy xem đã ổn định và vững chắc chưa.

Kiểm tra hệ thống điện từ lưới vào mô tơ, cầu giao, tiếp đất.

Kiểm tra sự ăn khớp của các bánh răng, giải xích, bôi trơn các ổ lăn, kiểm tra độ an toàn của phanh, tời cáp.

Vận hành thử không tải, có tải khô, rồi mới đưa máy vào hoạt động.

Khi ngừng hoặc nghỉ ca phải cắt điện khỏi máy, hạ gầu phối liệu xuống vị trí an toàn.

+ Máy gia công thép:

Các loại máy cắt, uốn, hàn thép chỉ được sử dụng khi có thợ chuyên dùng về loại máy đó đứng thao tác.

Thiết kế hộp che chống văng xa khi cắt các đoạn thép ngắn < 30 cm.

Khi sửa chữa dao cắt phải ngắt điện, ngắt công tắc và có người trực tại cầu giao trong quá trình sửa chữa.

Máy hàn phải có vỏ hộp che, để nơi khô ráo, mối đầu dây hàn vào cầu hàn phải chặt, chắc chắn tránh mô ve điện làm hỏng cầu hàn và mất an toàn. Thợ hàn phải có quần áo chống cháy, kính hàn đủ tiêu chuẩn.

+ Các loại máy gia công gỗ:

Không được di chuyển máy hoặc kê lại máy khi lưỡi cưa cắt đang hoạt động.

Kiểm tra gỗ trước khi đưa vào cưa cắt tránh đinh, sắt trong gỗ.

Khi dọc gỗ đến đầu cuối không được dùng tay đẩy sát lưỡi cưa.

Khi sử dụng máy cắt cầm tay phải kiểm tra dây điện, ổ cắm di động để bảo đảm an toàn khi máy hoạt động.

+ Các loại máy hoàn thiện khác:

Các loại máy hoàn thiện như phun sơn, máy cắt, súng bắn đinh, máy cắt gạch đá đều phải tuân thủ qui trình hoạt động của máy, công nhân vận hành cần nắm

vững các bước thao tác và cấm thao tác máy trong điều kiện không an toàn.

Hệ thống công tác ổ cắm cầu dao điện trong thiết kế điện thi công phải được bố trí hợp lý và di chuyển thuận lợi để lấy điện hoạt động cho các loại máy hoàn thiện di chuyển theo mặt bằng thi công.

Hết giờ làm việc phải cất máy vào kho để tránh người không có nhiệm vụ sử dụng bừa bãi gây hỏng hóc và mất an toàn trong sử dụng.

Khi sử dụng các loại máy dùng hoá chất độc hại (Như máy phun sơn) cần đeo phòng hộ lao động chống bụi hoá chất.

# (3). Đảm bảo an toàn giao thông

- Đơn vị quản lý tăng cường giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các lái xe, bố trí lịch vận chuyển ra vào hợp lý để tránh tập trung đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để tránh các sự cố đáng tiếc do hư hỏng máy móc.

- Chủ dự án cam kết sẽ khắc phục, sữa chữa nếu xảy ra sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng trên tuyến đường vận chuyển như hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc…

- Thu dọn đất đá rơi vãi trên nền đường do hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh phát sinh thêm chướng ngại vật trên đường cũng như phát sinh bụi cản trở tầm nhìn, đây là một trong những yếu tố có thể gián tiếp tác động gây ra tai nạn giao thông.

### (4). An toàn cháy nổ

* Phòng chống cháy nổ:

- Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước Chủ dự án và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.

- Thành lập Đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.

- Nhà thầu sẽ cung cấp và lắp đặt các bình cứu hoả tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...

- Trên mặt bằng có bố trí các bình cứu hoả ở vị trí là các nơi dễ xảy ra cháy nổ, đặt các họng cứu hỏa nước theo thiết kế.

- Cấm công nhân mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu trên công trường, trừ việc nấu ăn ở khu vực lán trại; không tiến hành đun nấu hay vứt các chất dễ cháy vào khu vực rừng lân cận.

- Tại văn phòng công trường có số điện thoại của Công an cứu hoả để liên lạc kịp thời khi có hoả hoạn.

- Không sử dụng điện quá công suất.

- Không mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công, khu vực rừng lân cận.

- Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thành lập Ban chỉ huy và thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

* Phương án chữa cháy:

- Giao thông: Đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Một số phương án chữa cháy và nguyên tắc chữa cháy cơ bản như sau:

+ Đánh kẻng báo động cho toàn đơn vị, gọi điện thoại cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an huyện.

+ Cắt điện khu vực xảy ra cháy, nắm tình hình diễn biến của đám cháy. Cứu người bị nạn, triển khai bảo vệ các khu vực trọng điểm, không cho kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

+ Tổ chức cứu và bảo vệ tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy không cho lây lan sang các khu vực xung quanh.

+ Khi xảy ra cháy nổ và xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến thì Ban chỉ huy chữa cháy của Công trường là người tổ chức chỉ huy chữa cháy.

+ Khi có sự cố cháy rừng xảy ra, Chủ dự án phải huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn có để tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để ứng cứu sự cố cháy rừng.

(5). Đối với sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:

- Tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão lụt,...để tránh sự cố đổ sập Công trình cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công;

# - Dùng giằng, dây neo để gia cố mái, các nguyên vật liệu, các kết cấu chưa hoàn thiện, gia cố cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân, di chuyển các nguyên vật liệu nhẹ xuống các tầng thấp để tránh gió thổi bay trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ.

## 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

### 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Quá trình hoạt động của Trang trại sẽ gây ra những tác động nhất định đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Các tác động này mang tính chất liên tục, kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của Trang trại.

Việc xác định chính xác các nguồn gây tác động, đánh giá chi tiết về mức độ và phạm vi tác động của từng nguồn ô nhiễm nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp để quản lý, kiểm soát và xử lý nguồn thải, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước trong suốt quá trình hoạt động của Trang trại.

Việc xác định các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động của Dự án được liệt kê trong bảng sau đây:

# Bảng 3.14: Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| I | Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Nhập/xuất heo | Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển |
| 2 | Quá trình chăm sóc heo | Phân, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại |
| 3 | Hoạt động của cán bộ, công nhân | Nước thải, rác thải sinh hoạt |
| II | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Nhập/xuất heo | Mùi hôi |
| 2 | Quá trình chăm sóc heo | Tiếng ồn, mùi hôi |
| 3 | Các sự cố | Sự cố cháy nổ, mất an toàn lao động, dịch bệnh. |

### 3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

### a. Tác động đến môi trường không khí

Trong giai đoạn Trang trại đi vào hoạt động, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Mùi hôi từ các hoạt động chăn nuôi;

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển.

a.1. Mùi hôi từ các hoạt động của Trang trại:

- Mùi hôi phát sinh tại khu vực chuồng nuôi heo:

Mùi hôi phát sinh tại khu vực chuồng nuôi heo là không tránh được bởi chất thải của heo sinh ra hàng ngày, đây là khu vực phát sinh mùi hôi chính trong trang trại. Chất khí gây mùi chủ yếu là H2S và NH3, nồng độ của nó tùy thuộc vào hoạt động vệ sinh tại các khu chuồng nuôi. Người lao động nếu tiếp xúc với khí gây mùi ở nồng độ cao, thời gian dài thường có biểu hiện cấp tính như chóng mặt, nôn mữa.

Toàn bộ khu chuồng nuôi của Trang trại nằm trong một nhà kín, được thông gió nhờ quạt hút chạy liên tục phía Tây của khu chuồng nuôi, đây là khu vực đất trống, xung quanh không có dân cư sinh sống, nên mùi hôi không gây tác động đến sức khỏe con người, không gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường. Mùi hôi cảm nhận rõ ở phạm vi luồng gió mạnh của quạt hút (khoảng dưới 10 m), ở ngoài luồng gió này thì các khí gây mùi nhanh chóng được pha loãng, giảm nồng độ nên chỉ gây mùi nhẹ hoặc không có mùi.

- Mùi hôi phát sinh tại khu vực xử lý nước thải:

Các loại nước thải như nước tiểu, nước rửa chuồng lẫn phân sẽ được xử lý qua hầm biogas và bể sinh học. Tại hệ thống xử lý này, nhờ các vi sinh vật nên nhiều thành phần hữu cơ, chất khí gây mùi đặc trưng sẽ bị phân hủy, tuy nhiên, sự phân hủy không diễn ra hoàn toàn và cần thời gian, mặt khác, sự phân hủy cũng sẽ tạo ra các khí gây mùi khác nhẹ hơn, ở đây chủ yếu là CH4. Do đó, nếu không quản lý, xử lý khí CH4 được sinh ra từ quá trình này thì chất khí cũng góp phần gây mùi đáng kể. Nếu hệ thống biogas vận hành tốt thì sẽ gây mùi không đáng kể ở các hồ xử lý tiếp theo.

- Mùi hôi tại khu vực ủ và chứa phân thành phẩm:

Mùi hôi ở khu vực ủ phát sinh nhiều nhất ở thời điểm mới chuyển phân vào. Mùi hôi ở khu vực này sẽ giảm theo thời gian ủ do sự phân hủy các chất hữu cơ, cùng với đó là lớp phủ thực vật hay bạt bao quanh các đống phân ủ sẽ giúp giảm thiểu sự phát tán mùi hôi.

- Mùi hôi phát sinh trong quá trình vận chuyển heo:

Trang trại sẽ nhập heo giống và xuất heo thịt cho Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự báo mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe xuất hoặc nhập heo cho trang trại, số chuyến xe không lớn nhưng nếu trong quá trình vận chuyển, xe và heo không được làm vệ sinh tốt cùng với chất thải của heo phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ gây bốc mùi, ảnh hưởng đến môi trường, người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường.

Xe vận chuyển sẽ đi tuyến đường từ Quảng Bình đến Vinh, quãng đường dài khoảng 200km, nếu xe vận chuyển không thực hiện tốt các biện pháp giữ vệ sinh cho heo, xử lý phân phát sinh khi vận chuyển heo, dự phòng các sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển…, thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mùi hôi đến con người trên các tuyến đường mà xe đi qua.

- Mùi hôi phát sinh từ chất thải sinh hoạt, vệ sinh:

Các chất thải sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày của cán bộ công nhân cũng gây mùi tại các khu vực phát sinh nếu không được thu gom, xử lý hợp lý. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi tác động là rất nhỏ nếu so với các nguồn gây mùi khác phát sinh ở trên.

a.2. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển

Khi Trang trại đi vào hoạt động, dự tính mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe vận chuyển chở nguyên vật liệu, thức ăn, sản phẩm… ra vào Trang trại, khí thải động cơ có các thành phần như CO, CO2, NOx, SO2…sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi trường khu vực.

Lưu lượng xe của Dự án rất nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng không khí và giao thông trên các tuyến đường, dự báo nồng độ bụi gây ra do hoạt động vận chuyển bằng xe mô tô, xe tải trên tuyến đường nhỏ hơn nhiều lần quy định trong QCVN 05:2013/BTNMT.

### b. Tác động đến môi trường nước

(a) Nước thải sinh hoạt:

Dự kiến trong quá trình sản xuất, Trang trại sẽ chủ yếu sử dụng lao động là người địa phương trên địa bàn xã Lý Trạch. Số lượng lao động thường xuyên tại Trang trại là 10 người.

Ước tính mỗi lao động sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Trang trại lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước thải phát sinh là:

10 người x 100 lít/người x 80% = 800 lít/ngày = 0,8 m3/ngày

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm 80% tổng lượng nước thải là: 0,64 m3/ngày.

+ Nước thải đen chiếm 20% tổng lượng nước thải là: 0,16m3/ngày.

Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là chứa nồng độ cao các chất tẩy rửa, Coliform, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ (N), Phốtpho (P),...Trong đó, khoảng 58% là chất hữu cơ và 42% chất vô cơ.

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT. Nguồn thải nếu không được thu gom và xử lý thì khi thải ra môi trường có thể làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,… gây ô nhiễm đất cũng như nguồn nước dưới đất của khu vực và phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động và môi trường của Trang trại.

(b) Nước thải chăn nuôi:

Nước thải chăn nuôi phát sinh từ quá trình chăm sóc heo như nước thải xịt rửa vệ sinh chuồng được hòa chung với nước tiểu của heo, phân và nước tắm heo, nước thải từ hệ thống làm mát.

- Lượng nước tắm, nước rửa chuồng đã tính toán ở bảng 1.9.

- Nước thải từ nước tiểu heo: trung bình một con heo mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 2-4 lít nước tiểu với 1500 con heo/đợt được nuôi tại dự án sẽ thải ra khoảng 4,5-9 m3/ngày.

Bảng 3.15: Lượng nước thải tối đa của Trang trại

| STT | Mục đích dùng nước | Lượng nước sử dụng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước tắm cho heo | 34 |
| 2 | Nước rửa chuồng | 1,8 |
| 3 | Nước tiểu heo | 9 |
| Tổng cộng |  | 44,8 |

Vậy tổng lượng nước thải lớn nhất từ Trang trại là 44,8m3/ngày. Đặc trưng của nước thải chăn nuôi là có chứa hàm lượng lớn các thành phần ô nhiễm như: BOD, COD, NH3, chất rắn lơ lửng, coliform, trứng giun sán, mùi hôi,...

(c) Nước mưa chảy tràn:

Diện tích của trang trại là 10.500m2. Ngoài ra, do hàng rào quanh Trang trại là hàng rào dây kẽm gai, nên Trang trại còn nhận một lượng nước mưa từ khu vực phía Bắc Dự án đổ về, diện tích khoảng 6.500m2. Tính toán tương tự công thức 3.6, lượng mưa khu vực trong ngày có mưa lớn nhất là:

# Bảng 3.17: Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích Dự án

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đất có mái, đường bê tông | 6.200 | 0,75 | 4.650 |
| 2 | Diện tích đất cây xanh | 3.300 | 0,4 | 1.320 |
| 3 | Khu đất xung quanh | 6.000 | 0,4 | 2.400 |
| Tổng cộng |  |  |  | 8.370 |

Tổng lượng nước mưa chảy tràn mà Trang trại nhận được trong ngày có mưa lớn nhất là 8370m3. Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải, các mương thu thoát nước thải đều có nắp đan đậy kín, nên nước mưa chảy tràn từ Trang trại là nguồn nước mưa sạch, có thể thải ra môi trường.

### c. Tác động của chất thải rắn

c.1. Tác động của chất thải rắn sinh hoạt

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị về tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Bình với các Sở ban ngành ngày 09/03/2019, thì lượng rác thải trung bình trên đầu người hiện nay là 0,53 kg/ngày. Số lượng lao động làm việc thường xuyên là 05 người thì tải lượng rác thải sinh hoạt thải ra trung bình mỗi ngày là 2,65 kg/ngày.

Đa số chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, cùng với điều kiện khí hậu có nhiệt độ và độ ẩm cao nên sau một thời gian ngắn sẽ bị phân hủy, sinh ra các khí như CO, CO2, CH4, H2S, NH3,… gây mùi hôi và nước rỉ rác, ngoài ra, đây còn là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi…, là vật trung gian gây bệnh cho người lao động. Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom tốt còn gây mất mỹ quan khu vực, nhất là với các thành phần bao gói có thể bị gió cuốn đi xa ra môi trường xung quanh.

### c.2. Tác động của chất thải rắn sản xuất thông thường

* Bao bì đựng thức ăn:

Các loại bao bì ở đây chủ yếu là bao làm từ chất liệu PE (Polyethylene) và PP (Polypropylen), khối lượng phát sinh tại trang trại ước tính khoảng 5kg/ngày, đây là các vật liệu khó phân hủy trong tự nhiên, nếu thải bừa bãi ra ngoài thì các chất thải này tồn tại lâu dài, gây mất mỹ quan khu vực thải, ảnh hưởng đến chất lượng nơi tiếp nhận.

* Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:

Theo thời gian, ở đáy các bể xử lý sẽ xuất hiện lớp bùn là xác vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong nước thải.

+ Bùn cặn từ bể biogas: Bùn cặn từ bể biogas định kỳ 6 tháng 1 lần sẽ được hút ra khỏi bể. Với chiều dày lớp bùn cặn tích tụ dưới đáy bể sau 6 tháng là 0,1m (nước thải đã được qua máy tách phân nên lượng bùn cặn ít), diện tích bể biogas là 324 m2, lượng bùn cặn tích tụ từ bể biogas mỗi lần hút ra là khoảng 32,4m3.

+ Bùn cặn từ bể sinh học: chiều dày lớp bùn cặn tích tụ dưới đáy bể sau 6 tháng là 0,1m, diện tích bể sinh học là 112m2, lượng bùn cặn tích tụ mỗi lần hút ra là khoảng 11,2m3.

Như vậy, tổng lượng bùn cặn hút lên từ hầm biogas và bể sinh học là 43,6m3. Bùn thải từ hệ thống xử lý sau khi nạo vét sẽ phát sinh mùi hôi. Nếu nguồn thải này không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây chiếm dụng đất, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của khu vực cũng như gây ô nhiễm môi trường không khí do mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt khu vực Dự án.

* Đối với chất thải của heo:

Tham thảo thực tế chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn, lượng phân thải chiếm khoảng 40% lượng thức ăn, lượng phân thải phát sinh theo từng giai đoạn phát triển của heo như sau:

Bảng 3.18: Lượng phân thải phát sinh theo từng giai đoạn phát triển của heo

| Trọng lượng heo (kg) | Giai đoạn phát triển của heo | Tổng lượng thức ăn (kg/ngày) (*) | Tổng lượng phân thải (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 - 19 | Heo con sau cai sữa | 1.125 – 1.800 | 450 - 720 |
| 20-30 | Heo con | 1.800 – 3.375 | 720 – 1.350 |
| 31-60 | Heo choai | 3.375 – 4.500 | 1.350 – 1.800 |
| 61kg đến xuất chuồng | Heo thịt | 4.500 – 5.400 | 1.800 – 2.160 |

Ghi chú: (*): số liệu từ Bảng 1.8

Như vậy, lượng phân thải phát sinh tối đa từ Trang trại là 2.160kg/ngày, tương đương 2,4m3(Theo thực tế tại các trang trại chăn nuôi hiện có thì 1 m3 phân quy đổi khoảng 900kg). Tỉ lệ các thành phần trong phân thải thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.19: Một số thành phần trong phân heo

| TT | Tên chất thải | Tỉ lệ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước | 56 - 83 |
| 2 | Chất hữu cơ | 1 - 26 |
| 3 | Nito | 0,32 - 1,6 |
| 4 | Phốt pho | 0,25 - 1,4 |
| 5 | Kali | 0,15 - 0,95 |

Trong quy trình chăn nuôi heo thịt của Trang trại, ở các buồng nuôi sẽ có máng tắm chung cho heo, heo chủ yếu thải phân ở khu vực buồng tắm. Mỗi ngày 1 lần, công nhân sẽ sử dụng cào phân, vòi xịt nước để đẩy phân từ buồng xuống máng tắm, xả cùng với nước tắm của heo vào hệ thống ống dẫn, rồi vào bể lắng của hệ thống xử lý nước thải. Toàn bộ lượng phân thải của heo thịt tối đa trong 1 ngày là 2,4m3 sẽ đi vào bể lắng.

Tính toán lượng phân thải tối đa đi ra từ máy tách phân trong 5 ngày:

Máy tách phân sẽ được dùng 5 ngày 1 lần. Sau 5 ngày, lượng phân thải đi vào bể lắng là 12m3, lượng phân này trộn lẫn trong nước thải chăn nuôi sẽ đi vào máy tách phân.

Theo bảng 3.19 ở trên, trung bình lượng nước có trong phân trung bình khoảng 70%, trong đó, khoảng 20% lượng nước này vẫn có trong phân sau khi ép, 80% lượng nước này đi vào ngăn 2 bể lắng để đi vào hầm biogas, nội dung được tóm tắt ở sơ đồ dưới đây:

Vậy, khối lượng phân thải đi ra từ máy tách phân trong 1 lần hoạt động là:

3,6 + 1,68 = 5,28 (m3)

# d. Tác động do chất thải nguy hại

Trong quá trình hoạt động của Trang trại sẽ phát sinh một số loại chất thải nguy hại, thành phần và số lượng chất thải nguy hại này được dự báo như sau:

# Bảng 3.20. Khối lượng chất thải nguy hại trung bình của Trang trại

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (khối lượng)/tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ thấm dầu mỡ thải | Rắn | 3 kg |
| 2 | Nhớt thải | Lỏng | 7 lít |
| 3 | Bao bì thuốc phòng dịch | Rắn | 0,5 kg |
| 4 | Bơm, kim tiêm | Rắn | 1 kg |
| 5 | Bóng đèn, pin thải | Rắn | 3 kg |

Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Trang trại trong 1 tháng khoảng 7,5kg chất rắn và 7 lít chất lỏng.

Các loại chất thải nguy hại này nếu không có biện pháp thu gom, xử lý và để rơi vãi ra môi trường sẽ tác động đến môi trường khu vực.

- Xác chết động vật:

Heo chết thường do các nguyên nhân bệnh lý, chúng là một nguồn phát sinh ô nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan các dịch bệnh. Xác heo chết có thể bị phân hủy tạo nên các sản phẩm độc. Các mầm bệnh và độc tố có thể được lưu giữ trong đất trong thời gian dài hay lan truyền trong môi trường nước và không khí, gây nguy hiểm cho người, vật nuôi và khu hệ sinh vật trên cạn hay dưới nước.

### 3.2.1.2. Tác động do tiếng ồn và độ rung

a. Tiếng ồn do hoạt động vận chuyển:

Với quy mô của Trang trại, dự tính mỗi ngày có 1 đến 2 chuyến xe vận chuyển chở nguyên vật liệu, thức ăn, sản phẩm, lưu lượng xe của Trang trại rất nhỏ, ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường xung quanh. Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra ở hai bên đường trên tuyến đường vận chuyển trung bình khoảng 65 - 85 dBA khi có phương tiện chạy qua, vượt mức áp âm cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (< 70 dBA từ 6h - 21h), nhưng vượt không nhiều.

Tiếng ồn gây tác động đến người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển nhưng tác động không liên tục và không đáng kể.

b. Tiếng ồn do hoạt động của các máy phục vụ hoạt động chăn nuôi:

Một số máy móc, phương tiện phục vụ hoạt động chăn nuôi chính bao gồm: quạt hút, máy bơm, giàn lạnh và máy phát điện. Hoạt động của các máy này sẽ gây ồn cục bộ tại các điểm đặt máy. Dự báo độ ồn gây ra ở vị trí đặt máy gây ra độ ồn lớn nhất là máy bơm và máy phát điện, khoảng 90- 105 dBA; ở các vị trí cách máy trên 30m, dự báo độ ồn nhỏ hơn 85dBA.

Tiếng ồn đo được trong môi trường lao động được đánh giá theo Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24/2016/BYT. Tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao động 8 giờ không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc trong ngày không quá:

+ 4 giờ, mức áp âm cho phép là 88dBA;

+ 2 giờ, mức áp âm cho phép là 91dBA;

+ 1 giờ, mức áp âm cho phép là 94dBA;

+ 30 phút, mức áp âm cho phép là 97dBA;

+ 15 phút, mức áp âm cho phép 100dBA;

+ 7 phút, mức áp âm cho phép 103dBA;

+ 3 phút, mức áp âm cho phép là 106dBA;

+ 2 phút, mức áp âm cho phép 109dBA;

+ 1 phút, mức áp âm cho phép 112dBA;

+ 30 giây, mức áp âm cho phép 115dBA

Như vậy, nhìn chung, trừ các khu vực dưới 30m kể từ điểm đặt máy, tiếng ồn phát sinh ở đa số các vị trí khác trong khu vực Dự án đạt tiêu chuẩn cho thời gian làm việc ngày 8tiếng. Do các máy vận hành tự động, không cần lao động túc trực nên thời gian tiếp xúc ở khoảng cách gần của lao động trong Trang trại với các nguồn ồn rất ngắn, đảm bảo theo đúng quy định của quy chuẩn.

c. Tiếng ồn khu vực chuồng heo:

Nguồn ồn ở đây mang tính đặc trưng cho hoạt động chăn nuôi của Trang trại, xuất phát từ tiếng kêu của heo và quạt gió. Mức ồn thay đổi vào từng thời điểm trong ngày. Trong đó, tiếng ồn lớn nhất xuất hiện ở trung tâm chuồng nuôi vào thời điểm trước giờ ăn và thời điểm xuất bán. Ở khu vực trung tâm chuồng nuôi và gần quạt gió vào thời điểm ngay trước giờ ăn, do có sự cộng hưởng tiếng ồn nên độ ồn gây ra có thể lên đến 95 dBA. Thời gian tiếng ồn lớn kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào thời gian cung cấp thức ăn cho heo. Với việc cơ giới hóa hoạt động chăn nuôi của Dự án, dự kiến thời gian người lao động trực tiếp vào khu chuồng trại để cấp thức ăn cho heo chỉ diễn ra hai đến ba lần một ngày với thời gian dưới 15 phút, thời gian dọn vệ sinh 1 lần/ngày sẽ đảm bảo tuân theo đúng quy định của QCVN 24/2016/BYT nếu quản lý Trang trại có kế hoạch phân công lao động hợp lý.

### 3.2.1.3. Tác động đến kinh tế xã hội

- Để thực hiện Dự án, một số diện tích đất trồng rừng sản xuất hiện tại phải chuyển đổi sang đất chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi heo của Dự án so với việc trồng cây cao su lấy mủ thì đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều nhờ áp dụng quy trình công nghệ chăn nuôi khép kín, hiện đại, nguồn bao tiêu sản phẩm ổn định, trong khi diện tích Dự án trồng cây cao su có năng suất mủ thấp, nhiều rủi ro liên quan đến thời tiết;

- Tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động ở địa phương;

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động dịch vụ, thương mại trong khu vực.

### 3.2.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

(1). Tai nạn lao động và an toàn sức khỏe:

Sự cố liên quan đến tai nạn lao động và an toàn sức khỏe có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Do sơ suất hay sự cố trong việc vận hành máy móc, phương tiện cơ giới phục vụ chăn nuôi,… Sự cố nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của lao động trực tiếp sử dụng máy;

- Người lao động có thể bị ngã xuống các hồ XLNT, có thể gây đuối nước hay ảnh hưởng đến sức khỏe do nước trong hồ chưa được xử lý triệt để;

- Sức khỏe người lao động có thể bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ các khu vực nuôi nhốt, xử lý phân…, có thể gây các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tiêu hóa, thần kinh. Ngoài ra, môi trường chăn nuôi bẩn, không được xử lý, sẽ là điều kiện lý tưởng cho các sinh vật gây bệnh phát triển, gây lây lan dịch bệnh cho lao động.

(2). Sự cố cháy nổ, cháy rừng:

Sự cố cháy nổ có khả năng xảy ra khi Dự án đi vào hoạt động do những nguyên nhân sau:

- Cháy do điện: Do khi sử dụng các thiết bị điện quá tải; do các mối nối dây, ổ cắm, cầu dao tiếp xúc kém, sử dụng các thiết bị điện không cận thận, không để ý dẫn đến chập điện,…;

- Do không thận trọng khi sử dụng lửa: Khi hong, sấy trên bếp điện; ném, vứt tàn thuốc lá cháy dở vào nơi có vật liệu cháy hoặc nơi cấm lửa; Các vật liệu dễ cháy tại các khu vực nhà nhà kho, khu vực bể biogas đều dễ cháy và bắt lửa.

- Do sử dụng, dự trữ, bảo quản nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu không đúng quy định như: Các chất lỏng như xăng dầu không được chứa trong các bình kín; bố trí, xếp đặt các bình chứa khí ở gần những nơi có nhiệt độ cao, sự cố nổ hầm biogas, rò rỉ khí ga từ hầm biogas.

Sự cố cháy nổ trong hoạt động chăn nuôi tại Cơ sở là ít có khả năng xẩy ra. Tuy nhiên, nếu xẩy ra sự cố tác động đến môi trường, kinh tế là lớn, cụ thể:

- Cháy nổ sẽ làm hư hại công trình, đặc biệt là khu vực chuồng nuôi nơi có hệ thống thiết bị điện phục vụ cho hoạt động cung cấp ánh sáng, thức ăn, nước uống, điều hòa nhiệt độ, không khí… gây chết cho vật nuôi, hư hỏng công trình, thiệt hại về kinh tế cho Chủ đầu tư;

- Cháy nổ cũng sẽ kéo theo phát tán các loại khói, bụi phát sinh gây ô nhiễm môi trường không khí như (CO2, H2S, NH3, CH4, CnHm,…) phát tán ra tác động đến các loài nuôi bên cạnh trong Cơ sở và các Cơ sở sản xuất xung quanh.

- Sự cố cháy nổ cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ công nhân trong khu vực Cơ sở nếu tiếp xúc gần với các khu vực phát sinh nguy cơ cháy nổ.

- Dự án giáp với rừng trồng cao su, trường hợp có cháy nổ xảy ra trên khu vực dự án có thể dẫn đến cháy lan sang rừng và ngược lại, nếu rừng xảy ra sự cố cháy cũng có thể gây nguy hiểm đến khu vực dự án, dẫn đến gia tăng thiệt hại. Sự cố cháy rừng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó, quan trọng nhất là ý thức phòng ngừa của con người, vi phạm pháp luật về phòng chống cháy nổ. Cháy rừng sẽ hủy hoại cấu trúc rừng, thay đổi hệ sinh thái rừng, suy giảm số lượng, chất lượng cây, làm mất chức năng của rừng.

(3). Sự cố tai nạn giao thông

Các hoạt động vận chuyển phục vụ chăn nuôi và sản phẩm đi tiêu thụ của Dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe lưu thông trên đường, tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nguy cơ sự cố giao thông có thể xảy ra do lái xe không chấp hành luật lệ an toàn giao thông, do sự cố bất ngờ, hay có thể do lái xe đường dài không phân phối sức và có chế độ nghĩ ngơi hợp lý dẫn đến việc điều khiển xe không chính xác.

(4). Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải

- Sự cố hỏng hóc dẫn đến chất lượng nước đầu vào các hồ không đúng với thiết kế, ảnh hưởng đến khả năng xử lý của các hồ;

- Rò rỉ nước thải chưa xử lý;

- Bốc mùi hôi;

- Sự cố liên quan đến điều kiện vận hành tại hầm biogas dẫn đến hệ thống không xử lý đạt yêu cầu, dẫn đến một số hiện tượng như khí sinh ra ít, khí có mùi hôi, khí không cháy..., chất lượng nước thải sau xử lý không đạt thông số đảm bảo cho quá trình xử lý tiếp theo;

- Sự cố rò rỉ khí gas tại hầm biogas có thể gây cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người lao động và có thể gây cháy rừng.

(5). Sự cố dịch bệnh với đàn heo:

Một số dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra đối với heo đã từng xảy ra ở nước ta như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tai xanh,...

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh lớn hay nhỏ tùy theo khả năng khống chế và kiểm soát dịch bệnh. Ảnh hưởng do dịch bệnh có thể xảy ra trong phạm vi khu vực Dự án và có thể lây lan ra phạm vi rộng hơn khi công tác kiểm dịch không được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đặc biệt, hoạt động của Dự án mua heo giống từ Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star..., tuyến đường vận chuyển đi qua nhiều tỉnh thành nên nếu việc kiểm soát dịch bệnh của bản thân Dự án cũng như các tỉnh thành mà xe vận chuyển đi qua không tốt thì có nguy cơ gây dịch bệnh lan rộng.

(6). Sự cố liên quan đến thời tiết:

Quảng Bình là nơi chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết như: Khô nóng, bão, áp thấp nhiệt đới...

- Bão sẽ làm gãy cây xanh, tốc mái phá hủy các công trình, có thể làm hỏng các công trình xử lý  nước thải, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

Bão thường kéo theo mưa lớn và gây nên hiện tượng ngập lụt, xói mòn, nguy cơ sạt lở đất. Như đã mô tả ở Chương 2, khu vực dự án chưa ghi nhận sự cố ngập lụt vào mùa mưa bão, và chưa có hiện tượng sạt lở xảy ra.

Tuy nhiên, mưa lớn có thể gây tràn các bể XLNT (bể sinh học, bể thiếu khí, hiếu khí, bể khử trùng...), nước thải chưa xử lý xong bị thoát ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực tiếp nhận.

- Thời tiết nắng nóng kéo dài:

+ Nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn lợn dễ bị dịch bệnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của lợn.

+ Nắng nóng kéo dài cũng sẽ làm gia tăng các thiết bị sử dụng điện, nước để điều hòa nhiệt độ cho các chuồng lợn gây thiệt hại kinh tế cho Chủ dự án.

- Thời tiết mưa rét kéo dài:

+ Sẽ làm gia tăng các thiết bị sử dụng điện điều hòa nhiệt độ môi trường cho chuồng vật nuôi, làm gia tăng chi phí sử dụng điện;

+ Việc mưa rét có thể đi kèm nhiều đợt mưa phùn, rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của vật nuôi; đây là một trong những yếu tố gây hại cho sức khoẻ vật nuôi, làm giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Lở mồm long móng và các bệnh về đường hô hấp...

### 3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

### 3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động liên quan chất thải

# a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

a.1. Giảm thiểu các loại khí độc, mùi hôi tại Trang trại:

Đối với mùi hôi từ dãy chuồng chăn nuôi:

- Giảm thiểu ngay từ khâu thiết kế, xây dựng các hạng mục của Dự án: Nền chuồng được láng xi măng, mặt nền chuồng không ghồ ghề, không trơn trượt, có độ dốc 2% xuôi về phía rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước dễ dàng, toàn bộ lượng nước sẽ được thoát hết không gây ứ đọng trên nền làm mất vệ sinh và phát sinh mùi hôi.

- Hệ thống chuồng nuôi được thiết kế kín, chỉ sử dụng quạt thông gió ở một phía hướng về khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở phía Tây.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, thu dọn phân, thức ăn thừa… và định kỳ vệ sinh máng tắm, nền chuồng. Máng tắm được vệ sinh mỗi ngày 1 lần, nền chuồng được vệ sinh 1 tuần 1 lần.

- Nhân viên thu dọn và rửa chuồng được trang bị áo quần bảo hộ lao động như: mủ, khẩu trang, áo quần, ủng và được khử trùng trước khi vào thực hiện công tác vệ sinh để tránh lây nhiễm khuẩn...;

- Thức ăn cho heo là thức ăn hỗn hợp, sản xuất công nghiệp. Thức ăn được vận chuyển về kho chứa thức ăn, các xi lô chứa thức ăn được thường xuyên vệ sinh, dội rửa sạch sẽ trước khi thức ăn được đưa vào để giảm thiểu mùi hôi, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu vực dự án;

- Xử lý mùi hôi: Pha loãng 1 lít EMTech – Green với 30 – 50 – 100 lít nước sạch, tùy theo nồng độ ô nhiễm. Phun đều dung dịch lên nơi có mùi hôi.

- Xử lý nước thải: Bổ sung chế phẩm vào bể xử lý sinh học theo tỉ lệ 1/1000 – 1/1500 theo thể tích, phun đều trên bề mặt hoặc đảo trộn vào dòng nước thải.

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực bể lắng, máy tách phân, nhà ủ và chứa phân:

+ Bể lắng có nắp đậy kín;

+ Quá trình ủ phân được phun bổ sung thêm chế phẩm sinh học để thúc đẩy nhanh quá trình hoai phân, giảm mùi hôi.

+ Cắt cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên giám sát đống ủ, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, pH,… ở điều kiện tối ưu theo thiết kế, giảm thiểu sự phát sinh các khí gây mùi;

+ Đảm bảo môi trường khu ủ và chứa phân thông thoáng để pha loãng nồng độ khí thải gây mùi.

+ Phân sau khi ủ được đưa vào các bao kín.

+ Sử dụng dung dịch chế phẩm sinh học để khử mùi hôi tại khu vực mương thoát nước, hố lắng phân, nhà chứa phân cứ 3 - 5 ngày tưới 1 lần.

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi do chất thải sinh hoạt:

+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh;

+ Thu gom và xử lý hàng ngày chất thải hữu cơ từ hoạt động chế biến thức ăn và ăn uống để tránh tồn lưu, phân hủy gây mùi; chất thải hữu cơ này có thể được ủ cùng với phân chuồng để làm phân bón.

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi của khí biogas:

Tham khảo thực tế áp dụng ở các trang trại trên địa bàn đối với hệ thống chạy máy phát điện sử dụng khí gas từ hầm biogas, cho thấy hệ thống này hoạt động không hiệu quả. Do đó để giảm thiểu mùi hôi thì từ khí gas (chủ yếu là khí metan), Trang trại sẽ sử dụng phương pháp đốt trực tiếp khí gas. Sản phẩm cháy chỉ tạo ra dioxit cacbon (CO2) và hơi nước, những thành phần khác hoàn toàn không độc hại.

Đối với túi khí HDPE được phủ và đầm chặt xung quanh bờ của bể Biogas, quá trình đắp đất sét phải được đầm chặt với chiều sâu 0,5m và chiều rộng 0,5m để đảm bảo khí gas không bị rò rỉ ra môi trường không khí (Sổ tay hướng dẫn xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn, TS Nguyễn Thế Hinh, năm 2016).

Lắp đặt ống thu khí bằng cao su tổng hợp có ø15 và van xả áp để thu khí trong túi khí HDPE, ống thu khí được đặt cách mặt đất 0,1m bên phía đầu ra của bể Biogas để đảm bảo vệ sinh. Mục đích của việc lắp van xả áp là để đóng và mở trong quá trình sử dụng khí, không để khí gas rò rỉ ra ngoài gây ô nhiễm môi trường không khí cũng như dễ phát sinh cháy nổ. Các ống thu khí Biogas được bọc trong ống nhựa PVC ø25 và được chôn sâu 0,5m so với mặt đất. Bên cạnh đó, lắp thêm van xả nước, khoảng cách 50m/1 van với mục đích cho nước đọng lại và định kỳ 1 tuần xả 1 lần để hơi nước thoát ra ngoài không gây ách tắc đường ống.

Ngoài ra, chủ dự án sẽ sử dụng chế phẩm vi sinh kỵ khí bổ sung hầm biogas nhằm tăng hiệu suất chuyển hóa chất thải, thúc đẩy quá trình tạo khí và tăng chất lượng khí CH4, giảm các khí đồng hành không mong muốn và ổn định hiệu suất tạo khí mà ít phụ thuộc vào điều kiện môi trường; đồng thời làm giảm đáng kể mùi hôi của nước thải sau biogas cũng như giảm lượng cặn và chống hiện tượng đóng váng và kết tảng của chất cắn trong hầm biogas (Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và sử dụng hiệu quả khí biogas chất lượng cao ở các trại chăn nuôi tập trung tại Hà Tĩnh, TS Trần Hòa Duân, năm 2017)

a.2. Khí thải và mùi hôi từ quá trình vận chuyển gia súc:

Trên thực tế cho thấy, mật độ xe vận chuyển gia súc không thường xuyên, đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục, phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí không đáng kể.

Ở đây, tác động môi trường đáng quan tâm là mùi hôi đặc trưng phát sinh trong quá trình vận chuyển gia súc. Để giảm thiểu mùi hôi và an toàn trong quá trình vận chuyển gia súc, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng quy trình vận chuyển theo quy định tại QCVN 01-100:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế, cụ thể một số nội dung chính như sau:

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng: sàn thiết kế có rãnh thoát nước, sàn cấu tạo 02 đáy hoặc hầm chứa để thu hồi chất thải (mặt sàn đảm bảo kín để không rò rỉ chất thải ra môi trường); có thể thiết kế hệ thống nâng, hạ để bốc dỡ động vật lên, xuống; đảm bảo cung cấp đủ không gian để động vật có thể đứng, nằm ở vị trí tự nhiên; chiều cao của thành khoang chứa đảm bảo động vật không thoát ra ngoài trong quá trình vận chuyển; khoang chứa động vật tách biệt với khoang chứa người điều khiển phương tiện; che chắn (mui, bạt); mui, bạt được làm từ vật liệu không thấm nước;

+ Phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng và các trang thiết bị khác được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trước và sau khi vận chuyển;

+ Vệ sinh cho heo sạch sẽ trước khi vận chuyển;

+ Thu gom phân phát sinh trong quá trình vận chuyển heo giống để xử lý ủ làm phân bón tại khu vực Trang trại.

# b. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi. Vì vậy, việc thiết lập các biện pháp quản lý và kỹ thuật để xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm này là mục tiêu quan trọng nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của dự án.

Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của Trang trại như sau:

Đóng bao

Khu vực đất ruộng phía Tây Trang trại

Nước mưa chảy tràn khu vực phía Bắc Trang trại

Nước mưa chảy tràn trong khu vực Trang trại

Cửa xả phía Tây Bắc Trang trại

Cửa xả phía Tây Nam Trang trại

Mương thu nước

Mương thu nước

Cửa xả phía Đông Nam nhà điều hành

Rừng cao su phía Nam nhà điều hành

Hình 8. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa chảy tràn

Đưa về nhà ủ phân

Phân

Tách phân

Nước thải chuồng trại

Hầm Biogas

Bể lắng 1    Ngăn          Ngăn 1                    2

Nước thải nhà bếp

Bể hiếu khí

Nước thải đen

Hầm tự hoại

Bể tách dầu

Bể chứa

Định kỳ

hút cặn

Bùn dư

Bùn tuần hoàn

Bể thiếu khí

Nước tuần hoàn

Tái sử dụng tưới cây

Hồ lắng hiện trạng

Bể  khử trùng

Bể sinh học

Bể lắng 2

Thuyết minh sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải, nước mưa của Dự án:

b.1. Xử lý nước thải sinh hoạt:

b.1.1. Đối với nước thải vệ sinh của cán bộ công nhân:

Xây dựng mới hai nhà vệ sinh nam và nữ tại Nhà điều hành có có diện tích 8,75m2. Nước thải được dẫn xuống hầm tự hoại xây ngầm phía Đông nhà vệ sinh. Hầm tự hoại 3 ngăn có thể tích thực là 10,6m3. Thể tích bể tự hoại của Trang trại được tính toán theo công thức như sau:

Bảng 3.21: Tính toán dung tích bể tự hoại

| STT | Diễn giải | Công thức | Thể tích (m3) | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wu : thể tích ướt của bể | Wu = Wt + Wv + Wn + Wb | 8,15 |  |
| 1.1 | Wt : dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ | Wt = r x N x T/1000 | 5 |  |
|  | r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm |  | 30 | l/người/năm |
|  | T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm) |  | 17 | năm |
|  | N: số người bể phục vụ |  | 10 | người |
| 1.2 | Wv : dung tích phần váng nổi | W = (0.4-0.5) Wt | 2,5 |  |
| 1.3 | Wn: dung tích vùng tách cặn | Wn = Qxtn = N x q0 x tn/1000 | 0,45 |  |
|  | qo : tiêu chuẩn thải nước |  | 45 | l/người/ngđ |
|  | tn : thời gian lưu nước tối thiểu |  | 1 | ngày |
| 1.4 | Wb : Dung tích vùng phân huỷ cặn | Wb=0.5xNxtb/1000 | 0,2 |  |
|  | tb : thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC |  | 40 | ngày |
| II | Wk : thể tích phần thông thủy của bể | Wk = 0.2-0.3 Wu | 2,445 | m3 |
|  | Tổng dung tích bể tự hoại W =Wu +Wk |  | 10,6 | m3 |

b.1.2. Đối với nước thải nhà bếp:

Nước thải nhà bếp được dẫn qua bể tách dầu mỡ để loại bỏ các chất này trước khi đi vào hệ thống xử lý tiếp theo.

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: Bể gồm 3 ngăn tách mỡ và lắng cặn. Trước bể tách mỡ có song chắn rác để loại bỏ rác ra khỏi nước tránh hỏng hệ thống phía sau. Nước thải tràn vào ngăn thứ nhất được lưu trong khoảng thời gian nhất định để lắng bớt cặn rắn có trong nước thải, váng dầu trên mặt sẽ tràn vào máng thu dầu. Nước từ ngăn 1 qua ngăn 2 được thu từ đáy ngăn 1 để đảm bảo dầu mỡ không qua ngăn 2, tại đây, váng dầu và dầu khoáng tiếp tục được tách vào máng thu thứ 2. Quá trình xảy ra tương tự tại ngăn thứ 3. Dự án sử dụng phương án mua bể tách mỡ bán sẵn, bể lọc mỡ bằng phương pháp đảo chiều dòng chảy của nước, thân bể làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm. Bể cấu tạo gồm 03 ngăn: ngăn rác, ngăn mỡ và ngăn nước sạch, các ngăn trong bể tách mỡ có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh.

Bể có kích thước dài 1m, rộng 0,6 m, sâu 0,5m, ống cấp và thoát ren ngoài D110.Với số liệu thiết kế bể thu dầu mỡ như trên, lượng dầu mỡ nổi trên bề mặt bể sẽ được bố trí công nhân vệ sinh hằng ngày thu gom bằng cần gạt, để khô và xử lý như chất thải rắn sinh hoạt.

Hình 6. Bể tách dầu mỡ inox

Hình 7. Nguyên lý vận hành bể tách dầu mỡ

b.1.3. Bể chứa trung gian nước thải sinh hoạt

Nước thải từ bể tự hoại và từ bể tách mỡ của bếp ăn, sẽ được dẫn vào bể chứa phía Tây nhà điều hành. Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa trong 1 ngày là 0,8m3, bể chứa được xây dựng với thể tích 1m3, nước thải trong bể sẽ được đấu nối vào mương kín thoát nước thải phía Nam chuồng heo hiện có, rồi dẫn đến bể lắng của hệ thống XLNT chăn nuôi để tiếp tục xử lý. Trong bể chứa đặt bơm chìm để bơm nước thải. Đường ống dẫn nước thải sinh hoạt sử dụng ống PVC phi 110, độ dốc 3%.

b.2. Đối với nước thải sản xuất:

Đây là nguồn thải gây tác động lớn nhất khi Trại chăn nuôi heo đi vào hoạt động, việc thu gom và xử lý nguồn thải này là yêu cầu quan trọng nhất trong công tác bảo vệ môi trường.

- Hệ thống thu gom nước thải:

Nền chuồng được láng bê tông, độ dốc nền 3%, ở các buồng nuôi sẽ có máng tắm chung cho heo, đặc tính của heo chỉ thải phân ở khu vực buồng tắm. Mỗi ngày một lần, công nhân sẽ mở van xả nước ở các máng tắm để xả nước thải ra hệ thống mương thu nước thải dọc bên ngoài chuồng, sau đó chảy về bể lắng 1 của hệ thống XLNT.

Hệ thống ống thoát nước thải được xây dựng 2 phía dọc theo bên ngoài dãy chuồng, ống có đường kính 300mm, độ dốc 0,1; cách 8m xây dựng 1 hố ga có nắp bê tông đậy kín.

- Ống dẫn nước thải từ các chuồng dẫn về bể lắng là ống có đường kính 300mm, độ dốc 1%. Định kì 6 tháng 1 lần, Trang trại sẽ mở toàn bộ nắp bê tông và làm sạch hệ thống hố ga này.

- Nước thải từ các chuồng nuôi được dẫn vào bể lắng 1, dùng máy tách phân để tách một phần phân trước khi vào hệ thống xử lý tiếp theo bao gồm hầm biogas, bể sinh học, bể hiếu khí, bể lắng 2.

Tính toán kích thước của hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi:

Lượng thải tối đa đi vào bể lắng 1 trong 1 ngày: khoảng 48m3, bao gồm:

+ Nước thải từ nước tắm, rửa chuồng, nước tiểu heo: 44,8m3/ngày (đã tính ở nội dung mục 3.2.1.1.b.2 - Nước thải sản xuất);

+ Phân thải: 2,4m3 (đã tính ở nội dung mục 3.2.1.1.c - Chất thải rắn sản xuất);

+ Lượng nước thải sinh hoạt từ bể chứa trong 1 ngày là: 0,8m3

Tính toán kích thước của hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi:

* Bể lắng 1:

Bể lắng có mục đích lắng phần lớn phân rắn và điều hòa lưu lượng, nồng độ chất thải trước khi vào hầm biogas, giúp tăng cường hiệu quả xử lý của hầm biogas.

Thời gian lưu nước tại bể lắng 1 khoảng 1 ngày, thời gian lưu phân tại bể là 5 ngày, máy tách phân sẽ hoạt động 5 ngày 1 lần. Bể được xây 2 ngăn, bể xây bằng gạch và có nắp đan bê tông đậy kín.

Tại ngăn 1, nước thải được máy tách phân công suất 5-8m3/h hút và tách riêng phân ra, nước thải sau ép theo đường ống của máy chảy sang ngăn thứ 2 của bể lắng. Nước thải từ ngăn 2 đầy sẽ được dẫn sang hầm biogas để tiếp tục xử lý.

Bể được xây dựng 2 ngăn với tổng thể tích 48m3, ngăn 1 36m3, ngăn 2 12m3.

* Hầm biogas:

Hầm biogas vận hành dựa trên sự hoạt động của vi sinh vật yếm khí hoạt động phân hủy các chất hữu cơ và trải qua các giai đoạn sau:

+ Giai đoạn1 (Chuẩn bị nguyên liệu): Giai đoạn này cần làm lỏng phân gia súc và chất thải chăn nuôi nhằm cung cấp nguyên liệu cho vi khuẩn thủy phân chất rắn thành các phần tử hòa tan. Phân đã được xử lý trong bộ máy tiêu hóa của động vật nên dễ phân hủy và nhanh chóng tạo khí sinh học.

+ Giai đoạn 2 (Giai đoạn thủy phân): Giai đoạn này các chất hữu cơ được ủ trong bể hở hay ở tầng trên của hầm biogas. Lúc này, dưới tác động của các vi khuẩn lên men sẽ thủy phân các phân tử hữu cơ lớn chuyển thành các phân tử hữu cơ nhỏ, như axit béo, axit amin và hình thành khí H2, CO2.

+ Giai đoạn 3 (Giai đoạn sinh khí mêtan): Giai đoạn này nhờ hoạt động của hệ vi khuẩn yếm khí phân giải các hợp chất hữu cơ nhỏ (sản phẩm của giai đoạn 2) thành các axit béo nhẹ và chuyển hóa thành khí sinh học.

Tính toán lượng thải tối đa đi vào hầm biogas trong 1 ngày: Lượng chất thải từ bể lắng chảy qua, trừ đi lượng phân đã được tách bởi máy tách phân, bằng 47m3.

Tính toán kích thước bể biogas như sau:

Theo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn, TS Nguyễn Thế Hinh, năm 2016, thời gian lưu của nước thải trong hầm biogas phù hợp với điều kiện khí hậu tại khu vực có mùa đông hơi lạnh (nhiệt độ từ 15oC – 20oC) là 40 ngày, kích thước bể biogas được tính như bảng dưới đây:

| Thành phần cấu tạo của hầm Biogas | Thông số xây dựng | Quy cách xây dựng |
| --- | --- | --- |
| Thể tích phần chứa phân (V2 = Vnv x 40 ngày) | 1.880m3 | ▪ Thi công: Móng cột BTCT ▪ Vật liệu: bê tông M300 cốt thép dày 300mm, bê tông lót M100 dày 100mm. ▪ Có quét lớp chống thấm bên trong |
| Thể tích chứa khí (V1=0,3 x Vnv x 40) | 564m3 | Phủ bạt HDPE 1mm lên mặt hầm |

- Bể thiếu khí:

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. Bể được bổ sung giá thể MBBR và bố trí 01 máy khuấy chìm.

Chọn thời gian lưu nước trong bể là t=6h, t=4-6h (Metcalf & Eddy-Wastewater Engineering Treatment, Diposol and Reuse, MC Craw-Hill, Third edition, 2003).

Thể tích bể: V = Qtb x t = 2 x 6 = 12 m3

- Bể hiếu khí:

Nước thải sau khi được xử lý ở bể thiếu khí được dẫn vào bể hiếu khí. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí là quá trình sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ thích hợp có trong nước thải trong điều kiện được cung cấp oxy liên tục. Ôxy cung cấp cho bể hiếu khí được thực hiện thông qua hệ thống ống và đĩa thổi khí dưới đáy bể.

Quá trình sục khí trong bể ngoài vai trò cung cấp ô xy còn đóng vai trò giữ chất rắn ở trạng thái lơ lửng, tạo điều kiện cho quá trình phân hủy chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn, hạn chế mùi hôi phát sinh ra môi trường. Quá trình phân hủy chất hữu cơ của VSV hiếu khí có thể mô tả bằng phản ứng sau:

(CHO)nNS + O2 → CO2 + H2O + NH4+ + H2S + Tế bào vi sinh vật mới

Tại đây các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý triệt để. Ngoài ra, nhằm duy trì mật độ vi sinh lớn trong bể và giảm lượng bùn thừa sinh ra, bể hiếu khí sẽ được bổ sung thêm các giá thể sinh học MBBR.

Ưu điểm của việc xử lý sinh học hiếu khí giá thể MBBR:

▪ Tăng khả năng tiếp xúc của vi sinh vật (VSV) với nước thải.

▪ Tăng cường khả năng xử lý BOD, COD, Nito, Photpho…

▪ Hàm lượng MLSS bể cao (3000 – 5000 mg/l)  hiệu quả cao, giảm diện tích xây dựng.

▪ Lượng bùn sinh ra ít  tiết kiệm chi phí xử lý bùn, ít phát sinh mùi, chi phí vận hành thấp.

Nhược điểm của đặt bể hiếu khí sau bể thiếu khí là hàm lượng nitơ đầu vào thấp, nên nước thải sẽ được hồi lưu từ bể hiếu khí về bể thiếu khí.

Tính thể thích bể hiếu khí:

Theo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Minh, Viện Công nghệ môi trường - Trung tâm Khoa học thực nghiệm và Công nghệ Quốc gia, thể tích của bể hiếu khí xác định như sau:

Q. So                  47 x 427

V =                              =                        = 19,8 (m3).

Sb.F/M             2.500 x 0,4

Trong đó:

+ V là thể tích bể hiếu khí, m3;

+ Q là lưu lượng nước thải, m3/ngày đêm; Q = 47 m3/ngày đêm;

+ S0 là hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào, 427mg/l;

+ Sb là hàm lượng bùn hoạt tính trong bể hiếu khí, mg/l, trong quá trình hoạt động của bể, chỉ số này cần duy trì ở mức 2.500 – 4.000mg/l (Nguồn: Lâm Minh Triết và cộng sự (2004), Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, trang 143); Chọn Sb = 2.500 mg/l;

+ F/M là tỉ lệ giữa khối lượng vi sinh, tải lượng bùn trong bể aerotank,

kg BOD5/kg MLSS/ngày đêm.

F/M = 0,4 (theo PGS. TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học, NXB Xây dựng, 2007, trang 175).

Hiệu quả xử lý BOD, COD phụ thuộc vào tỷ lệ F/M, với F/M = 0,4, hiệu quả xử lý BOD là 85-90%, hiệu quả xử lý COD là 70-80% (Theo bảng 7.3, trang 139, tài liệu  Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho, Lê Văn Cát, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007).

Vậy thể tích của bể hiếu khí là 19,8m3, làm tròn 20m3.

Theo tài liệu Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học, của PGS. TS Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2007, trang 259, tỷ lệ COD/BOD ≤ 2 mới có thể đưa vào xử lý hiếu khí. Tại Bảng 3.23, nồng độ COD/BOD trước khi đi vào cụm bể thiếu khí, hiếu khí là 1,18, đảm bảo cho quá trình xử lý.

- Bể lắng 2:

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ được dẫn qua bể lắng 2. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể sinh học hiếu khí được bơm bùn chìm bơm tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm về bể lắng 1. Trang trại sẽ sử dụng hóa chất trợ lắng để hỗ trợ quá trình lắng bùn trong bể.

Chọn bể lắng đứng vì công suất của trạm xử lý < 20 000 m3/ngày.đêm. (Điều 7.46 - TCXDVN 51-2008).

* Tính chiều cao toàn bể lắng:

Chiều cao tính toán của vùng lắng trong bể lắng được tính theo công thức :

H = V x t = 0,5 x 3.600 = 1,8m (phù hợp theo quy định của điều 7.60 TCXDVN 51- 2008, chiều sâu tính toàn vùng lắng không nhỏ hơn 1,5m)

Trong đó:

t : thời gian lắng, t = 1 h. (Điều 7.53 TCXDVN 51-2008)

V: Tốc độ dòng chảy của bể lắng. V = 0,5mm/s. (Điều 7.53 TCXDVN 51-2008)

Chiều cao bảo vệ 0,2m, chiều cao vùng lawngs,5m. Vậy chiều cao thực tế của bể lắng là 2,5m.

* Công thức tính bán kính bể lắng đứng (Theo công thức 7-22, TCXDVN 51-2008).

Trong đó:

+ Q - Lưu lượng tính toán của nước thải (m3/h);

+ K - Hệ số phụ thuộc loại bể lắng, K = 0,35 đối với bể lắng đứng,

+ U0 - Độ lớn thuỷ lực của hạt cặn (mm/s)

U0 - được tính theo công thức 7-23 trong TCXDVN 51-2008

Trong đó:

α: Hệ số kể tới ảnh hưởng của nhietj độ của nước đối với độ nhớt, α = 1 (Bảng 7-10 TCXDVN 51-2008);

t: thời gian lắng (s) của nước thải trong bình thí nghiệm hình trụ với chiều sâu lớp nước h, đạt hiệu quả lắng bằng hiệu quả lắng tính toán, t = 900s (Bảng 7-12 TCXDVN 51-2008); Hiệu quả lắng của bể là 50%;

ɷ: Thành phần thẳng đứng của tốc độ của nước thải trong bể, ɷ = 0 (Bảng 7-11 TCXDVN 51-2008);

n: Hệ số kết tụ, phụ thuộc vào tính chất lơ lửng của các loại hạt chủ yếu, n = 0,25

= 1,11 (Bảng 7-13 TCXDVN 51-2008)

=> U0 = 0,63 mm/s.

Vậy bán kính bể lắng là R = 0,9m.

=> Thể tích bể lắng là 6,35m3

- Bể sinh học:

Nước thải từ bể lắng 2 sẽ chảy vào bể sinh học, bể được bổ sung nuôi bèo lục bình và nuôi cá, tại đây nước thải được xử lý bằng khả năng tự làm sạch của nước, dưới đáy bể xảy ra quá trình xử lý kị khí, phía trên xảy ra quá trình xử lý tùy nghi và hiếu khí. Bể có thời gian lưu nước 9,5 ngày, hồ được đào với thể tích 448m3.

Khi phát hiện nước trong hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm như tăng độ đục hoặc mùi khó chịu thì sẽ tăng cường bổ sung chế phẩm EM TECH-GREEN vào hồ để tăng khả năng xử lý của hồ.

Hiệu quả xử lý của bèo đã được nghiên cứu, thực nghiệm và có trình bày trong báo cáo ‘Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình thủy sinh nuôi bèo lục bình’ của các tác giả Phạm Khánh Huy, Nguyễn Phạm Hồng Liên, Đỗ Cao Cường, Nguyễn Mai Hoa, bài đăng trên tạp chí Kinh tế kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 40/10-2012, trang 16-22. Bèo lục bình có khả năng xử lý các chất dinh dưỡng COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, Nitơ và Phốt pho trong nước thải sinh hoạt mà không phải sử dụng thêm bất kỳ hóa chất nào khác.

* Bể khử trùng:

Sau các giai đoạn xử lý trước, nước thải chảy qua bể khử trùng, số lượng vi trùng, mầm bệnh giảm đáng kể đến 80%.

- Lượng clo hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải tính theo công thức:

Ya = a*Q/1000 = 3*2/1000 = 0,006 (g/h)

Trong đó:

+ Ya: Lượng clo hoạt tính trong bể (kg/h)

+ Q là lưu lượng nước thải, m3/h;

+ a: liều lượng hoạt tính lấy theo Điều 6.20.3 – TCXD – 51 – 84: Đối với nước thải sau xử lý sinh học hoàn toàn, a = 3g/m3

- Tính thể tích bể: W = Q * t = 2 * 0,75 = 1,5 m3

Chọn thời gian tiếp xúc : t = 45 phút

Bảng 3.22: Kích thước xây dựng các hồ XLNT sản xuất

| STT | Các bể XLNT | Thể tích Kích thước (dài x rộng x sâu) | Quy cách xây dựng, thiết bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể lắng 1 | 42m3 3x6,4x2,5(m) | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, có nắp bê tông đậy kín. 2. Tại ngăn 1, nước thải được máy tách phân công suất 5-8m3/h hút và tách riêng phân ra. Công nghệ, thông số, quy trình hoạt động của máy tách phân trình bày ở nội dung Mục 3.2.2.1.c.1 |
| 1.1 | Ngăn 1 | 36m3 3x4,8x2,5(m) |  |
| 1.2 | Ngăn 2 | 12m3 3x1,6x2,5(m) |  |
| 2 | Hầm biogas | 1.944m3 18x18x6(m) | Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm, phủ bạt HDPE 1mm lên mặt hầm |
| 3 | Bể thiếu khí | 12m3 2,4x2x2,5 (m) | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm. 2. Máy khuấy chìm Công suất: P=0,7 kW Điện áp: 380v/3pha/50Hz 3. Giá thể MBBR: Diện tích bề mặt: 5500 ± 150 m2/m3 Vật liệu: HDPE Đường kính: 30 mm Độ dày: 1,1 ± 0,1 mm |
| 4 | Bể hiếu khí | 20m3 2x4x2,5(m) | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm. 2. Máy sục khí: lưu lượng Q=2m3/phút, công suất 4KW, chiều cao H=2,5m, nguồn điện 3 phase/380V/50Hz. 3. Giá thể MBBR: Diện tích bề mặt: 5500 ± 150 m2/m3 Vật liệu: HDPE Đường kính: 30 mm Độ dày: 1,1 ± 0,1 mm 4. Máy bơm chìm bơm hồi lưu nước thải về bể thiếu khí - Lưu lượng: Q ≥ 7,2 m3/h - Cột áp: H ≥ 4,5m - Công suất: P ≤ 0,37kW - Nguồn điện: 3 pha/ 380V/ 50Hz |
| 5 | Bể lắng 2 | 6,35m3 R = 0,9m H = 2.5m | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm. 2. Hệ thống bơm bùn hồi lưu và bơm bùn dư bể lắng: - Kiểu: bơm chìm nước thải - Lưu lượng: Q ≥ 7,2 m3/h - Cột áp: H ≥ 4,5m - Công suất: P ≤ 0,37kW - Nguồn điện: 3 pha/ 380V/ 50Hz |
| 6 | Bể sinh học | 448m3 14x8x4(m) | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm. 2. Bể sinh học được bổ sung nuôi bèo lục bình và nuôi cá nhằm tăng cường khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước thải. |
| 7 | Bể khử trùng | 1,5m3 2x1x0,75(m) | 1. Vật liệu: BTCT, quét lớp chống thấm bên trong, xây gờ cao 50cm. 2. Bơm định lượng hóa chất: - Công suất: 0,25kW/380V/50Hz - Lưu lượng: 101 l/h. |

Đánh giá hiệu quả xử lý BOD5, COD, Nito, chất rắn lơ lửng của hệ thống xử lý nước thải:

Bảng 3.23. Bảng đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải

| Thông số ô nhiễm |  | Nước thải đầu vào | Bể lắng 1 | Hầm biogas | Bể thiếu khí | Bể hiếu khí | Bể lắng 2 | Bể sinh học | QCVN 62-MT:2016/BTNMT, Cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,3 | QCVN 08-MT:2015/BTNMT Cột B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | Hiệu suất xử lý | 3.268 (1) | 40% (2) | 75%(4) | 30%(5) | 85(7) | 30%(2) | 63%(10) | 46,8 | 15 |
|  | Nồng độ sau xử lý (mg/l) |  | 1.960,8 | 490,2 | 343,14 | 73,53 | 51,47 | 13,9 |  |  |
| COD | Hiệu suất xử lý | 5.028 (1) | 40%(2) | 85%(4) | 30%(5) | 75%(7) | - | 63%(10) | 117 | 30 |
|  | Nồng độ sau xử lý (mg/l) |  | 3.016,8 | 452,52 | 113,13 | 113,13 | 113,13 | 41,86 |  |  |
| Chất rắn lơ lửng | Hiệu suất xử lý | 3.218 (1) | 70%(3) | 86%(4) | - | - | 50(9) | 70%(10) | 58,5 | 50 |
|  | Nồng độ sau xử lý (mg/l) |  | 965,4 | 135,16 | 135,16 | 135,16 | 67,58 | 16,89 |  |  |
| Tổng N | Hiệu suất xử lý | 594 (1) | 5%(2) | 12%(4) | 80%(6) | 80%(8) | - | 63%(10) | 58,5 | - |
|  | Nồng độ sau xử lý (mg/l) |  | 564,3 | 496,58 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 36,75 |  |  |

Ghi chú:

(1): PGS. TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học, NXB Xây dựng, 2007, trang 307;

(2): Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007, trang 301;

(3): Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, Nxb.Xây dựng, 2009, trang 47;

(4):  Nguyễn Thị Hồng, Phạm Khắc Liệu, Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas quy mô hộ gia đình ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012, trang 83;

(5): Nguyễn Sáng, Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học kết hợp lọc màng, Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016;

(6): Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007, trang 224;

(7):  Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007, Bảng 7-3 Trang 139;

(8): Lê Văn Cát, Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và photpho, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ Hà Nội, 2007, Bảng 8-3 Trang 224;

(9): Bảng 7-12 TCXDVN 51-2008;

(10) Phạm Khánh Huy, Nguyễn Phạm Hồng Liên, Đỗ Cao Cường, Nguyễn Mai Hoa, Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng mô hình thủy sinh nuôi bèo lục bình, Tạp chí Kinh tế kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 40/10-2012, trang 16-22.

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 62-MT :2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (áp dụng cột A – nguồn tiếp nhận sử dụng cho mục đích cấp sinh hoạt) và QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi).

Điểm xả thải của Trang trại tại điểm xả bể khử trùng, tọa độ 17°32'16.1"N 106°27'41.5"E.

- Nước thải từ bể khử trùng sẽ thoát ra hồ lắng hiện trạng nằm ở góc Tây Nam của Trang trại, hồ được tận dụng từ hồ lắng cũ trước đây của Trang trại. Ống dẫn nước thải từ bể khử trùng về hồ lắng hiện trạng là ống nhựa D300, độ dốc 2%.

Trong diện tích rừng cây cao su thuộc sở hữu của Chủ Dự án, khu vực phía Nam chuồng heo xây dựng mới, Chủ Dự án sẽ tiến hành đào 2 hồ sinh học chứa nước thải sau xử lý. Tại 2 hồ này cũng được bổ sung nuôi bèo lục bình và nuôi cá, tăng hiệu quả xử lý nước thải, nước hồ cũng được tận dụng để tưới cây cao su. Mỗi hồ có khả năng lưu nước thải trong 40 ngày, thể tích 1.880m3, kích thước dài x rộng x sâu = 31m x 15m x 4m.

Chủ Dự án sẽ tiến hành xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đào hồ sinh học, từ đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp.

b.3. Đối với nước mưa chảy tràn:

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải, bám sát địa hình tự nhiên, các khu đất trong khu vực được thiết kế thoát nước theo độ dốc của địa hình.

- Mương thu nước mưa là mương xây đá học vữa M100, rộng 400mm, cao 400mm, độ dốc 2%, tổng chiều dài 415m. Mương phía Bắc hàng rào Trang trại là mương hở, mương xây dựng trên đường nội bộ giữa 2 chuồng heo là mương có đặt

các tấm đan bê tông dọc theo chiều dài mương.

- Thiết kế mương thu nước mưa dọc theo ranh giới phía Bắc Dự án để thu nước mưa từ khu vực phía Bắc Dự án đổ về. Cao độ san nền Trang trại có địa hình phân theo 2 hướng:

+ Khu vực chuồng heo có địa hình thấp dần theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam, nước mưa được thu gom về mương thoát nước phía Bắc hàng rào Trang trại, đổ về cửa xả phía Tây Bắc.

+ Khu vực nhà điều hành và tuyến đường nối từ nhà điều hành đến chuồng heo: có địa hình thấp dần theo hướng từ Tây Nam đến Đông Bắc, nước mưa được thu gom về mương thoát nước phía Bắc khu vực, đổ về cửa xả phía Đông Nam nhà điều hành.

- Đối với nước mưa phát sinh trên đường nội bộ khu vực chuồng heo: nước mưa chảy tràn về mương thu nước mưa chạy dọc theo đường nội bộ giữa 2 chuồng heo, đổ về cửa xả phía Tây Nam Trang trại.

- Đối với nước mưa phát sinh ở khu vực nhà điều hành: nước mưa được cho chảy tràn theo địa hình về diện tích trồng cây cao su phía Nam khu vực này.

Vị trí thoát nước mưa

Hình 10: Sơ đồ vị trí các khu vực tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ Trang trại

- Hướng thoát nước mưa của các cửa xả:

Nước mưa từ 2 cửa xả phía Tây Bắc và Tây Nam sẽ thoát ra diện tích rừng cây cao su thuộc sở hữu của Chủ Dự án, chảy tràn xuống đất trồng lúa để hoang phía Tây, hiện tại Chủ dự án đang tiến hành hoàn tất các thủ tục sở hữu quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này, khu vực có tổng diện tích 10.300m2.

Nước mưa từ cửa xả phía Đông Nam nhà điều hành thoát ra khu vực rừng cây cao su phía Nam

Để đánh giá khả năng thoát nước của cửa xả, chúng tôi đã đưa ra các công thức tính toán như sau:

- Tính toán lưu lượng nước mưa: Qm = q.C.F (l/s)

(Theo TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế)

Trong đó:

Qm: Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s);

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha);

C: Hệ số dòng chảy (0,37);

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

- Tính toán khẩu độ thoát nước của xửa xả: Q = 1000.bh/n.(bh/(b+2h))2/3.i1/2

(Theo Thiết kế đường ô tô, tập 3, Nguyễn Xuân Trục, NXB Giáo dục, 2005)

Trong đó:

Q: Khả năng thoát nước của cống (l/s);

i: Độ dốc thủy lực;

b: Chiều rộng cống (m);

h: Chiều cao cống (m).

n: Hệ số nhám (0,014).

Từ các công thức tính toán trên, chúng tôi tính toán được kết quả như sau:

# Bảng 3.24: Bảng tính khả năng thoát nước mưa của các cửa xả

| Cửa xả | F (ha) | T (ph) | Q (l/s.ha) | Qm (l/s) | b (m) | h (m) | i | Q(l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cửa xả CX1 | 0,480 | 8,625 | 418,360 | 74,301 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 229,002 |
| Cửa xả CX2 | 0,170 | 2,300 | 507,519 | 31,923 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 229,002 |
| Cửa xả CX3 | 0,250 | 2,030 | 512,493 | 47,406 | 0,4 | 0,4 | 0,02 | 229,002 |

Từ bảng tính toán ở trên cho thấy 3 cửa xả đảm bảo thoát nước cho Trang trại và nước mưa từ khu vực phía Bắc đổ về.

# c. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn

c.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt

- Khu văn phòng: Đặt 02 thùng thu gom rác 100 l tại khu nhà điều hành để thu gom rác thải sinh hoạt, 01 thùng đựng rác thải không tái chế được, 01 thùng đựng rác thải tái chế được.

- Tại khu vực chuồng nuôi nhốt, ở nhà kho, trang bị các thùng đựng rác 200l để đựng rác thải.

- Hợp đồng với Tổ thu gom rác thải sinh hoạt xã Lý Trạch để thu gom xử lý trong ngày theo quy định, với chất thải tái chế được sẽ định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

c.1. Đối với chất thải rắn sản xuất

* Đối với các bao bì đựng thức ăn chăn nuôi :

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và yêu cầu cán bộ, công nhân Dự án không được làm rách nát, vứt bừa bãi các bao đựng này. Các bao bì này sau đó được thu gom để đóng gói phân sau ủ, trường hợp bao bì rách nát thì sẽ tiến hành thu gom cùng với rác thải sinh hoạt.

* Bùn dư từ hệ thống xử lý nước thải:

Bùn từ bể biogas và bể sinh học sẽ được hút định kỳ khoảng 6 tháng/lần hoặc khi đầy. Chủ dự án sẽ hợp đồng với Chủ dự án có dịch vụ hút cặn để hút cặn trong các bể.

* Đối với phân heo:

Như đã tính toán ở Mục 3.2.1.1.c.2, máy tách phân sẽ được dùng 5 ngày 1 lần. Lượng phân tối đa được tách bởi máy tách phân trong 1 lần hoạt động là 5,28m3.

Sơ đồ xử lý phân thải:

Phân thải phát sinh từ Trang trại được xử lý theo sơ đồ sau:

Nước thải

Bể lắng

Máy tách phân

Hầm Biogas

Phân

ủ phân

Đóng bao

Khu vực chứa phân

Hình 10: Sơ đồ xử lý phân heo

Thuyết minh sơ đồ: Phân thải heo trộn lẫn với nước thải (nước tắm, nước rửa chuồng, nước tiểu heo) sẽ chảy vào bể lắng 1. Tại đây động cơ của máy tách phân hút chất thải trong ngăn 1 bể lắng 1. Nước thải từ máy tách phân theo đường ống đi vào ngăn 2 bể lắng và chảy về hầm biogas để tiếp tục được xử lý. Phân rắn từ máy tách phân có độ ẩm tối ưu được đẩy qua cửa thoát riêng và đi ra ngoài, công nhân vận chuyển phân đến nhà ủ phân, phân ủ theo phương pháp hiếu khí trong thời gian khoảng 20 ngày, sau đó được đóng bao và chứa trong khu vực nhà chứa phân.

Cấu tạo và quy trình hoạt động của Máy tách phân:

+ Máy tách phân có sơ đồ cấu tạo như hình 11

# Hình 11. Sơ đồ cấu tạo Máy tách phân

+ Chức năng các bộ phân máy tách phân:

- Ống cấp liệu: là ống hút chất thải từ ngăn 1 bể lắng 1 vào trong buồng máy ép.

- Ống dẫn nguyên liệu thừa: là ống dẫn lượng nguyên liệu thừa trong quá trình vận hành trở về ngăn 1 bể lắng 1, tránh tình trạng nạp quá tải nguyên liệu, khiến hiệu suất tách phân không đạt chất lượng đề ra. Đồng thời tránh làm hỏng máy do vận hành vượt công suất.

- Buồng ép và tách nước: là nơi diễn ra quá trình nén ép giúp tách chất thải dạng rắn và dạng lỏng ra khỏi nhau.

- Trục ép và cửa ra sản phẩm: là công cụ thực hiện quá trình nén ép. Lực đẩy từ động cơ tác dụng vào trục ép, khiến thể tích rỗng trong buồng ép bị thu hẹp dần, từ đó tạo lực tiếp xúc và lực nén đủ lớn, khiến chất thải bị nén, ép, giảm thể tích, nước sẽ tách ra khỏi phần rắn và rơi xuống cửa thoát nước. Chất thải được đẩy ra ngoài theo cửa thoát sản phẩm.

- Khung máy

- Bánh xe: bánh xe quay đa chiều 360 độ, cho phép dễ dàng di chuyển máy cũng như dễ dàng điều hướng thiết bị mà không cần tốn quá nhiều công sức.

- Cửa thoát nước: cửa thoát nước thải ra từ quá trình tách nước, tách phân. Nước từ quá trình ép được dẫn về ngăn thứ 2 của bể lắng rồi chảy về hầm biogas.

- Tủ điện

- Cụm vòi hút và động cơ máy bơm: là bộ phận chịu trách nhiệm tạo ra lực hút và hút chất thải từ dưới bể lên trên rồi đi vào trong buồng máy.

- Động cơ: tạo lực đẩy mạnh để nén ép chất thải.

- Ống dây dẫn: đấu nối với động cơ máy bơm, hút chất thải. Sử dụng trong trường hợp vị trí đặt máy ở quá xa so với bể chứa chất thải.

+ Các thông số kỹ thuật của máy tách phân như bảng sau:

# Bảng 3.25. Thông số kỹ thuật máy tách phân

| Công suất động cơ | Trục ép | 4 (Kw) |
| --- | --- | --- |
|  | Bơm hút | 3 (Kw) |
| Nguồn điện |  | 380 (V) |
| Tốc độ vòng quay | Trục ép | 50 (Vòng/phút) |
|  | Bơm hút | 1450 (Vòng/phút) |
| Vật liệu chế tạo |  | Thép, tôn tấm, inox |
| Kích thước máy |  | 2000x600x1500 (mm) |
| Năng suất |  | 5-8m3/h |
| Nguyên liệu đầu vào |  | Phân heo tươi |
|  |  | Độ ẩm 100% |
| Độ ẩm sản phẩm đầu ra |  | 30 – 50 (%) |

### + Nguyên lý hoạt động của máy tách phân:

### Động cơ hút chất thải trong ngăn 1 bể lắng 1, chất thải di chuyển theo ống dẫn đi vào buồng ép. Động cơ gắn với trục ép có nhiệm vụ tạo lực đẩy lớn, dồn trục ép có hạng trục vít xoắn ép chất thải di chuyển dần về phía cửa thoát. Thể tích buồng chứa giảm dần do trục ép chiếm từ từ, khiến chất thải bị nén ép, làm tách nước ra khỏi phần rắn. Nước theo đường ống rơi xuống phía dưới và đi vào ngăn 2 bể lắng bể chứa riêng. Phân rắn có độ ẩm tối ưu được đẩy qua cửa thoát riêng và đi ra ngoài.

Sơ lược về phương pháp ủ phân:

- Với đặc điểm khí hậu khu vực thì Trang trại sẽ sử dụng phương pháp ủ phân compost nóng. Đây là phương pháp ủ phân hiếu khí diễn ra trong điều kiện có nhiều oxi. Trong quá trình này, các vi sinh vật hiếu khí phân hủy chất hữu cơ và tạo ra CO2, nhiệt, mùn, có nhiều loại khí như H2S, CH4, NH3… và hơi nước thoát ra làm cho đống phân ngày càng giảm khối lượng.

- Quy trình ủ: Rải một lớp phân dày khoảng 20cm rồi phun chế phẩm sinh học vào đống phân, tiếp tục lớp phân mới và phun chế phẩm sinh học đến độ cao cần thiết của khối ủ.

- Trong vài ngày đầu tiên nhiệt độ sẽ tăng lên đến 60oC, điều này giúp cho sản phẩm phân compost không còn mầm bệnh, cần duy trì nhiệt độ này trong ít nhất 3 ngày, sau tuần thứ nhất nhiệt độ sẽ giảm và quá trình compost cũng chậm lại.

- Để đảm bảo cho các loài vi sinh vật háo khí hoạt động tốt cần giữ cho đống phân tơi, xốp, thoáng. Trong các ô ủ phân được lắp đặt hệ thống ống cấp khí để đảm bảo cho đống phân thoáng khí, vi sinh vật hoạt động tốt.

Máy cấp khí: Sử dụng máy bơm ly tâm công suất 2-4 HP, đường kính cánh quạt 30cm, lưu lượng gió lớn 0,3 m3/s.

- Thời gian ủ tương đối ngắn, chỉ sau khoảng 21 ngày là có thể đem sử dụng.

* Cấu tạo khu vực ủ như sau:

Nhà ủ, kho chứa phân nằm ở góc Tây Bắc khu chuồng heo thịt. (Bản vẽ tổng mặt bằng).

Nhà có mái che diện tích 56m2, che cao hơn 3m, nền xi măng. Khu vực nhà ủ chứa phân được xây nền cao hơn khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa không chảy vào nhà.

Với lượng phân được ủ tối đa mỗi lần là 5,28m3, xây dựng 4 ô ủ giống nhau liền kề nhau, mỗi ô sâu 1,5m, rộng 1,9m, dài 1,9m, thể tích 5,28m3, đảm bảo chứa lượng phân phát sinh trong 5 ngày, cứ theo trình tự ô ủ đủ ngày thì sẽ lấy phân đi bón rồi lại được sử dụng để ủ mẻ tiếp theo. Bản vẽ thiết kế cấu tạo khu vực ủ chứa phân ở phần phụ lục.

Nhà ủ phân được xây nền có độ dốc 2% về phía sau khu nhà để nước rỉ tự chảy ra mương thu nước rỉ phía sau nhà ủ, kích thước mương thu 0,2x0,2m. Cuối góc các ô ủ được lắp đặt ống thoát nước rỉ đường kính 16cm.

Cuối hệ thống mương thu nước rỉ phân (góc phía Tây Bắc nhà ủ) bố trí 1 hố ga lắng cặn (kích thước 1mx1mx1m), hố ga được nạo vét định kỳ  3 – 6 tháng, chất thải được đưa về luống ủ để ủ phân, nước thải được sử dụng để tưới lên đống phân nếu phân không đủ độ ẩm, hoặc đổ vào hố lắng 1 của hệ thống xử lý nước thải để tiếp tục được xử lý.

* Phân thành phẩm:

Phân bón của Trang trại sẽ tuân theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Phân sẽ được sử dụng để bón cho diện tích cây cao su của Chủ Dự án. Khi lượng phân có dư thừa, Chủ dự án sẽ làm các thủ tục để đánh giá, chứng nhận và công bố chất lượng sản phẩm phân bón trước khi lưu hành theo quy định tại Điều 36, Luật trồng trọt 2018.

e. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

* Đối với giẻ lau dính dầu mỡ, nhớt thải, bao bì đựng hóa chất, thuốc phòng dịch, kim tiêm…

Các loại chất thải này sẽ được Trang trại phân loại, thu gom và bảo quản trong các thùng chứa đúng quy cách, mỗi loại CTNH được lưu giữ đều có bao bì lưu chứa và dán nhãn theo quy định và đưa về khu vực chứa để bảo quản theo đúng quy định.

Phòng chứa CTNH được bố trí trong khu vực nhà kho (có bản vẽ kèm theo ở phần Phụ lục). Phòng có diện tích 33,75m2.

Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Trang bị 02 thùng đựng CTNH 200l, có dán nhãn CTNH, 01 thùng đựng dầu mỡ, giẻ lau và 01 thùng đựng thuốc thú y, hoá chất.

- Khu vực lưu giữ CTNH đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, trừ các thiết bị lưu chứa CTNH với dung tích lớn hơn 02 (hai) m3 thì được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

+ Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau.

+ Khu lưu giữ CTNH bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

+ Khu vực lưu giữ CTNH được trang bị: Thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng; Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ.

* Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom CTNH được cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH;

- Lập và nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 1,2) và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo;

- Lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm tất cả các liên chứng từ CTNH đã sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

- Nhân viên quản lý khu vực lưu giữ CTNH được bảo vệ thích hợp khi tiếp xúc CTNH được trang bị dụng cụ bảo hộ như quần áo, mũ bảo hiểm, găng tay và các thiết bị dự phòng dùng trong trường hợp khẩn cấp như mặt nạ phòng hơi độc, máy hô hấp, đồ dùng cấp cứu.

* Đối với heo chết:

Khi heo bị bệnh, Trang trại sẽ chuyển sang nuôi nhốt ở chuồng nuôi heo bệnh, theo dõi và chăm sóc, chữa trị, tránh trường hợp lây lan dịch bệnh. Trường hợp heo bị chết, Trang trại sẽ thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 6, Điều 30, Luật thú y 2015, báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất, và chấp hành việc tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của địa phương.

# 3.2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung

- Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển ra vào Trang trại: các phương tiện được đăng kiểm định kỳ theo quy định nhằm đảm bảo các thông số vận hành tuân theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải về Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; các phương tiện tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm, không kéo còi và không tập trung đông phương tiện cùng một lúc khi qua các khu dân cư tập trung; Các phương tiện và thiết bị trong Trang trại được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để tăng hiệu suất hoạt động của máy, giảm tiếng ồn.

- Đối với tiếng ồn từ khu chăn nuôi: chủ yếu từ tiếng kêu cộng hưởng của đàn heo khi cho ăn, đây là nguồn ồn bất khả kháng, tuy nhiên tiếng ồn này ít khi xảy ra, do khuôn viên Dự án thoáng rộng nên mức độ gây ảnh hưởng đến các đối tượng tiếp nhận là không đáng kể. Cho heo ăn đúng thời gian định sẵn sẽ hạn chế được tiếng heo kêu; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, trong đó có nút tai chống ồn cùng chế độ thay ca, nghĩ ngơi đầy đủ cho lao động ở khu vực nuôi nhốt.

+ Thiết kế khu chuồng trại kín theo tiêu chuẩn, chỉ thông gió về một phía khu vực xây dựng các hạng mục xử lý nước thải.

# 3.2.2.3. Hạn chế tác động đến kinh tế xã hội

- Tạo điều kiện tiếp nhận lao động địa phương vào làm việc tại Trang trại;

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý lao động của Dự án và người dân địa phương để tránh xảy ra các va chạm, mâu thuẫn xã hội, tránh xảy ra các tệ nạn xã hội;

- Ngoài ra, việc thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do các nguồn liên quan và không liên quan đến chất thải như đã trình bày ở trên cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu các mâu thuẫn xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng.

# 3.2.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn hoạt động

(1). Đối với sự cố tai nạn lao động và an toàn sức khỏe

An toàn lao động và đảm bảo sức khỏe cho người lao động là một trong những ưu tiên của Dự án. Những biện pháp chính Dự án sẽ thực hiện để đạt được mục đích này là:

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động;

- Tổ chức giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, từ đó tự giác nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động;

- Công tác sửa chữa dự phòng được làm thường xuyên, không để thiết bị, máy móc, phương tiện xuống cấp;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động các nguồn ô nhiễm như đã trình bày để tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động;

- Áp dụng và vận hành quy trình chăn nuôi và xử lý chất thải theo đúng tiêu chuẩn mà Chủ dự án TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star chuyển giao, để bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động.

(2). Phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ, cháy rừng

* Biện pháp chung:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho các nhân viên; nhắc nhở công tác bảo đảm an toàn PCCC, phòng nổ, phòng chống cháy rừng trong việc sử dụng điện, ga, lửa trần, thắp hương, hút thuốc…;

- Định kỳ tổ chức thực tập về phòng chống cháy nổ cho cán bộ, công nhân để nắm vững phương pháp xử lý sự cố và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ.

- Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn PCCC để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót có thể gây ra cháy; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định, nội quy PCCC.

- Trang bị các bình chữa cháy cá nhân.

- Các thiết bị điện sẽ được tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng điện và có thiết bị bảo vệ quá tải.

- Hệ thống chống sét: Đối với hệ thống chống sét, cột thu lôi cần được lắp đặt tại vị trí cao nhất của các công trình. Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét phải 10  khi điện trở suất của đất <50.000 /cm2 và 10 khi điện trở suất của đất >50.000 /cm2.

- Chọn điểm đốt khí gas cách hàng rào cây xanh trên 50m và cắt cử người thường xuyên giám sát hoạt động đốt khí gas để tránh lửa lan rộng gây cháy rừng;

- Bố trí lối đi nội bộ thông thoáng chạy vòng quanh khu chuồng trại đảm bảo cho xe chữa cháy có thể tiếp cận tới từng nơi xảy ra sự cố.

* Ứng phó khẩn cấp khi có sự cố cháy

- Báo động đến toàn bộ nhân viên, cúp điện toàn bộ khu vực, cử người gọi điện hỗ trợ chữa cháy đến cảnh sát PCCC khẩn cấp.

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại trang thiết bị chữa cháy tại chỗ đã có sẵn để dập lửa và chống cháy lan ra khu vực xung quanh. Đối với cháy rừng, phải thiết lập hành lang cách ly cháy, chống cháy lan từ khu vực này sang khu vực khác.

- Liên hệ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội đóng trên địa bàn để phối hợp chữa cháy.

- Tổ chức sơ tán người và tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực cháy và khu vực có nguy cơ cháy lan. Nếu có người bị nạn phải sơ cứu tại chỗ và đưa đi bệnh viện khẩn cấp.

Tất cả các nội dung trên được thực hiện theo luật pháp về Phòng chống cháy nổ và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ. Khi xẩy ra sự cố cháy nổ Chủ đầu tư sẽ huy động lực lượng tại chỗ và kết hợp với lực lượng của địa phương để ứng cứu.

(3). Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Không để phương tiện vận chuyển sản phẩm chở quá tải trọng, quá khổ khi đi ra khu vực Dự án;

- Phối hợp với đơn vị quản lý phương tiện vận chuyển giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông.

(4). Đối với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải:

- Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát mùi hôi, chất lượng nước thải để có biện pháp xử lý thích hợp;

- Kiểm soát không để các chất tẩy rửa, dầu mỡ xâm nhập làm ức chế hoạt động của vi sinh vật trong hồ;

- Định kỳ hút cặn (khoảng 6 tháng/lần) hoặc khi quan sát thấy cặn đáy nhiều để đảm bảo đúng tải lượng xử lý thiết kế của các hồ XLNT;

- Bố trí bơm dự phòng sử dụng khi xảy ra sự cố tại các bể xử lý nước thải;

- Đối với hầm biogas: Khi có sự cố rò rỉ xảy ra thì nhanh chóng tắt các nguồn lửa, nguồn điện gần khu vực hệ thống hầm biogas, khóa các van dẫn gas; sau đó, tiến hành kiểm tra phát hiện điểm rò rỉ để xử lý (một số biện pháp xử lý cụ thể được trình bày ở dưới đây).

Bảng 3.26: Một số sự cố và phương án khắc phục sự cố của hầm biogas

| TT | Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí không có hoặc ít so với dự kiến | Nguyên liệu bị nhiễm độc tố | Nạp lại nguyên liệu đảm bảo chất lượng |
|  |  | Không đủ vi khuẩn | Cấy thêm vi khuẩn |
|  |  | Hình thành lớp váng dày | - Lấy bỏ váng đi, lắp thêm bộ khuấy; - Đảm bảo tỷ lệ pha loãng thích hợp, không nạp các cơ chất tạo váng. |
|  |  | Cơ chất quá axit (pH<7) | Dùng vôi hoặc tro để điều chỉnh |
|  |  | Cơ chất quá kiềm (pH>7) | Đợi thời gian |
|  |  | Lượng nguyên liệu nạp bổ sung không đủ | Tăng nguyên liệu nạp bổ sung |
| 2 | Lượng khí ít | Lượng khí quá ít so với dự kiến | Xem xét các yếu tố ở hiện tượng (1) trên. |
| 3 | Nguyên liệu không nạp được vào bể biogas | Quá nhiều chất khô | Pha loãng nguyên liệu |
|  |  | Đường nạp bị tắc | Thông tắc đường dẫn phân |
| 4 | Khí có mùi khó chịu, các bộ phận kim loại bị đen | Quá nhiều H2S | - Lắp thêm bộ lọc H2S; - Kiểm tra và xử lý các sự cố ở hiện tượng (1) |
| 6 | Không có khí sinh ra | Do dịch phân hủy bị nhiễm độc | Phải lấy bã ra và nạp lại toàn bộ nguyên liệu mới |
| 7 | Khí không cháy | Quá nhiều không khí và khí CO2 trong khí mới sinh ra lúc đầu | Xả hết khí chưa đúng thành phần và đợi cho đến khi chất lượng khí cải thiện |
|  |  | Quá nhiều khí CO2 | Giảm bớt lượng nguyên liệu bổ sung hoặc phải pha loãng nước đầu vào |
| 8 | Nước bị rò rỉ quanh chổ nối ống với hầm biogas | Xi măng kết dính kém | Hút cạn bể, đục xung quanh ống, nơi bị rò rỉ. Dùng vữa xi măng cát đen (1/2) trát xung quanh, đợi 3-4 ngày khô hoặc sử dụng bổ sung chất keo để giảm thời gian. |
| 9 | Có chổ xì khí ở khối xây hoặc bê tông | Xây trát chưa tốt | - Đặt vào đó một miếng lưới sắt rồi trát lại, sử dụng bitum; - Quét nhiều lớp sơn liên tiếp; - Phủ đất sét dẻo. |

(5). Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo:

Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định tại Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Chính phủ như:

a. Biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng cách:

- Các vật dụng dùng trong chăn nuôi như: Máng ăn, dụng cụ pha chế thức ăn, xô xẻng,... được vệ sinh sạch sẽ hằng ngày.

- Không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín. Nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường thoát nước chung.

- Với thức ăn và nước uống, sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn.

- Vệ sinh chăn nuôi và kiểm soát người ngoài ra, vào chuồng nuôi theo hướng hạn chế tối đa người ngoài ra, vào khu vực chuồng nuôi. Trước và sau khi vào, ra khu chăn nuôi phải thay bảo hộ lao động, sát trùng tay, nhúng ủng hoặc giầy, dép vào hố khử trùng.

- Kiểm soát phương tiện vận chuyển của thương lái, phương tiện vận chuyển thức ăn đến khu vực nuôi lợn. Phương tiện vận chuyển phải dừng ở bên ngoài để vệ sinh, sát trùng, tiêu độc và sử dụng xe nội bộ của khu chuồng nuôi để vận chuyển. Nên có phương tiện vận chuyển chuyên dụng, trường hợp dùng chung thì phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi sử dụng.

- Thực hiện phòng bệnh bằng vắc-xin và các biện pháp phòng bệnh khác cho lợn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, môi trường chăn nuôi;

- Chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Định kỳ sát trùng chuồng trại: Phun thuốc sát trùng trên các lối đi và khu vực xung quanh chuồng 1 lần/tuần (khi không có dịch bệnh) và 1 lần/ngày (khi có dịch bệnh).

- Định kỳ tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho lợn như: Bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi, dịch tai xanh,... theo sự hướng dẫn của cơ quan thú y.

- Thường xuyên theo dõi và cách ly kịp thời những con lợn bị bệnh để tránh lây lan cho những con khác.

b. Biện pháp xử lý ổ dịch bệnh khi xuất hiện:

- Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh. Tại Trang trại, mỗi dãy chuồng có 9 ô chuồng nuôi lợn khỏe mạnh, 2 ô chuồng nuôi lợn bệnh.

- Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;

- Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tiêm phòng khẩn cấp hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho đàn lợn.

- Bố trí người chăm sóc, sử dụng riêng dụng cụ, thức ăn đối với lợn bệnh; tiêu độc, khử trùng tất cả dụng cụ thú y, phương tiện chuyên chở; hạn chế lưu thông lợn ra vào Trang trại khi có dịch.

- Trong quá trình điều trị cho lợn bệnh sẽ ghi chép đầy đủ các thông tin cần thiết như: Theo dõi diễn biến bệnh, người điều trị,...

- Cách ly dự án hoàn toàn với khu vực bên ngoài như: Tuyệt đối không buôn bán lợn trong thời kỳ có dịch. Tất cả các phương tiện cũng như con người ra vào Trang trại phải được khử trùng sạch sẽ ngay tại cổng ra vào bằng hệ thống khử trùng tự động.

- Tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại và xung quanh Trang trại.

+ Cấm người không có nhiệm vụ vào Trang trại khi đang có dịch.

c. Đề phòng dịch lợn lây nhiễm sang người:

- Không tiếp xúc với đàn lợn, trừ trường hợp bắt buộc;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, giầy dép tại khu vực riêng.

- Những công nhân tiếp xúc với lợn bệnh cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, sát trùng trước khi vào khu vực chuồng nuôi và sau khi ra khỏi chuồng nuôi.

- Những người tiếp xúc với lợn bệnh có các triệu chứng ho, mệt mỏi, sốt, hoặc các triệu chứng bệnh lý khác phải đến ngay Trạm tế gần nhất để khám.

(6). Đối với sự cố do thời tiết

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến của mưa, bão nhằm có phương án đối phó kịp thời.

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.

- Tăng cường dây néo các công trình xây dựng trước mỗi mùa mưa bão, đặc biệt chú ý hệ thống mái che;

- Tăng cường che chắn các khu vực chứa phân, ủ phân để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo phân thải chảy ra ngoài;

- Trang bị hệ thống chống sét ở khu nhà điều hành và chuồng trại; di chuyển người lao động vào nhà khi có dông sét.

- Đối với công trình xử lý nước thải:

+ Trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra, gia cố lại bờ bao, che chắn các khu vực máy ép phân, nhà ủ phân, hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi chất thải ra ngoài môi trường;

+ Xây bờ bao cao 50cm quanh các bể XLNT, hạn chế nước thải chưa được xử lý chảy tràn ra ngoài trong những ngày có mưa lớn;

Theo số liệu từ Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày có lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực là 747 mm (ngày xuất hiện là 16/10/2016). Các bể XLNT đều được xây dựng cao hơn mực nước tính toán là 200mm, bờ bao của bể xây cao hơn mặt đất 500mm. Với thiết kế bờ bể cao hơn mực nước tính toán 700mm cùng với thiết kế chảy tràn của các ống thoát nước thải, thì nước thải chưa hoàn thành quá trình xử lý sẽ không bị tràn ra ngoài qua miệng bể.

+ Trường hợp mưa lớn nhiều ngày liên tục, Trang trại sẽ tiến hành che chắn các bể XLNT, hạn chế nước thải chưa được xử lý bị tràn ra môi trường bên ngoài.

- Khơi thông hệ thống thoát nước mưa để cho nước chảy thông suốt, đặc biệt giám sát kiểm tra thường xuyên phần mương thoát nước cho khu vực phía Bắc đổ về, đảm bảo tiêu thoát kịp thời.

- Bảo vệ diện tích rừng cây cao su xung quanh Dự án.

- Về thức ăn, nước uống: Chuẩn bị đầy đủ lượng thức ăn, bảo quản thức ăn tránh bị ngập lụt, bị mưa tạt làm ẩm mốc, kém chất lượng. Dự trữ thức ăn trước khi có bão để cung cấp đầy đủ cho đàn lợn.

- Làm rèm hoặc dùng bạt bao bọc xung quanh các dãy chuồng để che chắn mưa tạt, gió lùa, đảm bảo giữ ấm cho đàn lợn. Kiểm tra toàn bộ hệ thống bạt phủ, cửa và các công trình xung quanh các chuồng nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Sau mùa mưa bão sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với Cơ sở, thực hiện vệ sinh tốt, tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh; tổ chức tiêm phòng, thuốc bổ sung để tăng cường sức khỏe cho đàn lợn.

- Để đảm bảo lưu giữ hoá chất, phân bón hoá học và chế phẩm sinh học cần chú ý như sau: Không để bao bì đựng thức ăn gần khu vực hoá chất, phân bón. Các loại hoá chất phải, chế phẩm sinh học phải để nơi cao ráo để tránh ngập lụt ẩm mốc, có tem nhãn ghi hạn sử dụng rõ ràng.

# 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

### a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án và kế hoạch xây lắp

Bảng 3.27. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| TT | Nội dung công việc | Số lượng | Kế hoạch xây lắp |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công |  |  |  |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Toàn bộ công nhân | Trước khi tiến hành thi công xây dựng và kết thúc khi hoàn thành thi công dự án |
| 2 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt, thùng chứa chất thải nguy hại | 5 thùng |  |
| 3 | Hệ thống biển báo | 1 Bộ |  |
| 4 | Hợp đồng xử lý rác thải | Hằng ngày | Từ khi tiến hành thi công đến khi kết thúc dự án |
| 5 | Chi phí giám sát môi trường | 01 Đợt |  |
| 6 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường |  |  |
| II | Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Hệ thống thoát nước mưa | Hệ thống | Trước khi đi vào hoạt động |
| 2 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải | Hệ thống |  |
| 3 | Máy tách phân | 2 máy |  |
| 4 | Hệ thống PCCC | Hệ thống |  |
| 5 | Thu gom, xử lý CTR sinh hoạt/ngày | Hàng ngày |  |
| 6 | Thu gom, xử lý CTNH | kg CTNH |  |
| 7 | Chi phí giám sát môi trường | Đợt |  |

b. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

* Trong giai đoạn xây dựng:

Chủ dự án phối hợp với các đơn vị thi công để lập Đội quản lý môi trường trong thi công của Dự án và bố trí nhân lực quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

+ Chủ dự án cử một thành viên là Trưởng đội, trực tiếp quản lý đội;

+ Đội trưởng và một cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công được phân công trách nhiệm giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công và báo cáo trực tiếp lên Chủ dự án.

+ Các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công xây dựng cũng như các hoạt động khác mà Đội trưởng giao phó.

* Trong giai đoạn hoạt động:

Chủ dự án/Trưởng trại ngoài phụ trách chung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trang trại thì còn phụ trách cả vấn đề môi trường, phụ trách trực tiếp 1 kỹ sư chăn nuôi kiêm nhiệm công tác đảm bảo môi trường.

### 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên các thống kê thực tế từ các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá dự báo khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất trong giai đoạn thi công xây dựng và công trình đi vào hoạt động chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, khối lượng xây dựng phát sinh, khối lượng vận chuyển, khả năng quản lý,...

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư, cử nhân môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân phù hợp với thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo điều kiện để cộng đồng dân cư, chính quyền, đoàn thể tại địa phương - nơi thực hiện dự án tham gia họp, lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo. |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự án để có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực tương quan với bản vẽ, thuyết minh dự án. |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các lập luận lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số môi trường được đo, phân tích đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm tính đại diện môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. |

Chương 4

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoạt động. Chương trình được trình bày tóm tắt ở bảng sau:

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án

| STT | Các hoạt động của Dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng Dự án |  |  |  |  |
| 1 | Giải phòng mặt bằng, san nền | - Phát sinh khí thải, bụi; - Chất thải rắn; - Sự cố tai nạn lao động. | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; - Phun ẩm chống bụi; - Tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn lao động, giao thông của công nhân. | Trong quá trình xây dựng |
| 2 | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Phát sinh khí thải, bụi, đất cát rơi vãi. - Sự cố tai nạn giao thông. | - Quản lý việc vận chuyển; - Che chắn thùng xe, phun ẩm. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. | Trong quá trình xây dựng |
| 3 | Xây dựng các hạng mục công trình | - Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại, nước thải; - Sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ. | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; - Phun ẩm chống bụi; - Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường; - Quản lý, sử dụng tiết kiệm để hạn chế phát thải ra môi trường; Tạo mương thoát, hố lắng để thu lắng nước mưa. - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau; - Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. | Trong quá trình xây dựng |
| 4 | Sinh hoạt của cán bộ, công nhân | Nước thải, rác thải sinh hoạt | - Sử dụng nhà vệ sinh hiện trạng của khu nhà tạm trông coi vườn cao su của Chủ Dự án, cách dự án 50m về phía Đông Bắc. - Bố trí thùng rác tại khu vực công trường, thuê Đơn vị thu gom rác của địa phương định kỳ chở đi xử lý. | Trong quá trình xây dựng |
| II | Trong giai đoạn Trang trại đi vào hoạt động |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển giống, thức ăn, sản phẩm | - Bụi và khí thải - Sự cố tai nạn giao thông. | - Các phương tiện ra vào Trang trại không nổ máy trong quá trình vận chuyển heo và thức ăn; - Trang bị 02 bộ bảo hộ/năm/công nhân: khẩu trang, mũ, giày, áo quần bảo hộ…vv | Trong suốt quá trình vận hành |
| 2 | Chăn nuôi heo | - Khí thải, mùi hôi từ phân heo | - Thiết kế chuồng trại thoáng mát, lắp đặt các quạt làm mát và hút mùi. - Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1 lần/ngày), phun chế phẩm EM, phun thuốc sát trùng (tần suất 5-7 ngày/lần) | Trong suốt quá trình vận hành |
|  |  | - Nước thải từ nước tiểu và phân heo | - Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi |  |
|  |  | - CTR từ phân heo - Cặn đáy từ hầm biogas, bể sinh học | - Đầu tư máy ép phân heo công suất: 10m3/h. Xây dựng khu vực ủ chứa phân có diện tích 56m2. - Tần suất hút bùn từ hầm biogas và bể sinh học là 2 lần/năm |  |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Xây dựng hệ thống thu thoát nước mưa chảy tràn riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. |  |
|  |  | - CTNH | - Thu gom, phân loại, lưu trữ trong thùng chuyên dụng chứa CTNH, lưu trong kho chứa CTNH; - Dự kiến sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để xử lý. |  |
|  |  | Các sự cố | - Thực hiện biện pháp tuyên truyền ý thức chấp hành an toàn lao động, giao thông, phòng chống cháy nổ cho người lao động. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý nước thải, hệ thống sử dụng khí gas để kịp thời sửa chửa hỏng hóc nhằm ngăn ngừa sự cố. - Trang bị trang thiết bị PCCC và tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lao động. - Xử lý sự cố dịch bệnh theo đúng quy định trong Thông tư 07/2016/TT – BNNPTNT. |  |
| 3 | Sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong Trang trại | - Nước thải, rác thải sinh hoạt | - Xây dựng bể tự hoại 3 ngăn thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đã xây dựng giai đoạn thi công. - Bố trí các thùng rác đựng chất thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành, trong khuôn viên Trang trại. | Trong suốt quá trình vận hành |

## 4.2. Chương trình giám sát môi trường

### 4.2.1. Trong quá trình xây dựng

a. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại khu vực dự kiến xây dựng nhà điều hành;

+ K2: Tại ngã 3 giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường đất đi vào Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### 4.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

Giám sát chất lượng nước thải

* Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải: (75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm).

- Vị trí lấy mẫu:

Để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải, thiết kế các vị trí lấy mẫu đánh giá cho các công đoạn xử lý như sau:

+ Vị trí số 1: Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại mương thu nước thải chăn nuôi trước khi vào bể lắng).

+ Vị trí số 2: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (Tại điểm xả của bể khử trùng).

- Tần suất lấy mẫu: 15 ngày/lần lấy và phân tích mẫu tổ hợp tại các vị trí trên.

- Thông số phân tích: pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. (Cmax, cột A);

+ QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

* Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải:

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 7 ngày liên tiếp.

- Vị trí lấy mẫu:

+ Vị trí số 1: Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại mương thu nước thải chăn nuôi trước khi vào bể lắng).

+ Vị trí số 2: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (Tại điểm xả của bể khử trùng).

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform.

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. (Cmax, cột A);

+ QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

4.2.3. Trong quá trình dự án đi vào hoạt động

a. Giám sát chất lượng khí thải

- Chỉ tiêu giám sát: NH3, CH4S.

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Tại khu vực nhà điều hành.

- Tần suất: 03 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

b. Giám sát chất lượng nước thải

- Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, sunfua, amoni, tổng nitơ, tổng phôtpho, tổng coliform..

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại hố ga trước khi vào bể lắng 1).

+ Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải của dự án (tại điểm xả của bể khử trùng).

- Tần suất: 03 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cmax, cột A) và QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1).

c. Giám sát chất lượng nước dưới đất

- Chỉ tiêu giám sát: pH, độ cứng theo CaCO3, Amoni (tính theo N), Sulphat, clorua, kim loại Sắt, Coliform

- Vị trí giám sát: Tại giếng khoan trong khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng 1 lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Tiêu chuẩn áp dụng: Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dưới đất.

d. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nguồn kinh phí thực hiện cho công tác quản lý và giám sát môi trường được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án và lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án.

Chương 5

KẾT QUẢ THAM VẤN

## I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

## 5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã đăng tải hồ sơ tham vấn ĐTM “Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Lê Tài Kanh tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” lên Trang thông tin điện tử của Sở.

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan tư vấn  tiến hành tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương xã Lý Trạch về Dự án và các vấn đề môi trường.

## 5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng:

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Sau khi khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường nền, xem xét mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội, đồng thời nghiên cứu các tác động của dự án đến môi trường xung quanh, có thể kết luận rằng:

- Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường từ các nguồn thải trong giai đoạn xây dựng cũng như trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của dự án và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo đạt quy chuẩn thải cho phép.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, việc vận hành và quản lý các công trình xử lý môi trường sẽ giao cho cán bộ chuyên môn về môi trường đảm nhiệm để có các biện pháp ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra. Việc giám sát môi trường sẽ được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra sự cố, các số liệu đo đạc và phân tích chất lượng môi trường sẽ được lưu trữ và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường.

- Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng nguồn thu ngân sách của Nhà nước và địa phương.

## 2. Kiến nghị

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng dự án nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị như sau:

- Kiến nghị sự giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công và trong việc giải quyết tranh chấp xung đột giữa nhân dân địa phương với công nhân.

- Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với Chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các biện pháp quản lý và tuyên truyền.

## 3. Cam kết

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

- Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án mà chủ dự án đã nêu trong báo cáo.

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Sau khi các hạng mục bảo vệ môi trường của dự án đã hoàn thành, chủ dự án sẽ báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình để kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện chế độ và thông tin báo cáo tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Xin cấp phép khai thác nước và xả nước thải theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại điều 19, Luật Thú y 2015 và điều 7, Thông tư số 07/2016/TTBTNMT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-MT :2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (áp dụng cột A – nguồn tiếp nhận sử dụng cho mục đích cấp sinh hoạt) và QCVN 08-MT :2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi).

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình; Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2021;

2. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cục Môi trường, tháng 12/1999;

3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Dự án Danida, năm 2002;

4. Đánh giá tác động môi trường - phương pháp và ứng dụng - Lê Trình, Nhà xuất bản KH & KT, Hà Nội, năm 2000;

5. TS. Lê Đình Thành, kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các công trình phát triển, Hà Nội 2/2000;

6. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA);

7. Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, năm 2003;

8. Một số phương pháp phân tích môi trường - Lê Đức. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, năm 2004;

9. WHO - The World of Health Organization, 1990;

10. Metcalf and Eddy: “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”, 4th ediction 2004, McRaw - Hill”;

11. Các hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP);

12. Hướng dẫn về quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu (GEMS), 1987;

13. Một số Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự với dự án đã được hội đồng thẩm định và UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt;

14. Một số tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực;

15. Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực Dự án.