CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án:

Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy

Địa điểm thực hiện:

Các xã Xuân Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Ngư Thủy, Kim Thủy, Hưng Thủy, Thanh Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

# PHẦN 1

# MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy

## 1.2. Chủ dự án:

Trung tâm Y tế huyện Lê Thuỷ

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Công Quân            Chức vụ:  Giám đốc

## 1.3. Vị trí địa lý của Dự án

## 1.3.1. Vị trí địa lý

Dự án thuộc địa phận các xã Xuân Thủy, Phú Thủy, Sơn Thủy, Ngư Thủy, Kim Thủy, Hưng Thủy, Thanh Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình., huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

* Hiện trạng khu đất thực hiện dự án:

Các Trạm y tế hiện có đang xuống cấp hoặc không đảm bảo nhu cầu khám bệnh chữa bệnh tại địa phương.

## 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án

### 1.4.1. Mục tiêu đầu tư

Tăng cường cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện hệ thống Y tế cơ sở của tỉnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

### 1.4.2. Quy mô, công suất

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sơn Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Xây dựng mới Trạm Y tế xã Ngư Thủy

- Đầu tư xây dựng mới khối nhà chính Trạm Y tế (Theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 7022:2002 về Trạm Y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế và Thông tư 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế). Tổng diện tích sàn dự kiến khoảng 550m2 - 650m2.

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ để phù hợp với các phòng chức năng của Trạm Y tế.

* Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy

Cải tạo nhà làm việc tổng diện tích sàn khoảng 1.254m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Kim Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 357m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Hưng Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 342m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế xã Thanh Thủy

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 422m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

* Trạm Y tế thị trấn Kiến Giang

Cải tạo nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 356m2; Nâng cấp, xây mới một số hạng mục phụ trợ khác.

## 1.5. Tiến độ thực hiện

Năm 2023-2025.

PHẦN 2

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

### 2.1. Các tác động trong giai đoạn xây dựng

### Giai đoạn xây dựng của Dự án được đánh giá ở đây bao gồm các hoạt động đào đất hữu cơ, đắp nền cát, đất, làm đường giao thông và xây dựng hệ thống cấp, thoát nước cho khu vực Dự án.

### 2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn xây dựng được tóm tắt và trình bày trong Bảng dưới đây:

Bảng 2.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng Dự án

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đào nền đất hữu cơ | Bụi, khí thải, đất hữu cơ thải, nước thải đọng lại ở các khu vực đào |
| 2 | Xây dựng các hạng mục công trình | Bụi, đất đá loại thải, các loại chất thải rắn xây dựng, nước thải xây dựng |
| 3 | Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC) |
| 4 | Hoạt động của cán bộ, công nhân | Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt |
| 5 | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt công trường |

- Đối tượng, quy mô bị tác động

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình xây dựng được thể hiện ở Bảng sau:

Bảng 2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng

| TT | Đối tượng chịu tác động | Quy mô chịu tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ, công nhân thi công công trình | Toàn bộ người lao động thực hiện xây dựng công trình, tác động này mang tính tạm thời và gián đoạn.Đây là đối tượng chịu tác động chính. |
| 2 | Dân cư | Các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và gần khu vực Dự án |
| 3 | Hệ sinh thái | Hệ sinh thái khu vực Dự án |
| 4 | Môi trường không khí | Không khí trên công trường xây dựng và ảnh hưởng không khí xung quanh tuỳ theo hướng gió, không khí dọc tuyến đường vận chuyển |
| 5 | Nước mặt | Nước mặt các ao nuôi thủy sản các mương thuỷ lợi hiện có |
| 6 | Đất | Khu vực xây dựng Dự án và khu vực đổ bỏ |

### 2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng được liệt kê trong Bảng sau:

Bảng 2.3. Các nguồn gây tác động môi trường

không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công | - Phát sinh tiếng ồn, độ rung; - Gia tăng lưu lượng giao thông. |
| 2 | Sinh hoạt của công nhân thi công | - Mâu thuẫn xã hội với người dân địa phương; - Sự cố dịch bệnh. |
| 3 | Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ, sử dụng lao động | - Phát triển kinh tế địa phương |
| 4 | Hoạt động san lấp mương thủy lợi | - Ảnh hưởng đến sự tưới tiêu nước |

- Đối tượng, quy mô bị tác động

Đối tượng và quy mô bị tác động do các nguồn không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công được nêu trong Bảng sau:

Bảng 2.4. Đối tượng, quy mô bị tác động

bởi các nguồn không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

| TT | Đối tượng chịu tác động | Quy mô chịu tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động giao thông | Hoạt động giao thông trên tuyến đường vận chuyển phục vụ Dự án sẽ bị tác động bởi sự gia tăng các phương tiện vận tải |
| 2 | Cán bộ, công nhân thi công | Cán bộ, công nhân trực tiếp vận hành và cán bộ giám sát thi công chịu tác động bởi tiếng ồn |
| 3 | Người tham gia giao thông và sống trên tuyến đường vận chuyển | Người dân tham gia giao thông và sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển sẽ bị chịu tác động bởi tiếng ồn |
| 4 | Kinh tế - xã hội | - Phát triển kinh tế địa phương; - Các mâu thuẫn xã hội giữa công nhân với người dân địa phương. |

## 2.2. Đánh giá tác động khi Dự án đi vào hoạt động

### 2.2.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

## 2.2.1.1. Tác động do bụi, khí thải và mùi hôi

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là:

- Khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV Trạm y tế và người đến khám bệnh

- Mùi do các loại hóa chất bay hơi, nhà vệ sinh

## 2.2.1.2. Tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước thải y tế.

- Nước mưa chảy tràn.

## 2.2.1.3. Tác động do chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải rắn thông thường

- Chất thải y tế.

# PHẦN 3

# BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

# VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN

## 3.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án

Giai đoạn xây dựng Dự án bao gồm tất cả các hoạt động thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư. Trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thi công để thực hiện hoạt động xây dựng, trong đó có điều khoản yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được đề cập trong báo cáo ĐTM được phê duyệt và Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát quá trình thực hiện này của đơn vị thi công.

### 3.1.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

## 3.1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải

(1). Giảm thiểu ô nhiễm bụi

- Quá trình đổ đất san lấp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm(khoảng 4 lần/ngày) vào những ngày không có mưa, hanh khô, nắng, gió lớn;

- Che chắn khu vực thi công bằng tôn cao trên 2mđể hạn chế khả năng phát tán bụi từ công trường đến khu dân cư, ao nuôi và ruộng lúa xung quanh;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

- Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

-Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất 4 lần/ngày vào những ngày trời khô, có gió nhằm hạn chế bụi phát tán;

- Thực hiện thi công tuyến đườngtheo hình thức cuốn chiếu, thi công theo từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải nhựa đường;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe rồi gây dính bám trên đường; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Bố trí xe hút bụi hoặc công nhân quét dọn trên tuyến đường vận chuyển nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vận chuyển của Dự án làm rơi vãi nhiều đất, cát. Trong trường hợp bùn đất trên đường ngấm nước không thể hút bụi thì bố trí xe chở nước để tưới nước rửa đường;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm, giờ tan học và tuân thủ biển báo tốc độ; yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

(2). Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế tác động cộng hưởng của khí thải;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

(3). Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Bố trí khu vực đặt lán trại nằm cách xa khu dân cư để hạn chế bụi và mùi hôi có thể phát tán gây ảnh hưởng đến khu dân cư phía xung quanh dự án;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày và hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung;

## 3.1.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

* Đối với nước thải và chất thải sinh hoạt:

# - Làm một nhà vệ sinh tạm, đặt về cuối hướng gió để tránh ảnh hưởng mùi hôi đến khu dân cư và khu lán trại, sau khi thi công Dự án xong nhà vệ sinh tạm sẽ được tháo dỡ, chôn lấp hợp vệ sinh, trả lại mặt bằng cho khu vực;

* Đối với nước thải xây dựng thông thường:

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường;

- Nước rửa dụng cụ xây dựng được thu gom vào một thùng lắng tạm để tái sử dụng làm mục đích trộn vữa đồng thời hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát xuống các ruộng lúa, ao nuôi và kênh thoát nước. Hơn nữa, đây là khu vực thấp nên thường xuyên bị ngập lụt, do vậy việc tính toán đẩy nhanh tốc độ san lấp mặt bằng trước mùa mưa lũ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ngập úng cũng như rửa trôi đất cát san đắp nền của Dự án.

- Tạo hướng thoát nước mưa tại các khu vực đã san lấp về diện tích các ruộng lúa chưa san lấp, không để nước chảy tràn ra trực tiếp các ruộng lúa, ao nuôi ở phía Đông, phía Bắc và phía Nam khu đất để tránh gây bồi lấp các ruộng lúa, ao nuôi này;

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công, thùng đựng dầu mỡ thải sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Đối với nước rửa bánh xe: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tạo đoạn đường đá dăm có độ dốc hướng vào khu vực dự án và xe sẽ được rửa ngay trên tuyến đường này, khi rửa đất sẽ theo nước trôi theo hướng nghiêng vào khu đất Dự án mà không chảy ra đường môi trường bên ngoài;

## 3.1.1.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn

Các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn trong quá trình xây dựng Dự án sẽ được thực hiện như sau:

* Đối với rác thải sinh hoạt:

- Bố trí thùng rác tại công trường để thu gom, sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

- Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại,... sử dụng vào việc đắp nền mương thoát nước;

- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.

* Đối với lượng đất hữu cơ và lớp thảm thực vật bị bóc bỏ:

- Không đổ đất hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

- Không đổ đất hữu cơ ra môi trường xung quanh ở bên ngoài khu đất Dự án để tránh sự trượt lở, rửa trôi theo nước mưa chảy tràn ra ruộng lúa, ao nuôi của người dân.

## 3.1.1.4. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

- Lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ từ quá trình bảo dưỡng thay dầu, sửa chữa xe, thiết bị. Như đã đánh giá ở mục 3.2.1.3 về tác động do chất thải rắn, các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa nên ít phát sinh tại khu vực thi công Dự án, do đó Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 3.1.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan đến chất thải

### 3.1.2.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Đảm bảo các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm đúng định kỳ;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn, rung do thiết bị thi công tạo ra;

- Bố trí lịch thi công hợp lý, hạn chế các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, không được sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư và không thi công ở khu vực gần ranh giới phía Đông Bắc vào các giờ yên tĩnh (khoảng từ 21h đến 6h sáng hôm sau);

- Trang bị nút tai chống ồn và có chế độ làm việc, nghĩ ngơi hợp lý cho những công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao.

### 3.1.2.2. Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h);

- Thu dọn đất, đá hay các nguyên vật liệu rơi vãi từ hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh gây ra các chướng ngại vật hay bụi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông;

- Giáo dục lái xe chấp hành quy định an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, không uống rượu, chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải, lấn đường,...

# 3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn hoạt động

# 3.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động có liên quan đến chất thải

### 3.2.1.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

* Khí thải phát sinh từ phương tiện đi lại của CBCNV Trạm y tế và người đến khám bệnh

- Hệ thống đường giao thông nội bộ Trạm y tế được bê tông hóa hoàn toàn, cây xanh được trồng dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời ngăn cản, hạn chế khí thải, bụi thải phát tán và cải thiện môi trường không khí xung quanh.

- Bãi đỗ xe được bố trí ngay cổng ra vào, nghiêm cấm toàn bộ phương tiện giao thông đi lại trong khuôn viên của Trạm y tế. Trong khuôn viên chỉ có hoạt động của xe điện chở bệnh nhân và xe chuyên dụng như cứu thương, chở nguyên vật liệu, thuốc,... Hạn chế tối đa bụi và khí thải phát sinh.

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đường nội bộ trong Trạm y tế.

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng các xe của Trạm y tế. Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ.

- Kiểm soát vận tốc và khoảng cách giữa các xe ra vào trong khu vực, tốc độ tối đa khi đi vào khu vực Trạm y tế là 5-10km/h.

* Biện pháp giảm thiểu mùi do các loại hóa chất bay hơi, nhà vệ sinh

- Hơi hóa chất, dung môi bay hơi, chất tẩy rửa, chất khử trùng,...phát sinh từ các khu vực phòng khám, điều trị, phòng xét nghiệm,…được kiểm soát ở mức cho phép bằng cách trang bị hệ thống quạt và hệ thống thông gió hoạt động liên tục đảm bảo lưu thông và trao đổi khí với bên ngoài.

- Khu vực vệ sinh thiết kế hệ thống gió thải. Tất cả các khu vệ sinh được sử dụng hệ thống hút gió thải cơ học.

- Bố trí bộ phận nhân viên phục vụ công tác vệ sinh, lau, rửa thường xuyên những nơi phát sinh mùi hôi như: nhà vệ sinh, sàn nhà, khu vực phòng khám, chữa bệnh, khu vực phòng thu rác, phòng chứa đồ bẩn, kho chứa hóa chất thường xuyên được dọn dẹp,...

### 3.2.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn và nước tưới cây

-  Đối với nước thải từ phòng xét nghiệm:

+ Các hóa chất và các chất sau khi được phân tích trong máy sẽ được xả xuống can đựng dung tích 20l đã bỏ sẵn hóa chất Cloramin B hàm lượng 1%. Sau khi can đựng đầy sẽ tiến hành đổ vào bồn thu bằng Inox để về hệ thống xử lý hóa lý trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của Trạm y tế.

+ Với các lọ đựng mẫu sau khi phân tích được sục rửa tại bồn Inox, nước thải được chảy về hệ thống bể xử lý hóa lý trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viên. Nước thải sau khi xử lý hóa lý sẽ loại bỏ các thành phần vi khuẩn, vi nấm, hóa chất độc hại, đồng thời sau khi qua bể lắng sẽ loại bỏ một phần các cặn lơ lững trước khi vào hệ thống xử lý nước thải chung của Bệnh viên.

- Đối với nước thải sinh hoạt của Trạm y tế

- Nước thải phát sinh từ dự án sau khi được xử lý sơ bộ (nước thải vệ sinh được thu gom, xử lý qua các bể tự hoại, nước thải nhà ăn được thu gom, xử lý qua bể tách dầu mỡ) tiếp tục được thu gom, đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý.

- Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Nước thải → Bể thu nước → Bể tách mỡ → Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank →  Bể lắng → Bể trung gian → Bể lọc áp lực→ Bể khử trùng → Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột A.

### 3.2.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn thông thường:

- Đối với chất thải không có khả năng tái chế như: Chất thải sinh hoạt từ các buồng bệnh không cách ly, chất thải ngoại cảnh, bột bó trong gãy xương kín không bị lây nhiễm, các mảnh kính vỡ, chai, lọ thủy tinh không độc hại, thì sẽ được hợp đồng Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn hàng ngày vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải có khả năng tái chế như  Giấy, báo, tài liệu, vật đóng gói, thùng carton, túi nilon, túi đựng phim; Chai lọ, lon nước uống giải khát bằng nhựa, kim loại, các dây dịch truyền không dính máu, dính dịch cơ thể người; chai nhựa, đồ nhựa túi nilon, giấy bóng, can nhựa không chứa chất lây nhiễm, không có chất hóa học gây độc, v.v… được thu gom, lưu giữ, định kỳ bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn.

- Thực hiện phân loại theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

* Đối với chất thải rắn y tế nguy hại:

- Đối với nhóm chất thải lây nhiễm loại B và loại C (chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao không bao gồm bệnh phẩm và vật sắc nhọn) sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng theo đúng quy định của Pháp luật (Dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà ở tỉnh Hà Tĩnh).

- Đối với nhóm chất nguy hại không lây nhiễm: chất thải sắc nhọn, dược phẩm quá hạn … sẽ được Trạm y tế hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với nhóm chất thải hóa học nguy hại, chất thải gây độc tế bào, chất thải chứa kim loại nặng, … thì áp dụng biện pháp trả lại nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng để thu hồi chất thải đúng theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế. Trường hợp không trả lại được nhà cung cấp thì sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Chất thải hoạt động vệ sinh, quét dọn khuôn viên Trạm y tế và bùn từ hệ thống XLNT: Đối với lá cây, cành cây khô, cây cỏ bị nhổ bỏ, giấy, bao nilon ... thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường.

Đối với bùn thải: sẽ được lấy mẫu phân tích để xác định ngưỡng nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; quản lý và xử lý theo loại chất thải tương ứng theo đúng quy định. Nếu Bùn từ HTXLNT sau khi Trạm y tế và HTXLNT của Trạm y tế đi vào hoạt động là CTNH thì chủ dự án sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng để đặt thiết bị thu gom tập trung tại Trạm y tế và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm như pin, ắc quy, bóng đèn, vỏ thuốc ... thu gom tập trung vào các thùng đựng rác màu đen đặt trong kho chứa rác thải sẽ hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng theo đúng quy định của Pháp luật (Dự kiến hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà ở tỉnh Hà Tĩnh) để đặt thiết bị thu gom tập trung tại Trạm y tế và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.